## PG - lot 4
MAITRISE D'OUVRAGE
Sorbonne Université
ANNEXE n° 2 INVENTAIRE LOT N°4
EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION, DE TRAITEMENT D’AIR ET D’EAU DE SORBONNE UNIVERSITE

## Site de Villefranche-sur-mer
Climatisation mono et multi-splits
Bâtiment | Etage | Emplacement | Libellé équipement | Observations | Criticité
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 50 Mezzanine Groupe sur toit arrière | PANASONIC CUC 128KPS | R22 - 0,850 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 49 Mezzanine Groupe toiture arrière | Groupe froid DAIKIN Mural FTXB50CV1B | R410A année 2016 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 48 Mezzanine Gpe toiture arrière | Bi Split ATLANTIC AOYG18LAC2 | R410A - 1,3 kg multi console : HS à remplacer | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 34 Box Aquario Box A8 Groupe dans tunnel (CLIM2) | CoolSmart Mono-split |  | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 34 Box A7 Groupe dans tunnel (CLIM1) | CoolSmart Mono-split |  | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 34 Box A5 Groupe dans le tunnel (CLIM 11) | FUJITSU Mono-split 2015 |  | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 34 Box EMBRC Phyto | DAIKIN Mono-split FTXB25CV2V1B |  | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 28 Local frigo -80° Groupe dans tunnel (CLIM 3) | DAIKIN Mono-split | mural | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 28 Local frigo -80° Groupe dans tunnel (CLIM 4) | DAIKIN Mono-split | mural | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 27 TGBT Groupe Tunnel | TOSHIBA Mono-split | Mural RASB10J2KV6 | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 26 Labo A6 Groupe tunnel (CLIM 6) | DAIKIN Mono-split mural | FTXB50CV1B R410A 5,48 kW cool | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 25 Labo Groupe Tunnel ? | DAIKIN Mono-split mural |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 24 Incubateurs Groupe Façade Sud | FUJITSU Mini VRV bi-mural | Commun avec p22/22b | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 23 Labo Groupe tunnel (CLIM 10) | ATLANTIC Mono-split | Cassette suspendue | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièces 22 et 22b Incubateur et congélateurs Groupe façade Sud | FUJITSU Mini VRV bi-mural | Commun avec p24 | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Labo RdJ pièce 18 + Salle LBDV mezzanine pièce 51 Groupe façade Sud | AERMEC Bi-split mural | R407C multi Hors service, à remplacer et séparer | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Labo pièce 17 + ? Groupe toiture arrière | Bi Split ATLANTIC AOYG18LAC2 | R410A - 1,3 kg multi muraux | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 17b Labo nano Groupe façade Sud | Mono-split DAIKIN RXM35R5V1B9 | Mural 2024 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 16 atelier microscopie Groupe façade Sud | Mono-split DAIKIN RXF35E5V1B | Mural 2024 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 15 Labo Gpe sur toit arrière | ATLANTIC Mono-Split VAOYG24LAT3 | R410A - 2,2 kg Mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 13 Groupe intégré | CARRIER monobloc à eau perdue |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 11 Chambre froide A4 Groupe ? | FUJITSU Mono-split mural | année fab. 2013 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 8 Groupe Hall Vouté | DELCHI Mono-split | Console Plafond Hors Service | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 6 Groupe ? | DAIKIN Mono-split mural |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 128 Bureaux Gpe dans tunnel (CLIM7) | MITSUBISHI SUZ4HX71VA2 | R410A mono Gainable , HS à remplacer | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 127 - Labo entrée gauche | ATLANTIC AOYG12LALL | R410A - 1,2 kg mono cassette | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 125 - Labo entrée droite | DAIKIN CLIM 1 | R410A - 0,7 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 187 - Labo Cryogénisation Groupe toiture ateliers | Mono-split FUJITSU | Mono mural ASYGO9 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 189 - Labo sec Groupe toiture ateliers | GREE GWHN09DANK | R410A - 0,8 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 124 Bureau Groupe ? | PANASONIC CUV9DKE (CLIM 2) | R410A - 1 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 123 Labo Groupe ? | PANASONIC | bi mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièce 122 Labo microscopie Groupe ? | SANYO Mono-split | Mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDC | Pièces 131-132-133 Visio + labo Groupe sur façade Nord | SANYO Mono-split | Gainable A séparer | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | pièces 215 + 144 Mezzanine Groupe dans toiture | ATLANTIC AOYG14LAT2 | R410A - 1,5 kg multi mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 217 Laboratoire Groupe ? | FUJITSU | Console plafond | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 222 labo Groupe ? | DAIKIN Mono Mural |  | 2 | D
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 225 Labo Groupe ? | PANASONIC CU-V18DKE | R410A - 1,34 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 230 Grand labo Groupe ? (CLIM6) | PANASONIC CU-V43BBP8 | R407C - 3,6 kg multi plafonnier x2 | 1
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 229 Labo Groupe ? (CLIM8) | PANASONIC CU-V18DKE | R410A - 1,34 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 228 Labo microscope Groupe ? | ATLANTIC AOYG07LMCA | R410A - 0,8 kg mono mural | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 234 Labo microscope Groupe ? (CLIM2) | FUJITSU ATLANTIC | mono cassette | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 248 Salle Tregouboff Groupe rdc abri vélo | MIDEA | Bi cassettes | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Salle Info/PABX Tregouboff Groupe rdc abri vélo | DAIKIN Mono-split mural | 2025 | 1
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 243 Bureau SIR Groupe rdc abri vélo | DAIKIN Bi-plit mural | 2025 Back-up salle info. | 1
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 249 Salle anciens serveurs Gpe sur toiture / réservoir | MITSUBISHI PUHZP125XHA | R410A - 4,5 kg mono gainable | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+1 | Pièce 214 Bureau Direction Groupe terrasse attenante | DAIKIN (recyclage JM) | Mono mural | 2
BATIMENT "NAOS" | RDC | Atelier + salle de réunion Groupe terrasse INB (port) | Tri Split ATLANTIC AOYG30LAT4 | R410A - 3,0 kg multi mural | 2
BATIMENT "NAOS" | R+1 | Bureau Bureau location Groupe terrasse INB (port) | ATLANTIC AOYG12LLC | R410A - 1,2 kg mono mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 39 ter Labo optique Goupe toiture | HAIER Mono-split | R32 année 2024 | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Labo 41 + 41 bis congélateurs -80°C Gpe toiture | MITSUBISHI Mono-split | Mural MSZHR50VF | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 36 Labo optique Groupe toiture | MITSUBISHI Mono-split | Groupe en toiture Console plafond et télécommande murale filaire | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 45 ter Labo aquarium Groupe toiture | DAIKIN mono-split mural | année 2024 | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 46 Baie info PABX Groupe RDC local GE | HAIER Mono-split mural | Mural AS35PBAHRA année 2024 | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 21 Labo Spectro Gpe local bouteilles de gaz | SANYO SAP-CRV184EH | R410A - 1,3 kg mono plafonnier | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 21 bis Labo ICP-MS Gpe Local bouteilles de gaz | AERMEC GW1090C | R410A - 0,8 kg mono mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce LT04 local pompe Spectro Groupe? | ? | Mono mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 27 salle blanche Gpe toiture | PANASONIC CU-B28DBES | R410A - 2,5 kg mono mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 29 salle blanche lithium Gpe toiture | FUJITSU Mono-split | Cassette faux plafond | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 33 Labo optique Gpe toiture | DAIKIN Mono-split | Mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce 32bis Labo optique Gpe toiture | DAIKIN Mono-split | Mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | Pièce 13 Groupe Local bouteilles de gaz | PANASONIC Mono-split | Cassette | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | Pièce 10 NEOMA Groupe Local bouteilles de gaz | MITSUBISHI Bi-split | 2 unités murales 7 kw PKFYP63UKM-E | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | Pièce 14 bis local Onduleurs PIQv Groupe? |  | Mono mural | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R-1 | Pièce 06 zone chambres froides Groupe? |  | Bi mural | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Pièce 145 - Bureau Groupe Vide sanitaire sous l'accueil | GREE GWHN09DANK | R410A - 0,8 kg mono mural | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Pièce 133 Réfectoire et cuisine cantine Groupe toiture terrasse arrière | HITACHI DRV | RAS-12FSXNME 5 muraux réfectoire + 2 cassettes cuisine | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Salle 125 Atelier OMTAB Groupe rue arrière | FUJITSU-ATLANTIC | R32 Mono-Mural | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Salles 117-119-121- 222 Groupe rue arrière | 4 muraux DAIKIN 5MKS90E7V3B1 | R410A - 2,95 kg multi | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Salle 119 Local congélateurs -80°C Groupe rue arrière | DAIKIN split | Mural | 1
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Pièce 106 Labo Groupe Rue arrière | DAIKIN Mono-split | Mural 2024 | 2
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Pièce 280 Mezzanine - salle électronique - baie réseau et pièce 226 Bureau Groupe rue arrière | FUJITSU Bi-split | Mural | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | pièce 206 Bureau post-doc Groupe rue arrière | Mural TOSHIBA RAV-182A-PE | R22 - 1,45 kg mono | 2
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Pièce 255 Salle TP2 enseignement Groupe toiture terrasse arrière | ATLANTIC-FUJITSU Bi-split | R410A AYOG36LATT 2015 bi-Cassettes faux-plafond | 2
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Pièce 247 Salle serveurs informatiques PABX Groupe toiture terrasse arrière | Plafonnier TOSHIBA RAV-SP1102AT -E | R410A - 4,11 kg (usine) mono | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Pièce 247 Salle serveurs informatiques PABX Groupe toiture terrasse arrière | MITSUBISHI Mono-split | MUZ-HR71VF Mural | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+2 | Salle serveurs informatiques | Mono Split Daikin FTXS42J-RXS42J | 2018 | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+2 | Salle serveurs informatiques | Mono Split Daikin | 2024 | 1
BATIMENT "SERRES" | RDC | Caisson isotherme | DAIKIN Mono-split | R32 - 2019 RXF20A5V1B | 2
Chambres froides
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 4 Chambre froide positive | Groupe froid CUBIGEL Régulation AKO | Groupe posé sur ch froide R134A | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 5 Chambre froide positive | Groupe froid Régulation BASIC | groupe sur Box | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 9 Chambre froide positive | Groupe Froid | Groupe froid dans local bassins EDM | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 11 Chambre froide A4 positive | Groupe Froid BIOMA Embraco Nidec Régulation AKO | Groupe froid sur façade Sud | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 12 Ch froide A3 positive 10°C | Groupe froid | Groupe froid dans local bassins EDM | 1
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Pièce 12 Ch froide A2 positive 16°C | Groupe froid | Groupe froid dans local bassins EDM | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R-1 | Pièce 06 Chambre froide positive +4°C | Groupe Froid SILENSYS Régulation PEGO 202 Expert | Groupe froid dans local GE gaz R452A | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R-2 | Pièce 06 Chambre froide négative -20°C | Groupe Froid SILENSYS Régulation PEGO 202 Expert | Groupe froid dans local GE | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 37 bis Labo Chambre froide positive | MODINE Eco | Groupe sur toiture | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+2 | Pièce 44 ter Labo Chambre froide positive |  | Groupe sur toiture | 1
Ensemble fonctionnel : Production et distribution calorifique
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 3 chaudières à gaz AUER Pulsatoire 60 | 60 kW par unité | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDJ | Terrasse enseignement | 2 PAC Air/Eau INTUIS HRC70 80V | 80 kW par unité | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDJ | Terrasse enseignement | 1 Ballon mélangeur PACS AUER |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Ballon tampon AUER |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Unité de gestion cascade PAC / Chaudières AUER |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 circulateur primaire Grundfos UPMXL - 25-120 |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 3 circulateurs chaudières Grundfos UPMXL - 25-125 |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 4 Vannes 3Voies SAUTER AVM 115SF - 32 |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Vase expansion CODITHERM 300 VL-H-8B |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Pot a boue avec circulateur WILO Yanos Para |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 5 Compteurs d'énergie SHARKY |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 2 circulateurs chauffage LOWARA | Ecocirc XL D32-120 F | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 2 circulateurs chauffage LOWARA | Ecocirc XL D32-100 F | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 circulateur chauffage LOWARA | Ecocirc XL D32-80 F | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 disconnecteur contrôlable |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Appoint d'eau avec 1 compteur d'eau |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 détecteur manque d'eau |  | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 Coffret de commande avec automate programmable de marque LOYTEC | avec tablette tactile | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | Chaufferie | 1 traitement d'eau par adoucisseur |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 chaudière DE DIETRICH | CFE 408 1990 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 bruleur WEISHAUPT | 2015 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 2 pompes doubles SALMSON | RIOVAR 42-17 ET DAB DPH 120/280 | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 pompe recyclage W 40 | WILO | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 2 vannes 3 voles ELESTA |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 2 régulateurs ELESTA |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 pot &injection |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 Disconnecteur contrôlable |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Chaufferie | 1 Tableau divisionnaire |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 2 Pompes à chaleur "Confort" Carrier 30WG 090 | 100 kWC | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 Pompe à chaleur "Process" Carrier 30WI 0700V | 200 kWF | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 Echangeur primair Confort sur EDM CARRIER |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 Echangeur primair Process sur EDM CARRIER |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | Armoire de commande / GTC LOYTEC /SAUTER |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | Filtres à sable ASTRAL Aster |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 Ballon Lapesa 1000 L |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | Vanne 6 voies automatique sur FAS |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | DESEMBOUEUR CONFORT SICLEAN CONFORT 20 |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | DESEMBOUEUR Process SICLEAN CONFORT 15 |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 PPE DOUBLE PRIMAIRE PAC CONDENSEUR PROCESS Wilo Stratos |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 PPE DOUBLE PRIMAIRE EVAPO GF PROCESS Wilo Stratos |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 PPE DOUBLE PRIMAIRE PAC CONDENSEUR Confort Wilo Stratos |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | 1 PPE DOUBLE PRIMAIRE EVAPO GF Confort Wilo Stratos |  | 2
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | Pompe EDM WILO BM-S 50 |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | V3V CONDENSEUR PROCESS sauter BQE 80F300 |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | POTS D'INJECTION Thermador BI12 |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | VASES D'EXPANSION FLAMCO Flexcon |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | VANNES DE REGULATION IMI TA |  | 1
BATIMENT "STATION POMPAGE" | RDJ | Local technique | EXTRACTEUR France Air Canal'air M200 |  | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | RDJ | Jardin | 2 DRV (unités jumellées) 33,5 kWF par unité | Mitsubishi DRV PURY-EP300YNW-A1 | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | RDJ | Jardin | 2 DRV (unités jumellées) 33,5 kWF par unité | Mitsubishi DRV PURY-EP300YNW-A1 | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  | Laboratoire et bureaux | 6 Cassettes | PLFY-P | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  | Bureaux | 10 unités intérieures murales | PKFY-VLME | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  | Espaces communs | 9 Plafonnier |  | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  | Laboratoires | 3 unités Gainables | PEFY-VMA-E | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | RDC | Local technique | Module refroidissement EDM | PWFY-EP VM-E2-AU | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | RDC | Local technique | Module réchauffement EDM | PWFY-EP VM-E2-AU | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  |  | 4 Boitiers de répartition BC controller | CMB | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" |  |  | 24 Commandes filaires | PAC-YT52 | 1
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | RDC | Local technique | 1 Boitier de commande centralisée | AT - 50B | 1
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | VRV 1 Local bouteilles gaz | MITSUBISHI PUMY-P200YKM3 | Série 34U02957 R410A | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | VRV 2 Local bouteilles de gaz | MITSUBISHI PUMY-P250YBM2 | 2XP00575 R410A | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | VRV 3 Local GE | MITSUBISHI PUMY-P200YKM3 | Série 34U02958 R410A | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | VRV 4 Local GE | MITSUBISHI PUMY-SP125YKM2 | Série 35P00271 R410A | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" |  | Laboratoires | MITSUBISHI 15 unité intérieures consoles plafond | Avec télécommandes murales filaires | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" |  | Laboratoires | MITSUBISHI 2 unité intérieures cassettes faux-plafond | Avec télécommandes murales filaires | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" |  | Bureaux | MITSUBISHI 8 unité intérieures murales | Avec télécommandes murales filaires | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | Unité de contrôle centralisé | MITSUBISHI AE 200 |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | PRODUCTION CHAUD / FROID |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | 2 POMPES A CHALEUR CARRIER 30WG-045 | 56 kW chaud par PAC | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | 2 Ballons de stockage Cordivari REVERSO 1500 Lt |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | 2 vases d'expansion GITRAL MB90 |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe Condenseur PAC 1 | Siriux D32-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe Condenseur PAC 2 | Siriux D32-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe évaporateur PAC 1 | Siriux D32-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe évaporateur PAC 2 | Siriux D32-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe planché chauffant | Siriux D40-80 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe réseau CTA et VC froid | Siriux D40-80 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  | Pompe réseau CTA-VC-radiateurs chaud | Siriux D32-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 |  |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | 2 ECHANGEURS SONDEX EP S19A-IG10-64-TMTL73-LIQUID |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Filtre BWT INFINITY 2 ’ |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Adoucisseur GULDAGIL 32/100 CIM |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Désemboueur GULDAGIL GL33 inox 304 |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | EAU DE MER THALSSOTHERMIE |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | 2 Pompes bâche SALMSON Multi-HE803N-XV-T |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | 3 Cuves stockage SOTRALENTZ CIT-ST-2000-BASIC |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | 1 Cuve de rejet SOTRALENTZ CIT ST 2000 SB PP EPDM 2TH XT |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Filtre à sable ASTRAL ASTER 750 |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Vanne 6 voies automatiques | ASTRAL System Vrac 2 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Flotteur TAURUS eau de mer |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | RDC |  | Circulateurs primaires PAC | 2 SIRIUS Salmson D50-70 | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+5 | Toiture terrasse | 14 Capteurs Solaires DE DIETRICH POWER 15 |  | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | Station Solaire DE DIETRICH DKCS 8 - 50 ER303 |  | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | 1 Vase d'expansion | AQUASYSTEM VSV1000 | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | Production électrique CHAROT chauffe-eau 1500Lt |  | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | Réchauffeur de boucle CHAROT SERIE H 6 kW |  | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | Ballon tampon préchauffage solaire 1500 Lt |  | 1
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+1 | Local technique | Pompe boucle ECS | Type DSB33-25B | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | GTC |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | REGULATION DISTECH série ECLYPSE |  |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+2 | Local ECS + local CTA | 2 automates dans armoires locaux techniques |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Accueil | 1 poste terminal de visu + commande |  | 2
Ventilation : CTA et Extractions
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 1 Ballon électrique 500L |  | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 1 Adoucisseur |  | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 2 extracteurs |  | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 2 CTA(s) BATTERIES CHAUDE ET VARIATEURS
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 1 Extracteur désenfumage Cuisine |  | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Cuisine | 1 pompe bouclage |  | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | WC enseignement | 1 caisson d'extraction | Dans les combles sans trappe d'accès | 1
BATIMENT "CORDERIE" | R+1 | Salles enseignement | 1 CTA | Dans le faux-plafond machine à café | 2
BATIMENT "CORDERIE" | RDC | WC accueil | 1 extracteur de gaine | Dans faux plafond WC | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Combles | 1 CTA | KSCR 52 | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Combles | 1 CTA | KSCR 38 | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Combles | 1 CTA | KSCR 18 | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Combles | 1 Caisson extraction | KSDT 45 | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Combles | 2 Caissons extraction | KSDT 28 | 2
BATIMENT "VIEILLE FORGE" | R+2 | Gaine technique R+2 Sanitaires | 1 Caisson extraction |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+2 | Salle Trégouboff | 1 Caisson d'extraction | Dans les combles, au dessus bureau SIR | 2
BATIMENT "GALERIENS" | R+2 | Salle Trégouboff | 1 Caisson de soufflage Air neuf | Dans les combles, au dessus bureau SIR | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | WC hall vouté | 1 extracteur | Emplacement | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Extraction chambres froides et labo | 1 Extracteur de gaine dia. 300 mm | Pièce 7 (ancien bassin congres) | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Extraction pièces 13,14,15 | 1 Extracteur dia 125 mm | Local ventilation façade Sud | 2
BATIMENT "GALERIENS" | RDJ | Soufflage AN chambres froides et labo | Entrée d'air naturelle | côté mer de la façade SUD | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Salle polyvalente | 1 CTA CARRIER 39SL20 (salle de réunion) | Local CTA Batteries chaude et froide | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Salle Auditorium | 1 CTA CARRIER 39SL45 (salle de conférence) | Local CTA Batteries chaude et froide | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Tisanerie | 1 CTA ATLANTIC DUOTECH 1000 VDA (salle de repos) | Accès trappe par la coursive au R+4 Tout électrique | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+5 | En toiture | 6 CAISSON D'EXTRACTION ALDES |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+5 | En toiture | 1 MINI VEC 180 AB (extractions spécifiques) |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | Chambres | Entrée d’air ANJOS ISOLA HYGRO |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" |  | Chambres | Bouche d’extraction ALIZE HYGRO |  | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R-1 | Collections formolées et local chambres froides | 1 CTA double flux VTS modèle VVS020s-R-FPV | Dans le vide sanitaire | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" |  | Tous niveaux de RDC à R+2 | 1 CTA double flux VTS modèle VVS055-R-FGV à récupération eau glycolée et batteire électrique AN | En toiture | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce Salle Lithium | 1 extracteur d'air type ventilateur centrifuge | En toiture | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce Salle blanche | 1 extracteur d'air type ventilateur centrifuge | En toiture | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | R+1 | Pièce Labo Spectro | 1 extracteur d'air type ventilateur centrifuge | En toiture | 2
BATIMENT "JEAN MAETZ" | RDC | Pièce 10 Labo Neoma | 1 caisson d'extraction | Dans plafond de la pièce 11 | 2
Terminaux installations centralisées
BATIMENT "CORDERIE" | Tous | Bureaux et circulations, laboratoires | 30 radiateurs fonte ou acier avec tête de robinet thermostatiques |  | 2
BATIMENT "GALERIENS" | Tous | Bureaux, circulations, laboratoires | 33 radiateurs fonte ou acier |  | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+4 R+5 | 44 chambres | Plancher chauffant Rehau Residia | Y compris telecommandes et électrovannes | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Salle Tisanerie | 1 ventilo-convecteur + commande murale CIAT comfort line 22E | Réversible | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | Plafond accueil et bureau responsable | 2 ventilo-plafonniers + commandes murales | Réversible | 2
BATIMENT "JULES BARROIS" | R+3 | WC hommes et femmes | 2 radiateurs acier FINIMETAL REGGANE |  | 2