Consultation n°202606 CADRE DE REPONSE TECHNIQUE (CRT)

Le cadre de réponse technique a pour objet de recueillir l’ensemble des éléments de l’offre technique du soumissionnaire et d’en organiser la présentation. Le soumissionnaire y apporte ses engagements pour chacun des points abordés.

Les réponses apportées dans le présent document font partie de l’offre technique du soumissionnaire et constituent ses engagements contractuels pour l’exécution du marché.

Les réponses apportées aux lignées surlignées en bleu du présent CRT serviront à évaluer les critères énoncés dans le règlement de la consultation.

L’absence de Réponse « OUI » aux lignes présentant la mention « Obligatoire » rendra l’offre irrégulière et entraînera son rejet.

L’absence de Réponse « OUI » aux lignes ne présentant pas la mention « Obligatoire » ne rendra pas l’offre irrégulière ; pour ces lignes, une réponse descriptive est attendue.

L’absence de réponse à une question non marquée par la mention « Obligatoire », l’absence d’un document dont la production est souhaitée dans le CRT ou une réponse incomplète sera considérée comme une absence d’engagements du soumissionnaire sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à son offre.

S’il le souhaite, le soumissionnaire peut compléter le cadre de réponse technique par tout autre document tiers. Il veille à indiquer dans sa réponse au CRT les renvois à ces documents. Il doit lister de manière exhaustive les documents joints en complément du CRT, à la dernière page du présent document.

L’ensemble des engagements qui sont consignés dans le CRT et les documents qui le complètent sont contractuels.

Objet : Acquisition, livraison, installation et mise en service d’un lot de trois équipements de dépôt de résines photo- ou électro-sensibles par centrifugation sur substrats. (Tournettes / spin-coater)

Rappel de l’expression du besoin : Le présent marché a pour objet la fourniture, la livraison, l’installation, la mise en service, la formation des utilisateurs, la garantie et le service après-vente de tournettes (spin-coaters) destinées au dépôt uniforme et reproductible de résines photo- ou électro-sensibles sur des substrats (verre, semi-conducteurs, etc).

| I)-Critère Prix (valant 40%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L’analyse du critère prix s’effectuera sur la base des montants renseignés dans l’acte d’engagement. |  |  |  |
| II)-Critère Valeur technique (valant 40 %), divisé en 4 sous-critères |  |  |  |
|  | Description des sous critères | Réponse OUI /NON | Réponse quantifiée du candidat |
| Sous-critère 1 : Encombrement, valant 5% |  |  |  |
|  | Quelle est l’empreinte exacte de l’équipement ? |  |  |
|  | Quel est le poids de l’équipement ? |  |  |
| Obligatoire | L’équipement respecte-t-il les contraintes d’intégration en module de chimie (encombrement maximal : 500 × 680 × 450 mm) ? |  |  |
| Sous-critère 2 : Contrôle de l’uniformité et la reproductibilité du résinage, valant 10% |  |  |  |
|  | Quelle est la plage de vitesse de rotation proposée par l’équipement ? |  |  |
|  | Quelle est l’accélération maximale en capot ouvert et fermé ? |  |  |
|  | Quel est le temps de rotation programmable minimal et maximal ? |  |  |
|  | Quel est le niveau d’uniformité de dépôt de résine obtenu par l’équipement (en %)? |  |  |
| Obligatoire | Le système est-il compatible avec une utilisation en atmosphère saturée en solvant ? |  |  |
|  | L’équipement permet-il de limiter les effets de bords lors du dépôt de résine ? |  |  |
|  | Quels sont les canisters proposés pour chaque tournette ? |  |  |
| PSE n°1 Facultative | Y a -t-il une possibilité de dispense par seringue sur un bras motorisé ? Décrire le système. |  |  |
| Sous-critère 3 : Performance de l’équipement en maintien de vide, valant 5% |  |  |  |
|  | Quels types de substrats (taille, forme) sont maintenus par vide ? |  |  |
|  | Quel est le système de détection de vide proposé ? |  |  |
|  | Y a-t-il une détection du vide avant le démarrage de la centrifugation ? |  |  |
| Sous-critère 4 : Variété et performance des portes substrats, valant 10% |  |  |  |
|  | Quels types de portes-substrats sont fournis (taille, forme, photo) ? |  |  |
|  | Quelle est la vitesse maximale de rotation pour les substrats fragiles ou de petites tailles ? |  |  |
| Obligatoire | L’équipement permet-il de traiter des substrats positionnés à moins de 500 µm du plateau inférieur ? |  |  |
| Obligatoire | L’équipement est-il compatible avec le traitement de substrats présentant des structures de type via-holes ? |  |  |
| Sous-critère 5 : Performances de l’ordinateur et du logiciel, valant 10% |  |  |  |
|  | Quel est le système d’exploitation de l’équipement ? |  |  |
|  | Quelle est la taille du disque dur fourni ? |  |  |
| Obligatoire | Le logiciel permet-il de gérer les droits utilisateurs (Administrateur, Responsable, Utilisateur) ? |  |  |
|  | Quel est le nombre maximal de recettes programmables ? |  |  |
|  | Quel est le nombre maximal d’étapes de programmation par recette ? |  |  |
| III)-Critère Délai, Installation et Formation, valant 10 % de la note globale, divisé en 3 sous-critères |  |  |  |
|  | Description des sous critères | Réponse OUI /NON | Réponse quantifiée du candidat |
| Sous-critère 1 : Délai de livraison, valant 5% |  |  |  |
|  | Quel est le délai de livraison à l’IEMN ? |  |  |
| Sous-critère 2 : Installation, valant 2,5% |  |  |  |
| Obligatoire | Quel est le type d’alimentation électrique : monophasé/triphasé, et respecte-t-elle les normes européennes ? |  |  |
|  | - Quel sera le nombre d’intervenants pour l’installation de la machine ? - Quels seront les moyens techniques qui seront mis en place et les éventuels moyens que l’IEMN devra fournir ? - Quels seront les personnels sollicités à l’IEMN pour l’aide à l’installation et la nature de leurs tâches ? - Quelle est la méthodologie envisagée pour la mise en œuvre de l’installation ? |  |  |
| Sous-critère 3 : Formation, valant 2,5% |  |  |  |
|  | - Décrire le contenu de la formation à l’IEMN ? - Quel sera le temps consacré aux formations ? - Pour combien de personnes ? |  |  |
| IV) Critère Garantie et SAV, valant 5 % de la note globale, divisé en 2 sous critères |  |  |  |
|  | Description des sous critères | Réponse OUI /NON | Réponse quantifiée du candidat |
| Sous-critère 1 : Garantie, valant 2,5% |  |  |  |
|  | Quelle est la durée de garantie proposée ? (Minimum requis : 12 mois pièces, main d’œuvre et déplacement inclus) |  |  |
| Sous-critère 2 : SAV, valant 2.5% |  |  |  |
|  | Existe-t-il un support technique en France et/ou à l’étranger ? Indiquer le nombre de personnes pouvant intervenir au plus haut niveau sur la machine. |  |  |
|  | Quel est le délai d’intervention sur site ? |  |  |
| V)-Critère Valeur Environnementale, valant 5 % de la note globale |  |  |  |
|  | Description des sous critères | Réponse OUI /NON | Réponse quantifiée du candidat |
|  | Quelle est la consommation électrique de la machine : au repos et en fonctionnement |  |  |

Indiquez ci-dessous la liste des documents annexes que vous souhaitez joindre en complément de vos réponses au présent cadre de réponse technique :

Réponse :

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE