## Lisez-Moi
Règles de saisie du BPU
Zone de saisie pour le soumissionnaire
Toutes les zones de saisie en vert dans l'onglet BPU doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est effectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Coefficients
Le titulaire fournira ses coefficients:
Coefficient appliqué au prix du catalogue batiprix pour des produits non listés dans le BPU
Coefficient appliqué au prix pour le produit hors du catalogue batiprix et non listés dans le BPU
Coefficient sous la forme: -X,xx % ou +X,xx %
Unité de facturation
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Le BPU est à dater et signer

## BPU Corps d'état E
Corps d’état E : CVC BPU (Bordereau de Prix unitaire)
Les prix unitaires comprennent la fourniture, la pose, l'ensemble des accessoires de pose et de raccordement (colliers, colle, rilsans/colsons, quincailleries, scotch, baguettes d'apport pour soudure, raccords/coudes/té, repérages, etc.)
Les marques indiquées dans le présent document le sont à titre indicatif, le candidat pourra proposer une autre marque dans la mesure ou la qualité intrinsèque du produit est la même ou équivalente
CODE | LIBELLE | UNITE | PU HT (€)
FOURNITURE ET POSE
B | ALIMENTATION GAZ
B1 | FILTRES GAZ
B11 | filtre gaz 15 x 21 | U
B12 | filtre gaz 20 x 27 | U
B13 | filtre gaz 26 x 34 | U
B14 | filtre gaz 33 x 42 | U
B15 | filtre gaz 40 x 49 | U
B2 | VANNES GAZ
B21 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 15 x 21 | U
B22 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 20 x 27 | U
B23 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 26 x 34 | U
B24 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 33 x 42 | U
B25 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 40 x 49 | U
B3 | VANNES GAZ SOUS VERRE DORMANT
B31 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 15 x 21 y compris coffret métallique extérieur | U
B32 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 20 x 27 y compris coffret métallique extérieur | U
B33 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 26 x 34 y compris coffret métallique extérieur | U
B34 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 33 x 42 y compris coffret métallique extérieur | U
B35 | vanne d’arrêt gaz avec manœuvre quart de tour 40 x 49 y compris coffret métallique extérieur | U
C | CHAUDIÈRES
C1 | CHAUDIÈRE GAZ CHAUFFAGE SEUL
Fourniture et installation de chaudière murale de chez DE DIETRICH ou équivalent, fonctionnant au gaz, comprenant la mise en place, les modifications éventuelles des tuyauteries (2 ml de chaque) ainsi que toutes sujétions de façonnage, compris tous les équipements, le raccordement, la mise en service et les réglages
C11 | Puissance de 20 à 40 KW inclus | u
C12 | Puissance de 41 à 60 KW inclus | u
C13 | Puissance de 61 à 80 KW inclus | u
C14 | Puissance de 81 à 100 KW inclus | u
C15 | Puissance de 101 à 150 KW inclus | u
C2 | CHAUDIÈRE GAZ MIXTE CHAUFFAGE & ECS
Fourniture et installation de chaudière murale de chez DE DIETRICH ou équivalent, fonctionnant au gaz, comprenant la mise en place, les modifications éventuelles des tuyauteries (2 ml de chaque) ainsi que toutes sujétions de façonnage, compris tous les équipements, le raccordement, la mise en service et les réglages
C21 | Puissance de 20 à 40 KW inclus | u
C22 | Puissance de 41 à 60 KW inclus | u
C23 | Puissance de 61 à 80 KW inclus | u
C24 | Puissance de 81 à 100 KW inclus | u
C25 | Puissance de 101 à 150 KW inclus | u
C3 | CHAUDIÈRE GAZ A CONDENSATION (AU SOL)
Fourniture et installation de chaudière au sol de chez ATLANTIC, modèle VARMAX ou équivalent fonctionnant au gaz, comprenant la mise en place, les modifications éventuelles des tuyauteries (2 ml de chaque) ainsi que toutes sujétions de façonnage, compris tous les équipements, le raccordement, la mise en service et les réglages
C31 | Modèle VARMAX ou équivalent 115 à 180 kW | u
C32 | Modèle VARMAX ou équivalent 225 à 299 kW | u
C33 | Modèle VARMAX ou équivalent 320 à 390 kW | u
C34 | Modèle VARMAX ou équivalent 450 à 499 kW | u
C35 | Modèle VARMAX ou équivalent 525 à 600 kW | u
C36 | Kit AVS pour régulation de chauffage | u
C37 | Interface OCI | u
D | CONDUITS EAU CHAUFFAGE, EAU GLACEE, EAU FROIDE SANITAIRE, EAU CHAUDE SANITAIRE
D1 | TUBE ACIER NOIR Tarif 3, EN10255 chauffage/Eau glacée, gaz
D11 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 15 x 21 | ml
D12 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 20 x 27 | ml
D13 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 26 x 34 | ml
D14 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 33 x 42 | ml
D15 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 40 x 49 | ml
D16 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 50 x 60 | ml
D17 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 66 x 76 | ml
D18 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 80 x 90 | ml
D19 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 90 x 102 | ml
D20 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 102 x 114 | ml
D21 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 125 x 133 | ml
D22 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 150 x 159 | ml
D23 | canalisations compris façonnage, raccords, soudures, joints, rosaces, fixations, suspentes. Brossage et 2 couches de peinture anti rouille… Tube diamètre 206 x 219 | ml
D3 | TUBE CUIVRE NF EN 1057, A51-120 utilisation chauffage / eau froide et eau chaude sanitaire certifié ACS, garantie 30 ans
D31 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 12 x 14 | ml
D32 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 14 x 16 | ml
D33 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 16 x 18 | ml
D34 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 18 x 20 | ml
D35 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 20 x 22 | ml
D36 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 26 x 28 | ml
D37 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 30 x 32 | ml
D38 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 38 x 40 | ml
D39 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 50 x 52 | ml
D40 | tube cuivre assemblage par soudure ou à sertir y compris raccords, joints, soudures, fixations, suspentes dim 52 x 54 | ml
D5 | CANALISATIONS PVC - P Agrée CSTB, AFNOR, NF, Pression maxi 6 Bars, ACS, garantie 10 Ans
D51 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 16 | ml
D52 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 20 | ml
D53 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 25 | ml
D54 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 32 | ml
D55 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, ,joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 40 | ml
D56 | T tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 50 | ml
D57 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 63 | ml
D58 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 75 | ml
D59 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 90 | ml
D60 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 110 | ml
D61 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 125 | ml
D62 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 140 | ml
D63 | tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 160 | ml
D64 | T tube qualité alimentaire, PVC - P, compris raccords, manchon de dilatation, joints à coller et embouts avec raccords filetés… Tube Ø 200 | ml
E | CALORIFUGEAGE DES TUYAUTERIES y compris fléchage tous sens et utilisations
E1 | Isolant élastomère épaisseur 13 mm
E11 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 12 | ml
E12 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 15 | ml
E13 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 18 | ml
E14 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 22 | ml
E15 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 28 | ml
E16 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 35 | ml
E2 | Isolant élastomère épaisseur 19 mm
E21 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 12 | ml
E22 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 15 | ml
E23 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 18 | ml
E24 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 22 | ml
E25 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 28 | ml
E26 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 35 | ml
E27 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 42 | ml
E28 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 48 | ml
E29 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 54 | ml
E3 | Isolant élastomère épaisseur 32 mm
E31 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 28 | ml
E32 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 35 | ml
E33 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 42 | ml
E34 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 48 | ml
E35 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 54 | ml
E4 | Isolant élastomère épaisseur 20 mm prérevétu par protection polyoléfine résistant aux UV
E41 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 12 | ml
E42 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 15 | ml
E43 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 18 | ml
E44 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 22 | ml
E45 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 28 | ml
E46 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 35 | ml
E47 | isolant élastomère avec diamètre parfaitement adapté à la tuyauterie, collage des bords et renforcement du joint par bande adhésive. Sur tube diamètre extérieur 42 | ml
E5 | COQUILLE LAINE MINÉRALE ET FINITION VIPAC
E51 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 30 mm | m²
E52 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 40 mm | m²
E53 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 50 mm | m²
E54 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 60 mm | m²
E6 | COQUILLE LAINE MINÉRALE ET FINITION TÔLE ISOXAL
E61 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal – épaisseur 30 mm | m²
E62 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal – épaisseur 40 mm | m²
E63 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal – épaisseur 50 mm | m²
E64 | isolation avec coquilles laine minérale, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal – épaisseur 60 mm | m²
E7 | COQUILLE STYROFOAM ET FINITION VIPAC
E71 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 25 mm | m²
E72 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 30 mm | m²
E73 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 40 mm | m²
E74 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 50 mm | m²
E75 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition VIPAC. Épaisseur 60 mm | m²
E8 | COQUILLE STYROFOAM ET FINITION TOLE ISOXAL
E81 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal Épaisseur 25 mm | m²
E82 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal Épaisseur 30 mm | m²
E83 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal Épaisseur 40 mm | m²
E84 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal Épaisseur 50 mm | m²
E85 | isolation avec coquilles styrofoam, compris coupes, manchettes…, finition tôle isoxal Épaisseur 60 mm | m²
E9 | RUBAN CHAUFFANT
E91 | ruban chauffant autorégulant entouré sur canalisations, compris incidence travaux électriques. Prix au linéaire développé | ml
F | CIRCULATEURS
F1 | CIRCULATEURS SIMPLES DE CHAUFFAGE/EAU GLACÉE à variation de vitesse intégré et sa coquille calorifuge
Les prestations concernent les pompes de circulation à rotor noyé à haut rendement IEE < 0,2. Elles sont équipées d'écran à LED permettant le réglage des modes de régulation DPv, DPc voire constant par réglage de la vitesse selon trois niveaux. Les fonctions automatiques permettent le dégommage automatique, l'adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de régulation sélectionné, la protection moteur, le démarrage progressif. Les fonctions de signal incluent le report de défaut, un voyant de défaut et les codes défaut affichés, l'affichage de la vitesse, de la Hmt et du débit. Y compris protection et raccordement électrique.
F11 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN25 | U
F12 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN32 | U
F13 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN40 | U
F14 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN50 | U
F15 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN65 | U
F16 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN80 | U
F17 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN100 | U
F2 | CIRCULATEURS DOUBLES DE CHAUFFAGE/EAU GLACÉE à Variation de vitesse intégré et sa coquille calorifuge
Les prestations concernent les pompes de circulation à rotor noyé à haut rendement IEE < 0,2. Elles sont équipées d'écran à LED permettant le réglage des modes de régulation DPv, DPc voire constant par réglage de la vitesse selon trois niveaux. Les fonctions automatiques permettent le dégommage automatique, l'adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de régulation sélectionné, la protection moteur, le démarrage progressif. Les fonctions de signal incluent le report de défaut, un voyant de défaut et les codes défaut affichés, l'affichage de la vitesse, de la Hmt et du débit. Y compris protection et raccordement électrique.
F21 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN25 | U
F22 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN32 | U
F23 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN40 | U
F24 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN50 | U
F25 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN65 | U
F26 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN80 | U
F27 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN100 | U
F3 | CIRCULATEURS SIMPLES INTELLIGENTS DE CHAUFFAGE/EAU GLACÉE AVEC GRAND ÉCRAN GRAPHIQUE LED à variation de vitesse intégré et sa coquille calorifuge
Les prestations concernent les pompes de circulation à rotor noyé à haut rendement IEE < 0,2. Elles sont équipées d'écran à LED permettant le réglage des modes de régulation DPv, DPc voire constant par réglage de la vitesse selon trois niveaux. Les réglages sont effectués par commande intuitive et réglages prédéfinis. Les fonctions automatiques permettent le dégommage automatique, l'adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de régulation sélectionné, la protection moteur, le démarrage progressif. Les fonctions de signal incluent le report de défaut, un voyant de défaut et les codes défaut affichés, l'affichage de la vitesse, de la Hmt et du débit. Communication bluetooth via application mobile. Compteur d'énergie intégré et sonde de température de retour Y compris protection et raccordement électrique.
F31 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN25 | U
F32 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN32 | U
F33 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN40 | U
F34 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN50 | U
F35 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN65 | U
F36 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN80 | U
F37 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN100 | U
F4 | CIRCULATEURS DOUBLES INTELLIGENTS DE CHAUFFAGE/EAU GLACÉE AVEC GRAND ÉCRAN GRAPHIQUE LED à Variation de vitesse intégrée et sa coquille calorifuge
Les prestations concernent les pompes de circulation à rotor noyé à haut rendement IEE < 0,2. Elles sont équipées d'écran à LED permettant le réglage des modes de régulation DPv, DPc voire constant par réglage de la vitesse selon trois niveaux. Les réglages sont effectués par commande intuitive et réglages prédéfinis. Les fonctions automatiques permettent le dégommage automatique, l'adaptation des performances hydrauliques en continu suivant le mode de régulation sélectionné, la protection moteur, le démarrage progressif. Les fonctions de signal incluent le report de défaut, un voyant de défaut et les codes défaut affichés, l'affichage de la vitesse, de la Hmt et du débit. Communication bluetooth via application mobile. Y compris protection et raccordement électrique.
F41 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN25 | U
F42 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN32 | U
F43 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN40 | U
F44 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN50 | U
F45 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN65 | U
F46 | circulateur simple à variation de vitesse , compris raccords à visser ou brides. Le circulateur sera choisi sur la vitesse moyenne. DN80 | U
F5 | ACCESSOIRE COMMUNICATION
F51 | module additionnel pour intégration à la gestion technique centralisé utilisant les protocoles de communication BACnet / Modbus / LON | U
F6 | RÉGULATION ET AUTOMATISME
F61 | ACCESSOIRES DE RÉGULATION SONDES, CAPTEURS ET STATS LIAISONS FILAIRES
La prestation concerne la fourniture et la pose d'accessoires de régulation y compris toute sujétions de supportage et de raccordement
F611 | Sonde de température de départ d'eau pose en applique | U
F612 | Sonde de température d'eau de départ à plongeur en DN 15 | U
F613 | Sonde de température de température d'eau sanitaire à plongeur en DN 15 | U
F614 | Sonde extérieure pour température d'air | U
F615 | Sonde de température d'air ambiant | U
F616 | Potentiomètre de décalage de consigne à +/- 3 K | U
F617 | Sonde de température d'air en conduit aéraulique | U
F618 | Sonde qualité d'air posée en ambiance CO2 de 0 à 2000 ppm | U
F619 | Sonde qualité d'air posée en conduit aéraulique CO2 de 0 à 2000 ppm | U
F620 | Sonde de température des gaz de fumées | U
F621 | Aquastat de sécurité à réarmement manuel à plongeur en DN 15 | U
F622 | Contrôleur de débit d'eau | U
F623 | Pressostat manque d'eau à réarmement automatique, y compris vannes de sectionnement et vannette de vidange pour le contrôle de fonctionnement. | U
F624 | Pressostat manque d'eau à réarmement manuel y compris vannes de sectionnement et vannette de vidange pour le contrôle de fonctionnement. | U
F625 | Sonde de pression différentielle sortie 0-10 V sur l'eau (pour évaluation des pertes de charge) y compris sujétions de raccordement. | U
F626 | Sonde de pression absolue sortie 0-10 V sur l'eau y compris sujétions de raccordement. | U
F627 | Pressostat différentiel d'air (pour centrale d'air) y compris flexible et sujétions de raccordement. | U
F628 | Thermostat antigel à réarmement manuel pour batterie d'air en centrale d'air y compris sujétions de raccordement. | U
F7 | VARIATEURS DE FRÉQUENCE POUR MOTEURS
F71 | variateur de fréquence jusque 1,1 kW inclus | U
F72 | variateur de fréquence de 1,1 kW jusque 2,2 kW inclus | U
F73 | variateur de fréquence de 2,2 kW jusque 5,5 kW inclus | U
F74 | variateur de fréquence de 2,2 kW jusque 5,5 kW inclus | U
F75 | variateur de fréquence de 5,5 kW jusque 11 kW inclus | U
F76 | variateur de fréquence de 11 kW jusque 19 kW inclus | U
F8 | ACCESSOIRES DE RÉGULATION SERVOMOTEURS VANNES ET REGISTRES
Les prestations comprennent la de servomoteur pour vanne de régulation y compris toutes sujétions d'accouplement
F81 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN15 | U
F82 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN20 | U
F83 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN25 | U
F84 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN32 | U
F85 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN40 | U
F86 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN50 | U
F87 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN65 | U
F88 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN80 | U
F89 | servomoteur à commande TOR et contacts auxiliaires pour vanne rotative en DN100 | U
F90 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN15 | U
F91 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN20 | U
F92 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN25 | U
F93 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN32 | U
F94 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN40 | U
F95 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN50 | U
F96 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN65 | U
F97 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN80 | U
F98 | servomoteur à commande 3 points pour vanne à soupape en DN100 | U
F99 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN15 | U
F100 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN20 | U
F101 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN25 | U
F102 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN32 | U
F103 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN40 | U
F104 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN50 | U
F105 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN65 | U
F106 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN80 | U
F107 | servomoteur à commande progressive 0-10 V pour vanne à soupape en DN100 | U
F108 | Les prestations comprennent la de servomoteur pour registre d'air de centrale d'air jusqu'à une section de 3 m2 y compris toutes sujétions d'accouplement
F11 | VANNES 3 VOIES A SOUPAPE COMPRIS RACCORDS FILETES/BRIDES ET ACCOUPLEMENTS
F111 | vanne DN 15, vanne 3 voies à soupape compris raccord fileté et accouplement, sur tuyau Ø 15/21 | U
F112 | vanne DN 20, vanne 3 voies à soupape compris raccord fileté et accouplement, sur tuyau Ø 20/27 | U
F113 | vanne DN 25, vanne 3 voies à soupape compris raccord fileté et accouplement, sur tuyau Ø 26/34 | U
F114 | vanne DN 32, vanne 3 voies à soupape compris raccord fileté et accouplement, sur tuyau Ø 33/42 | U
F115 | vanne DN 40, vanne 3 voies à soupape compris raccord fileté et accouplement, sur tuyau Ø 40/49 | U
F116 | vanne DN 40, vanne 3 voies à soupape compris brides et accouplement, sur tuyau Ø 40/49 | U
F117 | vanne DN 40, vanne 3 voies à soupape compris brides et accouplement, sur tuyau Ø 40/44 | U
F118 | vanne DN 50, vanne 3 voies à soupape compris brides et accouplement, sur tuyau Ø 50/60 | U
F119 | vanne DN 65, vanne 3 voies à soupape compris brides et accouplement, sur tuyau Ø 66/76 | U
F120 | vanne DN 80, vanne 3 voies à soupape compris brides et accouplement, sur tuyau Ø 80/90 | U
F13 | VANNES à 3 VOIES MOTEUR THERMIQUE
F131 | vanne 3 voies DN 15 à moteur thermique | U
F132 | vanne 3 voies DN 20 à moteur thermique | U
F133 | vanne 3 voies DN 25 à moteur thermique | U
F134 | vanne 3 voies DN 32 à moteur thermique | U
F135 | vanne 3 voies DN 40 à moteur thermique | U
F136 | vanne 3 voies DN 50 à moteur thermique | U
F137 | vanne 3 voies DN 65 à moteur thermique | U
F138 | vanne 3 voies DN 80 à moteur thermique | U
F14 | VANNES à 2 VOIES MOTEUR THERMIQUE
F141 | vanne 2 voies DN 15 à moteur thermique | U
F142 | vanne 2 voies DN 20 à moteur thermique | U
F143 | vanne 2 voies DN 25 à moteur thermique | U
F144 | vanne 2 voies DN 32 à moteur thermique | U
F145 | vanne 2 voies DN 40 à moteur thermique | U
F146 | vanne 2 voies DN 50 à moteur thermique | U
F147 | vanne 2 voies DN 65 à moteur thermique | U
F148 | vanne 2 voies DN 80 à moteur thermique | U
F15 | RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE, HORLOGE HEBDO, ACTION SUR SERVOMOTEUR DE VANNE 3 VOIES
F151 | Régulation d'une zone de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur un circuit de mélange avec servomoteur 3 points. Régulation d'une zone de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur un circuit de mélange avec servomoteur 3 points ou progressif. Régulateur de température ambiante - Compris alimentation et raccordements électriques | U
F152 | Régulation de deux zones de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur deux circuits de mélange avec servomoteur 3 points. Régulation de deux zones de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur un circuit de mélange avec servomoteur 3 points ou progressif. Régulateur de température ambiante - Compris alimentation et raccordements électriques | U
F153 | Régulation de trois zones de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur trois circuits de mélange avec servomoteur 3 points. Régulation de deux zones de chauffage, indépendante du secteur, en fonction de la température ambiante, agissant sur un circuit de mélange avec servomoteur 3 points ou progressif. Régulateur de température ambiante - Compris alimentation et raccordements électriques | U
F16 | RÉGULATION ANALOGIQUE EN FONCTION DES CONDITIONS EXTÉRIEURES chauffage et option ECS
La prestation consiste à la fourniture et la pose de régulation analogique de type petit collectif ou résidentiel. Les éléments de commande sont de type analogique. Le régulateur permet la régulation de la température de départ en fonction des conditions de température extérieure avec ou sans influence de la température ambiante. Le régulateur est à action sur servomoteur trois points ou tout ou rien sur servomoteur thermique ou sur brûleur. Il inclut les régimes automatiques de fonctionnement CONFORT / RÉDUIT / HORS GEL, l'arrêt sur du chauffage sur condition de température extérieure, les commandes des pompes pour dégommage ou arrêt. Loi de chauffage accessible en façade Compris alimentation et raccordements électriques
F161 | Fourniture et pose de régulateur de température de départ en fonction des conditions extérieures. Chauffage seul | U
F162 | Fourniture et pose de régulateur de température de départ en fonction des conditions extérieures, régulation d'1 circuit de chauffage et d'1 production d'eau chaude sanitaire. | U
F163 | Fourniture et pose d'horloge additionnelle digitale hebdomadaire pour régulateur de température de départ | U
F164 | Fourniture et pose appareil d'ambiance numérique incluant l'horloge de programmation, le réglage de consigne d'ambiance | U
F165 | Mise en service de régulateur fonction des conditions extérieures | Ens
F17 | REGULATION AUTONOME DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE PAR RECHAUFFEUR OU ECHANGEUR
F171 | Fourniture et pose de régulateur autonome à sonde à plongeur pour régulation de la température d'eau chaude sanitaire action sur servomoteur de vanne et contact auxiliaire. | U
F172 | Mise en service de régulateur autonome de production d'ECS | Ens
G | ROBINETTERIE
G1 | VANNES D' ISOLEMENT Agréée CSTB, ACS, double PE, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
G11 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 15 x 21 | U
G12 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 20 x 27 | U
G13 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 26 x 34 | U
G14 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G15 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G16 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec raccords femelle. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G17 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement.Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G18 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G19 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G20 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 66 x 76 | U
G21 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 80 x 90 | U
G22 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 90 x 102 | U
G23 | vannes d'isolement à opercule à passage intégral avec brides de raccordement. Sur tube diamètre 102 x 114 | U
G24 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 15 x 21 | U
G25 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 20 x 27 | U
G26 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 26 x 34 | U
G27 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G28 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G29 | vannes d'isolement à boisseaux sphériques avec raccords femelle. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G30 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G31 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G32 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G33 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 66 x 76 | U
G34 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 80 x 90 | U
G35 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 90 x 102 | U
G36 | vannes à papillon compris brides ou équipements pour raccords taraudés. Sur tube diamètre 102 x 114 | U
G4 | VANNES D'ÉQUILIBRAGE HYDRAULIQUE Agrée CSTB, ACS, double PE, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars, DVGW
G41 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 15 x 21 | U
G42 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 20 x 27 | U
G43 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 26 x 34 | U
G44 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 33 x 42 | U
G45 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 40 x 49 | U
G46 | vannes d'équilibrage taraudées avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 50 x 60 | U
G47 | vannes d'équilibrage à brides avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 66 x 76 | U
G48 | vannes d'équilibrage à brides avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 80 x 90 | U
G49 | vannes d'équilibrage à brides avec prises de mesures pour le réglage hydraulique. Sur tube Ø 102 x 114 | U
G5 | VANNES DE RÉGLAGE à soupape Agrée CSTB, ACS, double PE, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
G51 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 15 x 21 | U
G52 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 20 x 27 | U
G53 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 26 x 34 | U
G54 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G55 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G56 | robinets à soupape avec raccords femelle. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G57 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G58 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G59 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G60 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 66 x 76 | U
G61 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 80 x 90 | U
G62 | robinets à soupape avec raccords à brides. Sur tube diamètre 90 x 102 | U
F7 | FILTRES A TAMIS Agrée CSTB, ACS, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars, équipés de vanne de rinçage
G71 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 15 x 21 | U
G72 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 20 x 27 | U
G73 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 26 x 34 | U
G74 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 33 x 42 | U
G75 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 40 x 49 | U
G76 | filtres à tamis en Y avec raccords taraudés. Sur tube diamètre 50 x 60 | U
G77 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 33 x 42 | U
G78 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 40 x 49 | U
G79 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 50 x 60 | U
G80 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 66 x 76 | U
G81 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 80 x 90 | U
G82 | filtres à tamis avec cartouche démontable en inox. Raccords à brides. Sur tube Ø 90 x 102 | U
G9 | CLAPETS ANTI RETOUR Toutes positions, Agréés CSTB, ACS, clapet interne en laiton uniquement, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
G91 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 15 x 21 | U
G92 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 20 x 27 | U
G93 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 26 x 34 | U
G94 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 33 x 42 | U
G95 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 40 x 49 | U
G96 | clapets toutes positions avec raccords taraudés. Sur tube Ø 50 x 60 | U
G97 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 33 x 42 | U
G98 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 40 x 49 | U
G99 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 50 x 60 | U
G100 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 66 x 76 | U
G101 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 80 x 90 | U
G102 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 90 x 102 | U
G103 | clapets toutes positions avec raccords à brides. Sur tube Ø 102 x 114 | U
G11 | MANCHONS ANTI VIBRATOIRES COMPENSATEURS DE DILATATION
G111 | compensateurs avec raccords taraudés, à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 15 x 21 | U
G112 | compensateurs avec raccords taraudés, à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 20 x 27 | U
G113 | compensateurs avec raccords taraudés, à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 26 x 34 | U
G114 | compensateurs avec raccords taraudés, à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 33 x 42 modèle plein type LRI | U
G115 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 40 x 49 modèle plein type LRI | U
G116 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 50 x 60 modèle plein type LRI | U
G117 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 66 x 76 modèle plein type LRI | U
G118 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 80 x 90 modèle plein type LRI | U
G119 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 90 x 102 modèle plein type LRI | U
G120 | compensateurs avec raccords taraudés,à souder ou à brides pour l'absorption des dilatations, vibrations… Sur tube Ø 102 x 114 modèle plein type LRI | U
H | VASES D'EXPANSION
H1 | VASES D' EXPANSION FERMES à pression variable Agrée CSTB, Pression maxi 6 Bars, DVGW
H111 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 18 litres | U
H112 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 50 litres | U
H113 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 80 litres | U
H114 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 120 litres | U
H115 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 180 litres | U
H116 | vase en acier avec valve de charge en gaz et vessie étanche aux gaz, compris fixation murale ou socle, capacité 300 litres | U
H2 | VASES D' EXPANSION AUTOMATIQUES de type fermé à pression constante à membrane interchangeable Pression maxi 6 Bars Agrée CSTB, NF, DVGW
H21 | vase d'expansion avec membrane interchangeable livré complet avec mise en service, fixation et raccordement. Capacité 400 litres | U
H3 | SOUPAPES DE SÉCURITÉ Agrée CSTB, ACS, siége en inox, température maxi 120°C. NF avec plaque de tare
H31 | soupape de sécurité tarage fixe 3 bars, diamètre 15 x 21……..1/2 " | U
H32 | soupape de sécurité tarage fixe 3 bars, diamètre 20 x 27……..3/4 " | U
H33 | soupape de sécurité tarage fixe 3 bars, diamètre 26 x 34……….1 | U
H34 | soupape de sécurité tarage de 1 à 6 bars, diamètre 26 x 34……….1 " | U
H35 | soupape de sécurité tarage de 1 à 6 bars, diamètre 33 x 42…..1 1/4 " | U
H36 | soupape de sécurité tarage de 1 à 6 bars, diamètre 40 x 49… .1 1/2 " | U
H37 | soupape de sécurité tarage de 1 à 6 bars, diamètre 50 x 60……….2 " | U
H38 | soupape de sécurité tarage de 6 à 10 bars, diamètre 26 x 34……….1 " | U
H39 | soupape de sécurité tarage de 6 à 10 bars, diamètre 33 x 42…..1 1/4 " | U
H40 | soupape de sécurité tarage de 6 à 10 bars, diamètre 40 x 49… .1 1/2 " | U
H41 | soupape de sécurité tarage de 6 à 10 bars, diamètre 50 x 60……….2 " | U
H42 | entonnoir pour évacuation 1 à 2 soupapes | U
I | ÉQUIPEMENTS
I1 | THERMOMÈTRES Agréés CSTB, ACS, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars, précision +ou - 0,5°C
I11 | thermomètre vertical ou équerre avec tube de forme prismatique pour lecture aisée compris doigt de gant laiton droit hauteur 200 mm plongeur 63 mm | U
I12 | thermomètre vertical ou équerre avec tube de forme prismatique pour lecture aisée compris doigt de gant laiton droit hauteur 200 mm plongeur 100 mm | U
I13 | thermomètre vertical ou équerre avec tube de forme prismatique pour lecture aisée compris doigt de gant laiton équerre hauteur 200 mm plongeur 63 mm | U
I14 | thermomètre vertical ou équerre avec tube de forme prismatique pour lecture aisée compris doigt de gant laiton équerre hauteur 200 mm plongeur 100 mm | U
I15 | thermomètre avec plongeur 45 mm, axial cadran diamètre 63 mm | U
I16 | thermomètre avec plongeur 45 mm, axial cadran diamètre 80 mm | U
I17 | thermomètre avec plongeur 45 mm, axial cadran diamètre 100 mm | U
I18 | thermomètre avec plongeur 45 mm, radial cadran diamètre 80 mm | U
I19 | thermomètre avec plongeur 45 mm, radial cadran diamètre 100 mm | U
I20 | thermomètre spécial fumée équerre 400° avec gaine inox | U
I21 | Thermomètre chauffage bimétallique à applique, fixation par bracelet, cadran diamètre 63 mm | U
I3 | MANOMÈTRES Agréés CSTB, ACS, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
I31 | manomètre avec robinet à décompression . Graduation en bar, Ø 63 mm | U
I32 | manomètre avec robinet à décompression . Graduation en bar, Ø 100 mm | U
I4 | PURGEURS D' AIR Y COMPRIS VANNES D'ISOLEMENT Agréés CSTB , ACS, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
I41 | purgeur d'air laiton avec bouchon hygroscopique de sécurité et vannes isolement 3 / 8 " | U
I42 | purgeur d'air laiton avec bouchon hygroscopique de sécurité et vannes isolement 1 / 2" | U
433 | purgeur d'air laiton avec bouchon hygroscopique de sécurité et vannes isolement 3 / 4 " | U
I44 | purgeur d'air laiton avec bouchon hygroscopique de sécurité et vannes isolement 1 " | U
J | POMPES DE RELEVAGE
J1 | POMPES MOTEUR HORS D'EAU POUR EU . Agrée CSTB, pression maxi 10 Bars
J11 | pompe moteur hors d'eau compris clapet anti retour, vanne d'isolement, interrupteur à flotteur et régulation de niveaux, coffret de commande et de protection. Débit < à 8 m3/h | U
J12 | pompe moteur hors d'eau compris clapet anti retour, vanne d'isolement, interrupteur à flotteur et régulation de niveaux, coffret de commande et de protection. Débit > à 8 m3/h et < à 30 m3/h | U
J2 | POMPES POUR EAU PEU CHARGÉE Agrée CSTB, pression maxi 10 Bars
J21 | Pompe sur pattes support du corps de pompe, compris accessoires de raccordement aspiration et refoulement, crépine d'aspiration, clapet anti retour, vanne d'isolement, régulation de niveaux, coffret de commande et de protection. Débit < à 10 m3/h | U
J22 | Pompe sur pattes support du corps de pompe, compris accessoires de raccordement aspiration et refoulement, crépine d'aspiration, clapet anti retour, vanne d'isolement, régulation de niveaux, coffret de commande et de protection. Débit > à 10 m3/h et < à 30 m3/h | U
K | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
K1 | BALLON DE STOCKAGE EAU CHAUDE SANITAIRE ÉLECTRIQUE ACI équipés de RÉSISTANCE STÉATITE Agréé CSTB, ACS, groupe de sécurité siège en inox, température maxi 120°C, pression maxi 10 Bars
K11 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 15 à 30 litres | U
K12 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 50 litres | U
K13 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 100 litres | U
K14 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 150 litres | U
K15 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 200 litres | U
K16 | ballon de stockage électrique compris groupe de sécurité ACS, entonnoir siphon, raccordements sur attentes à proximité. Capacité 300 litres | U
L | TERMINAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
L1 | RADIATEURS PANNEAUX Agréés CSTB , AFNOR, NF, Pression maxi 10 Bars
L11 | radiateur panneau puissance 500 W équipé d'habillage avec système de blocage. Finition peinture époxy. Compris consoles ,robinet simple réglage, bouchon purgeur et bouchon plein. | U
L12 | radiateur panneau puissance 750 W équipé d'habillage avec système de blocage. Finition peinture époxy. Compris consoles, robinet simple réglage, bouchon purgeur et bouchon plein. | U
L13 | radiateur panneau puissance 1 000 W équipé d'habillage avec système de blocage. Finition peinture époxy. Compris consoles, robinet simple réglage, bouchon purgeur et bouchon plein. | U
L14 | radiateur panneau puissance 1 500 W équipé d'habillage avec système de blocage. Finition peinture époxy. Compris consoles, robinet simple réglage, bouchon purgeur et bouchon plein. | U
L15 | radiateur panneau puissance 2 000 W équipé d'habillage avec système de blocage. Finition peinture époxy. Compris consoles, robinet simple réglage, bouchon purgeur et bouchon plein. | U
L2 | ÉQUIPEMENTS DE RADIATEURS EN 442 spécial ERP avec tête B anti-vandalisme ,de forme équerre inversé en DN 15 ou DN 20 en règle général
L21 | robinet simple réglage thermostatique 12 x 17 | U
L22 | robinet simple réglage thermostatique 15 x 21 | U
L23 | robinet simple réglage thermostatique 20 x 27 | U
L24 | robinet thermostatique type collectivité 12 x 17 | U
L25 | robinet thermostatique type collectivité 15 x 21 EN 442 spécial ERP avec tête B anti-vandalisme ,de forme équerre inversé, | U
L26 | robinet thermostatique type collectivité 20 x 27 EN 442 spécial ERP avec tête B anti-vandalisme ,de forme équerre inversé | U
L27 | coude ou té de réglage à mémoire 12 x 17 | U
L28 | coude ou té de réglage à mémoire 15 x 21 | U
L29 | coude ou té de réglage à mémoire 20 x 27 | U
L30 | coude ou té de réglage 12 x 17 | U
L31 | coude ou té de réglage 15 x 21 | U
L32 | coude ou té de réglage 20 x 27 | U
L33 | robinet de vidange 12 x 17 | U
L34 | robinet de vidange 15 x 21 | U
L35 | robinet de vidange 20 x 27 | U
L36 | Fourniture tournevis spécifique de réglage pour tête thermostatique inviolable | U
M | EVACUATIONS EU EV
M1 | EVACUATIONS PVC Agréées CSTB, NF EN 1329 / NF EN 1453, garantie 10 Ans
M11 | évacuations des eaux usées, eaux pluviales et ventilations, en PVC, compris coupes, raccords, supports … Tuyau Ø 32 | ml
M12 | évacuations des eaux usées, eaux pluviales et ventilations, en PVC, compris coupes, raccords, supports… Tuyau Ø 40 | ml
M13 | évacuations des eaux usées, eaux pluviales et ventilations, en PVC, compris coupes, raccords, supports… Tuyau Ø 50 | ml
M14 | évacuations des eaux usées, eaux pluviales et ventilations, en PVC, compris coupes, raccords, supports… Tuyau Ø 75 | ml
M15 | évacuations des eaux usées, eaux pluviales et ventilations, en PVC, compris coupes, raccords, supports… Tuyau Ø 100 | ml
O | ROBINETTERIE EAU Agréée CSTB , AFNOR, NF, Pression maxi 10 Bars, ACS, garantie 5 Ans
O1 | VANNES A SPHÈRE LAITON
O11 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 15 x 21 | U
O12 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 20 x 27 | U
O13 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 26 x 34 | U
O14 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 33 x 42 | U
O15 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 40 x 49 | U
O16 | vannes d'isolement à sphère laiton à passage intégral avec raccords femelle sur tube Ø 50 x 60 | U
O2 | VANNES DE RÉGLAGE
O21 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 15 x 21 | U
O22 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 20 x 27 | U
O23 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 26 x 34 | U
O24 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 33 x 42 | U
O25 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 40 x 49 | U
O26 | vannes de réglage avec raccords femelles sur tube Ø 50 x 60 | U
O3 | CLAPET ANTI RETOUR Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF
O31 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 15 x 21 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O32 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 20 x 27 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O33 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 26 x 34 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O34 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 33 x 42 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O35 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 40 x 49 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O36 | clapets anti retour toutes positions avec raccords taraudés sur tube Ø 50 x 60 Toutes positions avec clapet interne en laiton , ACS, pression maxi 10 Bars , NF | U
O4 | COMPTEURS D'EAU TELE-RELEVABLE et Filtre avec vanne de rinçage, ACS
La prescription concerne la pose de compteur d'eau télé-relevable par pose de module clipsable sur totalisateur verre métal permettant un relevé en réseau MBUS, radio ou filaire. Approbation MID jusque R=600 minimum NF EN 14154. Y compris toute sujétion de raccordement filetage ou brides
O41 | compteur toutes positions sur tube Ø 15 x 21 corps laiton + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O42 | compteur toutes positions sur tube Ø 20 x 27 corps laiton + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O43 | compteur toutes positions sur tube Ø 26 x 34 corps laiton + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O44 | compteur toutes positions sur tube Ø 33 x 42 corps laiton + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O45 | compteur toutes positions sur tube Ø 40 x 49 corps laiton + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O46 | compteur toutes positions sur tube Ø 50 x 60 corps fonte + Filtre avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O5 | DISCONNECTEURS pour local technique supérieur à 70 kW comprenant 2 vannes d'arrêt, un filtre à rinçage, DISCONNECTEUR TYPE BA
La rémunération comprend la d'ensemble de disconnection pour local technique de puissance supérieure 70 kW comprenant les 2 vannes d'isolement, le filtre à rinçage
O51 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 15 x 21 | U
O52 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 20 x 27 | U
O53 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 26 x 34 | U
O54 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 33 x 42 | U
O55 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 40 x 49 | U
O56 | d'ensemble de disconnection de type BA à zone de pression contrôlable sur tube Ø 50 x 60 | U
O6 | CLAPET ANTI POLLUTION EA, ACS, NF, pression maxi 10 Bars
O61 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 15 x 21 | U
O62 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 20 x 27 | U
O63 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 26 x 34 | U
O64 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 33 x 42 | U
O65 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 40 x 49 | U
O66 | clapet antipollution contrôlable type EA sur tube Ø 50 x 60 | U
O7 | CLAPET ANTI SIPHONNAGE NF, ACS
O71 | dispositif anti siphonnage, type de protection DA tube Ø 15 x 21 | U
O72 | D dispositif anti siphonnage, type de protection HA tube Ø 20 x 27 | U
O8 | CLAPET CASSE VIDE NF
O81 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 15 x 21 | U
O82 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 20 x 27 | U
O83 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 26 x 34 | U
O84 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 33 x 42 | U
O85 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 40 x 49 | U
O86 | clapets casse vide pour alimentation en surverse type DA sur tube Ø 50 x 60 | U
O9 | FILTRES A TAMIS comprenant vanne de rinçage version ACS, Pression maxi de 10 Bars, NF
O91 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 15 x 21comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF | U
O92 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 20 x 27comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF | U
O93 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 26 x 34 comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF
O94 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 33 x 42 comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF | U
O95 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 40 x 49 comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF | U
O96 | filtre avec tamis inox démontable sur tube Ø 50 x 60 comprenant vanne de rinçage en DN 12 version ACS, Pression maxi de 10 Bars , AFNOR , NF | U
O10 | RÉDUCTEURS DE PRESSION Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage avec vanne de rinçage
O101 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 15 x 21 Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 15 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O102 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 20 x 27 Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 20 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O103 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 26 X 34 Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 26 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O104 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 33 x 42Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 32 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O105 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 40 x 49Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 40 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O106 | réducteur de pression avec prise de manomètre sur tube Ø 50 x 60Version ACS, NF, AFNOR, Pression maxi 25 BARS , toutes positions sur réseau ECS et EFS et équipé d'un filtre à rinçage en DN 50 avec vanne de rinçage en DN 12 | U
O11 | ANTI BÉLIER PNEUMATIQUE à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS
O111 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 15 x 21 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O112 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 20 x 27 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O113 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 26 x 34 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O114 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 33 x 42 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O115 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 40 x 49 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O116 | anti-béliers pneumatiques montage toutes positions sur tube Ø 50 x 60 à ressort Version ACS, NF, Pression maxi 10 BARS | U
O12 | ROBINETS DE PUISAGE NF ACS pression maxi 10 bars
O121 | robinet de puisage poli avec applique et raccord au nez sur tube Ø 15 x 21 | U
O122 | robinet de puisage poli avec applique et raccord au nez sur tube Ø 20 x 27 | U
P | VMC
P1 | CAISSONS D' EXTRACTION y compris protection et alimentation électrique - Moteur ECM - C4
P11 | caisson d'extraction avec visière pare-pluie, manchette anti-vibratile, interrupteur de proximité, débit 200 à 400m3/h | U
P12 | caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 500 à 800 m3/h | U
P13 | caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 1500 m3/h | U
P14 | caisson d'extraction à entrainement direct pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1000 à 2000 m3/h | U
P15 | caisson d'extraction à entrainement par courroie pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 800 à 2000 m3/h | U
P16 | caisson d'extraction à entrainement par courroie pour installation en intérieur ou extérieur.compris boitier de raccordement avec interrupteur.Manchettes souples au refoulement et à l'aspiration. Caisson débit 1500 à 4500 m3/h | U
P2 | TOURELLES D' EXTRACTION y compris protection et alimentation électrique
P22 | tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection anti-volatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 500 à 1000 m3/h | U
P23 | tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection anti-volatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 1000 à 1500 m3/h | U
P24 | tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection anti-volatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 1500 à 2500 m3/h | U
P25 | tourelle d'extraction à jet vertical.coque en fibre de résine thermoformé compris grille de protection anti-volatil et embase de montage. Moteur 2 vitesses. Débit 14400 m3/h | U
P3 | VENTILATEURS DE CONDUITS y compris protection et alimentation électrique - Moteur ECM
P31 | Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 100 débit 200 m3/h | U
P32 | Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 160 débit 400 m3/h | U
P33 | Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 250 débit 600 m3/h | U
P34 | Extraction ou insufflation d'air en réseau de gaines circulaires. Mise en œuvre horizontale ou verticale sur conduit aéraulique. Montage avec colliers anti- vibratiles. Ventilateur sur conduit diamètre 315 débit 1200 m3/h | U
P4 | Ventilation basse pression AVEN'AIR HYGRORÉGLABLE A Avis technique 14.5/19-2298_V3
P41 | Entrée d'air auto-réglables, Marque MVN - Type ISOLA 2 - 30 m³/h | U
P42 | Entrée d'air auto-réglables, Marque MVN - Type ISOLA 2 - 45 m³/h | U
P43 | Bouche d'extraction hygroréglable Marque MVN - Type BEDH - 10/30 à cordon | U
P44 | Bouche d'extraction hygroréglable Marque MVN - Type BEDH - 15/45 & 20/60 | U
P45 | Bouche d'extraction hygroréglable Marque MVN - Type BEDH - 10/50 & 20/60 | U
P46 | Caisson collecteur CCV | U
P47 | Groupe d'extraction Marque MVN - Type REVOLUT PM - 1536 m³/h - 108 W - 0,07 Wbce/m³/h | U
Q | GRILLES OU BOUCHES DE SOUFFLAGE ET D'EXTRACTION
Q1 | BOUCHES D' EXTRACTION AUTO-REGLABLES
Q11 | bouches d'extraction auto-réglables compris manchette pour bouches débit 30 m3/h | U
Q12 | bouches d'extraction auto-réglables compris manchette pour bouches débit 60 m3/h | U
Q13 | bouches d'extraction auto-réglables compris manchette pour bouches débit 45 à 120 m3/h commande à cordelette | U
Q2 | TERMINAUX DE SOUFFLAGE OU DE REPRISE
Q21 | bouches de soufflage ou de reprise Ø 100 débit 80 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodisé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement | U
Q22 | bouches de soufflage ou de reprise Ø 125 débit 160 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodisé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement | U
Q23 | bouches de soufflage ou de reprise Ø 160 débit 250 m3/h. Positionnement mural ou plafond. Finition aluminium anodisé ou peinture époxy blanc. Compris manchette de raccordement | U
Q3 | DIFFUSEURS PLAFONNIERS
Q31 | Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 160 débit 250 m3/h | U
Q32 | Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 200 débit 400 m3/h | U
Q33 | Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 250 débit 650 m3/h | U
Q34 | Positionnement au plafond ou sur conduit. Soufflage horizontal ou vertical réglable. Finition peinture époxy. Compris registre avec réglage à travers le diffuseur par vis et plénum de raccordement. Pour bouches Ø 315 débit 900 m3/h | U
Q35 | diffuseur carré perforé de dimensions 595x595mm intégré au faux-plafond | U
Q4 | GRILLES EXTÉRIEURES
Q41 | grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 125 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q42 | grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q43 | grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 250 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q44 | grilles extérieures Aluminium circulaires Ø 315 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q45 | grilles extérieures Aluminium section 200 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q46 | grilles extérieures Aluminium section 250 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q47 | grilles extérieures Aluminium section 300 x 200 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q48 | grilles extérieures Aluminium section 300 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q49 | grilles extérieures Aluminium section 400 x 300 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q50 | grilles extérieures Aluminium section 400 x 400 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
Q51 | grilles extérieures Aluminium section 500 x 500 pour prise d' air neuf ou rejet d' air vicié. Ailettes pare pluie et grillage de protection côté intérieur. Contre cadre, fixations… | U
R | CONDUIT AÉRAULIQUE
R1 | CONDUIT SPIRALE RIGIDE ACIER GALVANISE
R11 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 80 à 100 mm | ml
R12 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 125 à 160 mm | ml
R13 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 200 à 250 mm | ml
R14 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, …Diamètre 315 mm | ml
R15 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 355 mm | ml
R16 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 400 mm | ml
R17 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 450 mm | ml
R18 | conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agrafé en hélice.Compris accessoires, fixations, … Diamètre 500 mm | ml
R2 | ISOLATION EXTERNE DES CONDUITS AÉRAULIQUES
R21 | Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC traversant des locaux abrités non chauffés par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives … | m2
R22 | Isolation thermique des réseaux rigides d'installation de traitement d'air ou traitement anti-condensation des parties de réseaux de VMC extérieur en terrasse par feutre de laine de roche. Classement MO. Compris agrafes,bandes adhésives, revêtement étanche … | m2
R3 | CONDUITS CIRCULAIRES FLEXIBLES GALVA
R31 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 80 à 100 mm | ml
R32 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 125 à 160 mm | ml
R33 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 200 à 250 mm | ml
R34 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 315 mm | ml
R35 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 355 mm | ml
R36 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 400 mm | ml
R37 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 450 mm | ml
R38 | conduit circulaire flexible galva agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … pour Ø 500 mm | ml
R4 | CONDUITS CIRCULAIRES FLEXIBLES ALU
R41 | conduit circulaire flexible alu agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints, supports … pour Ø 80 à 100 mm | ml
R42 | conduit circulaire flexible alu agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints, supports … pour Ø 125 à 160 mm | ml
R43 | conduit circulaire flexible alu agrafé en spirale. Classement MO. Compris raccords, joints, supports … pour Ø 200 à 250 mm | ml
R5 | CONDUITS CIRCULAIRES FLEXIBLES ALU CALORIFUGE
R51 | conduit circulaire flexible calorifugé alu intérieur, laine de verre, alu allégé à l'extérieur.classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 80 à 100 mm | ml
R52 | conduit circulaire flexible calorifugé alu intérieur, laine de verre, alu allégé à l'extérieur.classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 125 à 160 mm | ml
R53 | conduit circulaire flexible calorifugé alu intérieur, laine de verre, alu allégé à l'extérieur.classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 200 à 250 mm | ml
R6 | CONDUITS CIRCULAIRES FLEXIBLES ALU INSONORISE
R61 | conduit circulaire flexible insonorisé, alu intérieur perforé, laine de verre, alu allégé à l'extérieur. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 80 à 100 mm | ml
R62 | conduit circulaire flexible insonorisé, alu intérieur perforé, laine de verre, alu allégé à l'extérieur. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 125 à 160 mm | ml
R63 | conduit circulaire flexible insonorisé, alu intérieur perforé, laine de verre, alu allégé à l'extérieur. Classement MO. Compris raccords, joints,supports … Ø 200 à 250 mm | ml
S | DIVERS VMC
S1 | TRAPPES DE VISITE
S11 | trappes de visite 200 x 100 pour conduits circulaires | U
S12 | trappes de visite 300 x 200 pour conduits circulaires | U
S13 | trappes de visite 400 x 300 pour conduits circulaires | U
S14 | trappes de visite 200 x 100 pour parois planes | U
S15 | trappes de visite 300 x 200 pour parois planes | U
S16 | trappes de visite 400 x 300 pour parois planes | U
S2 | PIÈGE À SON
S21 | de piège à son sur réseau Ø 100mm | U
S22 | de piège à son sur réseau Ø 125mm | U
S23 | de piège à son sur réseau Ø 160mm | U
S24 | de piège à son sur réseau Ø 200mm | U
S25 | de piège à son sur réseau Ø 250mm | U
S26 | de piège à son sur réseau Ø 315mm | U
S27 | de piège à son sur réseau Ø 355mm | U
S28 | de piège à son sur réseau Ø 400mm | U
S29 | de piège à son sur réseau Ø 450mm | U
S30 | de piège à son sur réseau Ø 500mm | U
S31 | de piège à son - Rectangulaire jusqu’à 1000 m3/h | U
S32 | de piège à son - Rectangulaire entre 1000 m3/h et 2000 m3/h | U
S33 | de piège à son - Rectangulaire entre 2000 m3/h et 3000 m3/h | U
S34 | de piège à son - Rectangulaire entre 3000 m3/h et 4000 m3/h | U
S35 | de piège à son - Rectangulaire entre 4000 m3/h et 5000 m3/h | U
S4 | MODULE AUTO-REGLABLE DE DÉBIT D'AIR
S41 | de régulateur de débit terminal Ø125 | U
S42 | de régulateur de débit terminal Ø160 | U
S43 | de régulateur de débit terminal Ø200 | U
S44 | de régulateur de débit terminal Ø250 | U
T | AUTRES PRESTATIONS
T1 | PERCEMENTS
T11 | Percements des parois de bâtiment quelque soit la nature jusqu'à une épaisseur de 0,20 m. Compris mise en place de manchons et confection de joints étanches. Évacuation des produits de démolition à la décharge spécialisée. Carottage Ø 130 | U
T12 | Percements des parois de bâtiment quelque soit la nature jusqu'à une épaisseur de 0,20 m. Compris mise en place de manchons et confection de joints étanches. Évacuation des produits de démolition à la décharge spécialisée. Carottage Ø 225 | U
T13 | Percements des parois de bâtiment quelque soit la nature jusqu'à une épaisseur de 0,20 m. Compris mise en place de manchons et confection de joints étanches. Évacuation des produits de démolition à la décharge spécialisée. Carottage Ø 325 | U
U | PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
U1 | Sonde de température IOT (sigfox/lora)
U11 | Fourniture et pose d'une sonde de température IoT sur un des sites objet du présent marché. Lecture des données en direct via adresse IP | U
U12 | Fourniture et pose d'une sonde de qualité d'air IoT sur un des sites objet du présent marché. Lecture des données en direct via adresse IP | U
U13 | Abonnement annuel sonde IoT | forfait
V | CLIMATISATION DÉTENTE DIRECTE
V1 | Mini VRV
V11 | Groupe extérieur Mini VRV IV Large 8 CV triphasé - DAIKIN ou équivalent | U
V12 | Unité intérieure cassette 600x600 extra plate taille 20 - DAIKIN ou équivalent | U
V13 | Unité intérieure cassette 600x600 extra plate taille 25 - DAIKIN ou équivalent | U
V14 | Unité intérieure murale série A taille 15 blanche N9.5 - DAIKIN ou équivalent | U
V15 | Télécommande Madoka (câblée) blanche | U
V16 | Accessoires REFNET 2 tubes | U
V17 | Façade FFA/FXZQ blanche | U
COEFFICIENTS (K)
| Coefficient (kb) appliqué au prix du catalogue batiprix pour des produits non listés dans le BPU | kb
| Coefficient (kh) appliqué au prix pour le produit hors du catalogue batiprix et non listés dans le BPU | kh

## Taux et coefficients
Taux horaires de main d’œuvre
Rappel :
Les taux horaires d'intervention applicables pour chaque catégorie de personnel, comprenant les frais de transport, de déplacement et toutes sujétions sont les suivants :
Numéro taux | Désignation des catégories de personnel | €HT / heure
TxMO 1.1 | Responsable Technique Administratif
TxMO 1.2 | Ingénieur exploitation
TxMO 1.3 | Energy Manager
TxMO 1.4 | Ingénieur Méthode (GMAO / GTB / GTC )
TxMO 1.5 | Chef de site
TxMO 1.6 | Frigoriste
TxMO 1.7 | Metteur au point
TxMO 1.8 | Electricien HT HC
TxMO 1.9 | Electricien bâtiment BT
TxMO 1.10 | Technicien courants faibles
TxMO 1.11 | Electromécanicien électricien bâtiment
TxMO 1.12 | Chauffagiste monteur soudeur
TxMO 1.13 | Equipe chauffagiste monteur soudeur
TxMO 1.14 | Plombier, gazier
TxMO 1.15 | Technicien exploitation maintenance
TxMO 1.16 | Manœuvre
TxMO 1.17 | Technicien du bâtiment
TxMO 1.18 | Dessinateur
TxMO 1.19 | Contremaître