## Lisez-Moi
Règles de saisie du BPU
Zone de saisie pour le soumissionnaire
Toutes les zones de saisie en vert dans l'onglet BPU doivent être renseignées par le candidat
Prix à indiquer
1) Les valeurs des prix HT à renseigner doivent être:
- Soit "0" (Zéro) : le soumissionnaire indique que la prestation est effectuée mais non facturée
- Soit une valeur décimale strictement supérieure à 0 (les centièmes d'euros sont autorisés)
2) Tous les prix doivent être renseignés suivant la règle ci-dessus
Coefficients
Le titulaire fournira ses coefficients:
Coefficient appliqué au prix du catalogue batiprix pour des produits non listés dans le BPU
Coefficient appliqué au prix pour le produit hors du catalogue batiprix et non listés dans le BPU
Coefficient sous la forme: -X,xx % ou +X,xx %
Unité de facturation
L'unité de facturation des prix est indiqué dans les cellules de la colonne Unité
Le BPU est à dater et signer

## BPU_Corps d'état A
Corps d’état A : Gros Œuvre - Plâtrerie BPU (Bordereau de Prix unitaire)
Entreprise:
Lot :
N° prix | Ref CCTP | Désignation des prestations | Unité | Prix HT
PERCEMENTS
| 1 | PERCEMENT ET SAIGNÉES
| 1 | Percements parois verticales et pose de fourreaux
1 | 1 | Réalisation de percement de mur diamètre compris entre 3 cm et 20 cm pour passage de fourreaux dans maçonnerie y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm
2 | 1 | Réalisation de percement de mur diamètre supérieur à 20 cm pour passage de fourreaux dans maçonnerie y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm
| 1 | Percements plancher et pose de fourreaux
3 | 1 | Réalisation de percement de plancher de diamètre compris entre 3 cm et 20 cm à pour passage de fourreaux y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm
4 | 1 | Réalisation de percement de plancher de diamètre supérieur à 20 cm à pour passage de fourreaux y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm
| 1 | Carottages, sciages et coupes
5 | 1 | Réalisation de carottage de 60 mm de diamètre dans plancher ou mur béton armée compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | cm
6 | 1 | Réalisation de carottage de 80 à 200 mm de diamètre dans plancher ou mur béton armée compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | cm
7 | 1 | Sciage de béton jusqu'à 0,20 m d'épaisseur, y compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | ml
| 1 | Saignées, feuillures et tranchées
8 | 1 | Réalisation de saignées dans maçonnerie pour passage de fourreaux y compris rebouchage soigné et transport des gravats à la D.P. | ml
9 | 1 | Réalisation de taille de feuillure dans matériaux compris nettoyage et évacuation à la D.P. | ml
10 | 1 | Réalisation de tranchée pour encastrement ou engravure y compris rebouchage, raccords dans matériaux tendres, nettoyage et évacuation à la D.P. | ml
| 1 | Tranchées d'encastrement dans dallages
11 | 1 | Réalisation de tranchée d'encastrement pour canalisations dans dallage y compris scellement et raccord | ml
DÉCONSTRUCTION
| 2 | DEMOLITION ET DEPOSES
| 2 | Gros-œuvre
12 | 2 | Démolition d'ouvrage en B.A.,compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m3
13 | 2 | Démolition de boisseaux, de conduits, par moyens appropriés compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m²
| 2 | Enduits et revêtements muraux
14 | 2 | Démolition d'enduit au mortier de ciment ou bâtard et évacuation à la D.P. | m²
15 | 2 | Démolition d'enduit: plâtre ordinaire ou projeté, ordinaire, revêtements mural en céramiques et évacuation à la D.P. | m²
| 2 | Piquage de mur pour accrochage, compris grattage, brossage, lavage, nettoyage
16 | 2 | Piquage de maçonnerie tendre compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m²
| 2 | Démolition et dépose de revêtements de sol, chape, dalles, dallages, pavés, etc...
17 | 2 | Démolition de revêtement de sol carrelé de toutes natures et tous modèles scellés au mortier compris plinthes, protections et évacuation à la D.P. | m²
18 | 2 | Démolition de chape mortier jusqu'à 5 cm compris protection compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m²
19 | 2 | Démolition de chape mortier jusqu'à 10 cm compris protection compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m²
20 | 2 | Démolition de plancher ou dalle compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m²
21 | 2 | Démolition de dallage pierre, pavé, gravillon lavé... et évacuation à la D.P. | m²
22 | 2 | Dépose de dalles de pierre, de gravillon lavé compris stockage pour réutilisation | m²
23 | 2 | Dépose de pavés y compris stockage à proximité pour réutilisation | m²
| 2 | Démolition de plafond compris ossature, fixations et accessoires
24 | 2 | Démolition de plafond en plâtre et évacuation à la D.P. | m²
25 | 2 | Démolition de plafond en plaques de plâtre, compris coltinage et évacuation à la D.P. | m²
| 2 | Démolition de cloison compris ossature, fixations et accessoires
26 | 2 | Démolition de cloison sèches, compris coltinage et évacuation à la DP. | m²
27 | 2 | Démolition de cloison humide (parpaing, brique, carreaux de plâtre, béton céllulaire), compris coltinage et évacuation à la DP. | m²
28 | 2 | Démolition de cloison amovible, compris coltinage et évacuation à la DP. | m²
FOUILLES ET REMBLAIEMENTS
Par engins mécaniques
29 | 2 | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin mécanique et évacuation aux D.P.(m3 volume de la fouille nécessaire) | m3
Réalisés manuellement
30 | 2 | Fouille en déblais ou tranchée réalisée manuellement et évacuation aux D.P.(m3 volume de la fouille nécessaire) | m3
Remblai
31 | 2 | Sable de granulométrie 0/4mm, | m3
32 | 2 | Calcaire concassé de granulométrie 0/31,5mm | m3
33 | 2 | Terre végétale | m3
Feutre
34 | 2 | feutre géotextile non tissé 100% polypropylène de 250g/m² minimum. | m²
BETON -DALLAGE
| 3 | TRAVAUX DE BÉTON
| 3 | Étude de structure
35 | 3 | Étude de structure | h
| 3 | Bétons
36 | 3 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé (250 Kg /m3) compris coffrage, armatures, treillis soudés | m3
37 | 3 | Fourniture et mise en œuvre de béton armé (350 Kg /m3) compris coffrage, armatures, treillis soudés | m3
38 | 3 | Fourniture et mise en œuvre de béton fibré (250Kg/m3) compris coffrage
39 | 3 | Fourniture et mise en œuvre de béton fibré (350 Kg/m3) compris coffrage | m3
| 3 | DALLAGES
| 3 | forme sous dallage
40 | 3 | Réalisation d'une forme sous dallage en sable, épaisseur mini 4cm | m²
41 | 3 | Réalisation d'une forme en mortier de pose, épaisseur mini 4cm, y compris fournitures, mise en place, régalage, réglage et damage | m²
| 3 | Ouvrages complémentaire pour dallages
42 | 3 | F + P d'un film polyane de 150 µm au minimum entre forme sous dallage et sous couche de dallage | m²
43 | 3 | F + P d'une couche résiliente avec relevés périphériques 10 cm en fibre longue sur papier bitumeux ép. 3 mm, pour amélioration phonique | m²
44 | 3 | Réalisation d'une isolation en dalle par panneaux de polystyrène thermocomprimé épaisseur 40 mm compris coupe, ajustage et nettoyage | m²
45 | 3 | Réalisation d'une isolation en dalle par panneaux de polystyrène thermocomprimé épaisseur 60 mm compris coupe, ajustage et nettoyage | m²
46 | 3 | Réalisation d'une isolation en relevés de plinthes épaisseur 20 mm, haut 150 mm | ml
| 3 | Dallage
47 | 3 | Réalisation de forme de dallage en béton jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
48 | 3 | Réalisation de forme de dallage en béton de plus de 0,10m jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
49 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape refluée jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
50 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape refluée de plus de 0,10m d'épaisseur et jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
51 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape rapportée jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
52 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape rapportée de plus de 0,10m d'épaisseur et jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m²
Isolation en sous-face de dalle
53 | 3 | Isolation en panneaux de polystyrène de 50 mm | m²
54 | 3 | Isolation en panneaux de polystyrène de 75 mm à 100 mm | m²
55 | 3 | Isolation en panneaux de fibres 35 mm coupe-feu 2 à 3 h selon épaisseur des prédalles | m²
56 | 3 | Isolation en panneaux de fibres 50 mm à 100 mm coupe-feu 2 à 3 h selon épaisseur des prédalles | m²
57 | 3 | Isolation en panneaux de laine de roche 100 mm coupe-feu 3 à 6 h | m²
Accessoires
58 | 3 | Polystyrène pour créer des réservations | u
59 | 3 | Polystyrène épaisseur 20mm pour désolidarisation et joint de dilatation | m²
60 | 3 | Fond de joint et joint mastic | ml
Chape
61 | 3 | Fourniture et mise en place d'une chape de ciment épaisseur 4 cm bouchardée ou lissée | m²
Chape auto lissante isolante
62 | 3 | Fourniture et mise en oeuvre d'une chape de 5 cm avec mortier fluide autolissant à séchage en moins de 3 heures compris isolant phonique | m²
OUVRAGES DIVERS EN BETON
Socle
63 | 3 | Réalisation de dalle en béton de 15 cm (dosé à 400kg/m3) support de chaudière y compris semelle résiliente | m²
Paillasse ou tablette
64 | 3 | Réalisation de paillasse, tablette, socle, seuil en béton brut (350 Kg/m3) jusqu'à 0,10 m d'épaisseur avec chape au mortier de ciment y compris boisage et armatures | m²
Seuil – appuis
65 | 3 | Réalisation d'appui avec rejingot et larmier en béton moulé dosé à 350 kg de ciment, coulé sur place, compris coffrage à parement soigné et démoulage (mesurage entre tableaux) | ml
66 | 3 | Réalisation d'appui avec rejingot et larmier en béton moulé dosé à 350 kg de ciment, préfabriqué (mesurage entre tableaux) | ml
MAÇONNERIE
| 4 | MURS ET CLOISONS MAÇONNÉS
| 4 | Murs en agglomérés pleins
67 | 4 | F + P de blocs pleins de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 15 cm d'épaisseur | m²
68 | 4 | F + P de blocs pleins de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 20 cm d'épaisseur | m²
| 4 | Murs en agglomérés creux
69 | 4 | F + P de blocs creux de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages jusqu'à 10 cm d'épaisseur | m²
70 | 4 | F + P de blocs creux de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 15 à 20 cm d'épaisseur | m²
71 | 4 | F + P de blocs linteau de 15 cm, compris boisage, armatures et béton | ml
72 | 4 | F + P de blocs linteau de 20 cm, compris boisage, armatures et béton | ml
73 | 4 | Bouchement de baie sur mur jusqu'à 0,30 m en agglos creux compris enduit 2 faces | m²
74 | 4 | Bouchement de baie sur mur de 0,30 à 0,50 m en agglos creux compris enduit 2 faces | m²
| 4 | Murs en briques creuses
75 | 4 | Mur en briques creuses de 5 à 8 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m²
76 | 4 | Mur en briques creuses de 10 à 15 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m²
77 | 4 | Mur en briques creuses de 20 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m²
78 | 4 | Mur en briques creuses de 27 cm à rupture de joint | m²
79 | 4 | Linteau par briques linteau de 15 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml
80 | 4 | Linteau par briques linteau de 20 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml
81 | 4 | Linteau par briques linteau de 27 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml
82 | 4 | Bouchement de baie en briques de 11 à 22 cm compris enduits 2 faces | m²
83 | 4 | Bouchement de baie en briques de 11 à 22 cm destinées à rester apparentes | m²
| 4 | Ouvrages divers en briques
84 | 4 | Gaine technique en briques creuses de 0,05 hourdées au mortier de ciment y compris cornière d'angle | ml
| 4 | Rejointoiement
85 | 4 | Rejointoiement sur maçonnerie de moellons ou meulières comprenant la dégradation des joints, le nettoyage, l'évacuation des gravats et le rejointoiement au mortier de chaux grasse | m²
| 4 | ENDUITS
| 4 | Enduits
86 | 4 | Réalisation de dégrossi au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur | m²
87 | 4 | Mise en place d'un grillage d'accrochage | m²
88 | 4 | Enduit intérieur 2 couches au mortier bâtard, finition taloché fin ou lisse | m²
89 | 4 | Enduit extérieur au mortier bâtard (3 couches) finition taloché fin ou lissage | m²
| 4 | Reprise de façades
90 | 4 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m²
91 | 4 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml
| 4 | Enduits du commerce
92 | 4 | Réalisation d'enduit tyrolien à base de liants hydrauliques de 3 à 5 mm d'épaisseur | m²
93 | 4 | Réalisation d'enduit à la chaux grasse de 5 à 7 mm d'épaisseur gratté fin | m²
| 4 | Chape d'arase étanche
94 | 4 | Chape d'arase avec hydrofuge jusqu'à 0,20m de large | ml
95 | 4 | Chape d'arase avec hydrofuge jusqu'à 0,30m de large | ml
96 | 4 | Chape d'arase avec feutre bitumé jusqu'à 0,20m de large | ml
97 | 4 | Chape d'arase avec feutre bitumé jusqu'à 0,30m de large | ml
CLOISONS
| 5.1 | CLOISONS SUR OSSATURE MÉTALLIQUE
| 5.1 | Plaque BA13
98 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
99 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
100 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Plaque haute résistance à l'humidité
101 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
102 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
103 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Plaque phonique
104 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
105 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
106 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Plaque résistance au feu EI30
107 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre résistance au feu EI30 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
108 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre résistance au feu EI30 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
109 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre résistance au feu EI30 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Plaque haute dureté
110 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
111 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
112 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Plaque anti-effraction - plaque de plâtre sur laquelle est entre-collée une tôle en acier de 63/100e
113 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
114 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
115 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
| 5.1 | Isolation
116 | 5.1 | Fourniture et pose de laine de roche ep: 40mm dans cloison sur ossature métallique | m²
CLOISONS DE DOUBLAGE SANS PARE-VAPEUR
117 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:40mm (30+10) | m²
118 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:70mm (60+10) | m²
119 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:110mm (100+10) | m²
CLOISONS DE DOUBLAGE AVEC PARE-VAPEUR
120 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:40mm (30+10) | m²
121 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:70mm (60+10) | m²
122 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:110mm (100+10) | m²
CLAUSTRAS ET PAVES DE VERRE
123 |  | Pavé de verre 19x19x8 ou 10cm, compris armatures, découpes, protection, traitement des joints | m²
124 |  | Brique de verre 30x30x10cm, compris armatures, découpes, protection, traitement des joints | m²
| 5.2 | CARREAUX DE PLÂTRE
| 5.2 | Cloisons en carreaux de plâtre
125 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 50 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
126 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 70 mm ou 100 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
127 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre massifs hydrofugés pleins épaisseur 70 mm ou 100 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m²
128 | 5.2 | U plastique en pieds de cloisons plâtre de 50 à 100 mm | ml
129 | 5.2 | Protection des angles saillants par cornières | ml
130 | 5.2 | Semelle résiliente | ml
131 | 5.2 | Enduit de ratissage sur cloisons avant peinture | m²
Ouvrages divers en carreaux de plâtre
132 |  | Réalisation de gaine technique en carreau de plâtre hydrofugés de 0,07 d'épaisseur | m²
REVÊTEMENTS DE SOL
| 6 | RÉALISATION DE FORME ET ETANCHEITE
133 | 6 | Fourniture et mise en forme en sable épaisseur 3 cm | m²
134 | 6 | Fourniture et mise en forme en béton épaisseur 5 cm | m²
135 | 6 | Fourniture + Pose d'armature en grillage galvanisé | m²
136 | 6 | Fourniture + Pose de film polyane 150 microns pour désolidarisation , avec relevé en plinthe, compris coupes et recouvrements | m²
137 | 6 | Fourniture + Pose d'un primaire d'accrochage et ragréage | m²
138 | 6 | Fourniture + Pose de traitement d'étanchéité avant carrelage par résine époxy à 2 composants | m²
| 6.1 | CARRELAGES EN GRÈS CÉRAME FIN VITRIFIE
| 6.1 | Pose scellée
139 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou 15x15 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
140 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20x20 ou 30x30 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
141 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 40x40 ou 60x60 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
142 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou 15x15 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
143 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20x20 ou 30x30 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
144 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 40x40 ou 60x60 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
| 6.1 | Pose collée
145 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou 15x15 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
146 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20x20 ou 30x30 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
147 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 40x40 ou 60x60 de grès cérame fin vitrifié U3P2E1C0 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
148 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou 15x15 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
149 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20x20 ou 30x30 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
150 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 40x40 ou 60x60 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
| 6.1 | Antidérapant scellée ou collée
151 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou 15x15 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
152 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20x20 ou 30x30 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
153 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 40x40 ou 60x60 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m²
| 6.2 | PLINTHES
| 6.2 | Plinthes droites
154 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe droite grès cérame, bon choix, pose collée | ml
155 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe droite grès cérame, bon choix, pose scellée | ml
156 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe droite en grès cérame, rentrant ou sortant, pose scellée | un
157 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe droite en grès cérame, rentrant ou sortant, pose collée | un
| 6.2 | Plinthes à talon
158 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à talon, pose scellée | ml
159 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à talon, pose collée | ml
| 6.2 | Plinthes à gorges
160 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à gorge en grès cérame, pose scellée | ml
161 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à gorge en grès cérame, pose collée | ml
162 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe à gorge en grès cérame, rentrant ou sortant, pose scellée | un
163 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe à gorge en grès cérame, rentrant ou sortant, pose collée | un
| 6.3 | CARRELAGE ESCALIERS
164 | 6.3 | Fourniture + Pose de carrelage en grès cérame pose scellée sur marche et contremarche avec nez strié 10,6 x 24 x 1cm à bord rond | m²
165 | 6.3 | Fourniture + Pose de carrelage pose collée sur marche et contre-marche | ml
166 | 6.3 | Fourniture + Pose de nez de marche anti-dérapant posé mécaniquement | ml
PRESTATION DIVERSES
Barre de seuil
167 |  | Fourniture + Pose de barre de seuil | ml
168 |  | Fourniture + Pose de barre de seuil pour rattrapage de niveau | ml
Joints pour carrelage
169 |  | Fourniture + Pose de joint de carrelage avec cornière en laiton 25 x 25 mm et patte scellée dans mortier de pose | ml
170 |  | Fourniture + Pose de joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35 x 8 mm | ml
171 |  | Fourniture + Pose de joint de dilatation en aluminium, hauteur 35 mm , largeur 10 mm | ml
172 |  | Fourniture + Pose de couvre joint en Inox fixé par clipsage | ml
SIPHONS
Siphons de sol en fonte
173 |  | Siphon de sol en fonte à cloche 150x150 ou 200x200 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un
174 |  | Siphon de sol en fonte à panier diamètre 75 ou 100compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un
Siphons de sol en PVC
175 |  | Siphon de sol en PVC à panier diamètre 100 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un
176 |  | Siphon de sol en PVC à panier diamètre 150 ou 200 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un
177 |  | Siphon horizontal à regard diamètre 100 à 150 compris fourniture, façon de joints, coudes et raccordement | un
178 |  | Siphon disconnecteur diamètre 100 à 150 compris fourniture, façon de joints, coudes et raccordement | un
179 |  | Siphon à cloche 250 x 250 à sortie verticale diam. 100 | un
180 |  | Receveur siphonné 430 x 430 avec adaptateur | un
| 6.4 | RÉSINES
181 | 6.4 | Fourniture + Pose de revêtement de sol époxydique semi lisse 3mm, sans solvant type "Sika epoxyfloor ESLi3" ou équivalent. Classement UPEC U4, P3, E2/3, C2 | m²
182 | 6.4 | Fourniture + Pose de revêtemnt de sol époxydique semi lisse 4mm , sans solvant type "Sika epoxyfloor ESLi4" ou équivalent. Classement UPEC U4,P4,E2/3,C2 | m²
REVETEMENTS DE MURS
| 7 | REVÊTEMENT EN FAÏENCE
183 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 10,8 x 10,8 blanc à bord vifs pose collée | m²
184 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 15 x 15 série dessinée ou blanc à bord vifs pose collée | m²
185 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 15 x 20 série dessinée ou blanc à bord vifs pose collée | m²
| 7 | 7.2 REVÊTEMENT EN GRÈS
186 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en grès étiré émaillé de 11,6 x 24 cm, pose collée | m²
187 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en grès émaillé de 10 x 20 cm, pose collée | m²
| 7 | 7.3 ACCESSOIRES POUR REVÊTEMENTS MURAUX CÉRAMIQUE
188 | 7 | Fourniture + Pose de cornière inox de 50 x 50 mm posée mécaniquement en protection d'angle vif | ml
189 | 7 | Fourniture + Pose de cornière PVC posée mécaniquement en protection d'angle vif | ml
PLÂTRERIE
| 8 | ENDUIT EN PLÂTRE SUR MURS
190 | 8 | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur mur compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m²
191 | 8 | Enduit au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings, tiré à la règle et dressé pour une épaisseur jusqu'à 20mm, compris protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats | m²
192 | 8 | Enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings pour une épaisseur jusqu'à 20mm, compris protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats | m²
193 | 8 | Fourniture + Pose de baguettes métalliques ou PVC | ml
| 8 | ENDUIT EN PLÂTRE EN PLAFOND
194 | 8 | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur plafond compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m²
195 | 8 | Enduit au plâtre fin en plafond sur treillis métallique y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m²
196 | 8 | Enduit au plâtre fin en plafond sur hourdis y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m²
197 | 8 | Enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m²
COEFFICIENTS(K)
198 | CCAP | Coefficient appliqué au prix du catalogue batiprix pour des produits non listés dans le BPU | Base
199 | CCAP | Coefficient appliqué au prix pour le produit hors du catalogue batiprix et non listés dans le BPU | Base

## DQE_remplissage_automatique
Corps d’état A : Gros Œuvre – Plâtrerie DQE
|  |  |  | Entreprise: | 0
|  |  |  | LOT | 0
N° prix | Ref CCTP | Désignation des prestations | Unité | Prix HT | QTE | Prix Total HT
PERCEMENTS
| 1 | PERCEMENT ET SAIGNEES
| 1 | Percements parois verticales et pose de fourreaux
1 | 1 | Réalisation de percement de mur diamètre compris entre 3 cm et 20 cm pour passage de fourreaux dans maçonnerie y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm | 0 | 100 | 0
2 | 1 | Réalisation de percement de mur diamètre supérieur à 20 cm pour passage de fourreaux dans maçonnerie y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm | 0 | 50 | 0
| 1 | Percements plancher et pose de fourreaux
3 | 1 | Réalisation de percement de plancher de diamètre compreis entre 3 cm et 20 cm à pour passage de fourreaux y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm | 0 | 100 | 0
4 | 1 | Réalisation de percement de plancher de diamètre supérieur à 20 cm à pour passage de fourreaux y compris calfeutrement et évacuation à la D.P. | cm | 0 | 50 | 0
| 1 | Carottages, sciages et coupes
5 | 1 | Réalisation de carottage de 60 mm de diamètre dans plancher ou mur béton armée compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | cm | 0 | 50 | 0
6 | 1 | Réalisation de carottage de 80 à 200 mm de diamètre dans plancher ou mur béton armée compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | cm | 0 | 40 | 0
7 | 1 | Sciage de béton jusqu'à 0,20 m d'épaisseur, y compris protections et évacuation des gravats à la D.P. | ml | 0 | 100 | 0
| 1 | Saignées, feuillures et tranchées
8 | 1 | Réalisation de saignées dans maçonnerie pour passage de fourreaux y compris rebouchage soigné et transport des gravats à la D.P. | ml | 0 | 50 | 0
9 | 1 | Réalisation de taille de feuillure dans matériaux compris nettoyage et évacuation à la D.P. | ml | 0 | 50 | 0
10 | 1 | Réalisation de tranchée pour encastrement ou engravure y compris rebouchage, raccords dans matériaux tendres, nettoyage et évacuation à la D.P. | ml | 0 | 50 | 0
| 1 | Tranchées d'encastrement dans dallages
11 | 1 | Réalisation de tranchée d'encastrement pour canalisations dans dallage y compris scellement et raccord | ml | 0 | 50 | 0
DÉCONSTRUCTION
| 2 | DEMOLITION ET DEPOSES
| 2 | Gros-œuvre
20 | 2 | Démolition d'ouvrage en B.A.,compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m3 | 0 | 1500 | 0
21 | 2 | Démolition de boisseaux, de conduits, par moyens appropriés compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 200 | 0
| 2 | Enduits et revêtements muraux
22 | 2 | Démolition d'enduit au mortier de ciment ou bâtard et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 600 | 0
23 | 2 | Démolition d'enduit: plâtre ordinaire ou projeté, ordinaire, revêtements mural en céramiques et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 400 | 0
| 2 | Piquage de mur pour accrochage, compris grattage, brossage, lavage, nettoyage
24 | 2 | Piquage de maçonnerie tendre compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 100 | 0
| 2 | Démolition et dépose de revêtements de sol, chape, dalles, dallages, pavés, etc...
25 | 2 | Démolition de revêtement de sol carrelé de toutes natures et tous modèles scellés au mortier compris plinthes, protections et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 500 | 0
26 | 2 | Démolition de chape mortier jusqu'à 5 cm compris protection compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 600 | 0
27 | 2 | Démolition de chape mortier jusqu'à 10 cm compris protection compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 500 | 0
28 | 2 | Démolition de plancher ou dalle compris nettoyage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 400 | 0
29 | 2 | Démolition de dallage pierre, pavé, gravillon lavé... et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 300 | 0
30 | 2 | Dépose de dalles de pierre, de gravillon lavé compris stockage pour réutilisation | m² | 0 | 300 | 0
31 | 2 | Dépose de pavés y compris stockage à proximité pour réutilisation | m² | 0 | 500 | 0
| 2 | Démolition de plafond compris ossature, fixations et accessoires
32 | 2 | Démolition de plafond en plâtre et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 800 | 0
33 | 2 | Démolition de plafond en plaques de plâtre, compris coltinage et évacuation à la D.P. | m² | 0 | 800 | 0
| 2 | Démolition de cloison compris ossature, fixations et accessoires
34 | 2 | Démolition de cloison sèches, compris coltinage et évacuation à la DP. | m² | 0 | 4000 | 0
35 | 2 | Démolition de cloison humide (parpaing, brique, carreaux de plâtre, béton céllulaire), compris coltinage et évacuation à la DP. | m² | 0 | 3000 | 0
36 | 2 | Démolition de cloison amovible, compris coltinage et évacuation à la DP. | m² | 0 | 1000 | 0
FOUILLES ET REMBLAIEMENTS
Par engins mécaniques
37 |  | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin mécanique et évacuation aux D.P.(m3 volume de la fouille nécessaire) | m3 | 0 | 600 | 0
Réalisés manuellement
38 |  | Fouille en déblais ou tranchée réalisée manuellement et évacuation aux D.P.(m3 volume de la fouille nécessaire) | m3 | 0 | 300 | 0
Remblai
39 |  | Sable de granulométrie 0/4mm, | m3 | 0 | 2000 | 0
40 |  | Calcaire concassé de granulométrie 0/31,5mm | m3 | 0 | 1600 | 0
41 |  | Terre végétale | m3 | 0 | 1500 | 0
Feutre
42 |  | feutre géotextile non tissé 100% polypropylène de 250g/m² minimum. | m² | 0 | 600 | 0
BETON -DALLAGE
| 3 | TRAVAUX DE BETON
| 3 | Etude de structure
60 | 3 | Etude de stucture | h | 0 | 100 | 0
| 3 | Bétons
61 | 3 | Fourniture et mise en oeuvre de béton armé (250 Kg /m3) compris coffrage, armatures, treillis soudés | m3 | 0 | 1200 | 0
62 | 3 | Fourniture et mise en oeuvre de béton armé (350 Kg /m3) compris coffrage, armatures, treillis soudés | m3 | 0 | 1500 | 0
63 | 3 | Fourniture et mise en oeuvre de béton fibré (250Kg/m3) compris coffrage | m3 | 0 | 1200 | 0
64 | 3 | Fourniture et mise en oeuvre de béton fibré (350 Kg/m3) compris coffrage | m3 | 0 | 1000 | 0
| 3 | DALLAGES
| 3 | forme sous dallage
65 | 3 | Réalisation d'une forme sous dallage en sable, épaisseur mini 4cm | m² | 0 | 300 | 0
66 | 3 | Réalisation d'une forme en mortier de pose, épaisseur mini 4cm, y compris fournitures, mise en place, régalage, réglage et damage | m² | 0 | 300 | 0
| 3 | Ouvrages complémentaire pour dallages
67 | 3 | F + P d'un film polyane de 150 µm au minimum entre forme sous dallage et sous couche de dallage | m² | 0 | 300 | 0
68 | 3 | F + P d'une couche résiliente avec relevés périphériques 10 cm en fibre longue sur papier bitumeux ép. 3 mm, pour amélioration phonique | m² | 0 | 300 | 0
69 | 3 | Réalisation d'une isolation en dalle par panneaux de polystyrène thermocomprimé épaisseur 40 mm compris coupe, ajustage et nettoyage | m² | 0 | 300 | 0
70 | 3 | Réalisation d'une isolation en dalle par panneaux de polystyrène thermocomprimé épaisseur 60 mm compris coupe, ajustage et nettoyage | m² | 0 | 300 | 0
71 | 3 | Réalisation d'une isolation en relevés de plinthes épaisseur 20 mm, haut 150 mm | ml | 0 | 400 | 0
| 3 | Dallage
72 | 3 | Réalisation de forme de dallage en béton jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 500 | 0
73 | 3 | Réalisation de forme de dallage en béton de plus de 0,10m jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 300 | 0
74 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape refluée jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 160 | 0
75 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape refluée de plus de 0,10m d'épaisseur et jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 160 | 0
76 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape rapportée jusqu'à 0,10m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 100 | 0
77 | 3 | Réalisation de dallage en béton et chape rapportée de plus de 0,10m d'épaisseur et jusqu'à 0,20m d'épaisseur, compris coffrage, armatures, treillis soudés | m² | 0 | 100 | 0
Isolation en sous-face de dalle
78 |  | Isolation en panneaux de polystyrène de 50 mm | m² | 0 | 200 | 0
79 |  | Isolation en panneaux de polystyrène de 75 mm à 100 mm | m² | 0 | 200 | 0
80 |  | Isolation en panneaux de fibres 35 mm coupe-feu 2 à 3 h selon épaisseur des prédalles | m² | 0 | 200 | 0
81 |  | Isolation en panneaux de fibres 50 mm à 100 mm coupe-feu 2 à 3 h selon épaisseur des prédalles | m² | 0 | 200 | 0
82 |  | Isolation en panneaux de laine de roche 100 mm coupe-feu 3 à 6 h | m² | 0 | 200 | 0
Accessoires
83 |  | Polystyrène pour créer des réservations | u | 0 | 100 | 0
84 |  | Polystyrène épaisseur 20mm pour désolidarisation et joint de dilatation | m² | 0 | 50 | 0
85 |  | Fond de joint et joint mastic | ml | 0 | 600 | 0
Chape
86 |  | Fourniture et mise en place d'une chape de ciment épaisseur 4 cm bouchardée ou lissée | m² | 0 | 200 | 0
Chape auto lissante isolante
87 |  | Fourniture et mise en oeuvre d'une chape de 5 cm avec mortier fluide autolissant à séchage en moins de 3 heures compris isolant phonique | m² | 0 | 100 | 0
OUVRAGES DIVERS EN BETON
Socle
88 |  | Réalisation de dalle en béton de 15 cm (dosé à 400kg/m3) support de chaudière y compris semelle résiliente | m² | 0 | 50 | 0
Paillasse ou tablette
89 |  | Réalisation de paillasse, tablette, socle, seuil en béton brut (350 Kg/m3) jusqu'à 0,10 m d'épaisseur avec chape au mortier de ciment y compris boisage et armatures | m² | 0 | 20 | 0
Seuil – appuis
90 |  | Réalisation d'appui avec rejingot et larmier en béton moulé dosé à 350 kg de ciment, coulé sur place, compris coffrage à parement soigné et démoulage (mesurage entre tableaux) | ml | 0 | 100 | 0
91 |  | Réalisation d'appui avec rejingot et larmier en béton moulé dosé à 350 kg de ciment, préfabriqué (mesurage entre tableaux) | ml | 0 | 100 | 0
MACONERIE
| 4 | MURS ET CLOISONS MACONEES
| 4 | Murs en agglomérés pleins
100 | 4 | F + P de blocs pleins de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 15 cm d'épaisseur | m² | 0 | 100 | 0
101 | 4 | F + P de blocs pleins de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 20 cm d'épaisseur | m² | 0 | 100 | 0
| 4 | Murs en agglomérés creux
102 | 4 | F + P de blocs creux de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages jusqu'à 10 cm d'épaisseur | m² | 0 | 200 | 0
103 | 4 | F + P de blocs creux de béton de granulats lourds hourdé au mortier y compris affleurement des joints et harpages de 15 à 20 cm d'épaisseur | m² | 0 | 500 | 0
104 | 4 | F + P de blocs linteau de 15 cm, compris boisage, armatures et béton | ml | 0 | 20 | 0
105 | 4 | F + P de blocs linteau de 20 cm, compris boisage, armatures et béton | ml | 0 | 20 | 0
106 | 4 | Bouchement de baie sur mur jusqu'à 0,30 m en agglos creux compris enduit 2 faces | m² | 0 | 100 | 0
107 | 4 | Bouchement de baie sur mur de 0,30 à 0,50 m en agglos creux compris enduit 2 faces | m² | 0 | 60 | 0
| 4 | Murs en briques creuses
108 | 4 | Mur en briques creuses de 5 à 8 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m² | 0 | 60 | 0
109 | 4 | Mur en briques creuses de 10 à 15 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m² | 0 | 60 | 0
110 | 4 | Mur en briques creuses de 20 cm hourdées au mortier, joints affleurés en montant ,compris coupes, harpage et chutes | m² | 0 | 60 | 0
111 | 4 | Mur en briques creuses de 27 cm à rupture de joint | m² | 0 | 40 | 0
112 | 4 | Linteau par briques linteau de 15 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml | 0 | 20 | 0
113 | 4 | Linteau par briques linteau de 20 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml | 0 | 20 | 0
114 | 4 | Linteau par briques linteau de 27 cm d'épaisseur, compris boisage, armatures et remplissage en béton | ml | 0 | 20 | 0
115 | 4 | Bouchement de baie en briques de 11 à 22 cm compris enduits 2 faces | m² | 0 | 40 | 0
116 | 4 | Bouchement de baie en briques de 11 à 22 cm destinées à rester apparentes | m² | 0 | 20 | 0
| 4 | Ouvrages divers en briques
117 | 4 | Gaine technique en briques creuses de 0,05 hourdées au mortier de ciment y compris cornière d'angle | ml | 0 | 40 | 0
| 4 | Rejointoiement
118 | 4 | Rejointoiement sur maçonnerie de moellons ou meulières comprenant la dégradation des joints, le nettoyage, l'évacuation des gravats et le rejointoiement au mortier de chaux grasse | m² | 0 | 20 | 0
| 4 | ENDUITS
| 4 | Enduits
119 | 4 | Réalisation de dégrossi au mortier de ciment de 15 mm d'épaisseur | m² | 0 | 100 | 0
120 | 4 | Mise en place d'un grillage d'accrochage | m² | 0 | 100 | 0
121 | 4 | Enduit intérieur 2 couches au mortier bâtard, finition taloché fin ou lisse | m² | 0 | 100 | 0
122 | 4 | Enduit extérieur au mortier bâtard (3 couches) finition taloché fin ou lissage | m² | 0 | 60 | 0
| 4 | Reprise de façades
123 | 4 | Reprise de façade en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | m² | 0 | 40 | 0
124 | 4 | Réfection de corniche, bandeau et arête en béton armé comprenant la mise à nu des fers oxydés, leur passivation et la réfection de l'enduit en béton de résine | ml | 0 | 60 | 0
| 4 | Enduits du commerce
125 | 4 | Réalisation d'enduit tyrolien à base de liants hydrauliques de 3 à 5 mm d'épaisseur | m² | 0 | 100 | 0
126 | 4 | Réalisation d'enduit à la chaux grasse de 5 à 7 mm d'épaisseur gratté fin | m² | 0 | 100 | 0
| 4 | Chape d'arase étanche
127 | 4 | Chape d'arase avec hydrofuge jusqu'à 0,20m de large | ml | 0 | 100 | 0
128 | 4 | Chape d'arase avec hydrofuge jusqu'à 0,30m de large | ml | 0 | 80 | 0
129 | 4 | Chape d'arase avec feutre bitumé jusqu'à 0,20m de large | ml | 0 | 60 | 0
130 | 4 | Chape d'arase avec feutre bitumé jusqu'à 0,30m de large | ml | 0 | 40 | 0
CLOISONS
| 5.1 | CLOISONS SUR OSSATURE METALLIQUE
| 5.1 | Plaque BA13
150 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 600 | 0
151 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 500 | 0
152 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
| 5.1 | Plaque haute résistance à l'humidité
153 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
154 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 160 | 0
155 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute résistance à l'humidité 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 100 | 0
| 5.1 | Plaque phonique
156 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
157 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 160 | 0
158 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre phonique 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 100 | 0
| 5.1 | Plaque résistance au feu EI30
159 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre resistance au feu EI30 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
160 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre resistance au feu EI30 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 160 | 0
161 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre resistance au feu EI30 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 100 | 0
| 5.1 | Plaque haute dureté
162 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
163 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 160 | 0
164 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre haute dureté 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 100 | 0
| 5.1 | Plaque anti-effraction - plaque de platre sur laquelle est entrecollée une tôle en acier de 63/100e
165 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 1x13 par parement, ép.72mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 200 | 0
166 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 2x13 par parement, ép.98mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 160 | 0
167 | 5.1 | Cloison à ossature métallique avec plaques de plâtre anti-effraction 2x13 par parement, ép.120mm; compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 100 | 0
| 5.1 | Isolation
168 | 5.1 | Fourniture et pose de laine de roche ep: 40mm dans cloison sur ossature métallique | m² | 0 | 400 | 0
CLOISONS DE DOUBLAGE SANS PARE-VAPEUR
169 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:40mm (30+10) | m² | 0 | 200 | 0
170 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:70mm (60+10) | m² | 0 | 600 | 0
171 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, sans pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:110mm (100+10) | m² | 0 | 400 | 0
CLOISONS DE DOUBLAGE AVEC PARE-VAPEUR
172 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:40mm (30+10) | m² | 0 | 400 | 0
173 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:70mm (60+10) | m² | 0 | 300 | 0
174 |  | Fourniture et pose d'un doublage constitué d'une plaque de plâtre avec armature carton de 10mm et d'un isolant laine de roche, avec pare-vapeur, compris protection en pied par feutre bitumé ou polyane 100 microns, coupes, collages, traitement des joints, nettoyage , enlèvement gravats- ép:110mm (100+10) | m² | 0 | 400 | 0
CLAUSTRAS ET PAVES DE VERRE
175 |  | Pavé de verre 19x19x8 ou 10cm, compris armatures, découpes, protection, traitement des joints | m² | 0 | 40 | 0
176 |  | Brique de verre 30x30x10cm, compris armatures, découpes, protection, traitement des joints | m² | 0 | 40 | 0
| 5.2 | CARREAUX DE PLATRE
| 5.2 | Cloisons en carreaux de plâtre
177 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 50 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 80 | 0
178 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre pleins épaisseur 70 mm ou 100 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 60 | 0
179 | 5.2 | Cloison en carreaux de plâtre massifs hydrofugés pleins épaisseur 70 mm ou 100 mm, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints | m² | 0 | 40 | 0
180 | 5.2 | U plastique en pieds de cloisons plâtre de 50 à 100 mm | ml | 0 | 40 | 0
181 | 5.2 | Protection des angles saillants par cornières | ml | 0 | 20 | 0
182 | 5.2 | Semelle résiliente | ml | 0 | 40 | 0
183 | 5.2 | Enduit de ratissage sur cloisons avant peinture | m² | 0 | 80 | 0
Ouvrages divers en carreaux de plâtre
184 |  | Réalisation de gaine technique en carreau de plâtre hydrofugés de 0,07 d'épaisseur | m² | 0 | 20 | 0
REVETEMENTS DE SOL
| 6 | REALISATION DE FORME ET ETANCHEITE
200 | 6 | Fourniture et mise en forme en sable épaisseur 3 cm | m² | 0 | 200 | 0
201 | 6 | Fourniture et mise en forme en béton épaisseur 5 cm | m² | 0 | 200 | 0
202 | 6 | Fourniture + Pose d'armature en grillage galvanisé | m² | 0 | 200 | 0
203 | 6 | Fourniture + Pose de film polyane 150 microns pour désolidarisation , avec relevé en plinthe, compris coupes et recouvrements | m² | 0 | 400 | 0
204 | 6 | Fourniture + Pose d'un primaire d'accrochage et ragréage | m² | 0 | 400 | 0
205 | 6 | Fourniture + Pose de traitement d'étanchéité avant carrelage par résine époxy à 2 composants | m² | 0 | 200 | 0
| 6.1 | CARRELAGES EN GRES CERAME FIN VITRIFIE
| 6.1 | Pose scellée
206 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10x10 ou15 x 15 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 100 | 0
207 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20 x 20 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 100 | 0
208 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 30 x 30 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 200 | 0
| 6.1 | Pose collée
209 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10 x 10 ou 15 x 15 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 100 | 0
210 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20 x 20 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 100 | 0
211 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 30 x 30 de grès cérame fin vitrifié U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 200 | 0
| 6.1 | Antidérapant scellée ou collée
212 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20 x 20 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose scellée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 60 | 0
213 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 10 x 10 ou 15 x 15 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 40 | 0
214 | 6.1 | Fourniture + Pose de revêtement de sol en carreaux 20 x 20 de grès cérame fin vitrifié antidérapant U4P4E3C2 série 1, bon choix, pose collée, compris découpes, protections, évacuation des gravats, traitement des joints, nettoyage | m² | 0 | 60 | 0
| 6.2 | PLINTHES
| 6.2 | Plinthes droites
215 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe droite grés cérame, bon choix, pose collée | ml | 0 | 400 | 0
216 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe droite grés cérame, bon choix, pose scellée | ml | 0 | 400 | 0
217 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe droite en grès cérame, rentrant ou sortant, pose scellée | un | 0 | 80 | 0
218 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe droite en grès cérame, rentrant ou sortant, pose collée | un | 0 | 80 | 0
| 6.2 | Plinthes à talon
219 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à talon, pose scellée | ml | 0 | 200 | 0
220 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à talon, pose collée | ml | 0 | 200 | 0
| 6.2 | Plinthes à gorges
221 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à gorge en grés cérame, pose scellée | ml | 0 | 160 | 0
222 | 6.2 | Fourniture + Pose de plinthe à gorge en grés cérame, pose collée | ml | 0 | 160 | 0
223 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe à gorge en grès cérame, rentrant ou sortant, pose scellée | un | 0 | 60 | 0
224 | 6.2 | Fourniture + Pose de pièces d'angle pour plinthe à gorge en grès cérame, rentrant ou sortant, pose collée | un | 0 | 60 | 0
| 6.3 | CARRELAGE ESCALIERS
225 | 6.3 | Fourniture + Pose de carrelage en grès cérame pose scellée sur marche et contremarche avec nez strié 10,6 x 24 x 1cm à bord rond | m² | 0 | 40 | 0
226 | 6.3 | Fourniture + Pose de carrelage pose collée sur marche et contre-marche | ml | 0 | 20 | 0
227 | 6.3 | Fourniture + Pose de nez de marche anti-dérapant posé mécaniquement | ml | 0 | 20 | 0
PRESTATION DIVERSES
Barre de seuil
228 |  | Fourniture + Pose de barre de seuil | ml | 0 | 40 | 0
229 |  | Fourniture + Pose de barre de seuil pour rattrapage de niveau | ml | 0 | 40 | 0
Joints pour carrelage
230 |  | Fourniture + Pose de joint de carrelage avec cornière en laiton 25 x 25 mm et patte scellée dans mortier de pose | ml | 0 | 20 | 0
231 |  | Fourniture + Pose de joint de fractionnement en PVC, pose collée, hauteur 35 x 8 mm | ml | 0 | 10 | 0
232 |  | Fourniture + Pose de joint de dilatation en aluminium, hauteur 35 mm , largeur 10 mm | ml | 0 | 10 | 0
233 |  | Fourniture + Pose de couvre joint en Inox fixé par clipsage | ml | 0 | 20 | 0
SIPHONS
Siphons de sol en fonte
234 |  | Siphon de sol en fonte à cloche 150x150 ou 200x200 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 20 | 0
235 |  | Siphon de sol en fonte à panier diamètre 75 ou 100compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 20 | 0
Siphons de sol en PVC
236 |  | Siphon de sol en PVC à panier diamètre 100 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 20 | 0
237 |  | Siphon de sol en PVC à panier diamètre 150 ou 200 compris fourniture façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 20 | 0
238 |  | Siphon horizontal à regard diamètre 100 à 150 compris fourniture, façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 20 | 0
239 |  | Siphon disconnecteur diamètre 100 à 150 compris fourniture, façon de joints, coudes et raccordement | un | 0 | 10 | 0
240 |  | Siphon à cloche 250 x 250 à sortie verticale diam. 100 | un | 0 | 10 | 0
241 |  | Receveur siphonné 430 x 430 avec adaptateur | un | 0 | 10 | 0
| 6.4 | RESINES
242 | 6.4 | Fourniture + Pose de revêtement de sol époxydique semi lisse 3mm, sans solvant type "Sika epoxyfloor ESLi3" ou équivalent. Classement UPEC U4, P3, E2/3, C2 | m² | 0 | 600 | 0
243 | 6.4 | Fourniture + Pose de revêtemnt de sol époxydique semi lisse 4mm , sans solvant type "Sika epoxyfloor ESLi4" ou équivalent. Classement UPEC U4,P4,E2/3,C2 | m² | 0 | 600 | 0
REVETEMENTS DE MURS
| 7 | REVETEMENT EN FAÏENCE
300 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 10,8 x 10,8 blanc à bord vifs pose collée | m² | 0 | 100 | 0
301 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 15 x 15 série dessinée ou blanc à bord vifs pose collée | m² | 0 | 60 | 0
302 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en carreaux de faïence de 15 x 20 série dessinée ou blanc à bord vifs pose collée | m² | 0 | 60 | 0
| 7 | REVETEMENT EN GRES
303 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en grès étiré émaillé de 11,6 x 24 cm, pose collée | m² | 0 | 150 | 0
304 | 7 | Fourniture + Pose de revêtement en grès émaillé de 10 x 20 cm, pose collée | m² | 0 | 40 | 0
| 7 | ACCESSOIRES POUR REVETEMENTS MURAUX CERAMIQUE
305 | 7 | Fourniture + Pose de cornière inox de 50 x 50 mm posée mécaniquement en protection d'angle vif | ml | 0 | 30 | 0
306 | 7 | Fourniture + Pose de cornière PVC posée mécaniquement en protection d'angle vif | ml | 0 | 30 | 0
PLATRERIE
| 8 | ENDUIT EN PLATRE SUR MURS
320 | 8 | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur mur compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m² | 0 | 40 | 0
321 | 8 | Enduit au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings, tiré à la règle et dressé pour une épaisseur jusqu'à 20mm, compris protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats | m² | 0 | 60 | 0
322 | 8 | Enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier au plâtre fin tiré sur murs en briques ou parpaings pour une épaisseur jusqu'à 20mm, compris protections, arrêtes, cueillies protection, nettoyage et évacuation des gravats | m² | 0 | 20 | 0
323 | 8 | Fourniture + Pose de baguettes métalliques ou PVC | ml | 0 | 30 | 0
| 8 | ENDUIT EN PLATRE EN PLAFOND
324 | 8 | Réalisation de reprise partielles d'enduit plâtre en remplacement sur plafond compris piochage, brossage, évacuation et enduit plâtre en rattrapage | m² | 0 | 40 | 0
325 | 8 | Enduit au plâtre fin en plafond sur treillis métallique y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m² | 0 | 40 | 0
326 | 8 | Enduit au plâtre fin en plafond sur hourdis y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m² | 0 | 40 | 0
327 | 8 | Enduit en surface courbe ou dans cage d'escalier y compris protections, matériaux, arrêtes et cueillies, nettoyage et évacuation des gravats | m² | 0 | 40 | 0
0
COEFFICIENT (K)
N° prix | Ref CCTP | Désignation des prestations | Unité | K | QTE | Prix Total HT
350 |  | Coefficient (kb) appliqué au prix du catalogue batiprix pour des produits non listés dans le BPU | Base | 0 | 600000 | 0
351 |  | Coefficient (kh) appliqué au prix pour le produit hors du catalogue batiprix et non listés dans le BPU | Base | 0 | 100000 | 0
0
Recap DQE
Total DQE (Détail Quantitatif Estimatif) ETABLI POUR LA DUREE TOTALE DU MARCHE - € HT |  |  |  |  | 0