## TEST (hidden)
2001-11-14
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | Do |  |  | sc
Titre
LOT 01 -
Page 1
Numéro de prix
DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | P.U. HT | TOTAL
LOT 01 - ????

## info
2026-03-16
DCE Ind A
Aménagements DRD Limoges France Travail 82 avenue du général Leclerc 87100 Limoges
FRANCE TRAVAIL LIMOGES - AMENAGEMENT DES ETAGES RDC AU R+3
LISTE DES CORPS D'ÉTAT
Lot 00 - CCFTg commun
Lot 01 - Plâtrerie, faux-plafonds
Lot 02 - Menuiserie intérieure, cloison modulaire
Lot 03 - Sols souples
Lot 04 - Peinture, nettoyage, vitrophanie
Lot 05 - Electricité, plomberie

## LOT 05
2026-03-20
DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
FRANCE TRAVAIL LIMOGES - AMENAGEMENT DES ETAGES RDC AU R+3 | [8 empty] | Nom et adresse du candidat :
Lot 05 - Electricité, plomberie | [11 empty] | DCE
Indice B
Numéro de l'article CCFT | Prestations |  |  |  | Unité | RdC | R+1 | R+2 | R+3 | Q Total | PU € HT | Total € HT
[6 empty] | Q | Q | Q | Q
ELECTRICITE
3.1 |  | Prestation pour le chantier
3.1.1 |  | Eclairage de chantier |  |  | SO
3.1.2 |  | Coffret de chantier |  |  | ens |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.1 hors taxes | [7 empty] | 0
3.2 |  | Tableau éléctrique
3.2.1 |  | Principe |  |  | PM
3.2.2 |  | Consuel |  |  | A la charge du bailleur
3.2.3 |  | Travaux à prévoir
3.2.3.1 |  |  | TD divisionnaire |  | ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.2.3.2 |  |  | Tableautin
3.2.3.2.1 |  |  |  | Local VDI principal R6 – Goulotte – Prises | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.2 hors taxes | [7 empty] | 0
3.3 |  | Raccordement à la terre |  |  | PM
3.4 |  | Cheminement généraux et canalisations
Chemins de cables
|  |  | CFO |  | ml | 22 | 65 | 65 | 48 | 200 |  | 0
|  |  | Cfa horizontale |  | ml | 22 | 95 | 95 | 38 | 250 |  | 0
|  |  | Cfa verticale |  | ml |  |  |  |  | 11 |  | 0
|  | Goulotte PVC 3C |  |  | ml | 30 | 106 | 106 | 40 | 282 |  | 0
|  | Descente verticale |  |  | ens | 3 | 7 | 8 | 5 | 23 |  | 0
|  | Goulotte de sol |  |  | ml | 6 | 16 | 6 | 6 | 34 |  | 0
|  | Incorporation |  |  | Compris dans postes terminaux
|  |  |  | Sous total 3.4 hors taxes | [7 empty] | 0
3.5 |  | Distribution
5.1 |  | Principe |  |  | PM
5.2 |  | Cheminement |  |  | PM
5.3 |  | Câblages |  |  | Compris dans les postes terminaux
Sous total 3.5 hors taxes
3.6 |  | Eclairages
3.6.2 |  | Luminaires
3.6.2.1 |  |  | Dalle 600x600 intégré en FP gradable |  | ens | 21 | 49 | 49 | 21 | 140 |  | 0
3.6.2.2 |  |  | Parc étanche en applique |  | ens | 9 |  |  |  | 9 |  | 0
3.6.2.3 |  |  | Bandeau LED intégré dans mobilier |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
3.6.2.4 |  |  | Supension anneaux | [8 empty] | 0
|  |  |  | Diamétre 600 mm | ens |  |  |  | 7 | 7 |  | 0
|  |  |  | Diamétre 900 mm | ens |  |  |  | 5 | 5 |  | 0
|  |  |  | Diamétre 1200 mm | ens |  |  |  | 4 | 4 |  | 0
3.6.3 |  | Commande | [9 empty] | 0
|  |  | Interrupteur simple |  | u | 6 | 19 | 25 | 5 | 55 |  | 0
|  |  | Interrupteur double |  | u | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 0
|  |  | Détecteur présence/absence |  | u | 12 | 10 | 10 | 4 | 36 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.6 hors taxes | [7 empty] | 0
3.7 |  | Eclairage de sécurité par BAES |  |  | ens | 6 | 8 | 9 | 4 | 27 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.7 hors taxes | [7 empty] | 0
3.8 |  | Appareillages |  |  | PM
3.9 |  | Raccordement isolé
|  | PC 16A |  |  | ens | 15 | 15 | 17 | 36 | 83 |  | 0
|  | 2PC 16A |  |  | ens |  |  |  | 2 | 2 |  | 0
|  | 4PC 16A |  |  | ens |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
|  | PT Repro |  |  | ens | 1 | 2 | 2 |  | 5 |  | 0
|  | PT box |  |  | ens |  | 3 | 2 | 2 | 7 |  | 0
|  | Alim écran |  |  | ens | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0
|  | Alim projecteur |  |  | ens | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0
|  | Prise en goulotte pour lampe sur pied |  |  | ens | 3 | 18 | 17 |  | 38 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.9 hors taxes | [7 empty] | 0
3.10 |  | Bloc nourrice CFO
|  | PT1 |  |  | ens | 5 | 30 | 28 |  | 63 |  | 0
|  | PT2 |  |  | ens |  | 5 | 8 |  | 13 |  | 0
|  | PT3 |  |  | ens |  | 8 | 6 |  | 14 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.10 hors taxes | [7 empty] | 0
3.11 |  | Installation des blocs nourrices |  |  | ens | 5 | 43 | 42 | 0 | 90 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.11 hors taxes | [7 empty] | 0
3.12 |  | Alimentations spécifiques
12.1 |  | Pour le présent lot |  |  | Compris dans les postes terminaux
12.2 |  | Pour les autres corps de métiers |  |  | SO
12.3 |  | Pour France TRAVAIL |  |  | SO
12.4 |  | Pour Equans |  |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.12 hors taxes | [7 empty] | 0
3.13 |  | SSI
|  |  | Centrale Type 4 |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Diffuseurs sonores |  | ens | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 0
|  |  | Diffuseurs visuels |  | ens | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  | 0
|  |  | Déclencheurs manuels |  | ens | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |  | 0
|  |  | Cablage et mise en service |  | ens |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.13 hors taxes | [7 empty] | 0
3.14 |  | Interphonie pour EAS
|  |  | Platine murale dans le SAS d'entrée |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Platine murale dans les EAS des paliers d'escalier |  | ens | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
|  |  | Cablage et mise en service |  | ens |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.14 hors taxes | [7 empty] | 0
3.15 |  | Wifi |  |  | ens | 2 | 8 | 8 | 5 | 23 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.15 hors taxes | [7 empty] | 0
3.16 |  | VDI
3.16,1 |  | Principe
3.16,2 |  | Baie Informatiques
|  |  | Principale |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Secondaire |  | ens |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.16,3 |  | Onduleur | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Onduleur 6kVA rackable |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Kit by-pass manuelle rackable |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.16,4 |  | Tiroir optique |  |  | ens | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 0
3.16,5 |  | Cablage fibre optique |  |  | ens | 1 |  |  | 1 | 2 |  | 0
3.16,6 |  | Panneau de brassage 24 connecteurs |  |  | ens | 2 |  |  | 2 | 4 |  | 0
3.16,7 |  | Câblages cuivre et connecteur RJ45 |  |  | PM |  |  |  |  | 0 |  | 0
3.16,8 |  | Repérage et recettes |  |  | ens |  |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 3.16 hors taxes | [7 empty] | 0
3.17 |  | Borne vélo éléctrique |  |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total hors taxes | [7 empty] | 0
3.18 |  | Ecrans |  |  | A la charge de France TRAVAIL
3.19 |  | Contrôle d'accés |  |  | A la charge de EQUANS
3.20 |  | Vidéophonie |  |  | A la charge de EQUANS
3.21 |  | Séches-mains |  |  | SO
3.22 |  | Anti-intrusion |  |  | A la charge de EQUANS
3.23 |  | Sonorisation/Projection/Visiophonie des SDR |  |  | A la charge de France TRAVAIL
3.24 |  | Vidéosurveillance |  |  | SO
3.25 |  | Télévision |  |  | SO
3.26 |  | Borne voiture éléctrique |  |  | SO
|  |  |  | Sous total ELECTRICITE hors taxes | [7 empty] | 0
4.1 |  | Plomberie
4.1,1 |  | Travail au RdC - Vestiaires
|  |  | BECS 30l compris raccordement et éléctricité |  | ens | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
|  |  | Alimentation ECS |  | ens | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
|  |  | Raccordement EF/EC/EU de l'évier |  | ens | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.1,2 |  | Travail au R+1-R+2 - Tisanerie | [9 empty] | 0
|  |  | Raccordement EF/EC/EU de l'évier |  | ens |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0
4.1,3 |  | Travail au R+3 | [9 empty] | 0
|  |  | BECS 30l compris raccordement et éléctricité |  | ens |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
|  |  | Alimentation ECS |  | ens |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
|  |  | Raccordement EF/EC/EU de l'évier |  | ens |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
|  |  |  | Sous total 4.1 hors taxes | [7 empty] | 0
4.2 |  | Ventilation
4.2.1 |  |  | Réseau simple-flux |  | SO
4.2.2 |  |  | Réseau double-flux |  | SO
|  |  |  | Sous total 4.2 hors taxes | [7 empty] | 0
4.3 |  | Chauffage-Refroidissement
4.3.1 |  |  | Mono-split |  | SO
4.3.2 |  |  | DRV |  | SO
|  |  |  | Sous total 4.3 hors taxes | [7 empty] | 0
|  |  |  | Sous total Plomberie hors taxes | [7 empty] | 0
|  |  |  | Montant total HT : | [7 empty] | 0
|  |  |  | T.V.A. 20 % : | [7 empty] | 0
|  |  |  | Montant total TTC : | [7 empty] | 0
3.6.2.5 |  | Prestation Supplémentaire Eventuelle
3.6.2.5 |  | Lampe de bureau sur pied compris raccordement |  |  | ens | 3 | 18 | 17 |  | 38 |  | 0