## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE CHI-HC 2 faubourg St Etienne 25300 PONTARLIER Tél : 03 81 38 54 54 Mél : contact@chi-hc.fr
ARCHITECTE : AACT+ 3 Chemin des Tilleroyes 25000 BESANCON Tél : 03.81.47.97.45 Fax : 03.81.47.97.58
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : BAT ECO 26 Route de Besançon - Tarcenay 25620 Tarcenay - Foucherans Tél : 03.81.86.78.16 Mél : contact@bat-eco.com
Dossier
BE FLUIDES : BET BELLUCCI 4, rue du Gay ZI THISE BP902 25220 CHALEZEULE Fax : 03 81 60 70 75
Date
Phase
Indice

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°5 |  | CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
5 | 4.1 |  | TRAVAUX DIVERS
6 | 4.1.1 |  | Travaux préparatoires et divers
9 | 4.1.1.1 |  | Consignation et purge du réseau gaz |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.1.1.2 |  | Isolement et déconnexion du réseau d'eau froide, avec vidange |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.1.1.3 |  | Vidange de l'installation de chauffage |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
6.&
6 | 4.1.2 |  | Dépose
6.T
9 | 4.1.2.1 |  | Dépose des installations de chauffage, gaz et sanitaire |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
6.&
6 | 4.1.3 |  | Réfection de réseau encastré existant
6.T
6.T
9 | 4.1.3.1 |  | Isolement, repérage, déconnexion et remise en service |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.1.3.2 |  | Reprise de canalisation existante |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
6.&
5.&
5 | 4.2 |  | EQUIPEMENT CLIMATISATION
5.T
5.A
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
6 | 4.2.1 |  | Unité extérieure
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.2.1.1 |  | - Taille 10 CV |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
9 | 4.2.1.2 |  | - Conduit autoportant pré-isolé |  |  | M2 | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.2.1.3 |  | - Dossier d'exploitation DESP, selon Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.&
6.&
6 | 4.2.2 |  | Unité intérieure
6.T
8 | 4.2.2.1 |  | Console murale
8.T
9 | 4.2.2.1.1 |  | - taille 15 |  |  | U | 9 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.2 |  | - taille 20 |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 4.2.3 |  | Tuyauterie frigorifique
6.T
8 | 4.2.3.1 |  | Tube cuivre de qualité frigorifiques
8.T
8.T
8.T
9 | 4.2.3.1.1 |  | - Ø 1/4, isolé |  |  | ML | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.3.1.2 |  | - Ø 3/8, isolé |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.3.1.3 |  | - Ø 1/2, isolé |  |  | ML | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.3.1.4 |  | - Ø 5/8, isolé |  |  | ML | 15 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.3.1.5 |  | - Ø 7/8, isolé |  |  | ML | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
9 | 4.2.3.2 |  | Chemin de câble pour supportage tuyauterie |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.&
9 | 4.2.3.3 |  | Kit de dérivation REFNET |  |  | ENS | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.2.3.4 |  | Filtre déshydrateur bi-directionnel Ø1/2 avec 3 vannes "spécial froid" Ø1/2 et 2 tés "spécial froid" Ø1/2 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.2.3.5 |  | Mise en service de l'installation |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.&
6.&
6 | 4.2.4 |  | Évacuation des condensats
6.T
6.T
6.T
9 | 4.2.4.1 |  | Conduit PVC M1 DN 32 |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.2.4.2 |  | Siphon à occlusion Ø40 |  |  | U | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.A
9.&
6.&
6 | 4.2.5 |  | Gestion du système
6.T
9 | 4.2.5.1 |  | Télécommande murale filaire |  |  | U | 11 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.&
9 | 4.2.5.2 |  | Liaisons bus entre unités extérieures et unités intérieures de chaque groupe |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
6.&
6 | 4.2.6 |  | Aménagement local technique
8 | 4.2.6.1 |  | Grille extérieure haut débit
8.T
8.T
8.T
8.A
9 | 4.2.6.1.1 |  | - dimensions 1290 x 1290 mm, avec thermolaquage teinte RAL à préciser par le maître d'oeuvre en phase EXE avant commande |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.6.1.2 |  | - dimensions 1290 x 990 mm, avec thermolaquage teinte RAL à préciser par le maître d'oeuvre en phase EXE avant commande |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.2.6.2 |  | Piège à son
8.T
8.T
8.A
9 | 4.2.6.2.1 |  | - MWS-OB-1200-1200-1000-100-07-SV-0000-M3 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.T
9.&
9 | 4.2.6.2.2 |  | - MWS-OB-1200-0900-1000-100-07-SV-0000-M3 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.2.6.3 |  | Pompe de relevage
8.T
8.T
8.T
8.A
9 | 4.2.6.3.1 |  | - taille 32/8 |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.2.6.4 |  | Tuyauterie PVC-C
8.T
8.T
9 | 4.2.6.4.1 |  | - Ø 50 extérieur |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.6.4.2 |  | - création piquage sur réseau PVC existant |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.2.6.4.3 |  | - vanne d'isolement à tournant sphérique Ø 50 extérieur |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 4.3 |  | EQUIPEMENT AERAULIQUE
5.T
5.T
6 | 4.3.1 |  | Caisson d'extraction
6.T
6.T
6.T
6.A
9 | 4.3.1.1 |  | - modèle 600 m3/h isolé |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.&
6.&
6 | 4.3.2 |  | Grilles extérieures
8 | 4.3.2.1 |  | Grille extérieure circulaire pare-pluie en aluminium
8.T
8.T
8.A
9 | 4.3.2.1.1 |  | - dimensions Ø 250 mm,teinte RAL à préciser par le maître d'oeuvre en phase EXE avant commande |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 4.3.3 |  | Diffuseur et grille
6.T
6.T
6.T
8 | 4.3.3.1 |  | Bouche d'extraction autoréglable
8.T
8.A
8.T
9 | 4.3.3.1.1 |  | - 30 m3/h |  |  | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.3.3.1.2 |  | - 45 m3/h |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.3.3.1.3 |  | - 60 m3/h |  |  | U | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
6.&
6 | 4.3.4 |  | Gainage et accessoire
6.T
6.T
6.T
8 | 4.3.4.1 |  | Gainage en tôle galvanisée circulaire spiralée
8.T
9 | 4.3.4.1.1 |  | - Ø 100 |  |  | ML | 45 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.4.1.2 |  | - Ø 125 |  |  | ML | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.4.1.3 |  | - Ø 160 |  |  | ML | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.4.1.4 |  | - Ø 200 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.4.1.5 |  | - Ø 250 |  |  | ML | 8 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.4.1.6 |  | - oblong Ø 490x130 |  |  | ML | 7 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.3.4.2 |  | Piège à son à baffle
8.T
8.A
9 | 4.3.4.2.1 |  | - Ø 250 |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 4.4 |  | EQUIPEMENT SANITAIRE
5.T
6 | 4.4.1 |  | Production d'eau chaude
6.T
8 | 4.4.1.1 |  | Préparateur ECS électrique instantanée
8.T
8.T
8.T
8.A
9 | 4.4.1.1.1 |  | - 10 litres |  |  | U | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.4.1.1.2 |  | - 15 litres |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.4.1.1.3 |  | - 50 litres |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 4.4.2 |  | Appareillages et accessoires
6.T
8 | 4.4.2.1 |  | WC suspendu à réservoir de chasse encastré
8.T
8.T
9 | 4.4.2.1.1 |  | - Bâti-support pour cuvette WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastrer, autoportant |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.T
9.&
9 | 4.4.2.1.2 |  | - Pack WC suspendu à fond creux Geberit Renova, Rimfree, avec abattant WC |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
9 | 4.4.2.1.3 |  | - Barre de relèvement coudé 135° |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.4.2.2 |  | Lave-mains
9 | 4.4.2.2.1 |  | - Lave-mains circulaire 45x36 cm, trou de robinetterie, avec trop plein |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
9 | 4.4.2.2.2 |  | - Mitigeur temporisée sur plage, adapté pour PMR (eau froide et eau chaude) |  |  | ENS | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.4.2.3 |  | Vidoir
9 | 4.4.2.3.1 |  | - déversoir mural |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.&
9 | 4.4.2.3.2 |  | - mélangeur mural |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.A
9.T
9.T
9.&
9 | 4.4.2.3.3 |  | - Attente EU au sol, DN50, bouchonné, sous vidoir |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
8.&
8 | 4.4.2.4 |  | Divers
9 | 4.4.2.4.1 |  | - Attentes EF+EC DN15 pour point d'eau bureau consultation |  |  | ENS | 5 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.4.2.4.2 |  | - Attentes EF+EC DN15 pour évier |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.4.2.4.3 |  | - Attente machine à laver |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.T
9.A
9.&
8.&
6.&
6 | 4.4.3 |  | Distribution
6.T
6.T
8 | 4.4.3.1 |  | Tuyauterie cuivre écroui
8.T
9 | 4.4.3.1.1 |  | - Ø 14x1 |  |  | ML | 80 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.3.1.2 |  | - Ø 16x1 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.3.1.3 |  | - Ø 22x1 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.4.3.2 |  | Tuyauterie cuivre recuit sous fourreau
9 | 4.4.3.2.1 |  | - Ø 14x1 |  |  | ML | 16 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.3.2.2 |  | - Ø 16x1 |  |  | ML | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.4.3.3 |  | Calorifuge
8.T
8.T
8.A
9 | 4.4.3.3.1 |  | - pour tuyauterie Ø 14x1 |  |  | ML | 50 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.3.3.2 |  | - pour tuyauterie Ø 16x1 |  |  | ML | 10 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.3.3.3 |  | - pour tuyauterie Ø 22x1 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
6.&
6 | 4.4.4 |  | Robinetterie en distribution
6.T
8 | 4.4.4.1 |  | Vanne d'isolement 1/4 tour à boisseau
8.T
8.A
9 | 4.4.4.1.1 |  | - DN15 |  |  | U | 4 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.4.1.2 |  | - DN20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.4.4.2 |  | Clapet antipollution EA
8.T
8.T
8.A
9 | 4.4.4.2.1 |  | - DN20 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
8 | 4.4.4.3 |  | Équipement divers
9 | 4.4.4.3.1 |  | - En point haut des colonnes Eau Froide, il sera prévu des anti-béliers avec robinet d'isolement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.4.3.2 |  | - En point haut des colonnes Eau Chaude, il sera prévu des purgeurs d'air avec robinet d'isolement |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.4.3.3 |  | - En point bas des réseaux, il sera prévu des vannes de vidange bouchonnées |  |  | ENS | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
8.&
6.&
6 | 4.4.5 |  | Évacuation eaux usées - eaux vannes
6.T
6.T
8 | 4.4.5.1 |  | Tube PVC NF Me, implantation aérienne
8.T
8.T
9 | 4.4.5.1.1 |  | - Ø 40x3 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.5.1.2 |  | - Ø 50x3 |  |  | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.5.1.3 |  | - Ø 100x3 |  |  | ML | 2 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.5.1.4 |  | - Ø 100x3 (ventilation de réseau) |  |  | ML | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.4.5.1.5 |  | - attente Ø 50x3 bouchonnée |  |  | ENS | 6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
8.&
8 | 4.4.5.2 |  | Ventilation de réseau
9 | 4.4.5.2.1 |  | Aérateur à membrane Ø 100 |  |  | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.A
9.&
8.&
6.&
5.&
5 | 4.5 |  | MISE EN SERVICE – ESSAIS
9 | 4.5.1 |  | Mises en service et réglages des installations de chauffage ventilation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.5.2 |  | Essais préalable à la réception des installations de chauffage ventilation |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.5.3 |  | Mises en service et réglages des installations Sanitaires |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.5.4 |  | Essais préalable à la réception des installations sanitaires |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.5.5 |  | Procès-verbaux d'essais et vérification d'autocontrôle |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
5.&
5 | 4.6 |  | REPERAGES – INSTRUCTION
9 | 4.6.1 |  | Instruction du personnel d'exploitation et d'entretien |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.6.2 |  | Rédaction et diffusion du DOE, en 3 exemplaires |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.T
9.&
9 | 4.6.3 |  | Remise des documents nécessaires pour la constitution du DIUO |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.6.4 |  | Repérage des canalisations suivant norme NFX 08 100 comprenant couleur de fond et d’identification avec sens du fluide |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
9 | 4.6.5 |  | Repérage des vannes par des étiquettes gravées |  |  | FT | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 70
9.&
5.&
3.&
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°5 CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
4 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
- 4.1 - TRAVAUX DIVERS
- 4.1.1 - Travaux préparatoires et divers
- 4.1.2 - Dépose
- 4.1.3 - Réfection de réseau encastré existant
- 4.2 - EQUIPEMENT CLIMATISATION
- 4.2.1 - Unité extérieure
- 4.2.2 - Unité intérieure
- 4.2.3 - Tuyauterie frigorifique
- 4.2.4 - Évacuation des condensats
- 4.2.5 - Gestion du système
- 4.2.6 - Aménagement local technique
- 4.3 - EQUIPEMENT AERAULIQUE
- 4.3.1 - Caisson d'extraction
- 4.3.2 - Grilles extérieures
- 4.3.3 - Diffuseur et grille
- 4.3.4 - Gainage et accessoire
- 4.4 - EQUIPEMENT SANITAIRE
- 4.4.1 - Production d'eau chaude
- 4.4.2 - Appareillages et accessoires
- 4.4.3 - Distribution
- 4.4.4 - Robinetterie en distribution
- 4.4.5 - Évacuation eaux usées - eaux vannes
- 4.5 - MISE EN SERVICE – ESSAIS
- 4.6 - REPERAGES – INSTRUCTION
Total du lot CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | DPGF
2. | Titre du dossier : | Création de bureaux de consultations médicales
3. | Code du dossier | 11910
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°5
5. | Titre du lot / des lots : | CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 25/02/2026
7. | Phase : | DCE
8. | Indice : | 0
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 57 avenue de Neuchâtel
11. | Code postal et ville du dossier | 25300 PONTARLIER
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total