## RECAP
OFFICE NATIONAL DES FORETS Aménagement des bureaux
DPGF
62 Avenue Valéry Giscard d’Estaing - Nice Leader Immeuble Apollo – 06205 Nice
DPGF
TCE
Récapitualtif
Sous-Partie CES
| Sous-Total €HT (Hors Options) | 1 | ens | 0
Sous-Partie CFO / Cfa
| Sous-Total €HT (Hors Options) | 1 | ens | 0
Sous-Partie CVC
| Sous-Total €HT (Hors Options) | 1 | ens | 0
MONTANT € HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
MONTANT € TTC |  |  |  |  | 0

## CES
OFFICE NATIONAL DES FORETS Aménagement des bureaux
DPGF
62 Avenue Valéry Giscard d’Estaing - Nice Leader Immeuble Apollo – 06205 Nice
DPGF
CES
Indice 1 | mise à jour du 18/03/2026
| DEFINITION | Quantités DCE | Quantités Soumissionnaire | Unité | Prix unitaire € | Prix total € HT | OPTION Prix total € HT
0 | Installation de chantier |  |  |  |  | 0
0.1 | Panneau de chantier Fourniture et pose d'un panneau de chantier format largeur 80 x 120 cm à placer sur les portes d'accès donnant sur le chantier | 1 |  | U |  | 0
0.2 | Cantonnement Fourniture et pose de cantonnement | 1 |  | Ens | incl | incl
0.3 | Protections des ouvrages existants et nouvellement posés par polyane, plaques d'isorel au droit des forts passages Ascenseurs, palier et habillages ascenseurs étage 2 | 500 |  | m² |  | 0
0.4 | Nettoyage complet de Fin de Chantier | 500 |  | m² |  | 0
1 | Démolition |  |  |  |  | 0
1.1 | Dépose des cloisons amovibles et portes existantes | 420 |  | m² |  | 0
1.2 | Dépose des blocs-portes simples | 28 |  | U |  | 0
| Dépose soignée des blocs-portes tierces | 2 |  | U |  | 0
1.3 | Dépose des faux plafonds dalles et structures | 436 |  | m² |  | 0
1.4 | Dépose des revêtements de sols | 428 |  | m² |  | 0
1.5 | Dépose des revêtements de sols carrelage | 9 |  | m² |  | 0
| Dépose des faïences sur murs conservés | 50 |  | m² |  | 0
1.6 | Dépose des agencements placards existants | 102 |  | m² |  | 0
| Dépose des lave-mains ( Double vasque) | 2 |  | U |  | 0
10.7 | Dépose revêtement mural papier peint | 1 |  | ens |  | 0
10.8 | Dépose plinthes | 32 |  | m² |  | 0
1.9 | Dépose tasseaux de bois hall | 48 |  | m² |  | 0
1.13 | Transport et Evacuation des déchets | 1 |  | Ens |  | 0
2 | Cloisons sèches plâtrerie & portes |  |  |  |  | 0
2.1 | Fourniture et pose de cloisons 98/62 BA18S standard RA = 48dB EI60 | 70 |  | m² |  | 0
2.2 | Fourniture et pose de cloisons 98/62 BA18 Twin standard RA = 55dB | 51 |  | m² |  | 0
2.3 | Traversée du doublage périphérique au niveau de la structure et des poteaux | 12 |  | U |  | 0
2.4.1 | Fourniture et pose de cloisons 72/48 BA13 Wab | 9 |  | m² |  | 0
2.4.2 | Plus-Value pour intégration de 2 portes à galandage | 2 |  | U |  | 0
2.5.1 | Fourniture et pose de bloc porte stratiﬁé coupe EI30 (CF1/2h) équipé Dimensions : 93 x 204 cm | 2 |  | U |  | 0
| Fourniture et Pose d'un Bloc Porte stratiﬁé équipé 93+43*204cm EI30 Localisation : Séparation du plateau | 1 |  | U |  | 0
2.5.2 | Fourniture et pose de bloc porte stratiﬁé sans degré de résistance au feu Dimensions : 93 x 204 cm | 1 |  | U |  | 0
2.5.3 | Fourniture et Pose d'un Bloc Porte stratiﬁé équipé 93+53*204cm EI60 Localisation : Accés au plateau | 2 |  | U |  | 0
| Plus-Value reprise de l'encadrement en placoplatre | 2 |  | U |  | 0
2.6 | Fourniture et Pose d'un bloc-Porte Stratiﬁé à Galandage | 2 |  | U |  | 0
| Approvisionnement et manutention | 1 |  | Ens |  | 0
3 | Faux plafond |  |  |  |  | 0
3.1 | Faux plafond en dalles 600x600mm - suspendu, ossature T24 blanche, dalle 600x600 Ekla Rockfon, cornière de rive blanche. | 421 |  | m² |  | 0
3.2 | Faux plafond en dalles 600x600mm pièce humide - Fourniture et pose d'un faux plafond suspendu, ossature T24 blanche, dalle 600x600 mm CleanSpace Essential de chez ROCKFON, cornière de rive blanche. | 8 |  | m² |  | 0
3.3 | Fourniture et pose de barrière phonique- Hauteur max 550 m - Acoustimass 80mm en plenum de faux plafond à l'aplomb des cloisons, étanchéité par ruban adhésif aluminium. | 77 |  | ml |  | 0
3.4 | Fourniture et Pose de Retombées Placostyles Acoustiques : 72/36 BA18 Twin | 62 |  | ml |  | 0
3.5 - Option non incluse | Dalles vegetales M1 Dalles de plafond végétalisées À intégrer comme une dalle de faux plafond 59 cm x 59 cm | 20 |  | U |  |  | 0
3.6 | Panneaux Acoustiques suspendus Dim 120x240 cm | 5 |  | U |  | 0
3.7 | Panneaux Acoustiques suspendus Dim 120x120 cm | 8 |  | U |  | 0
3.8 | Panneaux Acoustiques Muraux dim 280 x 120 | 5 |  | U |  | 0
4 | Cloisons amovibles |  |  |  |  | 0
4.1 | Cloison pleine Bord à Bord de chez ABCD compris membrane acoustique - Ra = 44db et Rw = 47db | 212 |  | m² |  | 0
4.2 | Cloison vitrée toute hauteur double vitrage module à couvre joint - Ra = 43 dB et Rw = 42 dB | 11 |  | m² |  | 0
4.3 | Cloison semi vitrée double vitrage module à couvre joint, allège pleine H 1000mm | 68 |  | m² |  | 0
| Proﬁlé de départ droit standard | 36 |  | U |  | 0
| Proﬁlé d'angle droit 2D et 3D | 19 |  | U |  | 0
| Proﬁlé d'angle variable 2D | 3 |  | U |  | 0
| Proﬁlé technique pour interrupteur | 2 |  | U |  | 0
4.4 | Bloc porte âme pleine stratiﬁée, Hauteur 2040 mm, largeur 830 mm - Ra = 35 dB Deux faces blanches, Huisserie aluminium et paumelles laquées, coffre de sûreté, cylindre européen nickelé, béquille & rosace inox brossé, butoir design, imposte pleine. | 22 |  | U |  | 0
| Approvisionnement et manutention | 1 |  | Ens |  | 0
4.5 | Fourniture et pose de vitrophanie en ﬁlm à choisir dans la gamme Reflectiv Decoration | 53 |  | m² |  | 0
5 | Peinture |  |  |  |  | 0
5.1 | Préparation Peinture | 708 |  | m² |  | 0
5.2 | Plus-Value Enduit Général suite à piquage de la Faïence | 1 |  | Ens |  | 0
5.3 | Mise en peinture, 1 couche d'impression et 2 couches de ﬁnition blanc velours, type de ﬁnition B - Type de ﬁnition A - Peinture structure existante, cloison placo, retombée et pilier | 708 |  | m² |  | 0
5.4 | Mise en peinture des portes et encadrements existants, portes de placard | 11 |  | U |  | 0
5.5 | Fourniture et pose de logo et mur végétal | 1 |  | Ens |  | 0
5.6 - Opt 1 | Papier Peint | 21 |  | m² |  |  | 0
5.6 - Opt 2 | Revêtement mural Décoratif (option) | 21 |  | m² |  |  | 0
6 | Revêtement sol |  |  |  |  | 0
6.1 | Fourniture et pose de ragréage pour mise à niveau des supports | 435 |  | m² |  | 0
6.2 | Fourniture et pose de revêtement de sol PVC en lames ou dalles plombantes | 322 |  | m² |  | 0
6.3 | Fourniture et pose de revêtement de sol PVC tissé en lames ou dalles plombantes | 69 |  | m² |  | 0
6.4 | Fourniture et pose de revêtement de sol Moquette en dalles | 29 |  | m² |  | 0
6.5 | Fourniture et pose de barre de seuil au droit du changement de type de revêtement de sol | 8 |  | U |  | 0
6.6 | Fourniture et pose de plinthes mdf avec papier décor blanc en périphérie des cloisons placostil Hauteur : 75mm | 207 |  | ml |  | 0
6.7 | Fourniture et pose de carrelage et faience Grès cérame 60 x 60 cm dans la zone sani-taires/douches | 22 |  | m² |  | 0
6.8 | Fourniture et pose de plinthes carrelées | 11 |  | ml |  | 0
7 | Plomberie |  |  |  |  | 0
7.1 | Consignation des réseaux existants | 1 |  | Ens |  | 0
7.2 | Dépose / Repose de sanitaires Cuvette | 1 |  | Ens |  | 0
7.3 | Réseaux évacuation EU / EV | 1 |  | Ens |  | 0
7.4 | Réseau d'alimentation eau froide et eau chaude | 1 |  | Ens |  | 0
7.5 | Fourniture d'un lave-mains Villeroy & Boch O.novo pré-perforé à droite | 2 |  | Ens |  | 0
7.6 | Fourniture d'un évier Evier inox Grohe, cuve 860mm x 500mm à encastrer - Compris Pompe de Relevage, mitigeur, BECS | 1 |  | Ens |  | 0
7.7 | Fourniture et pose des attentes pour lave-vaisselle et Fontaine à eau alimentation eau froide et évacuation | 1 |  | Ens |  | 0
7.8 | Fourniture et pose d'une cabine de douche 80 x 80 à poser type Villeroy & Boch compris ensemble de mitigeur douche murale | 2 |  | U |  | 0
8 | Menuiserie - agencement |  |  |  |  | 0
8.1 | Fourniture et pose de miroir collé 80 x 100 cm au-dessus du lave-mains | 2 |  | U |  | 0
8.2 | Fourniture et pose d'une kitchenette en mélaminé | 1 |  | Ens |  | 0
8.3 | Fourniture et Pose d'un Ensemble de rangement menuisier | 1 |  | Ens |  | 0
8.4 | Fourniture et pose d'un Réfrigérateur congélateur encastrable | 1 |  | U |  | 0
8.5 | Fourniture et pose d'un lave vaisselle tout integrable 60 cm | 1 |  | U |  | 0
8.6 | Fourniture et pose d'un micro-onde encastré | 2 |  | U |  | 0
9 | Divers |  |  |  |  | 0
9.1 | Fermeture sécurisée de place de parking souterrain pour vélos du personnel | 1 |  | U |  | 0
9.2 | Système de fixation murale pour vélos | 1 |  | Ens |  | 0
9.3 | Armoires de stockage hermétiques pour grand box privatif | 1 |  | Ens |  | 0
10 | Mobilier (inclus éco-contribution) |  |  |  |  | 0
Bureaux
10.1 | Siège de travail, système synchrone, translation, soutien, lombaire accoudoirs 3d | 33 |  | U |  | 0
10.2 | Caisson en métal avec plumier, 3 tiroirs BM3 | 37 |  | U |  | 0
10.3 | Bureau 160x80 cm Bureau individuel, plateau en mélaminé ép 25mm, piètement métal, avec 1 obturateur, goulotte et voile de fond Coloris à déterminer | 36 |  | U |  | 0
| Retour 80x60 cm Retour pour bureau en mélaminé | 20 |  | U |  | 0
| Bureau individuel 140X80 cm Bureau individuel, plateau en mélaminé ép 25mm, piètement métal, | 1 |  | U |  | 0
10.4 | Ecran de séparation Ecran en tissu avec pince dim 158x2.5x32.2 cm | 11 |  | U |  | 0
Armoires
10.5 | Armoire mi haute hauteur 100x L 80 cm Porte battantes en mélaminé avec 2 étagères Dim 80x100x44.902 cm | 4 |  | U |  | 0
| Armoire haute hauteur 198x L 80 cm Porte battantes en mélaminé avec 4 étagères Dim 198x80x44.9 cm | 10 |  | U |  | 0
| Armoire mi haute hauteur 100x L 120 cm Armoire porte battantes en mélaminé avec 2 étagères Dim 120x100x44.9 cm | 12 |  | U |  | 0
| Armoire haute hauteur 198x L 120 cm Armoire porte battantes en mélaminé avec 4 étagères Dim 198x120x44.9 cm | 26 |  | U |  | 0
Accueil - Cafeteria
10.6 | Chauffeuse Lounge Chauffeuse Lounge | 1 |  | U |  | 0
10.7 | Table basse Table basse diam 60 | 2 |  | U |  | 0
10.8 | Casier 1 colonne avec 4 casiers | 11 |  | U |  | 0
Salle de réunion - Siège visiteur
10.9 | Chaise - CHAISE FIXE SANS ACCOUDOIRS - 4 PIEDS MÉTALLIQUES - COQUE EN POLYPROPYLÈNE - PLACET D'ASSISE TAPISSÉ - 1 UNITÉ | 18 |  | U |  | 0
Cafétéria - Détente
10.1 | CHAISE FIXE SANS ACCOUDOIRS - 4 PIEDS MÉTALLIQUES - COQUE EN POLYPROPYLÈNE - NON TAPISSÉE - 1 UNITÉ | 14 |  | U |  | 0
10.11 | Tabouret - CHAISE HAUTE - 4 PIEDS MÉTALLIQUES - EMPILABLE - COQUE EN POLYPROPYLÈNE - H:75 - NON TAPISSÉE | 3 |  | U |  | 0
10.12 | Table Table Dim 80x80 | 5 |  | U |  | 0
| Table haute | 3 |  | U |  | 0
10.13 | Canapé 2 places FAUTEUIL DOUBLE + TABLE - 4 PIEDS MÉTALLIQUES | 1 |  | U |  | 0
Plantes
10.20 Opt | Le Bananier - Pot Sable - A-PT3-FC20Texte longLe Bananier 205 cm - Pot rond Sable #Artiﬁciel Plante exotique avec un feuillage en PE recyclable et tergal Habillage en écorces de pin | 4 |  | U |  |  | 0
10.21. Opt | La Pampa H. 130 cm - Pot blanc en céramique #Artiﬁciel Tiges de pampas en PE recyclable et tergal Habillage en écorces de pin Pot rond blanc en céramique L. 24 cm x l. 24 cm x H. 22 cm | 2 |  | U |  |  | 0
10.22. Opt | Le Citronnier H. 135 cm - Pot cylindre blanc #Artiﬁciel Plante composée de longues tiges et de ﬁnes feuilles vertes Habillage en écorces de pin Pot cylindre blanc en Fiberstone D. 40 cm x H. 40 cm | 1 |  | U |  |  | 0
Divers
10.23 | PATERE MO03 Bloc de 3 patères murales MO03 Bloc de 3 patères murales Finition: Blanc | 3 |  | U |  | 0
Forfait
10.25 | Forfait, livraison, montage, évacuation des déchets en centre de tri urbain | 1 |  | Ens |  | 0
10.26 | Installation et fourniture d'une cabine acoustique duo, avec banquette et table | 2 |  | u |  | 0
11 | Honoraires & divers |  |  |  |  | 0
11.1 | Coordination Travaux | 1 |  | Ens |  | 0
MONTANT € HT | [5 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [5 empty] | 0 | 0
NOTE : L'ensemble des quantités présentes dans ce DPGF sont données à titre indicatif dans l'unique but de faciliter le chiffrage. Ces données ne sont pas contractuelles.

## ELECTRICITE
OFFICE NATIONAL DES FORETS Aménagement des bureaux
DPGF
62 Avenue Valéry Giscard d’Estaing - Nice Leader Immeuble Apollo – 06205 Nice
DPGF
ELECTRICITE
Indice 1 | mise à jour du 18/03/2026
| DEFINITION | Quantité DCE | Unité | Quantités Soumissionnaire | Prix unitaire € | Prix total € HT | Prix total Option Non Incluse € HT | Prix total € HT
12 | Courant fort & courant faible
12.1 | DEPOSE
12.1.1 | Repérage | 1 | Ens |  |  | 0
12.1.2 | Dépose | 1 | Ens |  |  | 0
12.1.3 | Evacuation | 1 | Ens |  |  | 0
12.1.4 | Consignation | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.1 DEPOSE | [6 empty] | 0
12.2 | INSTALLATION DE CHANTIER
12.2.1 | Coffret de chantier | 1 | Ens |  |  | 0
12.2.2 | Eclairage de chantier | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.2 INSTALLATION DE CHANTIER | [6 empty] | 0
12.3 | DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE
| Distribution principale et secondaire (prix des câbles à intégrer aux équipements terminaux PC, poste de travail, éclairage, BAES…) |  | PM |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.3 DISTRIBUTION PRINCIPALE ET SECONDAIRE | [6 empty] | 0
12.4 | CHEMINEMENTS ET CONDUITS
12.4.1 | Goulotte préfabriquée | 38 | ML |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.4 CHEMINEMENTS ET CONDUITS | [6 empty] | 0
12.5 | ECLAIRAGE
12.5.1 | Principe de commande d’éclairage
| Interrupteur simple allumage | 22 | U |  |  | 0
| Va et vient | 2 | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage étanche | 2 | U |  |  | 0
| Détecteur de mouvement | 14 | U |  |  | 0
12.5.2 | Luminaires
| Type A | 65 | U |  |  | 0
| Type B | 30 | U |  |  | 0
| Type C | 14 | U |  |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.5 ECLAIRAGE | [6 empty] | 0
12.6 | ECLAIRAGE DE SECURITE
12.6.1 | Eclairage d’évacuation | 11 | U |  |  | 0
12.6.2 | Télécommande | 2 | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.6 ECLAIRAGE DE SECURITE | [6 empty] | 0
12.7 | APPAREILLAGE
12.7.1 | Prise de courant
| Poste de travail | 37 | U |  |  | 0
| Cabine | 2 | U |  |  | 0
| TV | 4 | U |  |  | 0
| Copieur | 2 | U |  |  | 0
| Traceur | 1 | U |  |  | 0
| Salle de réunion | 12 | U |  |  | 0
| Cafétéria | 8 | U |  |  | 0
| Circulation | 7 | U |  |  | 0
| Stockage | 1 | U |  |  | 0
| Réserve | 1 | U |  |  | 0
| Fontaine | 1 | U |  |  | 0
| Micro-ondes | 2 | U |  |  | 0
| Frigo | 1 | U |  |  | 0
| Plan de travail cuisine | 3 | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.7 APPAREILLAGE | [6 empty] | 0
12.8 | CABLAGE AUX POSTES
12.8.1 | Nourrices postes de travail | 37 | U |  |  | 0
12.8.2 | Goulotte de sol | 4 | ML |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.8 CABLAGE AUX POSTES | [6 empty] | 0
12.9 | AUDIOVISUEL
12.9.1 | Cordon HDMI | 1 | U |  |  | 0
12.9.2 | Prise HDMI | 1 | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.9 AUDIOVISUEL | [6 empty] | 0
12.10 | ALIMENTATIONS SPECIFIQUES
12.10.1 | Nouvelles alimentations 10A 230V
| Contrôle accès | 1 | U |  |  | 0
| Intrusion | 1 | U |  |  | 0
12.10.2 | Nouvelles alimentations 16A 230V
| Baie informatique | 1 | U |  |  | 0
| BECS | 1 | U |  |  | 0
| Sanispeed | 1 | U |  |  | 0
| Lave-vaisselle | 1 | U |  |  | 0
| Equipements CVC | 10 | U |  |  | 0
12.10.3 | Alimentations existantes à déplacer
| Equipements CVC | 14 | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.10 ALIMENTATIONS SPECIFIQUES | [6 empty] | 0
12.11 | ARMOIRES ELECTRIQUES
12.11.1 | Tableau divisionnaire | 2 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.11 ARMOIRES ELECTRIQUES | [6 empty] | 0
12.12 | VDI
12.12.1 | Répartiteur général | 1 | Ens |  |  | 0
12.12.2 | Prise RJ45
| Poste de travail | 37 | U |  |  | 0
| TV | 2 | U |  |  | 0
| Copieur | 2 | U |  |  | 0
| Traceur | 1 | U |  |  | 0
| WIFI | 4 | U |  |  | 0
| Intrusion | 1 | U |  |  | 0
| Contrôle accès | 1 | U |  |  | 0
12.12.3 | Test des liaisons cuivre | 48 | U |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.12 VDI | [6 empty] | 0
12.13 | FIBRE OPÉRATEUR
12.13.1 | Déplacement de l’arrivée fibre opérateur | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.13 CHEMINEMENT FIBRE OPÉRATEUR | [6 empty] | 0
12.14 | CONTROLE ACCES
12.14.1 | Centrale de contrôle d’accès TCP/IP | 1 | Ens |  |  | 0
12.14.2 | Serrure 1 point encastrée 12/24V | 2 | U |  |  | 0
12.14.3 | Lecteurs de badge | 2 | U |  |  | 0
12.14.4 | Programmation – Mise en service – Formation | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.14 CONTROLE ACCES | [6 empty] | 0
12.15 | ALARME INTRUSION
12.15.1 | Centrale intrusion IP | 1 | Ens |  |  | 0
12.15.2 | Modules de communication 4G/2G | 1 | Ens |  |  | 0
12.15.3 | Clavier de commande LCD | 1 | U |  |  | 0
12.15.4 | Détecteur volumétrique | 4 | U |  |  | 0
12.15.5 | Contact magnétique | 4 | U |  |  | 0
12.15.6 | Sirène intérieure | 2 | U |  |  | 0
12.15.7 | Programmation – Mise en service – Formation | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.15 ALARME INTRUSION | [6 empty] | 0
12.16 | ETUDES D EXECUTIONS ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
12.16.1 | Relevés et repérages | 1 | Ens |  |  | 0
12.16.2 | Etudes d’exécution | 1 | Ens |  |  | 0
12.16.3 | Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | 1 | Ens |  |  | 0
| SOUS TOTAL - 5.16 ETUDES D EXECUTIONS ET DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES | [6 empty] | 0
MONTANT € HT | [6 empty] | 0 | 0
TVA 20% | [6 empty] | 0 | 0
MONTANT € TTC | [6 empty] | 0 | 0
NOTE : L'ensemble des quantités présentes dans ce DPGF sont données à titre indicatif dans l'unique but de faciliter le chiffrage. Ces données ne sont pas contractuelles.

## CVC
OFFICE NATIONAL DES FORETS Aménagement des bureaux
DPGF
62 Avenue Valéry Giscard d’Estaing - Nice Leader Immeuble Apollo – 06205 Nice
DPGF
CVC
N° | Libellés |  |  | U | Quantité DCE | Quantité Soumissionnaire | PU €.H.T. | PT €.H.T.
13.1 | DOCUMENTS A REMETTRE
13.1.1 | DOCUMENTS D’EXECUTION
|  | Etablissement de plans d'éxecution/recollement |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.1.2 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.)
|  | Etablissement du dossier D.O.E. |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL DOCUMENTS A REMETTRE | [7 empty] | 0
13.2 | TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE
13.2.1 | DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
|  | Dépose et évacuation des réseaux aérauliques et bouches d'extraction existantes |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.2.2 | EXTENSION DES RESEAUX DE VENTILATION MECANIQUE SIMPLE FLUX
13.2.2.1 |  | Réseaux aérauliques - Gaines tôlées
|  | Intervention sur collecteur verticaux existants (raccordements Ø125) |  | ens | 2 |  |  | 0
|  | Gaine circulaire Ø250 sans calorifuge |  | ml | 4 |  |  | 0
|  | Gaine circulaire Ø200 sans calorifuge |  | ml | 8 |  |  | 0
|  | Gaine circulaire Ø125 sans calorifuge |  | ml | 51 |  |  | 0
13.2.2.2 |  | Réseaux aérauliques - Gaines circulaires souples terminales
|  | Gaine souple iso-phonique Ø125 |  | ml | 14 |  |  | 0
13.2.2.3 |  | Bouches d'extraction autoréglables
|  | Bouche d'extraction autoréglable Ø125 avec module de réglage - Stockages |  | u | 4 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable Ø160 avec module de réglage - Bureaux |  | u | 4 |  |  | 0
|  | Bouche d'extraction autoréglable Ø125 avec module de réglage - Sanitaires |  | u | 4 |  |  | 0
13.2.2.4 |  | Registres d'équilibrage manuels
|  | Registre d'équilibrage Ø125 sur collecteur horizontal |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Registre d'équilibrage Ø250 sur collecteur horizontal |  | u | 1 |  |  | 0
13.2.2.5 |  | Clapets coupe-feu
|  | Fourniture et pose de clapet coupe-feu Ø100 |  | u | 2 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de clapet coupe-feu Ø125 |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de clapet coupe-feu Ø250 |  | u | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE | [7 empty] | 0
13.3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION
13.3.1 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS - CIRCUIT CONFORT (EC/EG)
13.3.1.1 |  | Isolement des réseaux hydrauliques des installations d’EC/EG (collective)
|  | Isolement des réseaux horizontaux depuis les colonnes principales et purge des circuits du niveau R+2 |  | ens | 2 |  |  | 0
13.3.1.2 |  | Dépose des réseaux hydrauliques EC/EG existants
|  | Dépose et évacuation des réseaux hydrauliques existant depuis vannes d'arrêt suivant plans |  | ens | 1 |  |  | 0
13.3.1.3 |  | Dépose et évacuation des réseaux de condensats
|  | Dépose et évacuation des réseaux de condensats existants |  | ml | 30 |  |  | 0
13.3.1.4 |  | Dépose soigneuse et conservation des ventilo-convecteurs existants – aile Sud
|  | Dépose soigneuse et stockage des VC |  | u | 12 |  |  | 0
13.3.1.5 |  | Dépose et évacuation des ventilo-convecteurs existants – aile Nord
|  | Dépose et évacuation des VC |  | u | 2 |  |  | 0
13.3.1.6 |  | Dépose et évacuation des télécommandes existantes
|  | Dépose des télécommandes des VC |  | u | 14 |  |  | 0
13.3.1.7 |  | Dépose et évacuation des gaines rectangulaires et gaines flexibles isophoniques existants
|  | Dépose et évacuation des gaines rectangulaires isolées existantes identifiées |  | ml | 30 |  |  | 0
|  | Dépose et évacuation des gaines flexibles isophoniques existantes identifiées |  | ml | 3 |  |  | 0
13.3.1.8 |  | Dépose et évacuation des grilles de soufflage/reprise existantes
|  | Dépose des grilles de soufflage/reprise suivant plans |  | u | 33 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.3.2 | INSTALLATIONS NEUVES - CIRCUIT CONFORT (EC/EG)
13.3.2.1 |  | Réseaux hydrauliques d'eau chaude/eau glacée
|  | Tubes multicouches isolés DN63 |  | ml | 2 |  |  | 0
|  | Tubes multicouches isolés DN50 |  | ml | 37.6 |  |  | 0
|  | Tubes multicouches isolés DN40 |  | ml | 26.8 |  |  | 0
|  | Tubes multicouches isolés DN32 |  | ml | 32.7 |  |  | 0
|  | Tubes multicouches isolés DN26 |  | ml | 30.8 |  |  | 0
|  | Tubes multicouches isolés DN20 |  | ml | 18.9 |  |  | 0
13.3.2.2 |  | Accessoires des réseaux hydrauliques d'eau chaude/eau glacée
|  | Vannes d'équilibrage principale DN63 |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Vannes d'équilibrage principale DN50 |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Vannes d'équilibrage boucle DN32 |  | u | 2 |  |  | 0
|  | Purgeurs d'air automatiques |  | ens | 2 |  |  | 0
13.3.2.3 |  | Ventilo-convecteurs gainables
|  | Repose des ventilo-convecteurs gainables existants, y compris fourniture et mise en œuvre de plénums de raccordements neufs |  | u | 12 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de ventilo-convecteur gainable, y compris plénums de raccordements |  | u | 0 |  |  | 0
|  | Gainable AERMEC type FCZI 200 P ou techniquement équivalent |  | u | 2 |  |  | 0
|  | Gainable AERMEC type FCZI 450 P ou techniquement équivalent |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Gainable AERMEC type FCZI 500 P ou techniquement équivalent |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement unité intérieure |  | ens | 16 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage unité intérieure |  | u | 16 |  |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée unité intérieure |  | u | 16 |  |  | 0
13.3.2.4 |  | Ventilo-convecteurs 1 voie
|  | Fourniture et pose ventilo-convecteur 1 voie 595x595 de marque AERMEC type VEC 20 ou techniquement équivalent |  | u | 5 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose ventilo-convecteur 1 voie 595x595 de marque AERMEC type VEC 24 ou techniquement équivalent |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose ventilo-convecteur 1 voie 895x595 de marque AERMEC type VEC 30 ou techniquement équivalent |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose ventilo-convecteur 1 voie 895x595 de marque AERMEC type VEC 34 ou techniquement équivalent |  | u | 1 |  |  | 0
|  | Vannes d'isolement unité intérieure |  | ens | 8 |  |  | 0
|  | Vanne d'équilibrage unité intérieure |  | u | 8 |  |  | 0
|  | Vanne 2 voies motorisée unité intérieure |  | u | 8 |  |  | 0
13.3.2.5 |  | Condensats
|  | Mise en œuvre de nouveaux réseaux d'évacuation des condensats en faux-plafond suivant CCTP |  | ml | 68 |  |  | 0
13.3.2.6 |  | Régulation terminale
|  | Fourniture et pose de télécommandes filaires y/compris toutes sujétions |  | u | 24 |  |  | 0
13.3.2.7 |  | Gaines flexibles isophoniques - gainables
|  | Fourniture et pose de flexibles iso-phoniques Ø200 avec raccordement sur grilles de soufflage/reprise |  | ml | 100 |  |  | 0
13.3.2.8 |  | Terminaux de soufflage/reprise - gainables
|  | Fourniture et pose de diffuseurs pour f-p démontable |  | u | 18 |  |  | 0
|  | Fourniture et pose de grille de reprise pour f-p démontable |  | u | 18 |  |  | 0
13.3.2.9 |  | Alimentations électriques existantes
|  | Déplacement des alimentations électriques existantes |  | u | 14 |  |  | 0
13.3.2.10 |  | Alimentations électriques neuves
|  | Ajout des alimentations électriques pour les nouveaux équipements |  | u | 10 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.3.3 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS - PAC AIR/AIR LOCAL CFA
13.3.3.1 |  | Groupe extérieur air/air (dédiée local CFA)
|  | Consignation électrique et récupération du fluide frigorigène |  | ens | 1 |  |  | 0
13.3.3.2 |  | Liaisons frigorifiques split - local CFA
|  | Conservation des liaisons frigorifiques existantes |  | PM |  |  |  | 0
13.3.3.3 |  | Réseau de condensats – split local CFA
|  | Dépose et évacuation du réseau de condensats existant |  | ens | 1 |  |  | 0
13.3.3.4 |  | Split mural - local informatique
|  | Dépose soigneuse et stockage de l'unité intérieur "mural" - local informatique |  | u | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.3.4 | INSTALLATION EXISTANTE - PAC AIR/AIR LOCAL CFA
Adaptations et repose de l'unité intérieure
|  | Repose de l'unité murale et adaptation des liaisons frigorifiques suivant prescriptions du fabricant |  | ens | 1 |  |  | 0
|  | Mise en œuvre d'un nouveau réseau d'évacuation des condensats en faux-plafond suivant CCTP |  | ml | 2 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL TRAVAUX DE CHAUFFAGE / CLIMATISATION | [7 empty] | 0
13.4 | FIN DE TRAVAUX
13.4.1 | REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS – SYSTEME AIR/EAU
|  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.4.2 | REMPLISSAGE DES INSTALLATIONS – SYSTEME AIR/AIR LOCAL CFA
|  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.4.3 | MISE EN SERVICE ET ESSAIS DES INSTALLATIONS
|  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.4.4 | REPERAGE DES EQUIPEMENTS
|  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
13.4.5 | FORMATION DE L’EXPLOITANT
|  |  |  | ens | 1 |  |  | 0
[7 empty] | Sous Total | 0
SOUS TOTAL FIN DE TRAVAUX | [7 empty] | 0
|  |  | TOTAL €.H.T. |  |  | 0
|  |  | T.V.A. (20%) |  |  | 0
|  |  | TOTAL €. T.T.C |  |  | 0
NOTE : L'ensemble des quantités présentes dans ce DPGF sont données à titre indicatif dans l'unique but de faciliter le chiffrage. Ces données ne sont pas contractuelles.