## PDG
DEPARTEMENT DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Commune de SAINT-NAZAIRE
REF. AFFAIRE : 135-25 / NB
RENOVATION DES SANITAIRES DE 2 BATIMENTS – CAMPUS HEINLEX 58, Rue Michel Ange 44 605 SAINT-NAZAIRE
LOT N°08 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MAÎTRE D’OUVRAGE : | ARCHITECTE :
NANTES UNIVERSITE - DPIL | PLAST ARCHITECTES
1 Quai de Tourville | 15 Bd Gabriel Lauriol
BP 13522
44 035 NANTES | 44 300 NANTES
' : | ' : 02 85 52 04 42
* : | * : contact@plast-architectes.com
HAUTE-GOULAINE, le 18 Mars 2026

## DPGF
N° | DESIGNATION | U | QTE | PU | PT
08
08.01 | GENERALITES | PM | --
08.02 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE
08.02.02 | CONSIGNATION, NEUTRALISATION ET DEPOSE
| Consignation, neutralisation et dépose des installations existantes suivant description du CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Ensemble § 08.02.02 |  |  |  | 0
08.02.03 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FORTS | 0
08.02.03.01 | Desserte générale | 0 |  |  | 0
| Le site est alimenté par un poste de transformation privé | PM | --
| Regime de neutre T.N.S | PM | --
0
| Ens. § 08.02.03.01 | 0 |  |  | 0
08.02.03.02 | Mise à la terre |  |  |  | 0
0
| Mise à la terre des masses métalliques | Ens. | 1 |  | 0
0
| Liaisons équipotentielles | Ens. | 1 |  | 0
0
| Ens. § 08.02.03.02 | 0 |  |  | 0
08.02.03.03 | Tableaux électriques |  |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des protections électriques dans le TGBT principal suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des protections électriques dans les tableaux divisionnaires suivant CCTP | Ens. | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des bobine MX suivant CCTP | U | 2 |  | 0
| Mise à jour des schémas électriques | U | 2 |  | 0
0
| Ens. § 08.02.03.03 | 0 |  |  | 0
08.02.03.04 | Coupure ventilation | 0 |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des coupres ventilation suivant CCTP | U | 2 |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.03.04 | 0 |  |  | 0
08.02.03.05 | Coupure ballon d'eau chaude sanitaire | 0 |  |  | 0
0
| Fourniture, pose et raccordement des coupres BECS suivant CCTP | U | 1 |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.03.05 | 0 |  |  | 0
08.02.03.06 | Distribution des circuits | 0 |  |  | 0
0
| Conduits et fourreaux |  |  |  | 0
| Conduits apparents type IRL | Ens. | 1 |  | 0
0
| Conduits encastrés type ICTA | Ens. | 1 |  | 0
| Chemin de câble | PM |  |  | 0
0
| Ens. § 08.02.03.06 | 0 |  |  | 0
08.02.03.07 | Canalisations |  |  |  | 0
Alimentations issues du TGBT
| # EXTRACTEUR VMC (Nb : 5) : alimentation en câble CR1-C1 - 3G2.5 mm² | ML | 959 |  | 0
Alimentations issues des Tableaux Electriques
| # CIRCUIT ECLAIRAGE : alimentation en câble FR-N1X6G3 : |  |  |  | 0
| ­ 3G1.5mm² | ML | 615 |  | 0
| ­ 3x1.5mm² | ML | 450 |  | 0
| ­ 2x1.5mm² | ML | 30 |  | 0
| # CIRCUIT ECLAIRAGE DE SECOURS : alimentation en câble FR-N1X6G3 5G1.5 mm² | ML | 105 |  | 0
| # PRISE DE COURANT 2x16A : alimentée en câble FR-N1X6G3 : |  |  |  | 0
| ­ 3G2.5mm² | ML | 39 |  | 0
Alimentations issues du TD Bât.6
| # COUPURE VENTILATION : alimentation en câble FR-N1X6G3 2x1.5 mm² | ML | 46 |  | 0
| # ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE : alimentation en câble FR-N1X6G3 3G2.5 mm² | ML | 30 |  | 0
| # BECS (Nb : 1) : alimentation en câble FR-N1X6G3 3G2.5 mm² | ML | 20 |  | 0
Alimentations issues du TD Bât.9
| # COUPURE VENTILATION : alimentation en câble FR-N1X6G3 2x1.5 mm² | ML | 56 |  | 0
| # ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE : alimentation en câble FR-N1X6G3 3G2.5 mm² | ML | 30 |  | 0
| Boites de dérivation et de raccordements | Ens. | 1 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0
| Ens. § 08.02.03.07 | 0 |  |  | 0
08.02.03.08 | Equipements électriques | 0 |  |  | 0
0
| Commandes |  |  |  | 0
| # CE1 | U | 2 |  | 0
| # CE2 | U | 30 |  | 0
0
| Prises de courant |  |  |  | 0
| # PC1 | U | 3 |  | 0
| Appareils d'éclairage | 0 |  |  | 0
| # Type A | U | 37 |  | 0
| # Type B | U | 4 |  | 0
| Eco contribution | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.03.08 | 0 |  |  | 0
0
08.02.03.09 | Eclairage de sécurité | 0 |  |  | 0
| # Type BS1 | U | 7 |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.03.09 | 0 |  |  | 0
| Ensemble § 08.02.03 |  |  |  | 0
08.02.04 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANTS FAIBLES | 0
0
08.02.04.01 | Système de Sécurité Incendie | 0 |  |  | 0
0
| Alimentation électrique de sécurité | U | 2 |  | 0
| Module déporté | U | 2 |  | 0
| Diffuseur visuel d'alarme incendie | U | 27 |  | 0
| Liaisons de câblage des diffuseurs et lumineux |  |  |  | 0
| # CR1-C1 - 2x1,5 mm² | ML | 405 |  | 0
| Paramètrage et mise en service | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ens. § 08.02.04.01 | 0 |  |  | 0
| Ensemble § 08.02.04 |  |  |  | 0
0
| TOTAL CHAP. 08.02 | 0 |  |  | 0
08.03 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES | 0
08.03.01 | INSTALLATION DE CHANTIER | 0
0
| Installation de chantier suivant description du CCTP et prescription du PGC | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.01 | 0 |  |  | 0
08.03.02 | NETTOYAGE DE CHANTIER | 0
0
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.02 | 0 |  |  | 0
0
08.03.03 | PERCEMENTS - ENCASTREMENTS - GARNISSAGES | 0
0
| Suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.03 | 0 |  |  | 0
08.03.04 | DOCUMENTS A FOURNIR | 0
0
| Dossier d'exécution suivant les éléments décrits dans le CCTP | Ens. | 1 |  | 0
0
| Dossier des ouvrages exécutés suivant les éléments décrits dans le CCTP | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.04 | 0 |  |  | 0
08.03.05 | CONTROLES ET ESSAIS | 0
0
| Réalisation des essais AQC | Ens. | 1 |  | 0
| Vérification initiale électrique par un organisme agréé | Ens. | 1 |  | 0
0
| Contrôle et essais suivant description du CCTP compris toutes sujétions | Ens. | 1 |  | 0
0
0
| Ensemble § 08.03.05 | 0 |  |  | 0
0
| TOTAL CHAP. 08.03 | 0 |  |  | 0

## RECAPITULATIF
TABLEAU RECAPITULATIF
Désignation | Montant | T.V.A. | Montant
| € - HT | 20% | € - TTC
| PM | PM | PM
08.01 - GENERALITES
| 0 | 0 | 0
08.02 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ELECTRICITE
| 0 | 0 | 0
08.03 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DIVERSES
| 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL
Fait à
Le
Cachet + signature de l’Entrepreneur