Fourniture de gaz, location et maintenance d’installations associées au profit de l’Unité Nationale de Police Judiciaire de la Gendarmerie Nationale (UNPJ-GN) à Cergy-Pontoise

Cadre de réponse technique

du lot n°3 – Installation, location et maintenance de deux générateurs d’hydrogène

Consignes de remplissage : Ce cadre de réponse technique a pour objectif de permettre la notation des critères de jugement n°2 et 3 (sur 50 points) du lot n°3 mentionnés à l’article 15.3 du règlement de consultation. Il est donc nécessaire d’apporter une attention toute particulière à son remplissage. Le candidat devra indiquer sa réponse dans les cadres prévus à cet effet (la taille des cadres est modulable). Toutefois, le nombre total de pages du cadre de réponse technique ne devra pas excéder 40 pages (y compris annexes, hors page de garde et sommaire). Toute page au-delà de cette limite ne sera pas prise en compte dans la notation. Tout document complémentaire à ce cadre de réponse technique ne sera pas étudié. Les rubriques et la police affectées à ce document ne doivent en aucun cas être modifiées pour préserver l’égalité de traitement des candidats.

Évaluation Technique du candidat

Critère 2 : Qualités techniques des générateurs d’hydrogène : 30 points

SC1. Garanties apportées en termes de performances techniques des générateurs sur 10 points.

Le soumissionnaire devra décrire les éléments suivants : 
- Les performances techniques des deux générateurs ;

- Les fiches techniques constructeur ;
- Les certificats de pureté de l’hydrogène produit ;
- Les schémas techniques (pression, débit, connexions de type 1/8” Swagelok ou équivalent) ;
- Le système de sécurité (détection d’humidité, fuite, surpression) ;
- L’auto-diagnostic ;
- Les certificats de conformité CE / ISO / sécurité électrique ;
- Les notices d’utilisation et d’installation.

SC2. Garanties apportées en termes de sécurité et conformité sur 10 points.

Le soumissionnaire devra décrire les éléments suivants  : 
- La mise en place en termes de sécurité et de conformité des deux générateurs ;

- Le plan d’installation / schéma d’implantation ;
- Le schéma de raccordement au réseau existant ;
- La liste des connectiques et accessoires fournis ;
- La procédure d’installation et de mise en service ;
- L’analyse de risques installation H₂ ;
- Le certificat de conformité des vannes / clapets / tubulures ;
- La notice constructeur sur conditions de pose (température, ventilation).

SC3. Garanties apportées en termes de qualité de l’installation et mise en service sur 10 points.

Le soumissionnaire devra d’écrire les éléments suivants : 
- Le plan d’installation détaillé (schéma d’implantation, plan de raccordement, les exigences en alimentation électrique ; les conditions en température et hygrométrie ;
- Le planning d’installation mentionnant la durée ;
- la traçabilité des lots ;

- l’historique qualité ;

- L’organisation proposée par le soumissionnaire ; 
- Les qualifications, certifications et protocoles techniques (certification ISO éventuellement applicable, les certifications de sécurité, le protocole de raccordement) ;
- La procédure d’essai de démarrage + contrôles fonctionnels (la procédure de mise en service, les tests obligatoires, les fiches de mesure ou d’enregistrement, la procédure de vérification du basculement sur bouteilles de secours) ;
- La notice d’utilisation.

Critère 3 : Maintenance, disponibilité et continuité de service : 20 points

Garanties apportées en matière de maintenance préventive et curative, de la disponibilité des équipements et de la continuité de service sur 20 points.

Le soumissionnaire devra décrire les éléments suivants :
- Le programme de maintenance préventive (fréquence, contenu, compétences, fournir une fiche de suivi ou un modèle de rapport d’intervention, fournir la liste des points de contrôle réalisés lors des visites, les qualifications et habilitations des techniciens) ;

- Les documents relatifs à la maintenance curative et continuité de service (numéro d’assistance technique et organisation du support) ;

-  Fournir des documents relatifs à la gestion des alarmes et télédiagnostic ;
 - Fournir des documents relatifs aux pièces détachées (liste des pièces critiques disponibles en stock, les délais de réapprovisionnement) ;

- L’organisation logistique de maintenance (présentation de l’équipe dédiée, l’emplacement des techniciens intervenants, description des outils de gestion des interventions, processus qualité ISO éventuellement applicable).