## PGarde
SCI TCA
Construction d’un immeuble de bureaux
2 Avenue Pierre Gilles de Gennes – 37540 SAINT-CYR/LOIRE
Projet
Mars 2026
DPGF
LOT 12 ÉLETRICITÉ
MAITRISE D’OUVRAGE : | MAITRISE D’ŒUVRE :
SCI TCA | BOURGUEIL & ROULEAU architectes d.p.l.g.
5, rue Pina Baush | 46, avenue de la Tranchée – 37 100 TOURS
37200 TOURS | Tél : 02.47.54.53.89 - Fax : 02.47.54.15.99
Email : agence@bourgueilrouleau-architectes.fr
BUREAU DE CONTROLE : | BET VRD – INEVIA
APAVE | 9, quai de la gare - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
26, rue des Frères Lumières | Tél : 02.47.41.33.71
37176 CHAMBRAY-LES-TOURS | Email : j.guicheteau@inevia.pro
Tél : 06.17.70.05.59 Email : francois.ronce@apave.com | BET STRUCTURE – AUBERT STRUCTURE
16, rue des Montils - 37520 LA RICHE
COORDONNATEUR SPS : | Tél : 02.47.38.51.44
APAVE | Email : contact@aubert-structures.fr
26, rue des Frères Lumières 37176 CHAMBRAY-LES-TOURS | BET FLUIDES THERMIQUE ELECTRICITE – CALLU
Rue Jacqueline Auriol – 37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 06.79.60.80.60 Email : franck.jay@apave.com | Tél : 02.47.50.91.16
Email : t.mureau@betcallu.fr s.jolly@betcallu.fr
ECONOMISTE – C²A
70b, Avenue André Maginot – B504 – 37100 TOURS
Tél : 02.47.80.31.75
Email : frederic.caron@c2a-economie.fr
BET ACOUSTIQUE – ITAC
5 rue Menou – 44000 Nantes
Tél : 02.40.14.01.95
Email : l.dagouret@itac-acoustique.fr
OPC – Polytec
ZAC La Châtaigneraie – 1 rue de la Briaudière – Bâtiment C – 37510 BALLAN-MIRE
Tél : 02.47.80.06.42
Email : thomas.dollet@polytec37.com

## DPGF
CADRE QUANTITATIF LOT 12
ELECTRICITE
Afin d'établir des propositions de prix qualitativement et quantitativement similaires, les bordereaux devront être complétés poste par poste.
Toute solution VARIANTE pourra être proposée sur bordereau séparé.
NOTA | Les entreprises sont tenues avant la remise de leur offre, d’avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux, des terrains d’implantation et de tous les éléments généraux en relation avec l’exécution des travaux.
Ils reconnaissent s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, leur importance et leur nature, avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis au présent C.C.T.P ou sur les plans.
| De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration quelconque aux prix consentis pour raison d’omission insuffisance ou imprécision du C.C.T.P ou sur les plans. |  |  |  |  | SNEF
| Les quantités et métrés indiqués dans le présent bordereau quantitatif sont donnés à titre indicatif. L'entreprise se devra de les vérifier. |  |  |  |  | #REF!
#REF!
N° | DESIGNATION | U | Qté | Prix unitaire H.T | Prix Total H.T | Q vérif. par ent. | Prix unitaire H.T | Prix Total H.T
12.1 | GÉNÉRALITÉS
12.1.1 | PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES | PM
12.1.1.2 | Consistance des travaux | PM
12.1.1.3 | Prestations générales des travaux | PM
12.1.1.4 | Liste des plans et documents | PM
12.1.1.5 | Obligations et responsabilités des entreprises | PM
12.1.1.6 | Documents à fournir par l'entreprise
Documents d'exécutions avant et en cours de chantier :
bilan de puissance, bilan d'éclairement, synoptiques, notes de calculs des installations électriques, schémas électriques, fiches techniques des matériels, procès verbaux, plans d'implantations, etc.
Documents d'exécutions réalisés sous format informatiques DWG et transmis au format papier
- Equilibrage des phases
- Vérification du facteur de puissance
12.1.1.7 | Dossier en cours de chantier | Ens |  |  |  | 1 | 1516.8 | 1516.8
12.1.1.8 | Dossier des Ouvrages Exécutés :
- Fournir au maître d’ouvrage en trois exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé sous forme informatique (Plans DWG et autres documents en PDF), les documents suivants :
- Les plans de cheminements des câbles posés tel que sur le chantier
- Les plans d'implantation des équipements installés
- Les carnets de câbles
- Les synoptiques généraux des installations courants forts & faibles
- Les notices de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien des équipements
- Les schémas unifilaires des armoires électriques
- Les plans d'équipement et façade des armoires et tableaux électriques
- Les notes de calcul des installations électriques
- Les notes de calcul et relevés d'éclairement pour chaque local
- Les fiches d'autocontrôles
- Les procès verbaux d’essais, vérifications AQC
- Les attestations de formations du personnel
Nota : Tous ces documents seront fournis en classeurs avec répertoire
| Dossier des ouvrages executés | Ens |  |  |  | 1 | 604.8 | 604.8
12.1.1.10 | Limites de prestations | PM
12.1.1.11 | Echantillons | PM
12.1.2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
| TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 12.0.1 & 12.0.2 FOURNITURE ET POSE | [6 empty] | 2121.6
12.2 | DISPOSITIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES COURANTS FORTS
12.2.1 | Installations de chantier
| Alimentation principale | PM |  |  |  |  | PM
| Tableau Général | PM |  |  |  |  | PM
| Fournitures, pose & raccordement des appareils d'éclairage dans l'ensemble du chantier | Ens |  |  |  | 1 | 172.8 | 172.8
| Fournitures, pose & raccordement des appareils d'éclairage de sécurité | Ens |  |  |  | 1 | 86.4 | 86.4
| Fourniture, pose & raccordement des coffrets de chantier | Ens |  |  |  | 1 | 43.2 | 43.2
| Vérification des installations de chantier par un organisme agréé. | Ens |  |  |  | 1 | 163.2 | 163.2
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 465.6
12.2.2 | Dépose
| Isolation des installations existantes | Ens |  |  |  | 1 | 364.03 | 364.03
| Dépose des candélabres existants | Ens |  |  |  | 1 | 47.04 | 47.04
| Réalimentation local vélo existant | Ens |  |  |  | 1 | 141.6 | 141.6
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 552.67
12.2.3 | Réseau de terre
| Fourniture et pose de cuivre nu 25mm² en fond de fouille | Ens |  |  |  | 1 | 364.03 | 364.03
| Fourniture, pose & raccordement de bornes principales de terre, compris barrette de coupure et barres méplates sous chaque TD | Ens |  |  |  | 1 | 47.04 | 47.04
| Réalisation des liaisons équipotentielles principales | Ens |  |  |  | 1 | 141.6 | 141.6
| Réalisations des liaisons équipotentielles secondaires | Ens |  |  |  | 1 | 98.21 | 98.21
| Mise à la terre des masses métalliques | Ens |  |  |  | 1 | 68.16 | 68.16
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 719.04
12.2.4 | Branchement
| Coffret ECP-2D | Ens | 2
| Liaison ECP-2D jusqu'au 1er distributeur | Ens | 2
| Fourniture, pose et raccordement des distributeurs colonne 1 | Ens | 1
| Fourniture, pose et raccordement des distributeurs colonne 2 | Ens | 1
| Compteurs tétraphasé à puissance limité (Tarif Bleu) pose platine et compteurs | U | 13
| Prestation d'intervention d'Enedis | Ens | 1
| Attestation CONSUEL des comptages | U | 13
| Fourniture, pose & raccordement d'une colonne de terre | Ens | 1
| Distribution entre distributeur et comptage de chaque lot | Ens | 13
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | -0.01
12.2.5 | Tableaux électriques
| Fourniture, pose & raccordement TD SG + GTB | U | 1 |  |  | 1 | 5764.8 | 5764.8
| Fourniture, pose & raccordement TD bureaux | U | 12 |  |  | 1 | 5764.8 | 5764.8
Fourniture, pose & raccordement de coupures d'urgences :
| - coupure d'urgence éléctrique TD | U | 13 |  |  | 1 | 155.52 | 155.52
| - coupure d'urgence éléctrique Ventilation CTA | U | 1 |  |  | 1 | 155.52 | 155.52
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 0
12.2.6 | Distribution
Fourniture et pose de chemins de câbles compris supports, accessoires etc. :
| - courants forts | ml |  |  |  | 57 | 27.65 | 1576.05
| - courants faibles | ml |  |  |  | 57 | 25.73 | 1466.5
| - câblette cuivre nu 16mm²+vis | Ens |  |  |  | 1 | 260.06 | 260.06
| - conduits | Ens |  |  |  | 1 | 837.02 | 837.02
| - Goulotte 2 compartiments (compris remontée & accessoires) | ml |  |  |  | 57 | 25.73 | 1466.5
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 5606.02
12.2.7 | Canalisations
| Saignées dans mur, parois, percements, etc. | Ens |  |  |  | 1 | 7756.8 | 7756.8
| canalisations CCa-s2,d2,a2. Euroclasse | Ens |  |  |  | 1 | 650.88 | 650.88
| Calfeutrement à chaque traversée de parois et plancher | Ens |  |  |  | 1 | 650.88 | 650.88
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 9058.56
12.2.8 | Appareillages
Appareillages de commandes
Fourniture, pose & raccordement :
| - détecteur de présence encastré 360° | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - bouton poussoir encastré | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - détecteur éclairage extérieur D-TEKT | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
Prises de courant
Fourniture, pose & raccordement :
| - prise de courant encastrée 2P+T-16A | U |  |  |  | 140 | 18.43 | 2580.48
| - prise de courant étanche 2P+T-16A | U |  |  |  | 140 | 18.43 | 2580.48
Attentes & alimentations divers
| - alimentation ascenseur | U |  |  |  | 1 | 106.27 | 106.27
| - alimentation alarme interphonie | U
| - alimentation alarme contrôle d'accès | U
| - alimentation alarme incendie (CR1) | U |  |  |  | 1 | 41.66 | 41.66
| - alimentation abri vélo | U
| - alimentation PAC | U
| - alimentation unités intérieur (cassettes clim) | U
| - alimentation CTA | U |  |  |  | 1 | 41.66 | 41.66
| - alimentation stores (Ext/Int) | U |  |  |  | 1 | 41.66 | 41.66
| - alimentation BECS | U
| - alimentation convecteurs | U
| - alimentation sèches mains | U |  |  |  | 1 | 41.66 | 41.66
| - éclairage extérieur | Ens |  |  |  | 1 | 670.08 | 670.08
IRVE
Fourniture, pose & raccordement :
| - borne IRVE + système de gestion | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - badge borne IRVE | U | 50 |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
Abri vélo
Fourniture, pose & raccordement :
| - contrôle d'accès abri vélo | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
GTB "pour les TD plateaux"
Fourniture, pose & raccordement :
| - edge computer | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - compteurs | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - régulation chauffage | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - régul BECS | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion stores | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion éclairages | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion chauffage électrique sanitaires | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| -Essais parametrage | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
GTB "pour les SG"
Fourniture, pose & raccordement :
| - edge computer | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - compteurs | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - régulation chauffage | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - régul BECS | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion stores anémomètre | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion stores ensoleillement | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion CTA | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| - gestion remontée des alarmes | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| -Essais parametrage | U |  |  |  | 27 | 140.35 | 3789.45
| Total H.T Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 9893.4
12.2.9 | Appareils d'éclairage
Fourniture, pose & raccordement :
| Luminaire de type S1 | U
| Luminaire de type T2 | U
| Luminaire de type D3 | U
| Luminaire de type M4 | U
| Luminaire de type B5 | U
| Luminaire de type L6 | U
Total H.T Paragraphe - Fourniture et Pose
12.2.10 | Eclairage de sécurité
Fourniture, pose & raccordement :
| - BAES évacuation 45lm Sati à Led encastré drapeau | U |  |  |  | 3 | 92.64 | 277.92
| - BAES évacuation 45lm Sati à Led étanche saillie | U |  |  |  | 3 | 92.64 | 277.92
| - Télécommande de mise au repos des BAES | Ens |  |  |  | 1 | 66.24 | 66.24
| - BAPI compris PC dédiée | U |  |  |  | 1 | 102.24 | 102.24
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 446.4
| TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 12.2 - FOURNITURE ET POSE | [6 empty] | #REF!
12.3 | DISPOSITIONS PARTICULIERES DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES DE LA MAISON DE SERVICES
12.3.1 | Précâblage Télécom
| Fourreaux fibre gaine Telecom/plateaux bureaux | U |  |  |  | 1 | 172.8 | 172.8
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 172.8
12.3.2 | Précâblage VDI
Fourniture, pose & raccordement :
| - Prise informatique RJ45 encastrée catégorie 6a | U
| - Prise informatique RJ45 étanche catégorie 6a | U
| - Câblage en catégorie 6a | Ens
| Cordons de brassage categorie 6a | U
Fourniture, pose & raccordement de baieVDI interphonie GTB équipée :
| - chassis 21U + portes 600x600 19" | pm
| - guides cordon | pm
| - anneaux latéraux | pm
| - blocs multiprises | pm
| - ventilateurs d'extraction | pm
| - panneaux de brassage | pm
| - panneaux guide & range cordons | pm
| - tablettes | pm
| Ensemble Baie VDI interphonie | Ens
| Contrôle, essais et recettage | Ens
| Matériels actifs switch interphonie | ens
| Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose | [6 empty] | 0
12.3.3 | Alarme incendie
Fourniture, pose & raccordement :
| - Déclencheur manuel d'alarme incendie | U |  |  |  | 4 | 59.42 | 237.68
| - Diffuseur sonore d'alarme incendie | U |  |  |  | 3 | 57.41 | 172.23
| - Centrale d'alarme de type 4 | U |  |  |  | 1 | 294.82 | 294.82
| - câblages & asservissement | Ens |  |  |  | 1 | 618.24 | 618.24
| Programmations, essais, mises en services, formation du personnel | Ens |  |  |  | 1 | 87.07 | 87.07
12.3.3 | INTERPHONE VIDEO - CONTRÔLE D'ACCES
Fourniture, pose & raccordement :
| - Platine visiophonie | U
| - moniteur | U
| - bouton poussoir de sortie | U
| - Centrale interphonie | U
| - câblages & asservissement | Ens
| - centrale de contrôle d'accès | U
| - lecteur de badge | U
| - bouton poussoir de sortie | U
| - BG vert | U
| - Sonnette porte étiquette porte palière | U
| - câblages & asservissement | Ens
| Programmations, essais, mises en services, formation du personnel | Ens
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
| TOTAL PARTIEL H.T. CHAPITRE 12.3 - FOURNITURE ET POSE | [6 empty] | #REF!
RECAPITULATIF GENERAL DES PRIX
| CHAPITRE 12.1 - Dispositions générales | [6 empty] | 2121.6
| CHAPITRE 12.2 - Ouvrages courants forts | [6 empty] | #REF!
| CHAPITRE 12.3 - Ouvrages courants faibles | [6 empty] | #REF!
| MONTANT TOTAL HORS TAXES | [6 empty] | #REF!
| T.V.A 20,0 % | [6 empty] | #REF!
| MONTANT TOTAL T.T.C | [6 empty] | #REF!
Bordereau de prix arrêté à la somme nette toutes taxes comprises de :
SAINT-CYR-SUR-LOIRE, le
L'ENTREPRENEUR
(signature et cachet)