## PGarde
SCI TCA
Construction d’un immeuble de bureaux
2 Avenue Pierre Gilles de Gennes – 37540 SAINT-CYR/LOIRE
Projet
Mars 2026
DPGF
LOT 13 PHOTOVOLTAIQUE
MAITRISE D’OUVRAGE : | MAITRISE D’ŒUVRE :
SCI TCA | BOURGUEIL & ROULEAU architectes d.p.l.g.
5, rue Pina Baush | 46, avenue de la Tranchée – 37 100 TOURS
37200 TOURS | Tél : 02.47.54.53.89 - Fax : 02.47.54.15.99
Email : agence@bourgueilrouleau-architectes.fr
BUREAU DE CONTROLE : | BET VRD – INEVIA
APAVE | 9, quai de la gare - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
26, rue des Frères Lumières | Tél : 02.47.41.33.71
37176 CHAMBRAY-LES-TOURS | Email : j.guicheteau@inevia.pro
Tél : 06.17.70.05.59 Email : francois.ronce@apave.com | BET STRUCTURE – AUBERT STRUCTURE
16, rue des Montils - 37520 LA RICHE
COORDONNATEUR SPS : | Tél : 02.47.38.51.44
APAVE | Email : contact@aubert-structures.fr
26, rue des Frères Lumières 37176 CHAMBRAY-LES-TOURS | BET FLUIDES THERMIQUE ELECTRICITE – CALLU
Rue Jacqueline Auriol – 37700 LA VILLE AUX DAMES
Tél : 06.79.60.80.60 Email : franck.jay@apave.com | Tél : 02.47.50.91.16
Email : t.mureau@betcallu.fr s.jolly@betcallu.fr
ECONOMISTE – C²A
70b, Avenue André Maginot – B504 – 37100 TOURS
Tél : 02.47.80.31.75
Email : frederic.caron@c2a-economie.fr
BET ACOUSTIQUE – ITAC
5 rue Menou – 44000 Nantes
Tél : 02.40.14.01.95
Email : l.dagouret@itac-acoustique.fr
OPC – Polytec
ZAC La Châtaigneraie – 1 rue de la Briaudière – Bâtiment C – 37510 BALLAN-MIRE
Tél : 02.47.80.06.42
Email : thomas.dollet@polytec37.com

## DPGF
BORDEREAU QUANTITATIF PHOTOVOLTAÏQUE
Afin d'établir des propositions de prix qualitativement et quantitativement similaires, les bordereaux ne devront subir aucune modification.
Toute solution VARIANTE pourra être proposée sur bordereau séparé.
NOTA | Les entreprises sont tenues avant la remise de leur offre, d’avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux, des terrains d’implantation et de tous les éléments généraux en relation avec l’exécution des travaux.
Ils reconnaissent avoir visité les lieux et s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, leur importance et leur nature, avoir suppléé par leurs connaissances professionnelles aux détails qui auraient pu être omis au présent C.C.T.P ou sur les plans.
De ce fait, il ne saurait être accordé une majoration quelconque aux prix consentis pour raison d’omission insuffisance ou imprécision du C.C.T.P ou sur les plans.
Les quantités et métrés indiqués sur les plans sont donnés à titre indicatif. L'entreprise se devra de les vérifier.
N° | DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire H.T | Prix Total H.T
CHAPITRE 13.0.2 - 13.0.3 - Dispositions générales - spécifications techniques
| - Coordination et synthèse à prévoir avec les autres lots techniques pour la bonne réalisation des travaux | Ens | 1
| - Dépose des installations existantes | Ens | 1
| - Plans de réservations | Ens | 1
| - Evacuation des gravats au fur et à mesure | Ens | 1
| - Nettoyage pendant la période de chantier | Ens | 1
| - frais liés aux installations de chantier | Ens | 1
- Les documents d'exécutions avant et en cours de chantier :
bilan de puissance, bilan d'éclairement, synoptiques, notes de calculs des installations électriques, schémas électriques, fiches techniques des matériels, procès verbaux, plans d'implantations, etc.
| Documents d'exécutions réalisés sous format informatiques DWG et transmis au format papier | Ens | 1
| - Equilibrage des phases | Ens | 1
| - Vérification du facteur de puissance | Ens | 1
Dossier des Ouvrages Exécutés :
ð Fournir au maître d’ouvrage en trois exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé sous forme informatique (Plans DWG et autres documents en PDF), les documents suivants :
q Les plans de cheminements des câbles posés tel que sur le chantier
q Les plans d'implantation des équipements installés
q Les carnets de câbles
q Les synoptiques généraux des installations courants forts & faibles
q Les notices de fonctionnement, d'exploitation et d'entretien des équipements
q Les schémas unifilaires des armoires électriques
q Les plans d'équipement et façade des armoires et tableaux électriques
q Les notes de calcul des installations électriques
q Les notes de calcul et relevés d'éclairement pour chaque local
q Les fiches d'autocontrôles
q Les procès verbaux d’essais, vérifications COPREC
q Les attestations de formations du personnel
q Les thermographies de l'ensemble des armoires électriques
| Nota : Tous ces documents seront fournis en classeurs avec répertoire | Ens | 1
TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 13.0.1 à 13.0.3 FOURNITURE ET POSE
CHAPITRE 13.1 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DES OUVRAGES COURANTS FORTS
13.1.1 | Installations de chantier
| Dispositifs nécessaires de sécurité et protections collectives et individuelles (montage/levage) | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
13.1.2 | Réseau de terre
| Prise de terre générale | PM
| Bornes principales de terre | Ens | 1
| Réalisation des liaisons équipotentielles principales | Ens | 1
| Réalisations des liaisons équipotentielles secondaires | Ens | 1
| Mise à la terre des masses métalliques | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
13.1.3 | Branchement
| Liaison au TD PV Terrasse | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
13.1.4 | Tableau divisionnaire (TD)
| Fourniture, pose & raccordement TD PV | Ens | 1
| Fourniture, pose & raccordement d'un dispositif de coupure d'urgence PV à proximité du TD PV Terrasse | Ens | 1
| Fourniture, pose & raccordement d'un dispositif de coupure d'urgence PV à proximité du du hall d'entrée RDC | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
13.1.5 | Distribution
Fourniture et pose de chemins de câbles compris supports :
| - courants forts capoté | Ens | 1
| Fourniture et pose de conduits compris supports et accessoires de finitions | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
13.1.6 | Canalisations
| Canalisations électriques | Ens | 1
Total H.T. Paragraphe - Fourniture et Pose
TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 13.1 FOURNITURE ET POSE
CHAPITRE 13.2 - EQUIPEMENT DU GENERATEUR PHOTOVOLTAIQUE 40% toiture
Modules photovoltaïques
Fourniture, pose & raccordement :
| - modules photovoltaïques | U
| - système de fixation, quincaillerie, rails d'acier.. | Ens
| - bornes connexions rapides avec détrompeurs | Ens
| - Liaisons équipotentielles | Ens
| - canalisations électriques | Ens
Onduleurs
Fourniture, pose & raccordement :
| - onduleur | U
| - boite de jonction | Ens
| - Optimiseur de puissance | Ens
| - Câblage | Ens
Passerelle de communication
Fourniture, pose & raccordement :
| - passerelles de communication | U
| Programmation, essais, mise en service, formation du personnel | Ens
TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 13.2 FOURNITURE ET POSE
CHAPITRE 13.3 - DIVERS
Enlèvement de tous les gravats et nettoyage du chantier
Percements, rabouchage, scellements, plâtre, ciment, colliers, raccords, supports, fixations, mastic, étanchéité, mousse coupe-feu etc.
Nettoyage des modules photovoltaïques avant la mise en service du générateur avec jet d’eau
PV d’essais et de mise en service du générateur photovoltaïque
Les PV de classement des matériaux et matériels installés
Repérage de tous les circuits
Ensemble des documents demandés dans les pièces contractuelles
Les consignes d'entretien les instructions pour le diagnostic des pannes courantes
TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 13.3 FOURNITURE ET POSE
RECAPITULATIF GENERAL DES PRIX LOT 15 PHOTOVOLTAIQUE
CHAPITRE 13.1 - 13.3 - Dispositions générales
CHAPITRE 13.4 - Dispositions particulières des ouvrages photovoltaïques
CHAPITRE 13.5 - Equipement du générateur photovoltaïque
CHAPITRE 13.6 - Divers
MONTANT TOTAL HORS TAXES
T.V.A 20 %
MONTANT TOTAL T.T.C
Bordereau de prix arrêté à la somme nette toutes taxes comprises de :
Saint Cyr sur Loire, le
L'ENTREPRENEUR
(signature et cachet)
CHAPITRE 13.4 - OPTIONS
13.4.1 | Plus value complément PV 100% toiture
Modules photovoltaïques
Fourniture, pose & raccordement :
| - modules photovoltaïques | U
| - système de fixation, quincaillerie, rails d'acier.. | Ens
| - bornes connexions rapides avec détrompeurs | Ens
| - Liaisons équipotentielles | Ens
| - canalisations électriques | Ens
Onduleurs
Fourniture, pose & raccordement :
| - onduleur | U
| - boite de jonction | Ens
| - Optimiseur de puissance | Ens
| - Câblage | Ens
Passerelle de communication
Fourniture, pose & raccordement :
| - passerelles de communication | U
| Programmation, essais, mise en service, formation du personnel | Ens
TOTAL PARTIEL H.T. - CHAPITRE 13.4.1 FOURNITURE ET POSE