## LOT 1 SSI LORRAINE NORD
Réf. | Ville | Nom du site | Composante | bâtiment(s) couvert par le SSI | Catégorie du SSI | Marque | Année d'installation | DETECTION INCENDIE | [8 empty] | Asservissements |  |  |  | Nombre Tableau répétiteur | Nombre Sirènes | Nombre Sirènes + Flash | Nombre de clapets CF | Extinction automatique | Alimentation Electrique de Sécurité | Autre équipements du SSI éventuels | Responsable technique du Site
[8 empty] | Nombre de Détecteurs Manuels DM | Nombre DAI optique | Nombre DAI ionique | Nombre DAI ATEX | Nombre DAI thermovélocimétrique | Nombre DAI linéaire | Nombre Détecteurs multicritères | Nombre de VESDA | Nombre Indicateurs d'action (IA) | Nombre de Portes à fermeture asservies à la DI | Nombres Désenfumage asservis à la DI | Arrêt technique (sono, ascenseurs, ventilation…) | Nombres de portes à ouverture asservies à la DI
3.1 | METZ | BRIDOUX | UFR SCIFA | P7/P8 | A | SIEMENS FC2020 | 2024 | 53 (FDM225/226) | 133 (105xFDO221 et 28xFDOOT241) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65 |  |  |  | 1 FT2011 | 45 SY/C/T/L Cls B 10-60V | 24 SOLISTA LX | 11 |  | 2 | TRANSMETTEUR | Bruno DAMIEN Bruno.damien@univ-lorraine.fr 03 72 74 89 00
3.2 | METZ | BRIDOUX | UFR SCIFA | P9/P10/P11+AMPHIS | A | SIEMENS | 2009 | 82 | 7 |  |  | 3 |  |  |  |  | 40 |  |  | 1 |  | 28 |  |  |  | 2 | TRANSMETTEUR
3.4 | METZ | TECHNOPOLE | UFR SCIFA | ICPM | A | CHUBB | 2008 | 47 | 80 |  |  | 11 |  |  |  | 53 | 34 | 29 |  | 2 |  | 38 | 5 | 16 |  | 4 | TRANSMETTEUR+ 3 MOTEURS DE DESENFUMAGE
3.5 | METZ | TECHNOPOLE | UFR SCIFA | ISEA | A | SIEMENS | 2019 | 16 | 26 |  |  |  | 1 |  |  | 18 | 36 | 3 |  | 1 |  | 14 | 19 |  |  | 1 | TRANSMETTEUR + 1 MOTEUR DE DESENFUMAGE
3.6 | METZ | Campus du Saulcy | D.D.E. | B.U. | A | Siemens | ? | 35 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 26 | 2 | 0 | 32 | 14 | 0 | 8 | 28 flash | Yohann MEKNACI yohann.meknaci@univ-lorraine.fr 06 42 96 56 24
3.7 | METZ | Campus du Saulcy | D.V.U.C. | E.B.M.K. | A | Siemens | ? | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
3.9 | METZ | Campus du Saulcy | Présidence | Présidence | A | Siemens | ? | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
3.10 | METZ | Campus du Saulcy | Présidence | ISGMP A | A | ? | 2024 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -
3.12 | METZ | Campus du Saulcy | S.H.S. | S.H.S. | A | Siemens | 2024 | 94 | 156 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 8 | 4 flash
3.13 | METZ | Campus du Saulcy | S.H.S. | Amphithéâtre Demange | A | Siemens | ? | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -
3.14 | METZ | Campus du Saulcy | A.L.L. | Bâtiment A | A | Siemens | 2019 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 | 32 flash
3.15 | METZ | Campus du Saulcy | A.L.L. | Bâtiment B | A | Siemens | 2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 | 0 | 0 | 8 | -
3.16 | METZ | Campus du Saulcy | D.E.A. | Amphithéâtre Lemoigne | A | Siemens | 2019 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 flash
3.17 | METZ | Campus du Saulcy | D.E.A. | Bâtiment D.E.A | A | Siemens | ? | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0
3.18 | METZ | Campus du Saulcy | I.U.T. | IUT Bâtiment central | A | Siemens | 2012 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 | 2 | 1 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 flash
3.19 | METZ | Campus du Saulcy | Mutualisation | Simone Veil IUT GMP Halle Technologie Marie Marvingt | A | Siemens | 2017 | 57 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9 | 6 | 27 | 7 | 6 | 93 | 0 | 0 | 18 | 24 flash
3.21 | COSNES ET ROMAIN | Lorraine | IUT DE LONGWY | GEA | A | LEGRAND | 2016 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ECS CMSI | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 batterie | 0
3.22 | COSNES ET ROMAIN | Lorraine | IUT DE LONGWY | A1 A2 GTE GEII | A | CHUBB | 2016 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 lignes soit 22 portes | 0 | 0 | 2 | 1 répétiteur, 1 AES, 1 CMSI | 0 | 29 | 0 | 0 | 2 batteries | 0
3.23 | Montigny les Metz | Victoire | INSPE | A B C D E F G | A | DEF | 2018 | 89 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sébastien OZANNE sebastien.ozanne@univ-lorraine.fr 06 15 47 17 11
3.26 | ST AVOLD | ST AVOLD | IUT MOSELLE EST | IUT ME | A | SIEMENS | 2019 | 18 | 19 | [7 empty] | 2 | 19 |  |  |  |  | 42 |  |  | BATTERIES | Transmetteur
3.27 | METZ | TECHNOPOLE | ENIM | ENIM | A | SIEMENS | 2010 | 46 (FDM225) | 1 (FDO221) | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 80 | 3 | 2 | 10 | 20 (DIF48) 1 (312 MS) | 1 (SYMPHONI LX WALL-B) | 4 | - | - | TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE | Sébastien ROBERT sts-metztechnopole-contact@univ-lorraine.fr 03 72 74 14 63
3.28 | METZ | TECHNOPOLE | IPEFAM | IPEFAM | A | SIEMENS | 2007 | 24 (DM1131) | 36 (DO1131A) | - | - | - | 2 (DLO1191) | - | - | - | 24 | 36 | 1 | 2 | 6 | 19 (DIF48) | - | - | - | - | TELESURVEILLANCE
3.29 | METZ | TECHNOPOLE | IUT MP | IUT MP | A | SIEMENS | 2010 | 21 (FDM225) 4 (DMDIS) | 62 (FDO221) | - | - | - | - | - | - | 3 | 18 | - | - | 4 | - | - | 14 (ROLPL-SOLISTA) | - | - | - | TELESURVEILLANCE
3.31 | YUTZ | Kastler | IUT THIONVILLE YUTZ | IUT | A | SIEMENS BC11 | 2008 | 96 | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 9 | 36 | 2 |  | 2 |  | 32 |  | 10 |  |  |  | Olivier REMONGIN, olivier,remongin@univ-lorraine,fr - 06 28 91 24 05

## LOT 2 SSI NANCY
Réf. | Ville | Nom du site | Composante | bâtiment(s) couvert par le SSI | Catégorie du SSI | Marque | Année d'installation | DETECTION INCENDIE | [8 empty] | Asservissements |  |  |  | Nombre Tableau répétiteur | Nombre Sirènes | Nombre Sirènes + Flash | Nombre de clapets CF | Extinction automatique | Alimentation Electrique de Sécurité | Coffret report alarme | Autre équipements du SSI éventuels | Resposnable technique du Site
[8 empty] | Nombre de Déclencheurs Manuels DM | Nombre DAI optique | Nombre DAI ionique | Détecteurs ATEX | Nombre DAI thermovélocimétrique | Nombre Détecteurs linéaire | Nombre de détecteur Multicritère | Nombre de VESDA | Nombre Indicateurs d'action (IA) | Nombre de Portes à fermeture asservies à la DI | Nombres Désenfumage asservis à la DI | Arrêt technique (sono, ascenseurs, ventilation…) | Nombres de portes à ouverture asservies à la DI
2.1 | NANCY | Grandville | ENSIC | Bâtiment C | A | CHUBB Centrale borgne sur UTI.COM CMSI du Bt E | 2018 | 19 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | 8 | 3 (atrium) | 4 arrêt ventillation | 0 | 0 | 0 | 39 | 83 | 0 | 2 | PC supervision Bt E |  | Vincent BLANCHIN vincent.blanchin@univ-lorraine.fr 03 72 74 35 65
2.2 | NANCY | Grandville | ENSIC | Batiments E, Sellier1, Sellier2, A, A', D, Rotule | A | CHUBB Centrale UTI.COM CMSI du Bt E + 1 centrale borgne dans Sellier2 | 2023 | 165 | 640 | 0 | 16 détecteurs flamme SO42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 332 | 30 | 4 dans médiathèque Sellier2 | 3 arrêt ventil, 1 arrêt sono, 2 arrêt gaz, 5 arrêt CTA | 6 | 0 | 10 | 166 + 2 messages parlé | 77 | 0 | 5 | PC supervision Bt E | 1 transmetteur vocal DIATEL
2.3 | NANCY | Charlemagne | IUT Nancy-Charlemagne | Bât principal | A | CHUBB | 2010 | 28 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 41 | 0 | 9 arrêt sono | 0 | 0 | flash sans sirène | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 transemetteur | Pierre VUILLEMARD Pierre.vuillemard@univ-lorraine.fr 03 72 74 33 49
2.4 | NANCY | Scarpone | INSPE | Bâtiment G | B | GENERIQUE ECS GDET001 | 2020 | 22 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | Stéphane POTU stephane.potu@univ-lorraine.fr 06.33.17.90.13
2.5 | MAXEVILLE | Richard | INSPE | Bâtiment A-B-C-D-E | A | SIEMENS FC2040ECS / SIEMENS STT10 | 2016 | 54 | 118 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 49 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | Stéphane POTU stephane.potu@univ-lorraine.fr 06.33.17.90.13
2.6 | NANCY | Albert 1er Libération | CLSH | ABJ | A | ESSER | 2011 | 145 | 638 | [6 empty] | 160 | 90 | 6 | 10 | 5 | 2 |  | 78 | 10 |  |  | 1 |  | Tristan GESCHLECHT Tristan.geschlecht@univ-lorraine.fr 03 72 74 30 08
2.7 | NANCY | Albert 1er Libération | CLSH | C1C2 | A | CHUBB | 2011 | 32 | 242 | [6 empty] | 41 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 |  | 32 |  |  | 1 | 3
2.8 | NANCY | Albert 1er Libération | CLSH | MDE | B | CHUBB | 2010 | 11 | 15 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | 11 |  | 3 |  |  |  | 8 |  |  | 1 | 1
2.9 | NANCY | Albert 1er Libération | CLSH | GFK | A | ESSER | 2011 | 33 | 133 | 37 | [5 empty] | 55 | 8 |  | 4 |  |  |  | 29 |  |  | 1 | 1
2.11 | NANCY | Albert 1er Libération | présidence site Libération | 91, Libé | A | CHUBB | 2005 | 55 | 411 + 9 radios + 2 interfaces radio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33 | 21 | 6 atrium + 6 mural | 1 arrêt ventilation | 4 | 6 | 0 | 83 Sirénes à voyants + 13 Flash | 2 | 0 | 1 | A la télésurveillance | 1 tableau déporté TERMINAL.COM-FAD | Michel DUPRE michel.dupre@univ-lorraine.fr 03 72 74 08 63
2.14 | NANCY | LEOPOLD | Présidence | Principal + Pavillon | A | Centrale SIEMENS FC2020-ECS et STT10-CMSI | 2019 | 30 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 mécaniques + 6 naturels | 1 arrêt vmc; 1 coupure sono; 1 éclairage | 20 | 1 | 37 + 1 message parlé | 48 | 0 | 0 | 1 | A la télésurveillance | 0 | Michel DUPRE michel.dupre@univ-lorraine.fr 03 72 74 08 37
2.15 | NANCY | LIONNOIS | Présidence | Principal + Maison BERGERET | A | Centrale DEF sur ECS Cassiopée MEZZO-2 | 2016 | 38 + 4 radio | 13 + 1 radio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 message parlé | 48 Sirénes à voyants + 26 Flash | 0 | 0 | 1 | A la télésurveillance | 1 tableau déporté TERMINAL.COM-FAD
2.16 | NANCY | LIONNOIS | Présidence | Parisot archives sous-sol | A collective | Centrale NUGELEC | 1995 | 4 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la télésurveillance | 0
2.17 | NANCY | LIONNOIS | Présidence | Parisot DI combles | A collective | Centrale SIEMENS sur BC11-06 | 2006 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | A la télésurveillance | 0
2.18 | NANCY | LIONNOIS | Présidence | Parisot DM | A collective | Centrale SIEMENS sur BC11-06 | 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | NANCY | Campus Manufacture | Maison de la recherche (SJPEG) | Maison de la recherche | A | CHUBB | 2019 | 5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Frédéric FRANCOIS frédéric.francois@univ-lorraine.fr 0615595091
2.20 | NANCY | Campus Manufacture | IECA | IECA | A | CHUBB |  | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Frédéric FRANCOIS frédéric.francois@univ-lorraine.fr 0615595091
2.21 | NANCY | Campus Manufacture | Pôle Herbert Simon | PHS | A | CHUBB | 2018 | 35 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 mécaniques et secourus pour le Hall | 1 (Sono) | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 0 | 1 | 2 | AES Batteries secours Désemfumage | Frédéric FRANCOIS frédéric.francois@univ-lorraine.fr 0615595091
2.22 | NANCY | ARTEM | MINES NANCY ARTEM | MDL PA ENSMN ARTEM4 | A | CHUBB | 2012 | 198 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 145 | 14 | 0 | 0 | 4 | 245 | 47 | 0 | 0 | 12 | 0 |  | Laurent PAYRE laurent.payre@univ-lorraine.fr 06 10 67 13 68
2.23 | NANCY | Campus Carnot | Faculté de Droit | A,B,C,D,E | A | Chubb cmsi +uti accueil aile E | 2010 | 71 | 167 | [5 empty] | 2 |  | 27 |  | 5 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1 |  | Jean-François Broyez 06 70 56 82 70 Jean-François.Broyez@univ-lorraine.fr
2.24 | NANCY | Campus Carnot | Faculté de Droit | BU Droit | A | Siemens uti +cmsi 1er étage administration | 2016 | 35 | 315 |  |  |  | 4 | 5 | 2 |  | 9 |  |  | 3 |  |  | 136 | 2 |  |  | 2
2.25 | NANCY | Campus Carnot | Faculté de Droit | K | A | Chubb cmsi +uti entrée rdc 4 rue ravinelle | 2010 | 25 | 11 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 2 | Volets désenfu
2.26 | NANCY | LEPAGE | EEIGM-ENSGSI | EEIGM-ENSGSI | A | CHUBB | 2015 | 46 | 244 | 0 | 19 | 56 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 1 | 5 arrêts ventilation | 2 (EEIGM) | 2 | 147 | 127 | 83 | 0 | 2 | sur PC supervision | 0 | Jérôme Dehaye (EEIGM) jerome.dehaye@univ-lorraine.fr ET Dominique Virrion (ENSGSI) dominique.virrion@univ-lorraine.fr
Fait à le signature et cachet

## LOT 3 SSI LORRAINE SUD
Réf. | Ville | Nom du site | Composante | bâtiment(s) couvert par le SSI | Catégorie du SSI | Marque | Année d'installation | DETECTION INCENDIE | [8 empty] | Asservissements |  |  |  | Nombre Tableau répétiteur | Nombre Sirènes | Nombre Sirènes + Flash | Nombre de clapets coupe feu | Extinction automatique | Alimentation Electrique de Sécurité | Autre équipements du SSI éventuels | Responsable technique du Site
[8 empty] | Nombre de Déclencheurs Manuels DM | Nombre DAI optique | Nombre DAI ionique | Nombre detecteur ATEX | Nombre DAI thermovélocimétrique | Nombre Détecteurs linéaire | Nombre de détecteurs multicritères | Nombre de VESDA | Nombre Indicateurs d'action (IA) | Nombre de Portes à fermeture asservies à la DI | Nombres Désenfumage asservis à la DI | Arrêt technique (sono, ascenseurs, ventilation…) | Nombres de portes à ouverture asservies à la DI
1.1 | VILLERS LES NANCY | Brabois-Montet | IUT NB | A, B, C, D, E, F, G, H1, H2, H3, H5, H7 | A | CHUBB | ATSE 2000/ CHUBB 1996 | 156 | 325 |  | 3 | 5 |  | 10 | 1 | 49 | 57 | 6 |  | 2 | 2 | 87 | 25 |  |  | 4 |  | Hugues BURTIN hugues.burtin@univ-lorraine.fr 03 72 74 70 50
1.2 | LUNEVILLE | Clarenthal | IUT NB | QLIO, ex CML et PRT | A | SIEMENS | 2000 | 33 | 53 |  |  | 4 |  |  | 1 | 27 | 20+1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 2
1.3 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois Santé | Faculté de Médecine | AB, C, D, E, 600, Administration, Franchise, Biopole | A | CHUBB | DI : Chubb 2010 CMSI : Chubb 2021 | 233 | 218 |  |  | 10 |  |  | 8 | 43 | 93 | 7 | sono dans 8 amphithéâtres | 23 | 2 | 105 | 185 |  |  | 24 |  | Angelo TONELLI angelo.tonelli@univ-lorraine.fr 0372746057
1.4 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois Santé | SCD | BU SANTE | A | CHUBB | 2003 : UTI.Com avec une carte fonctions CMSI | 25 | 85 |  |  | 5 |  |  | 3 | 26 | 28 |  |  | 2 | 1 | 15 | 13 |  |  | 4
1.5 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois Santé | Gestion de site (STS Brabois Santé) | Pôle Technique | A | CHUBB | 2022 : UTI.com - CMSI.COM - Chubb | 11 | 2 |  | 2 | 5 | [8 empty] | 1 | 19 | 14 |  |  | 4
1.6 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Polytech Nancy | Polytech | A,B,C,D,E,F | A | Partie Système détection Incendie Marque: SIEMENS Type :FC2030R Partie Commande de Mise en Sécurité Incendie: Marque : Siemens Type : Cerberus STT20 | 42335 | 57 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 373 | 45 | 0 | Sono Foyer des élevés | 11 | 12 | 0 | 83 | 0 | oui | oui | BATTERIE 12V Télétransmetteur Détecteurs Aspirants | Smail BEN LAHBIB smail.ben-lahbib@univ-lorraine.fr 06 58 37 70 05
1.7 | Vandoeuvre-les Nancy | Aiguillettes | FST | 1er cycle, 2 et 3ème cycle, Atela,IECL cryogénie, magasin central et BU | A | CHUBB Centrale UTI.COM CMSI | 2011 | 330 | 698 | 0 | 5 | 42 | 0 | 221 | 4 | 0 | 649 | 3 tourelles de désemfumage + 34 volets de désemfumage + 20 ouvrants de désemfumage | 1 vanne GAZ TP+1 arrêt VMC chauffage BU + 1 arret Vmc IECL | 7 | 5 | 414 | 412 | 32 | 0 | 1 coffret alim amphi 8 , 1 coffret alim mag central, 1 coffret alim BU, 1 coffret alim cryo, 2 coffrets déportés | 2 transmetteurs
1.8 | VILLERS-LES-NANCY | Remicourt | Nancy Telecom | telecom | A | SIEMENS | 2006 | 23 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 0 | 5 ventil +1 coupure élec | 5 | 0 | 33 | 0 | 21 | non | oui | AES: 2bat 12V MES avril 2021 | Etienne HAUSWALD
etienne.hauswald@univ-lorraine.fr
03 72 74 59 30
1.9 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois -Ingénierie | ENSAIA | Principal/H2/H3 | A |  | 2014 | 56 | 84 |  |  | 3 |  | 89 |  |  | 53 |  | 1 | 1 | 1 | 28 | 52 sir/flash 102 flashs |  |  | 1 | 1 diffuseur message/1 télétransmetteur
1.10 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois -Ingénierie | ENSEM | Principal/H4 | A | CHUBB UTI.com et UTEX | 2014 | 87 | 56 |  |  | 2 |  | 2 |  | 25 | 63 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 92 sir/flash 143 flashs |  | 1local/2 réservoirs argon | 1 | 2 diffuseurs message//1 télétransmetteur//2 pannaeaux lumineux
1.11 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois -Ingénierie | Présidence | Présidence | B | SIEMENS | 2006 | 15 | [8 empty] | 8 |  |  |  | 1 | 13 |  |  |  | 1 | télétransmetteur
1.12 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois -Ingénierie | Bibliothèque | Bibliothèque | A | CHUBB | 2019 | 9 + 4 DM verts | 40 | [5 empty] | 5 |  | 3 | 22 | 2 ventilations | 4 | 1 |  | 24 | 6 |  | 1 | 22 désenfumages asservis/télétransmetteur
1.13 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Roubault | CPP | CPP | A | SIEMENS | 2017 | 11 | 109 | [6 empty] | 39 | 12 |  |  |  | 1 |  | 28 sir flashs/14 flashs |  |  | 1 | télétransmetteur
1.14 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Montet | CIRIL | CIRIL + transfo | A | SICLI | 1997 | 31 + 5 DM Extinction | 48 | 48 |  | 24 |  | 24 |  | 55 |  |  | 3 arrêts clim |  |  | 7 |  | 5 | 5 locaux /23 reservoirs argon | 1 | télétransmetteur//9 panneaux lumineux//4 events/5 boitiers à clès extinction
1.15 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Brabois -Ingénierie | ENSG | FGH et Halle tech | A | CHUBB | 2016 | 80 | 61 | [6 empty] | 49 | 82 + 6 portes sectionnelles | 50 + 9 volets désenfumages | 1 | 8 | 1 |  | 92 + 60 flashs |  |  | 1 | télétransmetteur + 1 diffuseur message
1.16 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Roubault | ENSG | E | B | SIEMENS | 2019 | 26 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 16 | 2 |  |  | 1 | télétransmetteur
1.17 | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Charmois | ENSG | Pôle de l'Eau | B | CHUBB | 2015 | 19 + 1 atex | [8 empty] | 10 |  | 1 ventilation |  |  |  | 12 + 18 flashs |  |  | 1
1.18 | EPINAL | Philippe SEGUIN | ENSTIB | TOUS SAUF GAZEIFIEUR | A | CHUBB | 2005 | 62 | 237 (prevoir 10 de plus d'ici fin 2024) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7 | 60 | 25 | 25 | OUI | 2 | 2 | 44 | 4 | 8 | 0 | 14 | teletransmetteur sur 4 N° de mobile | Didier PIERREL didier.pierrel@univ-lorraine.fr
1.19 | EPINAL | Philippe SEGUIN | ENSTIB/LERMAB | Bâtiment 8 GAZEIFIEUR | A | CHUBB | 2015 | 3 ATEX | 5 dont 3 ATEX | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 détecteurs IR | Didier PIERREL didier.pierrel@univ-lorraine.fr
1.20 | EPINAL | RESISTANCE | IUT EPINAL-HUBERT CURIEN | Ancienne EN Extension Bâtiment JCP | A | Modèle : UTC.COM CHUBB | 17/11/2004 | 33 | 57 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 |  | 1 report alarme 2 batteries (mise en service 2017) | Barthélémy Francis olivier.remongin@univ-lorraine.fr 03 72 74 18 13
1.21 | EPINAL | Perrault | INSPE-STAPS-FST | Bâtiment A et gymnase (2 SSI) | A/B | INEO | 1905-07-10 | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 21 | 0 | sono dans campus | 1 | 1 | 13 | 16 |  |  | 3 |  | Antoine GALVEZ antoine.galvez@univ-lorraine.fr 06 84 63 89 24