## DPGF
Projet modernisation systeme de chaleur & décarbonation CH Vichy
DPGF
Centre Hospitalier de VICHY
Code | Titre / Descriptif | Qts DPGF |  | PRIX Unitaire H.T. | PRIX Total H.T
1 | GENERALITE
| Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
| PPSPS ou PDP | Ens | 1 |  | 0
| Etudes complètes et définition besoin matériel | Ens | 1 |  | 0
| Plans de détail + notes de calculs | Ens | 1 |  | 0
| Calculs et dimensionnements : Débits, puissances, pertes de charge. | Ens | 1 |  | 0
| Validations réglementaires DESP | Ens | 1 |  | 0
| Analyses fonctionnelles | Ens | 1 |  | 0
| Garantie fournisseur et de fonctionnement | Ens | 1 |  | 0
| Total HT GENERALITE |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES PRESTATIONS
3.1 | CHAUFFERIE
3,1.1 | mise en place vannes de barrage | Ens | 2 |  | 0
3.1.1 | Dépose des installations existantes | Ens | 2 |  | 0
3.1.2 | Réalisation GC et Massifs pour mise en place des différents équipements. | Ens | 1 |  | 0
3.1.3 | Réalisation de la partie VRD extérieure | Ens | 1 |  | 0
3.1.4 | Chaudière gaz et fumisterie en chaufferie
| Ensemble chaudières Gaz à condensation | ens | 4 |  | 0
| Régulation centralisée avec IHM | ens | 1 |  | 0
| Collecteurs hydrauliques cascade, y compris vannes, circulateurs, sondes, soupapes…. | ens | 4 |  | 0
| Mise en service chaudieres | ens | 4 |  | 0
| DESP | ens | 1 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 4 |  | 0
| Fumisteries, y compris supportages, aubanages et grutages | ens | 4 |  | 0
| Manutentions | ens | 1 |  | 0
| Percements et Carottages | ens | 1 |  | 0
3.1.5 | Ballon tampon 20m3 en chaufferie
| Ballon 20m3 horizontal inox 304L | ens | 1 |  | 0
3.1.6 | PAC EAU/EAU en cascade pour production chauffage en relève de chaudière gaz
| Ensemble PAC EAU EAU | ens | 3 |  | 0
| Régulation centralisée avec IHM | ens | 1 |  | 0
| Collecteurs hydrauliques cascade, y compris vannes, circulateurs, sondes, soupapes…. | ens | 3 |  | 0
| Vannes proportionnelles | ens | 2 |  | 0
| Mise en service PAC et synchronisation avec chaudieres gaz | ens | 3 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 3 |  | 0
| Manutentions | ens | 1 |  | 0
3.1.7 | Mise en place pompes de circulation primaire et secondaire
| Pompes Primaires chaudieres | ens | 4 |  | 0
| Pompes secondaires PAC EAU EAU | ens | 6 |  | 0
| Pompes centrifuges de charges, y compris variateurs | ens | 2 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 3 |  | 0
3.1.8 | Tuyauterie Réalisation du réseau de chaleur en chaufferie
| Ensemble Tuyauteries acier ou inox 304L | ens | 1 |  | 0
| Ensemble accessoires (vannes, brides, capteurs….) | ens | 1 |  | 0
| Ensemble Calorifuges et accessoires | ens | 1 |  | 0
| Ensemble supportages | ens | 1 |  | 0
| Manutentions, levages, mise en place portique | ens | 1 |  | 0
3.1.9 | Tuyauterie Réalisation du réseau Gaz chaudières
| Ensemble Tuyauteries acier peint | ens | 1 |  | 0
| Ensemble accessoires (vannes, brides, capteurs….) | ens | 1 |  | 0
| Ensemble supportages | ens | 1 |  | 0
3.2 | POUR LES BATIMENTS
Production ECS
3.2.1 | Ensemble Ballon Thermodynamique ECS bâtiments 7 rdc et R+1, 8, 9, 10, 12 et 17
| Dépose ancienne installation | ens | 1 |  | 0
| Dalle béton | ens | 1 |  | 0
| Ballon thermodynamique + accessoires | u | 7 |  | 0
| Ensemble Calorifuges et accessoires | ens | 1 |  | 0
| raccordement sur les réseaux | ens | 1 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Manutentions, | ens | 1 |  | 0
| Percements et Carottages | ens | 1 |  | 0
3.2.2 | Ensemble PAC AIR EAU batiments 2, 2a à 2c - 3 -13 -6&16
| Dépose ancienne installation | ens | 1 |  | 0
| GC : massif - carrotage percements | ens | 1 |  | 0
| VRD | ens | 1 |  | 0
| Renforcement structure et supportages | ens | 1 |  | 0
| Pompe à chaleur en cascade suivant CCTP | u | 8 |  | 0
| Fourniure et pose de 2 modules hydraulique | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose Ballons tampons | ens | 1 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 1 |  | 0
| Accessoires hydraulique cascade et boucle | ens | 1 |  | 0
| Liaisons de communication entre l'armoire de régulation et la baie de brassage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Manutentions, | ens | 1 |  | 0
| remplacement vannes isolement sur réseaux secondaires sous station | ens | 1 |  | 0
Production chauffage
3.2.3 | Ensemble PAC AIR EAU en cascade pour production de chaleur batiments 5 -8-10-12
| Dépose ancienne installation | ens | 1 |  | 0
| GC = dallage + percements et/ou carrotage | ens | 1 |  | 0
| VRD | ens | 1 |  | 0
| Pompe à chaleur en cascade suivant CCTP | u | 8 |  | 0
| Fourniure et pose de 2 modules hydraulique | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose Ballon tampon | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose pompe de charge sur le retour du réseau secondaire | ens | 1 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande | ens | 1 |  | 0
| Accessoires hydraulique cascade et boucle | ens | 1 |  | 0
| Liaisons de communication entre l'armoire de régulation et la baie de brassage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
| Manutentions | ens | 1 |  | 0
| remplacement vannes isolement sur réseaux secondaires sous station | ens | 1 |  | 0
3.2.3 | Ensemble PAC AIR EAU en cascade pour production de chaleur batiments 17
| Dépose installation provisoire | ens | 1 |  | 0
| Dalle béton | ens | 1 |  | 0
| VRD | ens | 1 |  | 0
| Positionnement des 2 Pompes à chaleur sur la nouvelle dalle | ens | 1 |  | 0
| Dépose et mise en place en Sous Station des 2 modules hydraulique | ens | 1 |  | 0
| Modification réseau en sous station et adaptation pour mise en œuvre définitive | ens | 1 |  | 0
| Raccordement electrique puissance et commande après modification | ens | 2 |  | 0
| Accessoires hydraulique cascade et boucle | ens | 2 |  | 0
| Liaisons de communication entre l'armoire de régulation et la baie de brassage | ens | 1 |  | 0
| Manutentions, | ens | 1 |  | 0
3.2.5 | Enceinte grillagée extérieure pour les PAC 3-5-8-10-12-17 | Ens | 1 |  | 0
3.2.6 | Raccordement nouveau réseau bat4 en sous station bat7 | Ens | 1 |  | 0
| Total HT DESCRIPTION DES PRESTATIONS |  |  |  | 0
6 | FORMATION DU PERSONNEL
| Formation du personnel et de la société de maintenance | Ens | 1 |  | 0
| Réalisation des noticse techniques détaillées | Ens | 1 |  | 0
| Réalisation du document support | Ens | 1 |  | 0
| Total HT DESCRIPTION FORMATION DU PERSONNEL |  |  |  | 0
7 | DOE
| Plans et schémas | Ens | 1 |  | 0
| Fiches techniques et notices | Ens | 1 |  | 0
| Procès-verbaux et certificats, VIP | Ens | 1 |  | 0
| Liste des repérages et marquages | Ens | 1 |  | 0
| gammes de maintenance | Ens | 1 |  | 0
| Total HT DESCRIPTION DOE |  |  |  | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## MACRO PLANNING
Projet modernisation systeme de chaleur & décarbonation CH Vichy | 2026 | [33 empty] | 2027
Calendrier Prévisionnel | mai |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  |  | août |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  | janvier |  |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril
Prestations | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Etudes d'exécution | bar: mai S20 to juin S23
travaux GC + VRD | bar: juin S23 to octobre S42
Dépose chaufferie bat 15 | bar: juin S26 to juillet S28
Mise en place chaudieres condensations | bar: juillet S28 to août S33
Fumisterie et raccordement | bar: juillet S28 to août S35
Mise en place PAC EAU/EAU | bar: août S32 to novembre S48
mise en place PAC BAT 03 | bar: août S32 to août S35
mise en place PAC BAT 08 | bar: octobre S44 to novembre S47
mise en place PAC BAT 10 | bar: novembre S46 to décembre S49
mise en place PAC BAT 12 | bar: novembre S48 to décembre S51
finalisation PAC BAT 17 | bar: septembre S36 to septembre S37
mise en place PAC BAT 05 | bar: septembre S37 to octobre S40
mise en place PAC BAT BMC | bar: juillet S29 to août S32
mise en place PAC BAT 13 | bar: octobre S40 to octobre S43
mise en place PAC BAT 6/16 | bar: janvier S01 to janvier S04
mise en place ballon thermodynamiques7, 8, 9, 10, 12 et 17 | bar: octobre S44 to décembre S51
Finitions-Essais-Mise en service chaufferie | bar: décembre S49 to janvier S05
Réception | bar: février S06 to février S07
date démarrage : 18 mai 2026
date fin : 16 février 2027