## 2026-072-Annexe2-CCTP
MARCHÉ N° 2026-072 : PRESTATIONS DE SERVICE DE CONTRÔLES TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES SUR LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT, ANSI QUE LA RÉALISATION DE PRESTATIONS ANNEXES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU PALAIS DE LA PORTE DORÉE
ANNEXE 2 AU CCTP : Liste des matériels à contrôler
1. Appareils de courants forts
FABRICANT | DÉSIGNATION |  |  |  |  | Quantité
LEROY SOMER | Groupe électrogène (Réf. : P440E1) |  |  |  |  | 1
CEL France | Transformateur 1000 KVA |  |  |  |  | 1
TRANSREG | Transformateur Isolement Bt/BT 400 KVA |  |  |  |  | 1
SYRIUS SPV | Onduleur 20 KVA pour les installations de sécurité |  |  |  |  | 1
BEHAR | Bloc Éclairage de sécurité 60 Lumens/incondécente= 1 heure (Réf. : AET 605 code : 33602) |  |  |  |  | 52
BEHAR | Bloc Éclairage de sécurité 60 Lumens 1 heure (Réf. : AET 605 code : 33602) |  |  |  |  | 150
BEHAR | Bloc Éclairage de sécurité d'ambiance 300 Lumens 1 heure (Réf. : AET 300 code : 43607) |  |  |  |  | 24
BEHAR | Bloc d'évacuation incondécente pour source centrale (Réf. CS code : 33072) |  |  |  |  | 45
BEHAR | Bloc autonome portable (Réf. : BAPI code : 33 501) |  |  |  |  | 4
BEHAR | Bloc d'évacuation LED pour source centrale (Réf. CS code : 33072) |  |  |  |  | 278
BEHAR | Bloc d'ambiance pour source centrale (Réf. RE4 code 33431) |  |  |  |  | 16
BEHAR | Source centrale 3KVA (Réf. : OND3 code : 35 105) |  |  |  |  | 1
divers | Source centrale en 110 V pour les installations d'éclairage de secours de l'Aquarium et des locaux conservés en l’état |  |  |  |  | 1
SEAE | Luminaire apparent asymétrique (Réf. : ROLAY 158 code : 222080) |  |  |  |  | 88
SCHNEIDER | Tableaux divisionnaires de 1 à 50 départs |  |  |  |  | 74
SCHNEIDER | TGBT Aquarium /Sous-sol |  |  |  |  | 1
SCHNEIDER | TGBT N / CNHI / Sous-sol |  |  |  |  | 1
SCHNEIDER | TGBT Sécurité |  |  |  |  | 1
divers | Prise de terre, conducteurs de protection, circuits d’interconnexion Masse HTA/BTA Sous-sol-poste |  |  |  |  | 400
SCHNEIDER | Armoire groupe électrogène |  |  |  |  | 1
| Parafoudre |  |  |  |  | 1
2. Installations CVC
1. REMPLISSAGE ET MAINTIEN DE PRESSION
1 Arrivée Eau de Ville avec disconnecteur anti pollution
1 filtre PERMOCRISTAL 3 en 3/4
1 Adoucisseur de marque Permo type Pilot 6075
1 compteur d'eau à impulsion pour l'adoucisseur
1 Pot d'introduction produit traitement d'eau
Manomètres
1 groupe de maintien de pression COLLARD ET TROLARD : MINIPRESS 11
a) 1 coffret électrique de protections et commande
b) 2 pompes de mise en pression
c) 2 déverseurs régulateur de pression
d) 1 électrovanne d'appoint d'eau automatique
e) 2 pressostats pilotes "Mini- Maxi"
f) 1 détecteur niveau bas
g) 1 bâche tampon de 1 000 litres
2. COLLECTEURS DÉPART / RETOUR & BOUCLAGE CHAUDIÈRES
1 séparateur d'air avec bouteille de purge
1 Pot d'introduction produit traitement d'eau
1 sonde de température sur le collecteur de départ chauffage
1 sonde de température sur le collecteur de retour chauffage
1 Groupe de pompes jumelées Wilo TOP SD 80/30, débit : m3/H - hmt: m de CE
3. CIRCUIT AQUARIUM & CTA + ECS
1 Ensemble collecteur 3 pompes :
2 pompes simples Wilo BN 50/ 250, débit : 18 m3/H - htm : 18 m de CE
1 pompe simple Wilo BL 50/250-3/4, ébit : 18 m3/H - htm : 18 m de CE
1 robinet d'équilibrage TA Control en dn 100
1 sonde plongeur dpart chauffage
1 vanne 3 voies magnétique en dn 80
4. CIRCUIT MUSÉE
1 Groupe de pompes doubles Salmson JRL 204 - 13/2,2 , débit: m3/H - hmt: m de CE
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 125 retour général
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 100 By pass vanne 3 Voies
1 Soupape différentielle en 1"1/4
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 40
5. CIRCUIT SERRE
1 Groupe de pompes double Wilo TOP S/SD 40/10, débit: 6 m3/H - hmt: 6 m de CE
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 50
1 Soupape différentielle en 3/4
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 40
6. CIRCUIT CTA
1 Groupe de pompes doubles Salmson DCX 65-90 , débit: m3/H - hmt: m de CE
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 100
7. CIRCUIT CNHI panneaux rayonnants
1 Groupe de pompes doubles Salmson DCX 65-50 , débit: m3/H - hmt: m de CE
2 variateurs de vitesse
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 65 retour général
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 65 By pass vanne 3 Voies
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 40
8. CIRCUIT BUREAUX
1 Groupe de pompes doubles Wilo TOP SD 50/7, débit: 10 m3/H - hmt: 4 m de CE
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 65
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 50
9. ARMOIRES ÉLECTRIQUES
1 armoire électrique générale de distribution des équipements de chaufferie comprenant :
les voyants de signalisation Marché / Arrêt / Défaut
Les compteurs horaires
Les commutateurs de sélection
Les protections et contacteurs de puissance
Les relais d'asservissement
les transformateurs de tension des circuits spécialisés
les différents borniers
1 armoire électrique spécifique regroupant l'ensemble de la régulation GTC (voir paragraphe Gestion Technique Centralisée)
10. RELEVAGE DES EAUX
Local chaufferie - Production ECS
1 pompe puisard Wilo type VC7, débit/ 34 m3/H, hmt: 6 m de CE
Local Chaufferie- Ventilation
1 pompe puisard Wilo type VC7, débit/ 34 m3/H, hmt: 6 m de CE
Couloir Entrée Chaufferie
1 Armoire électrique de protections et de commandes
11. SOUS-STATIONS
SOUS-STATION N°1
1 Ensemble d'armoires électriques de protections et de commandes et régulations
Circuit recyclage échangeur
Primaire échangeur
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 1 1/2
1 Vanne 3 voies Magnétique en dn 32
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
Secondaire échangeur
1 Groupe pompes doubles Salmson C 2400 N
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 2
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 50
Circuit Eau de mer
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 32/80 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 1 1/2
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Magnétique en dn 20
Circuit plage crocodiles
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/70 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 1 1/4
1 Sonde plongeur départ chauffage
SOUS-STATION N° 2
1 Armoire électrique de protections et de commandes et régulations
1 Unité NRU B + 1 NRAB avec 4 blocs modules E/S
Circuit A.J.H.
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/70 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 15
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/60 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 20
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 3/4
Circuit G.
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/60 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 20
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 1/2
SOUS-STATION N° 3
1 Armoire électrique de protections et de commandes et régulations
Circuit Salle HAARDT
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/60 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 1
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Magnétique en dn 15
Circuit E. F.
1 Groupe pompes doubles Salmson C 2400 N
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage à soupape en dn 1 1/2 "
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Magnétique en dn 25
SOUS STATION N° 4
1 Armoire électrique de protections et de commandes et régulations
Circuit B.
1 Groupe pompes doubles Wilo DORS 30/60 r
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Robinet d'équilibrage TA Control en dn 20
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Thermique en dn 1/2
Circuit C. D
1 Groupe pompes doubles Salmson CXL2050-T3
Thermomètres
Manomètres
Purgeurs d'air
1 Soupape différentielle en 3/4
1 Sonde plongeur départ chauffage
1 Vanne 3 voies Magnétique en dn 15
12. LOCAL VENTILATION CTA PUBLIC/ SECTION A
1 Armoire électrique de protections et de commandes et régulation
1 CTA public/aquarium SIMPLE FLUX TYPE : CBP 9 DP 1607 I4
1 Plan de filtration Air neuf
1 batterie eau froide
1 batterie eau chaude de chauffage
1 Vanne 3 voies magnétique
1 registre d'isolement air soufflé motorisé
1 Détecteur de fumées
Thermomètres
1 Thermostat incendie à réarmement
1 Thermostat antigel
1 Pressostat débit d'air
1 Sonde de température soufflage
1 Sonde de température Air neuf
13. LOCAL VENTILATION CTA PUBLIC / SECTION A
1 CTA SECTION A
1 Plan de filtration Air neuf
1 batterie eau froide
1 Vanne 3 voies
1 registre d'isolement air soufflé motorisé
1 Détecteur de fumées
Thermomètres
1 Thermostat incendie à réarmement
1 Thermostat antigel
1 Pressostat débit d'air
1 Sonde de température soufflage
1 Sonde de température Air neuf
14. LOCAL VENTILATION CTA SECTION AQUARIUM B, C, D, E, F, G
1 Armoire électrique de protections et de commandes et régulation
1 CTA section B,C,D,E,F,G CENTRALE SIMPLE FLUX TYPE : CBP 9 DP 1607 I4
1 Coffret alimentation électrique des ventouses VCF
1 Caisson ventilateur soufflage
1 Caisson ventilateur reprise
1 Détecteur de fumées
Ensemble de clapets coupe feu à réarmement manuel
1 Thermostat incendie à réarmement
1 Thermostat antigel
1 Hygrostat de gaine
1 Pressostat débit d'air
1 Sonde de température soufflage
1 Sonde de température reprise
1 Sonde de température préchauffage
1 Registre d'air repris motorisé
1 Caisson de filtration Air neuf
1 Caisson de filtration Air neuf
1 Caisson batterie eau chaude de préchauffage
1 Vanne 3 voies Magnétique
1 Vanne 3 voies Magnétique
1 Extracteur de gaine
15. CTA TOITURE NORD / SUD-EST / SUD-OUEST
16. LOCALISATION DES ARRÊTS D'URGENCE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES
1 Mur couloir OUEST accès local CTA TERRARIUM
Arrêts d'urgence coup de poing pour l'éclairage chaufferie
1 Mur entrée chaufferie
1 Mur couloir OUEST accès local CTA TERRARIUM
4 Arrêts d'urgence coup de poing pour la ventilation
1 Mur entrée chaufferie
1 Mur couloir OUEST accès local CTA TERRARIUM
17. RÉGULATION & GESTION TECHNIQUE CENTRALISÉE
1 Réseau bus de terrain RS assurant l'interconnexion des sous-stations et la supervision local et déportée
Poste de surveillance
1- NITEL
1- NBRN
18. DIVERS
Plusieurs ensembles de radiateurs en fonte répartie dans les circulations, le RDC inf et sup et le 1er S/S
1 Aérotherme assurant le chauffage et la ventilation des locaux du personnel
1 VMC des 2 bureaux Sous-sol
1 ventilateur France Air type Canal 'Air 125
1 batterie électrique de 1500 watts
5 cartouches coupe-feu
1 filtre à air
79 panneaux rayonnants ZEHNDER (chaud, rafraîchissement)
17 panneaux verticaux IDEAL STANDARD (chaud)
6 ventilo-convecteurs WESPER
1 armoire de climatisation RC Group (chaud, froid, humidificateur) section A, J, H
2 armoires de climatisation RC Group (chaud, froid, humidificateur)
2 CTA simple flux
2 extracteurs VMC
Clapets coupe-feu et trappe autodef PANOL 2 extracteurs asservis CTA simple flux
15 extracteurs (bureaux, salle hartd, sections aquarium)
11 extracteurs de désenfumage CALADAIR
Ouvrants de désenfumage
9 ballons ECS électriques
19. PRODUCTION D'EAU GLACÉE
1 pompe double EG SALMSON (panneaux rayonnants) +
2 variateurs de vitesse
1 pompe double EG SALMSON (CTA, locaux VDI)
3. Installations de l’Aquarium tropical
1. Chauffage eau douce (Repère 1)
Pompe 37-1/37-2
Marque KSB type GMID 1105-5D P1=2000W | H max = 47m
2. Alimentation stockage sous/sol (Repère 2)
Pompe 8/13/18
Marque STA-RITE Type 5P2D-3A
Moteur VDE0530 Marque HANNING Type 7KD-714 en tri
3. Circulation eau de mer
Pompe (Repère 7)
Marque IWAKI Type MDA-410SE5
Nettoyeur eau de mer
Pompe 1/2/3 (Repère 8)
Marque HEN type R+F 80L/2
4. Osmoseur
Skid d’osmose
Référence OSM-SKD-203-0 de 300l/h
Régulation référence OS3030
Pompe (Repère 7)
Marque CARTONI&CORP Type SEMLH 71-4C2
Prétraitement de l’osmoseur
Référence PRT-SKD-202-0
5. Pression d’eau après osmoseur
Pompe 10 (Repère 10)
Marque IWAKI Type MD-100R-5M
6. Relevage eau de mer
Pompe1 (Repère 11)
Marque SALINA Type HMP 25/100 Moteur LEROY SOMER Type LS63E
Pompe 2 (Repère 12)
Marque IWAKI Type MD-100R-5M Moteur VEM Type 21R/1
7. Relevage eau douce en terrasse
Pompe 1 (Repère 13)
Pompe 1 (Repère 14)
8. Relevage eau de mer en terrasse
Pompe (Repère 15)
Marque SPA 8-10 Type N3X
4. Appareils élévateurs
Type d'appareil |  | Capacité | Marque | Désignation | Nb de niveau et nombre de faces | Type machinerie
Ascenseur |  | 675 kg | SACAMAS | Courette est | 6 / 2 faces | Machinerie embarquée
Ascenseur |  | 675 kg | SACAMAS | Courette ouest | 7 / 2 faces | Machinerie embarquée
Monte-PMR intérieur |  | 300 kg | ETB | Parcours permanent | 2 /2faces | Machinerie embarquée
Monte- PMR extérieur |  | 300 kg | ETB | Façade est | 2 / 2 faces | Basse aplomb
Monte-charge |  | 1 000 kg | SACAMAS | Escalier nord ouest | 5 / 1 face | Machinerie embarquée
Monte-PMR intérieur |  | kg | ERHMES | Aquarium | 2/2 face
5. Système de sécurité incendie (SSI)
SSI de catégorie A avec un équipement d'alarme, EA de type 1
Matériel |  |  |  | Type | Nombre
1. Système de Détection Incendie (SDI)
Centrale de détection incendie |  |  |  | ALTAIR | 1
Alimentation électrique |  |  |  |  | 2
Détecteurs optiques |  |  |  | OAO | 187
Détecteurs linéaires |  |  |  | SOLAR | 12
Déclencheurs manuels |  |  |  | DMOA- | 39
Report d'alarme |  |  |  | BMAL | pas d'info
2. Centrale de mise en sécurité incendie (CMSI)
Centrale CMSI |  |  |  | ANTARES | 1
Alimentation électrique de sécurité |  |  |  |  | 2
Diffuseurs lumineux |  |  |  |  | pas d'info
3. Installations de sécurité, dont dispositif actionné de sécurité (DAS)
Portes Coupe-feu asservies |  |  |  | PCF | 11
Clapets Coupe-feu |  |  |  | CCF | pas d'info
Volets désenfumage |  |  |  | VDF | pas d'info
Moteurs de désenfumage |  |  |  |  | 11
Châssis de désenfumage |  |  |  |  | 44
Châssis d'amenés d'air asservis |  |  |  |  | 12
Châssis manuel de désenfumage |  |  |  |  | 4
Eléments déportés |  |  |  | EDL | pas d'info
|  |  |  | ED | pas d'info
Sirènes d'évacuation |  |  |  |  | 16
Haut-parleurs d'évacuation |  |  |  | Type L | 23
6. Eléments scéniques de l’Établissement dans les espaces dotés d’équipements
Matériel |  |  |  | Type | Nombre
Eléments scéniques
Plateau |  |  |  |  | 1
Estrade |  |  |  |  | 1
Bloc scène |  |  |  |  | pas d'info
Gradin |  |  |  |  | 1
Tribune |  |  |  |  | 1
Gril |  |  |  |  | pas d'info
Dessous de scène |  |  |  |  | 1
Praticable |  |  |  |  | pas d'info
Pont triangulaire |  |  |  |  | pas d'info
Pont carré |  |  |  |  | pas d'info
Sièges |  |  |  |  | 189
Tribune mobile |  |  |  |  | 1
Elingue de levage |  |  |  |  | pas d'info
Palan |  |  |  |  | pas d'info
Divers moyens de levage |  |  |  |  | pas d'info
Dispositifs d'accrochages |  |  |  |  | pas d'info
Equipements de sonorisation |  |  |  |  | pas d'info
Equipements d'éclairage |  |  |  |  | pas d'info
Equipements audiovisuels |  |  |  |  | pas d'info
6. Eléments de garde-corps de l'Etablissement
Matériel |  |  |  | Type | Nombre
Garde-corps
Un ensemble de parois vitrées de la fosse aux crocodiles (aquarium) |  |  |  |  | 1
Un ensemble de divers garde-corps dans l'aquarium (ex. terrarium…etc) |  |  |  |  | 1
Un ensemble de garde-corps métallique disposés en toiture |  |  |  |  | 1