## BPU Lot 1
BPU LOT 1 : SITE DE PLACE D'ARMES
Maintenance Climatisation
MAINTENANCE CORRECTIVE DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION
N° CCTP | Désignations | Unité | Prix unitaire HT
4.2.2.1 | Système groupe d'eau glacée
4.2.2.1.2 | Traitement et revètement anti-corosion de type super Enviro Shield du Groupe-froid (par unité de G-F) | m²
Groupe froid – Partie hydraulique
4.2.2.1.3 | Calorifuge | ml
Équipements de régulation
4.2.2.1.4 | Carte électronique POWER BOARD | u
4.2.2.1.5 | Carte COMMUNICATION / interface | u
4.2.2.1.6 | Sonde (température ou pression) | u
Partie électrique
4.2.2.1.7 | Contacteur puissance | U
4.2.2.1.8 | Disjoncteurs | U
Pompes eau glacée / circulateurs
4.2.2.1.9 | Pompe de circulation complète | u
Ventilo-convecteurs (VC) / terminaux eau glacée
4.2.2.1.10 | Thermostat / sonde | u
CTA (Centrales de traitement d’air avec batteries eau glacée)
4.2.2.1.11 | Courroies ventilateur | u
4.2.2.1.12 | Ventilateur / moteur | u
4.2.2.1.13 | Batterie eau glacée | u
4.2.2.3 | Système SPLIT
Remplacement de pièces – Unité intérieure
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.3.1 | Moteur ventilateur UI | u
4.2.2.3.2 | Condensats – Remplacement tuyau | ml
4.2.2.3.3 | Pompe de relevage condensats type ASPEN | u
4.2.2.3.4 | Sonde de température | u
Télécommande
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.3.5 | Télécommande universe | u
4.2.2.3.6 | Télécommande filaire murale | u
4.2.2.4 | Fluide frigorifique des climatrisations des sites
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.4.1 | Fourniture de fluide frigorigène R32 | kg
4.2.2.4.2 | Fourniture de fluide frigorigène R410 A | kg
4.2.2.4.3 | Recharge fluide VRV nouvelle génération ( R454B, HFO) | kg
4.2.2.5 | Vannes
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.5.1 | Vanne 2’’ | u
| Vanne 1’’ ¼ | u
| Vanne 1’’ | u
| Vanne ¾’’ | u
| Vanne ½’’ | u
4.2.2.5.2 | Vanne 2 voies motorisée | u
4.2.2.5.3 | Vanne 3 voies motorisée | u
4.2.2.6 | Tuyauterie kryoclim calorifugée
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.6 | Tuyauterie kryoclim calorifugée
| DN 15 | ml
| DN 20 | ml
| DN 32 | ml
| DN 40 | ml
| DN 63 | ml
4.2.2.7 | Liaison frigorifique calorifugée
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.7 | Liaison frigorifique
| Liaison frigorifique 1/4-3/8 | ml
| Liaison frigorifique 1/2 1/4 | ml
| Liaison frigorifique 3/8 5/8 | ml
| Liaison frigorifique 1/2 7/8 | ml
4.2.2.8 | Climatiseur DAEKIN ou équivalent, muraux
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.8 | Climatiseur DAEKIN ou équivalent, muraux UI et UE
| 9 000 BTU | u
| 12 000 BTU | u
| 18 000 BTU | u
| 24 000 BTU | u
Equipement intégrés au faux-plafond
N° | Désignations | Unité | Prix HT
4.2.2.10 | Cassettes Alimentation en eau glacée
| Cassette (CIAT ou Wesper ou équivalent) 9 000 BTU | u
| Cassette (CIAT ou Wesper ou équivalent) 12 000 BTU | u
| Cassette (CIAT ou Wesper ou équivalent) 18 000 BTU | u
4.2.2.10 | Bouche de souffage | u
4.2.2.11 | Bouche d'aspiration | u
Fuite sur réseaux
4.2.2.13 | Resorption de fuite | f
Fait au………………………………..,Le……………………………
Signature