|  | Centre Pompidou 4 rue Brantôme 75191 Paris Cedex 04 |
| --- | --- |

LISTE DES ECHANTILLONS A FOURNIR EN APPUI AU MEMOIRE TECHNIQUE

Voici la liste des échantillons devant être fournies par les entreprises :

- Pour le lot n° 1 PMMA, polycarbonate, films polyester et fournitures annexes, doivent être remis les échantillons suivants :

- 1 plaque de PMMA extrudé, couleur incolore, épaisseur 5mm, 1m² (Poste 7 BPU) ;

- 1 plaque de PMMA extrudé, couleur incolore, épaisseur 5mm, 1m² (Poste 8 BPU) ;

- 1 plaque de PMMA coulé, incolore anti UV, épaisseur 4mm, 1m² (Poste 15 BPU).

Chaque échantillon doit être accompagné d’une fiche technique décrivant au minimum la dimension, le poids, la composition et le mode de découpe de la matière plastique.

Nb : ce document n’est pas à intégrer à l’offre de l’entreprise candidate.