## DPGF - Roanne
CPAM DE LA LOIRE Lot 1 - Améliorations installations de chauffage - Site de Roanne D.P.G.F.
|  | Version indice 1 |  | 2026-03-13
| DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | Quantité | Prix unitaire | Montant €HT | SOUS TOTAL €HT
1. | INTERVENTION PREALABLES - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  |  | 0
1.1 | Etudes et plans d'exécution | ens | 1 |  | 0
1.2 | Constat initial | ens | 1 |  | 0
1.3 | Installation de chantier | ens | 1 |  | 0
1.4 | Dépose d'équipements | ens | 1 |  | 0
2. | INSTALLATION DE ROBINETS THERMOSTATIQUES |  |  |  |  | 0
2.1 | Remplacement corps de vannes et robinets thermostatiques | U | 140 |  | 0
2.2 | Tés de réglage | U | 140 |  | 0
2.3 | Robinets thermostatiques électroniques programmables – PSE | U | 283 |  | 0
3. | REMPLACEMENT DU SYSTEME DE MAINTIEN DE PRESSION |  |  |  |  | 0
3.1 | Dépose du vase d’expansion | Ens | 1 |  | 0
3.2 | Système de maintien de pression pneumatique | Ens | 1 |  | 0
4. | CALORIFUGE |  |  |  |  | 0
4.1 | Fourniture et pose de calorifuge | Ens | 1 |  | 0
5. | EQUILIBRAGE |  |  |  |  | 0
5.1 | Identification des réseaux du départ RDJ/RDC et calcul préalable | Ens | 1 |  | 0
5.2 | Mise en œuvre de vannes d’équilibrage supplémentaires | Ens | 1 |  | 0
5.3 | Equilibrage global du réseau RDJ/RDC | Ens | 1 |  | 0
5.4 | Equilibrage du réseau R+1 à R+6 | Ens | 1 |  | 0
6. | ESSAIS – MISE EN SERVICE - RECEPTION |  |  |  |  | 0
6.1 | Essais – mise en service | Ens | 1 |  | 0
6.2 | Dossier des Ouvrages exécutés (DOE) | Ens | 1 |  | 0
6.3 | Réception des ouvrages | PM
6.4 | CEE | PM |  |  | 0
RECAPITULATIF
[6 empty] | TOTAL €HT | TOTAL €TTC
| TOTAL €HT PRESTATIONS DE BASE |  |  |  |  | 0 | 0
| TOTAL €HT PRESTATIONS DE BASE + PSE |  |  |  |  | 0 | 0
Signature :