## PG Générale
CPAM TOURS
Bâtiment de l'Union immobilière des Organismes de Sécurité Social (UIOSS) D'Indre et Loire 36, Rue Edouard Vaillant 37035 TOURS cedex 9
DPGF - LOT N°6
DCE
V2 - Date de diffusion 27/02/2026
Réhabilitation énergétique - UIOSS37

## LOT N°6
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (D.P.G.F.)
CPAM TOURS
Réhabilitation énergétique - UIOSS37
DCE - V2
Lot n° 6 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
Pour rappel : L'entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
L'entreprise est responsable de la vérification des formules, totaux, etc … du présent fichier excel
N° | Désignation | U | Qté Travaux de Base | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 6 | CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES
6.2 | Prescriptions techniques générales
Sous-Total HT de Prescriptions techniques générales | [7 empty] | 0
6.4 | Chauffage
6.4.1 | Préambule
6.4.2 | Travaux préalables
6.4.2.1 | Vidange des circuits de chauffage | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2 | Travaux préalable en chaufferie
6.4.2.2.1 | Vidange et dépose de l'alimentation gaz en chaufferie | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2.2 | Dépose des chaudières en chaufferie | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.4.2.2.3 | Dépose de la fumisterie existantes | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2.4 | Dépose des panoplies de chauffage existantes | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2.5 | Dépose des réseaux existants | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2.6 | Dépose de l'armoire électrique | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.2.2.7 | Dépose des installation divers (maintien pression, filtre magnétique, ...) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préalable en chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.2.3 | Dépose des installations de chauffage
6.4.2.3.1 | Dépose et évacuation des réseaux hydrauliques | ml |  | 6500 |  |  |  | 0
6.4.2.3.2 | Dépose et évacuation des émetteurs non conservés | U |  | 1300 |  |  |  | 0
6.4.2.3.3 | Dépose des équipements de GTB | U |  | 230 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des installations de chauffage | [7 empty] | 0
6.4.2.4 | Percements Réseaux Chauffage
6.4.2.4.1 | Percements en parois lourde | Ens |  | 165 |  |  |  | 0
6.4.2.4.2 | Percements en cloison | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Percements Réseaux Chauffage | [7 empty] | 0
6.4.2.5 | Dépose et repose des faux plafonds | HL |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préalables | [7 empty] | 0
6.4.3 | Rénovation Chaufferie
6.4.3.1 | Adaptation local chaufferie
6.4.3.1.1 | Nettoyage et lessivage local chaufferie | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.1.2 | Réparation du dallage existant | m² |  | 140 |  |  |  | 0
6.4.3.1.3 | Reprise des socles béton | m² |  | 80 |  |  |  | 0
6.4.3.1.4 | Résine de sol type polyuréthane | m² |  | 140 |  |  |  | 0
6.4.3.1.5 | Peinture de mur dans le local | m² |  | 100 |  |  |  | 0
6.4.3.1.6 | Puisard | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.1.7 | Ventilation de la chaufferie
6.4.3.1.7.1 | Ventilation basse | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.1.7.2 | Ventilation haute | SO |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Ventilation de la chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.3.1.8 | Moyens de lutte contre l'incendie - chaufferie | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.1.9 | Schéma de principe, pupitre, patère et consigne de sécurité | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Adaptation local chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.3.2 | Equipements chaufferie
6.4.3.2.1 | Préambule
6.4.3.2.2 | Alimentation eau froide sanitaire
6.4.3.2.2.1 | Panoplie eau froide remplissage Chauffage | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.2.2 | Robinet de puisage | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation eau froide sanitaire | [7 empty] | 0
6.4.3.2.3 | Adoucisseur | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4 | Alimentation gaz
6.4.3.2.4.1 | Préambule
6.4.3.2.4.2 | Détection et coupure gaz chaufferie
6.4.3.2.4.2.1 | Centrale et détecteurs GAZ | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.2.2 | ElectroVanne de coupure GAZ | Ens |  | 2 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.2.3 | Coffret bris de glace coup de poing compris liaison elec et alimentation | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.2.4 | Alimentation et liaisons elec | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.2.5 | Raccordement et adaptation détection de fuite existante | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Détection et coupure gaz chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.3.2.4.3 | Réseaux GAZ Chaufferie (compris peinture et supportage) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.4 | Capacité tampon GAZ | CP |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.5 | Essais | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.3.2.4.6 | Certificat QUALIGAZ | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Alimentation gaz | [7 empty] | 0
6.4.3.2.5 | Production de chaleur GAZ
6.4.3.2.5.1 | Chaudière gaz à condensation | Ens |  | 3 |  |  |  | 0
6.4.3.2.5.2 | Raccordement gaz des chaudières | Ens |  | 3 |  |  |  | 0
6.4.3.2.5.3 | Raccordement hydraulique des chaudières
6.4.3.2.5.3.1 | Réseau et Boucle de Tickelman | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.3.2.5.3.2 | Raccordement "entrées" et "sortie" chaudière | Ens |  | 3 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement hydraulique des chaudières | [7 empty] | 0
6.4.3.2.5.4 | Fumisterie
6.4.3.2.5.4.1 | Carneau | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.5.4.2 | Conduits de fumées (conduit intérieur) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Fumisterie | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Production de chaleur GAZ | [7 empty] | 0
6.4.3.2.6 | Collecteurs de chauffage
6.4.3.2.6.1 | Accessoires collecteur | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.6.2 | Collecteur A/R chauffage calorifugé | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Collecteurs de chauffage | [7 empty] | 0
6.4.3.2.7 | Panoplies de départ
6.4.3.2.7.1 | Départ 1 : Circuit régulé "Chauffage radiateurs Nord" | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.7.2 | Départ 2 : Circuit régulé "Chauffage radiateurs Ouest" | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.7.3 | Départ 3 : Circuit régulé "Chauffage radiateurs Est" | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.7.4 | Départ 4 : Circuit constant "CTA / Rideau d'air" | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Panoplies de départ | [7 empty] | 0
6.4.3.2.8 | Canalisations, calorifuge, peinture et supportage en Chaufferie
6.4.3.2.8.1 | Canalisation de chauffage | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.3.2.8.1.1 | Réseaux CH acier Chaufferie (compris peinture et supportage) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.8.1.2 | Calorifuge réseau chaufferie finition tôle Isoxal | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Canalisation de chauffage | [7 empty] | 0
6.4.3.2.8.2 | Canalisation de plomberie | ml |  | 10 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Canalisations, calorifuge, peinture et supportage en Chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.3.2.9 | Séparateur d’air | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.10 | Groupe clarificateur | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.11 | Vase d'expansion | Ens |  | 3 |  |  |  | 0
6.4.3.2.12 | Vidange et purge | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.3.2.13 | Repérage des fluides | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.3.2.14 | Electricité Chaufferie | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.3.2.14.1 | Coffret coupure Force - Eclairage | CP
6.4.3.2.14.2 | Bloc autonome portatif d'intervention | CP
6.4.3.2.14.3 | Éclairage | CP
6.4.3.2.14.4 | Armoire électrique Sous-station | CP
6.4.3.2.14.5 | Comptage électrique | CP
6.4.3.2.14.6 | Report de défaut | CP
6.4.3.2.14.7 | Prise de courant | CP
6.4.3.2.14.8 | Liaisons électriques chaufferie (communication et alimentation) | CP
Sous-Total HT de Electricité Chaufferie
6.4.3.2.15 | Régulation Chaufferie et raccordement à la GTB | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Equipements chaufferie | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Rénovation Chaufferie | [7 empty] | 0
6.4.4 | Suppression Sous-station | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.5 | Distribution de chauffage
6.4.5.1 | Préambule
6.4.5.2 | Phasage travaux | CP |  | 1 |  |  |  | 0
6.4.5.3 | Nature des canalisations - Multicouche
6.4.5.3.1 | Øint/ext 16/20 | ml |  | 3590 |  |  |  | 0
6.4.5.3.2 | Øint/ext 20/26 | ml |  | 410 |  |  |  | 0
6.4.5.3.3 | Øint/ext 26/32 | ml |  | 350 |  |  |  | 0
6.4.5.3.4 | Øint/ext 33/40 | ml |  | 1300 |  |  |  | 0
6.4.5.3.5 | Øint/ext 42/50 | ml |  | 350 |  |  |  | 0
6.4.5.3.6 | Øint/ext 54/63 | ml |  | 430 |  |  |  | 0
6.4.5.3.7 | Øint/ext 65/75 | ml |  | 190 |  |  |  | 0
6.4.5.3.8 | Øint/ext 75/90 | ml |  | 20 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Nature des canalisations - Multicouche | [7 empty] | 0
6.4.5.4 | Calorifuge réseaux hydrauliques | ml |  | 6640 |  |  |  | 0
6.4.5.5 | Accessoires colonnes - équilibrage | Ens |  | 13 |  |  |  | 0
6.4.5.6 | Accessoires réseaux | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.5.7 | Peinture | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.5.8 | Fourreaux | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.5.9 | Calfeutrement | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.5.10 | Repérage des fluides | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Distribution de chauffage | [7 empty] | 0
6.4.6 | Émission de chauffage
6.4.6.1 | Radiateurs à eau et robinetterie
6.4.6.1.1 | Radiateurs SS à R+1 | U |  | 185 |  |  |  | 0
6.4.6.1.2 | Radiateurs R+2 à R+9 | U |  | 514 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Radiateurs à eau et robinetterie | [7 empty] | 0
6.4.6.2 | Robinetterie | Ens |  | 699 |  |  |  | 0
6.4.6.3 | Réglage des radiateurs | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Émission de chauffage | [7 empty] | 0
6.4.7 | Équilibrage installation chauffage
6.4.7.1 | Organes d'équilibrage (voir article "accessoires colonne") | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.7.2 | corps de robinet thermostatique à préréglage (voir article "Emission de chauffage") | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.4.7.3 | Équilibrage (voir "Mises en services, contrôles, essais et réglages") | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Équilibrage installation chauffage | [7 empty] | 0
6.4.8 | Nettoyage et remplissage des réseaux | U |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Chauffage | [7 empty] | 0
6.5 | Ventilation
6.5.1 | Préambule
6.5.2 | Travaux préalables
6.5.2.1 | Ramonage des conduits conservés | ml |  | 1400 |  |  |  | 0
6.5.2.2 | Dépose des installations de ventilation
6.5.2.2.1 | Dépose et évacuation CTA NIVEAU BAS et panoplie hydraulique associée | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.2.2.2 | Dépose et évacuation CTA Soufflage et Extraction en toiture | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.2.2.3 | Dépose et évacuation des caissons de ventilation SF non conservés | Ens |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.2.2.4 | Dissociation de la ventilation du désenfumage de la CTA RESTAURANT existante | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.2.2.5 | Dépose des réseaux et accessoires non conservés | ml |  | 1000 |  |  |  | 0
6.5.2.2.6 | Autre (grille extérieure) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Dépose des installations de ventilation | [7 empty] | 0
6.5.2.3 | Percements
6.5.2.3.1 | carottage en parois lourde | Ens |  | 16 |  |  |  | 0
6.5.2.3.2 | Percements en parois lourde | Ens |  | 8 |  |  |  | 0
6.5.2.3.3 | Percements en cloison | cis |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Percements | [7 empty] | 0
6.5.2.4 | Création accès locaux techniques CTA R+10 | Ens |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.2.5 | Démolition murs local technique Sous-sol | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.2.6 | Socles béton | m² |  | 24 |  |  |  | 0
6.5.2.7 | Dépose et repose des faux plafonds | HL |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.2.8 | Obturation des plénums de diffusion existants | U |  | 145 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Travaux préalables | [7 empty] | 0
6.5.3 | Centrales de traitement d'air
6.5.3.1 | Dimensionnement des CTA
6.5.3.2 | CTA - Type 1
6.5.3.3 | CTA - Type 2
6.5.3.4 | Sélection CTA
6.5.3.4.1 | CTA NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.4.2 | CTA SUD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.4.3 | CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.4.4 | CTA RESTAURANT | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.4.5 | Grutage | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.4.6 | Montage | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Sélection CTA | [7 empty] | 0
6.5.3.5 | Supports CTA | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.3.6 | Mise en service CTA | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.3.7 | Raccordement des CTA à la GTB | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Centrales de traitement d'air | [7 empty] | 0
6.5.4 | Caisson de ventilation simple-flux
6.5.4.1 | Ventilation mécanique contrôlée – Sanitaires
6.5.4.1.1 | Caisson VMC SUD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.4.1.2 | Caisson VMC NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Ventilation mécanique contrôlée – Sanitaires | [7 empty] | 0
6.5.4.2 | Ventilation simple flux | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Caisson de ventilation simple-flux | [7 empty] | 0
6.5.5 | Généralités Réseaux Aérauliques
6.5.6 | Réseaux aérauliques rigides
6.5.7 | Réseaux rigides air neuf et rejet d’air vicié
6.5.7.1 | Gaine galvanisé rectangulaire | kg |  | 5750 |  |  |  | 0
6.5.7.2 | Calorifuge pour gaine de ventilation ep. 50 mm-Finition craft alu | m² |  | 450 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux rigides air neuf et rejet d’air vicié | [7 empty] | 0
6.5.8 | Réseaux rigides de soufflage et d’extraction
6.5.8.1 | Gaine galvanisé rectangulaire | kg |  | 19000 |  |  |  | 0
6.5.8.2 | Gaine galvanisée circulaire
6.5.8.2.1 | Ø 125 mm | ml |  | 1415 |  |  |  | 0
6.5.8.2.2 | Ø 160 mm | ml |  | 215 |  |  |  | 0
6.5.8.2.3 | Ø 200 mm | ml |  | 250 |  |  |  | 0
6.5.8.2.4 | Ø 250 mm | ml |  | 650 |  |  |  | 0
6.5.8.2.5 | Ø 315 mm | ml |  | 270 |  |  |  | 0
6.5.8.2.6 | Ø 355 mm | ml |  | 15 |  |  |  | 0
6.5.8.2.7 | Ø 400 mm | ml |  | 15 |  |  |  | 0
6.5.8.2.8 | Ø 450 mm | ml |  | 20 |  |  |  | 0
6.5.8.2.9 | Ø 500 mm | ml |  | 20 |  |  |  | 0
6.5.8.2.10 | Ø 560 mm | ml |  | 25 |  |  |  | 0
6.5.8.2.11 | Ø 630 mm | ml |  | 30 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Gaine galvanisée circulaire | [7 empty] | 0
6.5.8.3 | Calorifuge pour gaine de ventilation ep. 50 mm-Finition craft alu | m² |  | 2000 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux rigides de soufflage et d’extraction | [7 empty] | 0
6.5.9 | Réseaux aérauliques souples phoniques
6.5.9.1 | Ø 125 mm | ml |  | 910 |  |  |  | 0
6.5.9.2 | Ø 160 mm | ml |  | 120 |  |  |  | 0
6.5.9.3 | Ø 200 mm | ml |  | 55 |  |  |  | 0
6.5.9.4 | Ø 250 mm | ml |  | 55 |  |  |  | 0
6.5.9.5 | Ø 315 mm | ml |  | 10 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Réseaux aérauliques souples phoniques | [7 empty] | 0
6.5.10 | Prise d’air neuf et rejet d’air vicié
6.5.10.1 | Grille extérieure murale pare-pluie | Ens |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.10.1.1 | Air neuf - CTA NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.10.1.2 | Air neuf - CTA SUD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.10.1.3 | Air neuf - CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.10.1.4 | Rejet d'air - CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Grille extérieure murale pare-pluie | [7 empty] | 0
6.5.10.2 | Grille d'habillage extérieure pare-pluie | m² |  | 24 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Prise d’air neuf et rejet d’air vicié | [7 empty] | 0
6.5.11 | Terminaux de ventilation
6.5.11.1 | Diffuseur soufflage | U |  | 27 |  |  |  | 0
6.5.11.2 | Bouche de soufflage | U |  | 260 |  |  |  | 0
6.5.11.3 | Diffuseur de reprise | U |  | 23 |  |  |  | 0
6.5.11.4 | Bouche d’extraction | U |  | 230 |  |  |  | 0
6.5.11.5 | Bouche d’extraction autoréglable | U |  | 40 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Terminaux de ventilation | [7 empty] | 0
6.5.12 | Accessoires de réseaux
6.5.12.1 | Préambule
6.5.12.2 | Silencieux – Piège à son
6.5.12.2.1 | Silencieux circulaires
6.5.12.2.1.1 | Caisson VMC NORD | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.2.1.2 | Caisson VMC SUD | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.2.1.3 | Caisson SANITAIRES R+1 | U |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Silencieux circulaires | [7 empty] | 0
6.5.12.2.2 | Silencieux rectangulaire
6.5.12.2.2.1 | CTA NORD | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.12.2.2.2 | CTA SUD | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.12.2.2.3 | CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.12.2.2.4 | CTA RESTAURANT | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Silencieux rectangulaire | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Silencieux – Piège à son | [7 empty] | 0
6.5.12.3 | Trappe de visites réseau | CP |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.12.4 | Clapet coupe-feu
6.5.12.4.1 | Ø 125 mm | U |  | 9 |  |  |  | 0
6.5.12.4.2 | Ø 160 mm | U |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.12.4.3 | Ø 200 mm | U |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.12.4.4 | Ø 250 mm | U |  | 12 |  |  |  | 0
6.5.12.4.5 | Ø 315 mm | U |  | 6 |  |  |  | 0
6.5.12.4.6 | Ø 355 mm | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.4.7 | Ø 400 mm | U |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.12.4.8 | Ø 450 mm | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.4.9 | Ø 500 mm | U |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.12.4.10 | Clapet rectangulaire 350x550 | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.4.11 | Clapet rectangulaire 350x600 | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.12.4.12 | Clapet rectangulaire 850x400 | U |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.12.4.13 | Clapet rectangulaire 750x400 | U |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.12.4.14 | Clapet rectangulaire 400x250 | U |  | 6 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Clapet coupe-feu | [7 empty] | 0
6.5.12.5 | Équilibrage des réseaux aérauliques
6.5.12.5.1 | Volets et clapets d'équilibrage circulaire | U |  | 158 |  |  |  | 0
6.5.12.5.2 | Volets et clapets d'équilibrage rectangulaire | ml |  | 16 |  |  |  | 0
6.5.12.5.3 | Équilibrage (voir "Mises en services, contrôles, essais et réglages") | CP |  | 0 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Équilibrage des réseaux aérauliques | [7 empty] | 0
6.5.12.6 | Régulateur de débit | U |  | 540 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Accessoires de réseaux | [7 empty] | 0
6.5.13 | Régulation débits aérauliques par détection de présence
6.5.13.1 | Sonde de présence | Ens |  | 34 |  |  |  | 0
6.5.13.2 | Registre motorisé - Petits débits | U |  | 40 |  |  |  | 0
6.5.13.3 | Registre motorisé - Grands débits | U |  | 28 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Régulation débits aérauliques par détection de présence | [7 empty] | 0
6.5.14 | Electricité - Ventilation
6.5.14.1 | Alimentations électriques des équipements de ventilation
6.5.14.1.1 | Dépose/évacuation des alim. électriques non conservées | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.2 | Centrales de Traitement d'Air
6.5.14.1.2.1 | Adaptation TD et liaisons élec. - CTA NORD (TD Ventilation R+10) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.2.2 | Adaptation TD et liaisons élec. - CTA SUD (TD Ventilation R+10) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.2.3 | Adaptation TD et liaisons élec. - CTA NIVEAUX BAS (TD Ventilation Sous-sol) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.2.4 | Adaptation TD et liaisons élec. - CTA RESTAURANT (TD Ventilation Sous-sol) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Centrales de Traitement d'Air | [7 empty] | 0
6.5.14.1.3 | Caissons d'extraction sanitaire - Type VMC |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.5.14.1.3.1 | Adaptation TGBT - Caisson VMC NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.3.2 | Adaptation TGBT - Caisson VMC NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.1.3.3 | Liaisons ELEC entre caissons et TGBT | ml |  | 375 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Caissons d'extraction sanitaire - Type VMC | [7 empty] | 0
6.5.14.1.4 | Caissons d'extraction sanitaire - Type ventilation de confort
6.5.14.1.4.1 | Adaptation TD et liaisons électriques - Caisson Sanitaire R+1 (TD Ventilation Sous-sol) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Caissons d'extraction sanitaire - Type ventilation de confort | [7 empty] | 0
6.5.14.1.5 | Adaptation TD et liaisons électriques - Equipements de régulation de débit par détection de présence | Ens |  | 34 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Alimentations électriques des équipements de ventilation | [7 empty] | 0
6.5.14.2 | Éclairage | Ens |  | 4 |  |  |  | 0
6.5.14.3 | Comptage électrique | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.4 | Coupures d'urgence
Fourniture, pose et raccordement des arrêts d'urgences fluides, y compris câblage
6.5.14.4.1.1 | Dépose des coupures d'urgences et adaptation du positionnement | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.4.1.2 | AU Ventilation | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.5.14.4.1.3 | Adaptation TGBT, compris bobines MX | Ens |  | 2 |  |  |  | 0
6.5.14.4.1.4 | Liaisons ELEC | ml |  | 120 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Fourniture, pose et raccordement des arrêts d'urgences fluides, y compris câblage | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Coupures d'urgence | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Electricité - Ventilation | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Ventilation | [7 empty] | 0
6.6 | Adaptations réseau d'eau glacée
6.6.1 | Travaux préalable (Vidange, dépose réseau non conservé) | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.6.2 | Réseau EG CTA RESTAURANT | ml |  | 25 |  |  |  | 0
6.6.3 | Calorifuge réseau EG classe 4 | ml |  | 25 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Adaptations réseau d'eau glacée | [7 empty] | 0
6.7 | Brasseur d'air | U |  | 428 |  |  |  | 0
6.8 | Adaptations Plomberie
6.8.1 | Raccordement hydraulique et évacuation des modules adiabatiques
6.8.1.1 | Réseau EFS Module adiabatique local CTA R+10 | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.8.1.2 | Réseau EFS Module adiabatique local CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.8.1.3 | Panoplie EFS - Module adiabatique | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.8.1.4 | Réseau EU Module adiabatique local CTA R+10 | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.8.1.5 | Réseau EU Module adiabatique local CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de Raccordement hydraulique et évacuation des modules adiabatiques | [7 empty] | 0
Sous-Total HT de Adaptations Plomberie | [7 empty] | 0
6.9 | Documents d'exécution | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.9.1 | Travaux de ventilation
6.9.2 | Travaux de Chauffage
Sous-Total HT de Documents d'exécution
6.10 | Mises en services, contrôles, essais et réglages | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.10.1 | Généralités
6.10.2 | Contrôles statiques
6.10.3 | Essais dynamiques
6.10.4 | Attestations de fonctionnement AQC
6.10.5 | Mise au courant du personnel exploitant
Sous-Total HT de Mises en services, contrôles, essais et réglages
6.11 | DOE | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
MONTANT HT - 6 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA - XX,XX% | [7 empty] | 0
TOTAL TTC - 6 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - SANITAIRES | [7 empty] | 0
Prestations Supplémentaires Eventuelles / Variantes Obligatoires
6.12 | VARIANTE
6.12.1 | VARIANTE 1 : Radiateur à robinetterie intégrée
6.12.1.1 | PLUS VALUE - Radiateurs à robinetterie intégrée
6.12.1.1.1 | PLUS-VALUE - Radiateurs SS à R+1 | U |  | 185 |  |  |  | 0
6.12.1.1.2 | PLUS-VALUE - Radiateurs R+2 à R+9 | U |  | 514 |  |  |  | 0
6.12.1.2 | PLUS/MOINS VALUE - Robinetterie | Ens |  | 699 |  |  |  | 0
6.12.2 | VARIANTE 2 : Actionneur de vanne de radiateur connecté
6.12.2.1 | PLUS-VALUE - Actionneur de vanne de radiateur connecté | Ens |  | 699 |  |  |  | 0
6.13 | OPTION
6.13.1 | OPTION 1 : Reprise d'étanchéité des jonctions de conduits aérauliques existants
6.13.1.1 | OPTION - Reprise jonction conduit circulaire | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.1.2 | OPTION - Reprise jonction conduit rectangulaire | U |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.2 | OPTION 2 : Intégration des actionneurs de vanne de radiateur à la GTB existante
6.13.2.1 | OPTION - Intégration des actionneurs de vanne de radiateur à la GTB existante | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.3 | OPTION 3 : Test d’étanchéité à l’air des réseaux aérauliques
6.13.3.1 | OPTION - Etanchéité réseaux CTA NORD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.3.2 | OPTION - Etanchéité réseaux CTA SUD | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.3.3 | OPTION - Etanchéité réseaux CTA NIVEAUX BAS | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
6.13.3.4 | OPTION - Etanchéité réseaux CTA RESTAURANT | Ens |  | 1 |  |  |  | 0
Total | [7 empty] | 0
TOTAL HT TOUTES PSE / VARIANTES OBLIGATOIRES | [7 empty] | 0
TOTAL TVA XX,XX % | [7 empty] | 0
TOTAL TTC TOUTES PSE / VARIANTES OBLIGATOIRES | [7 empty] | 0