## LOT 1
LOT 1-MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET SYSTEMES DE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL CCI AISINE-LAHO AISNE LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
CCI LOCALE AISNE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
SAINT QUENTIN - Hôtel Consulaire | Espace Jean Bouin - 83, bd J. Bouin - BP 630 | 02322 | SAINT QUENTIN | L-W | 3EME CATEGORIE | 5498 | Siège Administration Bureaux Archives Salles de réception et de réunion Amphithéâtre Garages Parking extérieur (180places) | system1 : tire lacher + exutoire Systeme2: coffret CO2 o/s + ventelle facade + treuil neumatisue + exutoire |  |  |  |  | ? | 1 | ssi/cmsi | chubb | 163 | 160 optiques + 3 thermiques | 19 pcf | 22 | escabeau type gazelle + echaffaudage pour amphi | néant
SOISSONS - Centre consulaire | 2, rue Quinette | 02200 | SOISSONS | W | 5EME CATEGORIE non assujetit à commission | 376 | Antenne CCI Administration Bureaux Salles de réunion | NON | NON | NON | NON | NON | ? | 2 | type 4 autonome |  | néant | néant | néant | néant | néant | néant
VERVINS - Centre consulaire | 5, avenue du préau - RN 2 | 02140 | VERVINS | W | 5ème CATEGORIE non assujetit à commission | 300 | Antenne CCI Administration Bureaux Salles de réunion | NON | NON | NON | NON | NON | ? | 3 | type 4 autonome |  | néant | néant | néant | néant | néant | néant
LAHO AISNE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
LAON - CFA et Centre consulaire | Rue des Minimes | 02000 | LAON | RH-N-W-X | 4EME CATEGORIE | 8561 | Centre de formation pour apprenti Gymnase Laverie Antenne CCI (Centre consulaire) Administration Bureaux Parking extérieur (90 places) | 1er et 2eme etages: 1 coffret DAC / 2 Volets EXALAM /2 Trappes basse/ 4 trappes haute |  |  |  |  | ? | 1 | ssi/cmsi | chubb | 105 | 83 optiues + 22 thermiques | 31 pcf + 10 volets de desenfumages + 2 coffrets de relayage (tourelles) | 70 | escabeau type gazelle | néant

## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES CCI AISINE-LAHO AISNE LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
CCI LOCALE AISNE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
SAINT QUENTIN - Hôtel Consulaire | Espace Jean Bouin - 83, bd J. Bouin - BP 630 | 02322 | SAINT QUENTIN | L-W | 3EME CATEGORIE | 5498 | Siège Administration Bureaux Archives Salles de réception et de réunion Amphithéâtre Garages Parking extérieur (180places) | extincteurs+ RIA + colonne seche | ext : 27 à eau 6L // 4 CO2 5kg // 12 CO2 2kg // 3 ABC 9kg RIA: 5 Robinet Incendie Armé Tournant-piv DN 25-30M // 3 Robinet Incendie Armé Tournant-piv DN 25-20M // | c.f case caractéristiques techniques |  | OUI |  | 6 | OUI |  | 110 + 2 BAPI | OUI |  | 21 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
SOISSONS - Centre consulaire | 2, rue Quinette | 02200 | SOISSONS | W | 5EME CATEGORIE non assujetit à commission | 376 | Antenne CCI Administration Bureaux Salles de réunion | extincteurs | 1 à eau 6L + 1 à eau 9L + 1 CO2 2kg | 5 |  | NON | NON | NON | OUI |  | 6 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
VERVINS - Centre consulaire | 5, avenue du préau - RN 2 | 02140 | VERVINS | W | 5ème CATEGORIE non assujetit à commission | 300 | Antenne CCI Administration Bureaux Salles de réunion | extincteurs | 2 CO2 kg + 2 à eau 6L | 5 |  | NON | NON | NON | OUI |  | 7 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
LAHO AISNE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
LAON - CFA et Centre consulaire | Rue des Minimes | 02000 | LAON | RH-N-W-X | 4EME CATEGORIE | 8561 | Centre de formation pour apprenti Gymnase Laverie Antenne CCI (Centre consulaire) Administration Bureaux Parking extérieur (90 places) | extincteurs | 31 à eau 6L // 3ABC 9kg // 5 CO2 2kg // 1 CO2 5kg // 1ABC 6kg | c.f case caractéristiques techniques |  | OUI |  | 9 | OUI |  | 117 + 2 duo-phare | OUI |  | 40 | NON | NON | NON | NON | NON | NON