## LOT 1
LOT 1-MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET SYSTEMES DE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL CCI AMIENS-PICARDIE HAUTS-DE-France LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
CCI LOCALE AMIENS-PICARDIE HDF Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (bureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
HOTEL CONSULAIRE AMIENS | 6, boulevard de Belfort | 80000 | AMIENS | X | X | 3273 | Administratif Siège Bureaux | MECANIQUE (système pneumatique) | 2 trappes de désenfumage 2 coffrets CO2 O/S 2 treuils pneumatiques | NON COMMUNIQUE | NON | OUI | 2005 | 1 | Catégorie A | SCHUBB modèle UTI.COM | 81 | Détecteurs optique de fumée et détecteur optique de flammes | NON | NON | RAS | NON
HOTEL CONSULAIRE PERONNE | 7, rue des Chanoines | 80200 | PERONNE | X | X | 780 | Administratif Bureaux | NON | NON | NON | NON | NON | 2018 | Pas de centrale. 7 déclencheurs manuels. | Type 4 radio et à pile | CORDIA modèle AATR4001 | Pas de détecteurs juste 7 déclencheurs manuels | Pas de détecteurs juste 7 déclencheurs manuels | NON | NON | RAS | 6 déclencheurs manuels
Station d'épuration | 26 Rue du Fossé Warin - Espace industriel Nord | 80000 | AMIENS | Station d'épuration |  | 300 | Laboratoire/Atelier/Garage | Manuel | 1 | NON COMMUNIQUE | Non | oui | 1990 | 1 | NON COMMUNIQUE | NON COMMUNIQUE | NON | NON | NON | NON | NON | NON
CAMPING DE PERONNE | Route de Paris | 80200 | PERONNE | X | X | 400 | Accueil Bar Logement Sanitaires Chalets | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Château d'eau/Réservoir 1 | Espace Industriel Nord - Rue André Durouchez | 80000 | AMIENS |  |  | 30 | Réservoir | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de pompage de LONGPRE | Parc du Grand Marais | 80510 | AMIENS | Station de pompage |  | 50 | Station de pompage | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de captage BREILLY 1 | Lieu dit "La grande vallée" | 80470 | BREILLY 1 | Station de pompage |  | 200 | Station de pompage | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de captage BREILLY 2 | Lieu dit "Le bois Fontaine " | 80470 | BREILLY 2 | Station de pompage |  | 200 | Station de pompage | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
LA CROIX ROMPUE | 518, rue Saint Fuscien | 80000 | AMIENS | X | X | 2771 | Bureaux | NON | NON | NON | NON | NON | 2018 | Pas de centrale. 7 déclencheurs manuels. | Type 4 | CORDIA modèle AATR4001 | Pas de détecteurs juste des déclencheurs manuels | Pas de détecteurs juste des déclencheurs manuels | NON | NON | RAS | NON
ECOPOLIS (Hôteld'entreprise) | 53 avenue de l'Europe | 80000 | AMIENS | X | X | 3089 | Bureaux Ateliers | MECANIQUE (système pneumatique) | 5 châssis façade + 1 exutoire 1 treuil mécanique 1 coffret CO2 O/F BIZONE MADICOB 1 coffret CO2 O/S MADICOB | NON COMMUNIQUE | NON | OUI | 2001 | 1 | type 4 centralisé | AVISS AGEMA 2 | NON | NON | 7 déclencheurs manuels | NON | RAS | NON
Immeuble LAMARTINE | 18, rue Lamartine | 80000 | AMIENS | X | X | 4455 | Bureaux | MECANIQUE (système pneumatique) | 4 châssis toiture 1 coffret CO2 O/S MADICOB 1 coffret CO2 O/S 2 treuils | NON COMMUNIQUE | NON | OUI | 2018 | Pas de centrale. 5 déclencheurs manuels. | TYPE 4 | NUGELEC | NON | NON | 5 déclencheurs manuels | NON | RAS | NON
Immeuble LES CAPETS | 3, rue Vincent Auriol | 80000 | AMIENS | X | X | 3143 | Bureaux | MECANIQUE (système pneumatique) | 1 exutoire 1 treuil pneumatique SOUCHER 1 coffret CO2 O/S JOFO | NON COMMUNIQUE | NON | OUI | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Immeuble ESPACE SOMME | 6, rue des Hautes Cornes | 80000 | AMIENS | X | X | 1106 | Bureaux | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Bureaux 8 mai 1945 | 14, rue du 8 mai 1945 | 80000 | AMIENS | X | X | 300 | Bureaux | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Programme CARRE PERRET | 7, passage Auguste Perret | 80000 | AMIENS | X | X | 452 | Bureaux | NON | NON | NON | NON | NON | 2021 | Pas de centrale. 2 déclencheurs manuels. | TYPE 4 | NUGELEC | NON | NON | 2 déclencheurs manuels | NON | RAS | NON
Pépinière Jules Verne | 4 rue des Indes Noires - 80440 Boves | 80440 | BOVES | X | X | 2943 | Bureaux Ateliers | MECANIQUE (système pneumatique) | 1 exutoire 1 coffret CO2 O/F MADICOB | NON | NON | OUI | 2018 | Pas de centrale. 12 déclencheurs manuels. | TYPE 4 | LEGRAND | NON | NON | 12 déclencheurs manuels | NON | RAS | NON
Village PMI ROYE (PARTIE COMMUNE) | Rue du Champ Macret | 80700 | ROYE | X | X | 4135 | Bureaux Ateliers | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Pépinière BIOLAB | 41 et 43, avenue Paul Claudel | 80480 | DURY | X | X | 1785 | Bureaux Ateliers Laboratoires Logement | MECANIQUE (système pneumatique) | 3 exutoires 1 coffret CO2 O/F BIZONE MADICOB 1 coffret CO2 O/F MADICOB | NON COMMUNIQUE | NON | OUI | 2021 | 1 | AGEMA 2 | AVISS | NON | NON | 2 déclencheurs manuels | NON | RAS | NON