## LOT 1
LOT 1-MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET SYSTEMES DE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL CCI ARTOIS-LAHO ARTOIS-SCI IMMARTOIS LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
CCI LOCALE ARTOIS Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
Immeuble consulaire CCI Agence d'Arras | 4, 6 et 8, rue du 29 juillet | 62000 | ARRAS | ERP | 5 | 1500 | Siège et bureaux | Naturel | 2 systèmes | Coffret CO2 + chassis façade | Non | Oui | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | Nugelec | 14 | DM | Non | sans objet | RAS | sans objet
8 rue Barbot | 8 et 8 bis rue du Général Barbot | 62000 | ARRAS | Code du travail | Sans objet | 550 | Bureaux et stockage | Naturel | 2 systèmes | Manuel, treuil exutoire et fenêtre toit | Non | Oui | 2024 | 1 | 4 | NUGELEC | 6 | DM | Non | sans objet | RAS | 3 sirènes
Parc des expositions (Artois Expo) | 50 Avenue Roger Salengro | 62 | ST LAURENT BLANGY | ERP | 1 | 7800 | Organisation de manifestations et de divers salons avec location d'espaces comprenant des prestations annexes et des mises à dispositions diverses | Mécanique NATUREL | 26 3 | Tourelles de désenfumage | Oui | Lié également à un système de commande dit de confort | 2021 | 1 | SDI CMSI | DEF | 180 dont 5 thermique 34 DM | Têtes et DM | Système de sonorisation + désenfumage + etc. | sans objet | Prévoir moyen d'accès Hauteurparfois + ou - 10 m | sans objet
16, place du 33e | 2 rue du 29 juillet | 62000 | ARRAS | ERP | 5 | 700 | Bureaux | Non | X | X | X | X | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | NUGELEC | 3 | DM | Non | sans objet | Non | sans objet
14/16 Barbot | 14/16, rue du Général Barbot | 62000 | ARRAS | Code du travail | Sans objet | 510 | Bureaux | Non | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | sans objet
Maison de Cour | 44, rue Sadi Carnot | 62 | BETHUNE | ERP | 5 | 165 | Bureaux et salles de réunion | Non | x | x | x | x | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | Schubb | 16 | DM | Non | Non | Non | sans objet
Parties communes 59 rue Anatole France et caves La Fabrique | 59 à 65, rue Anatole France | 62 | BETHUNE | ERP groupement d'établissement 59 anatole France et 24 rue sadi Carnot LA FABRIQUE | 3 | 600 | Parties communes | Naturel | 2 systèmes | à cartouches | Non | Oui | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Plateau CCI Béthune | 59 rue Anatole France | 62 | BETHUNE | ERP groupement d'établissement 59 anatole France et 24 rue sadi Carnot LA FABRIQUE | 3 | 188 | Agence CCIL au 2e étage | Non | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
LA FABRIQUE BETHUNE | 24 rue Sadi Carnot | 62 | BETHUNE | ERP groupement d'établissement 59 anatole France et 24 rue sadi Carnot LA FABRIQUE | 3 | 1250 | Bureaux Salles | Mécanique | 1 système | ventelles | Oui | Non | 2025 | 1 | SDI CMSI | ESSER | 16 DM / 74 DOP / 4 DOL | Détecteur manuel / Détecteur optique ponctuel / Detecteur optique liénaire | Système de sonorisation + désenfumage | sans objet | Prévoir moyen d'accès Hauteurparfois + ou - 5m | GPA en cours
SITES DE LENS - Agence de Lens | 3, avenue E. Reumaux | 62300 | LENS | ERP | 4 | 2570 | Site administratif Bureaux Accueil Salles | Naturel | 8 systèmes | treuil, co2, exutoire chassis | non | Oui | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | Neugelec | 13 | DM | sans objet | sans objet | sans objet | Sirenes
SITES DE LENS - PLATE FORME /\3 - Campus Tertiaire | 622 rue des Hauts de France | 62 | HENIN BEAUMONT / OIGNIES | ERP | 4 | 316 | Bureaux + salles | Naturel | 2 systèmes | Pneumatique Exutoires | Non | Oui | NC (Non Communiqué) | 1 | 2A | Neutronic | 14 | DM | sans objet | sans objet | sans objet | Sirenes
SITES DE LENS - PLATE FORME /\3 - Bâtiments sur zones - Centre Euralogistic 1 | 117 rue des Hauts de France | 62 | HENIN BEAUMONT / OIGNIES | code du travail | x | 1059 | Bureaux | Naturel | 2 systèmes | Exutoires coffret co2 | non | Oui | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | NC (Non Communiqué) | 3 | DM | sans objet | sans objet | sans objet | Sirenes
SITES DE LENS - PLATE FORME /\3 - Bâtiments sur zones - Centre Euralogistic 2 | 117 rue des Hauts de France | 62 | HENIN BEAUMONT / OIGNIES | code du travail | x | 1200 | Bureaux | Naturel | 2 systèmes | Exutoires coffret co2 | non | Oui | NC (Non Communiqué) | 1 | 4 | NC (Non Communiqué) | 5 | DM | sans objet | sans objet | sans objet | Sirenes
SITES DE LENS - CAMPUS LOGISTIQUE - ENTREPOT | 622 rue des Hauts de France | 62 | HENIN BEAUMONT / OIGNIES | ERP |  | 5000 | Stockage Bureaux Salles de formation | Naturel | 21 exutoires doubles | Coffret CO2 O/F Bizone | Oui | Oui | NC (Non Communiqué) | 5 | 2A | NEUTRONIC | 16 | Détecteurs manuels | sans objet | sans objet | sans objet | sirenes
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
LAHO ARTOIS DOUAISIS Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
Site d'exploitation pour le service "Formation Professionnelle" | 19, rue Marcel Sembat | 62 | LENS | ERP | 4 | 2700 | Bureaux Formation | Manuel | 6 commandes 9 skydoms | 3 à cartouches pneum. | Non | oui | X, 2021, 2018 | 3 | 4, 4, 4 | Neutronic, Neugelec, Radio | 11, 2, 7 | Détecteurs manuels | 8 sirénes et 10 flashs | 18 | sans objet | Principal, préfa, extension pile 1xan
Site d'exploitation pour le service "Formation Professionnelle" | 56 rue Jean LETIENNE | 62 | Lens | ERP | 3 | 3600 | Bureaux Formation | Mécanique et manuel | 24 volets 3 com 4 skydom | à cartouches | oui | oui | 2024 | 1 |  | x | x | x | x | x | sans objet | géré par le syndic
Site d'exploitation pour le service "Formation Professionnelle" | 11, rue du Général Barbot | 62 | ARRAS | ERP | 5 | 900 | Formation | Manuel | 1 commande | 3 volets et 1 Skydom | Non | oui | X | 1 | 4 | Neutronic | 6 | détecteurs manuels | 2 sirénes, 2 flashs | 4 | sans objet | sans objet
Site d'exploitation pour le service "Formation Professionnelle" | 44, rue Sadi Carnot - Maison de cours | 62 | BETHUNE | ERP | 5 | 592 | Formation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | sans objet | x
Site d'exploitation pour le service "Formation Professionnelle" | 8, rue de la Gare - ZA Duisans | 62161 | DUISANS | ERP | 5 | 1080 | Formation | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | sans objet | x
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
SCI IMMARTOIS Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
SITES D'ARRAS - BATIMENTS SUR ZONES - Parc des Bonnettes | Rue de l'Origan - Hameau n° 1 B 800 | 62000 | ARRAS | code du travail | x | 1030 | Bureaux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
SITES D'ARRAS - Pépinière d'entreprises - CREARTOIS 1 | Rue Képler - ZI Est | 62 | ST LAURENT BLANGY | code du travail | x | 30 | Ateliers Bureaux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
SITES D'ARRAS - Pépinière d'entreprises - CREARTOIS 2 | Rue Képler - ZI Est | 62 | ST LAURENT BLANGY | code du travail | x | 330 | Bureaux | x | x | x | x | x | non communiqué | 1 | 4 | finsecur | 1 | DM | sans objet | sans objet | sans objet | sirenes