## détail maintenances 2021
Sites Port de .. | Bâtiments | Asdresse | Désenfumage
|  |  | Exutoires | Commandes | Thermofusible | Accès toiture
Lille | C | 1ère avenue | 42 | 18 Postes CO2 100 gr |  | NON
Lille | J | 2ème avenue | 16 | 2 coffrets CO2 OF bizone aération (150/300gr) 1 poste CO2 OS (100 gr) | ? | OUI
Lille | M |  | 12 | 4 coffrets CO2 OF bizone aération (150/300 gr) | ? | OUI
Lille | L | 1ère avenue | 16 | 2 postes CO2 OS 27 gr 16 treuils (1 pneu et 15 TL) |  | OUI
Lille | Q | 12ème rue | 6 | 1 coffret CO2 OF Bizone (150/300 gr) | 2024 | NON
Lille | R | 13ème rue | 3 | 1 coffret CO2 OF Bizone (150/300 gr) | ? | OUI
Lille | V | 5ème rue | 5 | 3 Postes CO OS 27 gr 3 treuils (1 TL et 2 pneu) |  | OUI
Lille | X | 1ère avenue | 2 | 2 treuils TL |  | NON
Santes | 2 | 6ème rue | 72 | 12 postes CO2 OS 100 gr 12 coffrets CO2 OF bizone | 2024 | OUI
Santes | 4 | 6ème rue | 20 | 4 postes CO2 OS 100 gr 4 coffrets CO2 OF bizone | 2024 | OUI
Santes | 3-9 | 8ème rue | 116 | 16 postes CO2 OS 8 coffrets OF | 2022 et 2024 | OUI
Santes | 5 | 1ère avenue | 20 | 4 postes CO2 OS 60 gr |  | NON
Santes | 6 | 3ème rue | 24 | 4 coffrets CO2 OF bizone | 2016 | NON
Santes | 7 | 1ère avenue et 2ème rue | 16 | 8 coffrets CO2 OF | 2024 | OUI
Santes | 8-12 | 1ère avenue | 190 | 19 postes CO2 39 coffrets OF Bizone 3 treuils TL | 2018 (BAT 8) Néant (BAT 12) | OUI
Santes | Atelier (BAT 8) | entre le bâtiment 8 et 12 | 2 | 2 treuils TL
Santes | 10 | 1ère avenue | 71 | 9 postes CO2 OS 3 treuils TL (pneu, aeration, TL) |  | OUI
Santes | 13 | 1ère avenue Restautant L'Escale | 7 | 7 treuils TL |  | OUI
Santes | 16 | 9ème rue | 84 | 12 Coffrets OF bizone 12 coffrets OS | 2019 ou 2020 | OUI
Santes | 20 | 6ème rue | 38 | 19 Treuils TL 19 verrous mécaniques
Santes | 21 | 1ère rue | 2 | 2 treuils TL
Santes/Haubourdin | 36 | 2ème avenue | 5 | 1 poste OS 1 coffret OF 1 treuil pneu | Non
Santes | 37 | 1ère avenue rue Koenig | 196 | 32 coffrets OF bizone 31 coffrets OS | 2020 | OUI
Santes | 39 | 1ère avenue | 3 | 1 poste CO2 |  | NON
Wambrechies | A (Centre des Entreprises) | 1ère avenue | 16 | 15 Treuils TL |  | NON
Wambrechies | B (Espace des Entreprises) | 1ère avenue | 14 | 4 postes CO2 OS (100gr x 2 et 150gr x 2) |  | NON
|  |  | 991 | 354 commandes de désenfumage

## détail Batiment 37
Détail désenfumage bâtiment 37
Détail | Nbre Exutoires Pyromax AD+ | Nbre Lanterneaux fixes Skyclair | Nbre de commande | Accès toiture
Cellule 1 | 26 | 12 | 18 | oui
Cellule 2 | 26 | 12
Cellule 3 | 26 | 10
Cellule 4 | 19 | 5
Cellule 5 | 20 | 6
Cellule 6 | 26 | 12
Cellule 7 | 26 | 14
Cellule 8 | 24 | 11
Chaufferie | 1 | 0
Local charges | 2 | 0
bureaux | 0 | 1
TOTAL | 196 | 83

## détail Batiment 16
Détail désenfumage bâtiment 16
Détail | Nbre Exutoires Pyromax AD+ | Nbre Lanterneaux fixes Skyclair | Nbre de commande | Accès toiture
Cellule 1 | 28 | 17 | 6 | oui
Cellule 2 | 28 | 17
Cellule 3 | 28 | 17
TOTAL | 84 | 51
135