## Feuil1
Site | Bâtiment | Nbre de visite | DETAIL DE L'INSTALLATION | N° de ligne tel du transmetteur
Santes | BAT 2 (Halls 1 à 3) | 1 | 1 SDI Marque chubb type UTI.COM (2013) 24 détecteurs linéaires 6500F 25 détecteurs ISCAN O+ ICC 1 détecteur ISCANTV 18 DM adressables 17 Diffuseurs sonores 1 centrale aveugle déportée marque Chubb Type UTI.COM 1 CMSI marque chubb type CMSI.COM 1 Alimentation Electrique de Sécurité marque Chubb (alimentation DAS) Type 48V 4A 1 équipement d'alarme marque Chubb Type 1 1 transmetteur téléphonique | 03 20 52 29 93
BAT 2 (Halls 4 à 6)
Santes | BAT 4 | 1 | 1 SDI Marque chubb type UTI.COM (2013) 6 Détecteurs Linéaires 6500F 3 détecteurs ISCAN+ICC 5 DM adressables 4 Diffuseurs sonores 1 équipement d'alarme marque Chubb Tupe 1 1 transmetteur téléphoique | 06 02 09 43 40
Santes | BAT 3-9 | 1 | 1 SDI marque Chubb Type UTI.COM (année ?) 32 Détecteurs linéaires 6500F 46 détecteurs ISCAN+ICC 25 DM adressables 35 Diffuseurs sonores 1 Alimentation Electrique de Sécurité marque Chubb Type 24V 4A 1 équipement d'alarme marque Chubb Type 1 1 transmetteur téléphonique | 06 72 28 87 74
Santes | BAT 7 Cellules 11 et 12 | 1 | 1 UTI.com de marque Chubb (année ?) 25 DAI 3 DM 6 Diffuseurs sonores 1 transmetteur téléphonique
Santes | BAT 10 | 1 | 1 SDI Marque chubb type UTI.COM (année ?) 6 détecteurs Linéaires 6500F (Hall 1) 6 détecteurs multiponctuels Type VESDA VEP (Halls 2-3-4) 78 Détecteurs ISCAN O+ICC 18 DM 11 Diffuseurs sonores 1 ou 2 Alimentations Electriques de Sécurité marque Chubb Type 24V 4A 1 équipement d'alarme marque chubb Type 1 1 Transmetteur téléphonique | 03 20 85 86 01
Santes | BAT 8-12 | 1 | 2 SDI Marque chubb Type UTI.COM (BAT 8 et BAT 12) 66 Détecteurs Linéaires 85 Détecteurs ISCAN 60 DM 31 Diffuseurs sonores 1 Alimentation Electrique de Sécurité marque Chubb Type 48V 4A 1 équipement d'alarme marque Chubb Type 1 1 transmetteur téléphonique | Ligne IP + secours GSM (PDL) 06 42 12 58 11
Santes | BAT 16 | 1 | 1 Equipement d'alarme Marque DEF Type 4 (local de sprinklage) année 2019 30 DM : 11 en cellule 1, 9 en cellule 2 et 10 en cellule 3 7 Diffuseurs sonores (bureaux) : 3 en cellule 1, 1 en cellule 2 et 3 en cellule 3 24 DSAF (Entrepôts) : 8 dans chaque cellule 15 Diffuseurs lumineux : 5 dans chaque cellule 1 Alimentation Electrique de Sécurité 24V 1 transmetteur téléphonique ? TS pour le Sprinklage | 06 31 01 10 55
Santes | BAT 37 | 1 | 1 SDI Marque DEF Type CASSIOPEE FORTE année 2019 90 détecteurs optiques de fumée OAO 31 DM DMOA 4 Diffuseurs sonores AVS2000 16 Diffuseurs sonores SONOS 32 Diffuseurs sonores DSVAF MP 10 flashs lumineux RADIANCE 1 report d'alarme STAR E 1 CMSI Marque DEF Type ANTARES IV 8 modules déportés ED4L 16 reprises d'informations ETCO 20 commandes de portes coupe-feu 1 centrale d'extinction automatique à gaz POLARIS 4 détecteurs optiques de fumée OCO 1 déclencheur manuel BCME 2 panneaux lumineux PLX2000 2 kits modulaires 80L 200b 1 Alimentation Electrique de Sécurité marque DEF Type 48V 6A (alimentation DAS) 1 Equipement d'alarme marque DEF Type 1 1 transmetteur téléphonique | 06 12 22 52 30
Lille | BAT C |  | 1 SDI adressable marque Chubb Modèle UTI.COM (2019) 14 zones 13 DM I.SCAN 5 détecteurs optique de fumée I.SCAN 12 détecteurs linéaires - 6500 1 CMSI marque Chubb Modèle CMSI.COM 13 diffuseurs sonores NEXUS 3 zones de compartimentage (4 portes coupe-feu) 9 zones de désenfumage (9 coffrets CO2 asservis cartouche 100 GR) 1 Alimentationn Electrique de Sécurité marque Chubb Type 24V 4A 1 Equipement d'alarme marque chubb type 1 1 transmetteur téléphonique | GSM
Lille | BAT F | 1 | 1 SDI collectif Marque ATSE Modèle TEN4 O (BAT L RDC) 18 DM standard sans LED 16 diffuseurs sonores 1 équipement d'alarme Chubb Type 2A Transmetteur intégré | 06 70 60 17 90
BAT L
Lille | BAT Q | 1 | 1 SDI marque chubb type UTI.PACK (2018) 70 Détecteurs ISCAN O+ ICC 7 DM 6 diffuseurs sonores 10 diffuseurs visuels 1 Alimentation Electrique de Sécurité marque Chubb Type 24V 2A 1 Equipement d'alarme marque Chubb Type 1 1 transmetteur téléphonique DIALTEL | 03 20 95 71 98
Lille | BAT V | 2 | 1 SDI SICLI Type TS6 6 DM 5 détecteurs CSCAN O+ et CSAN M+ 1 détecteur linéaire (étage 2) 6 Diffuseurs sonores 1 Equipement d'alarme marque SICLI Type 1 1 Centrale d'extinction (local informatique) 1 réservoir Argo 55 1 DM extinction 4 Détecteurs Incendie 2 panneaux lumineux 1 transmetteur téléphonique intégré à la centrale | IP
Lille | BAT J et M | 1 | 1 Centrale ECS/CMSI H4YA Honeywell (2025) 2 AES 24V avec batterie 24Ah 5 tableaux répétiteurs H4YA Honeywell 16 Détecteurs linéaires XTRALIS OSID-RE 28 DAI adressables Série 200 Advanced Honeywell 14 diffuseurs sonores Honyewell 14 diffuseurs lumineux Honeywell 14 DM adressables Honeywell 1 Transmetteur ALTEC Simpl'GSM 4G (mixte GSM/IP) | 06 31 60 56 50