## LOT 1
LOT 1-MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE (SSI) ET SYSTEMES DE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL PORTS DE LILLE LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | DESENFUMAGE |  |  |  |  | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
PORTS DE LILLE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type de désenfumage (mécanique/manuel/autre) | Quantité | Caractéristiques techniques | Désenfumage raccordé au SSI Oui/Non | Déclenchement manuel Oui/Non | Année de la centrale | Nombre de centrale | Type de centrale | Marque de la centrale | Année de la centrale | Nombre de détecteurs | Type de détecteurs | Moyens d'asservissement (exemple coupe feu) | Nombre d'asservissement | Moyens d'accès aux équipements (exemple RAS, Echaffaudage, Nacelles etc) | Autres éléments ?
PORT DE HALLUIN 1 | 1ère avenue | 59250 | Halluin | VOIERIES |  |  | Ensemble du Port
PORT DE HALLUIN 2 | 356 rue de la Lys | 59250 | Halluin | CODE DU TRAVAIL |  | 33 | Bâtiment A HCT : bungalow
PORT DE LILLE | Place Leroux de Fauquemont | 59000 | Lille | VOIERIES |  |  | Ensemble du Port
PORT DE LILLE | 1ère Rue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 5824 | Bât. A : Entrepôt et Bureaux + Poste HT
PORT DE LILLE | 1ère avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 3309 | Bât. B : Entrepôt et Bureaux
PORT DE LILLE | 1ère avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 7788 | Bât. C : Entrepôt et Bungalow | Manuel | 42 exutoires, 18 postes CO2 OS | pas d'accès toiture | oui | Oui | 2019 | 1 | SDI adressable (14 zones) Modèle UTI.COM | CHUBB |  | 5 Détecteurs optiques 12 Détecteurs Linéaires | ISCAN (DAI) 6500 (Linéaire) | PCF et désenfumage | 4 portes CF coulissantes | Nacelle pour les linéaires | 12 DM, 1 CMSI, 13 diffuseurs sonores, 3 zones de compartimentage CF, 9 zones de désenfumage, 1 AES, 1 transmetteur téléphonique
PORT DE LILLE | 1ère avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 8970 | Bât. D : Entrepôt
PORT DE LILLE | 2ème rue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 1408 | Bât. E : Entrepôt et Bureaux
PORT DE LILLE | 1ère Rue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 5923 | Bât. F : Bureaux et Entrepôt + Poste HT | [5 empty] | ?? | 1 | SDI collectif modèle TEN4 O | ATSE |  | 0 |  | Non |  | RAS | 18 DM standard, 16 diffuseurs sonores, 1 transmetteur intégré
PORT DE LILLE | 9ème rue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 5777 | Bât. G : Entrepôt et Bureaux
PORT DE LILLE | 2ème avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 3908 | Bât. H : Entrepôt et Bureaux
PORT DE LILLE | 2ème avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 1743 | Bât. I : Atelier + poste HT
PORT DE LILLE | 2ème avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 91 | Bât. I2 : Bungalow Bureaux
PORT DE LILLE | 2ème avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL ICPE A VENIR |  | 27448 | Bât. J : Entrepôt et Bureaux | Manuel | 16 exutoires, 2 coffrets CO2 OF, 1 poste CO2 OS, aération | accès toiture par BAT M | Non | Oui | 2025 | 1 | ECS/CMSI H4YA | HONNEYWELL |  | 28 détecteurs optiques 16 détecteurs linéaires | optiques ou linéaire adressables | PCF | 3 PCF dont 2 coulissantes | Nacelle pour les linéaires | 2 AES 24V, 5 Tableaux répétiteurs, 14 diffuseurs snonores, 14 diffuseurs visuels, 14 DM adressables, 1 transmetteur mixte IP/GSM, 1 zone de compartimentage CF
PORT DE LILLE | 1ère avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL ERP (Restaurant) | 5ème | 1953 | Bât. L : Bureaux + Restaurant | Manuel | 16 exutoires, 2 postes CO2 OS, 16 treuils | accès toiture | Non | Oui | Cf bâtiment F : 1 centrale pour les deux bâtiments F & L (centrale localisée dans le local "Alarmes" du bâtiment L en rez de chaussée)
PORT DE LILLE | 2ème avenue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL ICPE A VENIR |  | 2141 | Bât. M : Entrepôt et Bureaux | Manuel | 12 exutoires, 4 coffrets bizone OF, aération | accès toiture | Non | Oui | Cf Bâtiment J : 1 centrale pour les deux bâtiments J et M (centrale installée dans les bureaux du Bâtiment J + tableau répétitieurs dans les cellules du Bâtiment M)
PORT DE LILLE | 9ème rue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 3586 | Bât. N : Entrepôt et Bureaux
PORT DE LILLE | Entrée Rond Point - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 28 | Bât. P : Poste De Garde
PORT DE LILLE | 12ème rue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 2496 | Bât. Q : Entrepôt et Bureaux | Thermofusible | 6 exutoires, 1 coffret CO2 bizone OF | pas d'accès toiture | Non | Oui + thermofusible | 2018 | 1 | SDI type UTI.PACK | CHUBB |  | 70 détecteurs optiques | ISCAN O+ICC | Non | 0 | Nacelles pour DAI dans l'entrepôt | 1 AES 24V, 7 DM, 6 diffuseurs sonores, 10 diffuseurs visuels, 1 transmetteur téléphonique Dialtel
PORT DE LILLE | 13ème rue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 698 | Bât. R : Atelier et bureaux | Manuel | 3 éxutoires, 1 coffret CO2 bizone OF | accès toiture ? | Non | Oui
PORT DE LILLE | 3ème avenue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 662 | Bât. S : Entrepôt
PORT DE LILLE | 4ème avenue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 2953 | Bât. U : Hangar et Bureaux
PORT DE LILLE | 5ème rue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 1444 | Bât. V : Bureaux Administratifs | Manuel | 5 éxutoires, 3 postes CO2 OS, 3 Treuils, extraction des fumées salle de réunio, moteur tourelle extraction | Accès toiture | Oui à vérifier extraction des fumées en salle du rez de chaussée | Oui | ?? | 1 | SDI type TS6 | SICLI |  | 5 détecteurs optiques 1 détecteur linéaire | CSCAN o+ et CSAN M+ | Désenfumage | 1 | RAS | 1 équipement d'alarme Type 1, 1 centrale d'extinction (informatique), 1 Réservoir argo, 6 DM standard, 1 DM extinction, 6 diffuseurs sonores, 4 détecteurs incendie, 2 panneaux lumineux, 1 transmetteur intégré à la centrale
PORT DE LILLE | 5ème rue - 59000 Lille | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 114 | Bât. W : Ancienne Maison Du Gardien
PORT DE LILLE | 1ère avenue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 532 | Bât. X : Atelier et Bureaux | Manuel | 2 éxutoires, 1 treuil |  | Non | Oui
PORT DE LILLE | 12ème rue | 59000 | Lille | CODE DU TRAVAIL |  | 263 | Bât. Z LCT : Bungalow Bureaux + Poste HT 12ème et 18ème rue
PORT DE SANTES | 1ère et 2ème avenue | 59211 | Santes/Haubourdin | VOIERIES |  |  | Ensemble du Port
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | ICPE |  | 16909 | Bâtiment 2 : Entrepôt et bureaux + Local comptage EDF | Thermofusible | 72 éxutoires, 12 postes CO2 OS, 12 postes CO2 OF | Accès toiture | Non | Oui + thermofusible | 2013 | 1 | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 26 détecteurs optiques 24 détecteurs linéaires | ISCAN O+ICC, ISCANTV (optique), 6500 F (linéaire) | Non | 0 | Nacelle pour les linéaires dans l'entrepôt | 1 CMSI 1 centrale aveugle déportee (BAT 4) 1 AES 48V 18 DM adressables 17 diffuseurs sonores 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 8ème rue | 59211 | Santes | ICPE |  | 27521 | Bâtiment 3 - 9 : Entrepot et bureaux | Thermofusible | 116 éxutoires, 16 postes CO2 OS, 8 coffrets CO2 OF | Accès toiture | Non | Oui + thermofusible | ?? | 1 | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 46 détecteurs optiques 32 Détecteurs linéaires | ISCAN+ICC (optique), 6500F (linéaire) | Coupe feu 1 zone | 1 | Nacelle pour les linéaires dans l'entrepôt | 1 AES 24V, 25 DM adressables, 35 diffuseurs sonores, 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | ICPE |  | 4367 | Bâtiment 4 : Entrepôt et Bureaux | Thermofusible | 20 éxutoires, 4 postes CO2 OS, 4 coffrets CO2 OF | Accès toiture par BAT 4 | Non | Oui + thermofusible | 2013 | 1 | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 3 détecteurs optiques 6 détecteurs linéaires | ISCAN+ICC (optique), 6500F (linéaire) | Non | 0 | Nacelle pour les linéaires dans l'entrepôt | 5 DM adressables 4 diffuseurs sonores 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 2346 | Bâtiment 5 : Atelier et bureaux | Manuel | 20 éxutoires, 4 postes CO2 OS | pas d'accès toiture | Non | Oui
PORT DE SANTES | 3ème rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 5851 | Bâtiment 6 et 6.2 : Bureaux + Entrepôt | Thermofusible | 24 éxutoires, 4 coffrets CO2 OF bizone | pas d'accès toiture | Non | Oui + thermofusible
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 4175 | Bâtiment 7 : Atelier et Bureaux | Manuel | 16 éxutoires, 8 coffrets CO2 OF | Accès toiture ? | Non | Oui | ?? | 1 | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 25 Détecteurs optiques | ?? | Non | 0 | RAS | 3 DM 6 diffuseurs sonores 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | ICPE |  | 24230 | Bâtiment 8-12 : Entrepôt et Bureaux | Thermofusible (Bat 8) + Manuel | 190 éxutoires, 19 postes CO2 OS, 39 coffrets CO2 OF, 3 Treuils | Accès toirure | Non | Oui + thermofusible | ?? | 2 (BAT 8 + BAT 12) | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 85 détecteurs optique 66 détecteurs linéaires |  | Non | 0 | Nacelle pour les linéaires dans l'entrepôt | 1 AES 48V 60 DM adressables 31 diffuseurs sonores 1 transmetteur téléphonique mixte IP/GSM
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | ICPE |  | 496 | Bâtiment 8 - Atelier | Manuel | 2 éxutoires, 2 treuils TL | accès toiture | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | ICPE |  | 16766 | Bâtiment 10 : Entrepot et Bureaux | Manuel | 71 éxutoires, 9 postes CO2 OS, 3 treuils penmatique ou TL | Accès toirure | Non | Oui | ?? | 1 | SDI type UTI.COM | CHUBB |  | 78 détecteurs optiques 6 détecteurs linéaires 6 détecteurs multiponctuels | ISCAN O+ICC (optique) 6500 F (Linéaires) VESDA VEP (multiponctuels | Non | 0 | Nacelle pour les linéaires dans l'entrepôt | 18 DM adressables 11 diffuseurs sonores 1 AES 24V 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 213 | Bâtiment 11 : Local à palettes (sur parcelle du BAT 10)
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | ERP sans activité |  | 756 | Bâtiment 13 : Restaurant | Manuel | 7 éxutoires, 7 treuisl TL | Accès toirure | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 1042 | Bâtiment 14 et 14.2 : Entrepôt et Bureaux
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 2002 | Bâtiment 15 : Entrepôt et Bureaux
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 720 | Bâtiment 15.2 : Entrepôt
PORT DE SANTES | 9ème rue | 59211 | Santes | ICPE |  | 19088 | Bâtiment 16 : Entrepôt et Bureaux | Thermofusible | 84 éxutoires, 12 coffrets CO2 OF bizone, 12 postes CO2 OS | accès toiture. Sprinklage | Non | Oui + thermofusible | 2019 | 1 | Equipement alarme Type 4 | DEF |  | 0 | Néant | coupe feu | 1 | RAS | 1 AES 24V 30 DM 7 diffuseurs sonores 24 DASF 15 diffuseurs lumineux
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 811 | Bâtiment 17 : Entrepot et bureaux
PORT DE SANTES | 2ème avenue | 59211 | Haubourdin | CODE DU TRAVAIL |  | 874 | Bâtiment 18 : Atelier et bureaux
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 131 | Bâtiment 19 et 19.2 : Atelier et Bureaux
PORT DE SANTES | 6ème rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 8906 | Bâtiment 20 : Bureaux + Entrepôt | Manuel | 38 éxutoires, 19 treuils TL | pas d'accès toiture | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère rue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 944 | Bâtiment 21 : Atelier et Bureaux | Manuel | 2 éxutoires, 2 treuils | Accès toiture ? | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 406 | Bâtiment 24 et 24.2 : Bureaux et Hangar
PORT DE SANTES | 2ème avenue | 59211 | Haubourdin | CODE DU TRAVAIL |  | 1208 | Bâtiment 36 : Atelier et bureaux | Manuel | 5 éxutoires, 1 poste CO2 OS, 1 coffret CO2 OF, 1 treuil pneumatique | pas d'accès toiture | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | ICPE |  | 41528 | Bâtiment 37 : Entrepôt et Bureaux + Poste HT | Thermofusible | 196 éxutoires, 32 coffrets CO2 OF, 31 postes CO2 OS | accès toiture. Sprinklage | ?? | Oui + thermofusible | 2019 | 1 | SDI type cassiopee Forte | DEF |  | 84 détecteurs optiques | OAO, OCO | coupe feu (20 commandes) | 1 | RAS | 1 AES 48V 1 CMSI Type Antares IV 1 centrale extinction automatique à gaz Polaris 2 panneaux lumineux 1 DM BCME 80 DM DMOA 52 diffuseurs sonores 10 diffuseurs lumineux 1 report alarme STAR E 1 transmetteur téléphonique
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 94 | Bâtiment 38 SCT : Bureaux
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 1495 | Bâtiment 39 et 39.2 : Atelier et Bureaux | Manuel | 3 éxutoires, 1 poste CO2 OS | pas d'accès toiture | Non | Oui
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 7 | Bâtiment 40 : Poste de garde
PORT DE SANTES | 1ère avenue | 59211 | Santes | CODE DU TRAVAIL |  | 211 | Bâtiment 44 : Bungalow bureaux
PORT DE WAMBRECHIES | Rue d'Ypres | 59118 | Wambrechies | VOIERIES |  |  | Ensemble du Port
PORT DE WAMBRECHIES | 1ère Avenue | 59118 | Wambrechies | CODE DU TRAVAIL |  | 2609 | Bât. A : Bureaux + Ateliers | Manuel | 16 éxutoires, 16 treuils | accès toiture par bureaux étages | Non | Oui
PORT DE WAMBRECHIES | 1ère Avenue | 59118 | Wambrechies | CODE DU TRAVAIL |  | 2215 | Bât. B : Bureaux + Ateliers | Manuel | 14 éxutoires, 14 postes CO2 OS | pas d'accès toiture | Non | Oui
PORT DE WAMBRECHIES | 1ère rue | 59118 | Wambrechies | CODE DU TRAVAIL |  | 3137 | Bât. D : Entrepôt et Bureaux
PORT DE WAMBRECHIES | 1ère avenue (entrée rue d'Ypres) | 59118 | Wambrechies | CODE DU TRAVAIL |  | 17 | Bât. E : Poste De Garde
PORT DE LOOS SEQUEDIN | Bd du Marais |  | Loos Sequedin | VOIERIES |  |  | Ensemble du Port