## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES CCI AMIENS-PICARDIE HAUTS-DE-France LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
CCI LOCALE AMIENS-PICARDIE HDF Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (bureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
HOTEL CONSULAIRE AMIENS | 6, boulevard de Belfort | 80000 | AMIENS | X | X | 3273 | Administratif Siège Bureaux | Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs | CO2 2 kg CO2 5 kg Poudre 6 kg Poudre 9 kg eau EP6APP eau EP6PP eau 6 litres eau 9 litres | 16 2 8 2 3 1 15 8 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 149 | NON | NON | NON | OUI | NON COMMUNIQUE | 9 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
HOTEL CONSULAIRE PERONNE | 7, rue des Chanoines | 80200 | PERONNE | X | X | 780 | Administratif Bureaux | Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs | Poudre 6 kg CO2 2 kg eau EP6APP eau 6 litres eau 9 litres | 1 4 1 7 1 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 25 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station d'épuration | 26 Rue du Fossé Warin - Espace industriel Nord | 80000 | AMIENS | Station d'épuration |  | 300 | Laboratoire/Atelier/Garage | Extincteur n°5 Extincteur n°6 Extincteur n°3 Extincteur n°2 Extincteur n°1 Extincteur n°4 Extincteur n°7 | CO2 - 5 kg CO2 - 5 kg Poudre - 9 kg Eau pulvérisée - 6L CO2 - 2 kg CO2 - 5 kg CO2 - 5 kg | 1 1 1 1 1 1 1 | NON COMMUNIQUE | Oui | BAES n°3 (local électrique) BAES n°4 (local boues) BAES n°2 (Atelier) BAES n°5 (Garage) BAES n°6 (Bureau) BAES n°7 (local HT) | 6 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
CAMPING DE PERONNE | Route de Paris | 80200 | PERONNE | X | X | 400 | Accueil Bar Logement Sanitaires Chalets | Extincteurs Extincteurs Extincteurs | CO2 2 kg eau 6 litres Poudre PP6 6kg | 3 1 10 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 1 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Château d'eau/Réservoir 1 | Espace Industriel Nord - Rue André Durouchez | 80000 | AMIENS |  |  | 30 | Réservoir | Extincteur |  | 1 | NON COMMUNIQUE | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de pompage de LONGPRE | Parc du Grand Marais | 80510 | AMIENS | Station de pompage |  | 50 | Station de pompage | Extincteur n°1 Extincteur n°2 Extincteur n°3 Extincteur n°4 Extincteur n°5 Extincteur n°6 | CO2 - 2 kg Poudre - 6 kg CO2 - 5 Kg CO2 - 5 Kg CO2 - 5 kg Poudre - 6 kg | 1 1 1 1 1 1 | NON COMMUNIQUE | Oui | BAES n°1 (local captage) BAES n°2 (local captage) BAES n°3 (Stockage chlore) Lampe de secours n°4 (Transfo 1) Lampe de secours n°5 (Transfo 2) | 5 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de captage BREILLY 1 | Lieu dit "La grande vallée" | 80470 | BREILLY 1 | Station de pompage |  | 200 | Station de pompage | Extincteur n°1 Extincteur n°2 Extincteur n°3 Douche portative | CO2 - 5 kg CO2 - 2 kg Poudre - 6 kg | 1 1 1 1 | NON COMMUNIQUE | Oui | BAES n°5, 6, 7 + lampe de secours BAES n°1 et 3 (forage 2 bas) BAES n°2 (forage 3) | 7 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Station de captage BREILLY 2 | Lieu dit "Le bois Fontaine " | 80470 | BREILLY 2 | Station de pompage |  | 200 | Station de pompage | Extincteur n°1 Extincteur n°2 Extincteur n°4 Extincteur n°5 Douche portative | Poudre - 6 kg CO2 - 5 kg Poudre - 6 kg CO2 - 5 kg | 1 1 1 1 1 | NON COMMUNIQUE | Oui | BAES n°1 (Forage 2) BAES n°2 (Forage 2) BAES n°3 et 5 (Forage 3) | 4 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
LA CROIX ROMPUE | 518, rue Saint Fuscien | 80000 | AMIENS | X | X | 2771 | Bureaux | Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs | CO2 2 kg CO2 5 kg eau 6 litres Poudre 6 kg Poudre 9 kg eau 9 litres | 3 4 11 1 2 2 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 15 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
ECOPOLIS (Hôteld'entreprise) | 53 avenue de l'Europe | 80000 | AMIENS | X | X | 3089 | Bureaux Ateliers | Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs | Poudre 6 kg eau 9 litres eau 6 litres CO2 5 kg CO2 2 kg | 1 1 8 1 4 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 27 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Immeuble LAMARTINE | 18, rue Lamartine | 80000 | AMIENS | X | X | 4455 | Bureaux | Extincteurs Extincteurs Extincteurs Extincteurs | eau 6 litres eau 9 litres CO2 2 kg Poudre 6 kg | 9 1 5 1 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 29 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Immeuble LES CAPETS | 3, rue Vincent Auriol | 80000 | AMIENS | X | X | 3143 | Bureaux | Extincteurs Extincteurs | eau 6 litres CO2 2 kg | 5 3 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 9 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Immeuble ESPACE SOMME | 6, rue des Hautes Cornes | 80000 | AMIENS | X | X | 1106 | Bureaux | Extincteurs Extincteurs | eau 6 litres CO2 2 kg | 6 2 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 7 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Bureaux 8 mai 1945 | 14, rue du 8 mai 1945 | 80000 | AMIENS | X | X | 300 | Bureaux | Extincteurs | eau 6 litres | 2 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 3 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Programme CARRE PERRET | 7, passage Auguste Perret | 80000 | AMIENS | X | X | 452 | Bureaux | Extincteurs Extincteurs | CO2 2 kg eau EP6A 6litres | 2 3 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 9 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Pépinière Jules Verne | 4 rue des Indes Noires - 80440 Boves | 80440 | BOVES | X | X | 2943 | Bureaux Ateliers | Extincteurs Extincteurs Extincteurs | eau 6 litres CO2 2 kg CO2 5 kg | 7 1 1 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 20 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
Village PMI ROYE (PARTIE COMMUNE) | Rue du Champ Macret | 80700 | ROYE | X | X | 4135 | Bureaux Ateliers | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | OUI | NON COMMUNIQUE | 1
Pépinière BIOLAB | 41 et 43, avenue Paul Claudel | 80480 | DURY | X | X | 1785 | Bureaux Ateliers Laboratoires Logement | Extincteurs Extincteurs Extincteurs | eau 6 litres CO2 2 kg CO2 5 kg | 4 13 4 | NON COMMUNIQUE | OUI | NON COMMUNIQUE | 15 | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON