## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES CCI GRAND HAINAUT-LAHO GRAND HAINAUT-SCI POL'ECO
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
CCI GRAND HAINAUT Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
Hôtel Consulaire - 3 avenue du Sénateur Girard -59300 Valenciennes | 3 & 5, avenue Sénateur Girard | 59300 | VALENCIENNES | ERP | 3 | 8315 | Administratif Réunion | 10 extincteurs eau + Additif 6L 21 extincteurs eau + additif 9 L 1 extincteur poudre 50 kg 1 extincteur poudre 6 kg 17 extincteur poudre 9 kg 22 extincteurs CO2 2KG 2 extincteurs CO2 5KG 17 RIA |  |  | x | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | non | x | x | non | x | x | non | x | x
Serre Numérique Parc des Rives de l'Escaut 59410 Anzin | Parc des Rives de l'Escaut | 59410 | ANZIN | ERP | 1 | 19134 | Bureaux Salle réunions Salles cours Ateliers | 96 extincteurs eau + additif 6L (année mise en service 2015) 6 extincteurs eau 9L 2 extincteurs poudre 6 KG 66 extincteurs CO2 2KG 11 extincteurs CO2 5KG |  |  |  | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | non concerné | oui | x | 26 | non | x | x | non | x | x
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
LAHO GRAND HAINAUT Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
Site LAHO Grand Hainaut Formation AULNOY LEZ VALENCIENNES 59300 | 10, avenue Henri Matisse | 59300 | AULNOY LEZ VALENCIENNES | Bâtiment principal ERP 2ème Catégorie Bâtiment Matisse ERP 3ème Catégorie | 2 3 | 7909 | Salle de cours Bureaux Administration | C.F CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Extincteurs Eau pulvérisée 6 litres Extincteurs Dioxyde de carbone CO2 2kg Extincteurs Dioxyde de carbone Co2 5Kg Extincteurs poudre polyvalent ABC 9Kg RIA | 39 51 2 1 12 | X | Oui | Leds et Ampoules | 16 | Oui | Leds et Ampoules | 120 | oui | Portes coupe-feu double battante | 8 | non | non | non | Oui | Poteaux Incendie | 3
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
SCI POL'ECO Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
POL'ECO Rues Berthelot et Bouleaux 59860 BRUAY SUR ESCAUT | Rues Berthelot et Bouleaux | 59860 | BRUAY SUR ESCAUT | CODE DU TRAVAIL | X | 870 | Location de bureaux Ateliers | 15 extincteurs eau + additif 6L (année de mise 2009) 15 extincteurs CO2 2KG (année de mise 2009) 1 extincteurs CO2 5 KG (année de mise 2009) |  |  |  | X | X | X | oui | x | 1 | non | x | x | non | x | x | non | x | x