## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES CCI GRAND LILLE-LAHO METROPOLE LILLOISE-SCI CENTRE TERTIAIRE DE FLANDRE INTERIEURE (CTFI) LISTE DES SITES ET INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA, SURPRESSEUR |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) + SOURCE CENTRALE D'ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
CCI Grand LilleSites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (bureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Caractéristiques techniques Source centrale | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Caractéristiques techniques Source centrale | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
Palais de la Bourse Place du Théâtre Lille | Place du Théâtre | 59020 | LILLE | ERP | 1ère | 17400 | T,L,M,N,W,X,Y et R | EXTINCTEURS, COLONNES SECHES, RIA + SURPRESSEUR | EXTINCTEURS EP6 Co2 2KG POUDRE ABC 6 et 9KG/EAU AFFF 6L ANTIGEL / CS Diamètre 76 et 40/49 / 4 RIA 33/42 + 1 RIA 25/49 | 215 EXT/2 CS/5 RIA | 2019 | OUI | BAES LED MARQUE KAUFEL TYPE BAES ADRESSABLE SATI REF. BRIO + 60L COM / BRIO+ 400L COM / BRIO+_ET_60L_COM / BRIO+ 48...230/60L / MARQUE KAUFEL TYPE Bloc Portatif REF. LPH | MARQUE KAUFEL TYPE Centrale de gestion tactile + logiciel REF. DCP + DCPs MARQUE KAUFEL TYPE Source centrale REF. SCB 48 / 80 MARQUE KAUFEL TYPE Coffret anti-panique | 43 blocs et 5 phares sur source centrale ES | OUI | BAES LED MARQUE KAUFEL TYPE BAES ADRESSABLE SATI REF. BRIO + 60L COM / BRIO+ 400L COM / BRIO+_ET_60L_COM / BRIO+ 48...230/60L / MARQUE KAUFEL TYPE Bloc Portatif REF. LPH | MARQUE KAUFEL TYPE Centrale de gestion tactile + logiciel REF. DCP + DCPs MARQUE KAUFEL TYPE Source centrale REF. SCB 48 / 80 MARQUE KAUFEL TYPE Coffret anti-panique | 298 BAES + 9 BAPI | OUI | SIMPLES/DOUBLES/DAS | 130 | NON | X | X | NON | X | X
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA, SURPRESSEUR |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [7 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
LAHO METROPOLE LILLOISE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (bureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Caractéristiques techniques Source centrale | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage |  | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
EGC (Bâtiment Ecole) 56 - 58, Rue de l'Hôpital Militaire 59000 LILLE | 56 - 58 RUE DE L'HOPITAL MILITAIRE | 59000 | LILLE | ERP | 3éme | 2000 | FORMATION | Extincteurs | CO2 2 kg (19) EP6 (19) P9P (1) | 39 | 2022/2023/2024 | NON | X |  | X | OUI | LED/BAPI |  | 67 | OUI | SIMPLES/DOUBLES DONT CERTAINES SONT ASSERVIES AU SSI | 17 | NON | X | X | NON | X | X
LAHO Métropole Lilloise (Bâtiment Ecole) 45 Rue André Chénier 59100 ROUBAIX | 45, rue André Chénier | 59100 | ROUBAIX | ERP | 4ème | 3976 | Bureaux + Formation | EXTINCTEURS + RIA | CO2 de 2 kg/EP6/EP9/POUDRE ABC 6KG/CO2 de 5 kg | 98 EXT + 1 RIA Fixe DN25-20M | x | OUI | LED |  | 8 | OUI | LED/BAPI |  | 106 | OUI | SIMPLES/DOUBLES DONT CERTAINES SONT ASSERVIES AU SSI | 17 | NON | X | X | NON | X | X
Site de Roubaix - Château 59100 ROUBAIX | 45 rue André Chénier | 59100 | ROUBAIX | ERP | 4ème | 1287 | Bureaux + Formation | EXTINCTEURS | CO2 de 2 kg/EP6/EP9/POUDRE ABC 6KG/CO2 de 5 kg | 25 | x | non | x |  | x | oui | LED/BAPI |  | 33 | OUI | SIMPLES/DOUBLES | 9 | NON | X | X | NON | X | X
TRADE CENTER 100, rue Pierre Dubois Douai | 100, rue Pierre Dubois | 59506 | DOUAI | ERP (GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS GERE PAR LA COPRO.) | 2éme | 7200 | TYPES L, N, R, T, W (BUREAUX/REUNION/FORMATION/EXPOSITION...) | EXTINCTEURS | poudre polyvalente ABC de 6 kg/CO2 de 2 kg/eau pulvérisée de 6 litres avec additif | 7 | x | X | X |  | X | OUI | LED |  | 7 | NON | X | X | NON | X | X | NON | X | X
E2C BD du Général Leclerc 59100 ROUBAIX | 45, boulevard du Général Leclerc | 59100 | ROUBAIX | ERP | 5ème | 2470 | Bureaux + Formation | EXTINCTEURS | CO2 de 2 kg/EP6/EP9/POUDRE ABC 6KG/CO2 de 5 kg | 14 + 9 | 2024/2025 | NON | X |  | X | OUI | LED/BAPI |  | 30 | OUI | DOUBLE BATANTE | 1 | NON | X | X | NON | X | X
AT DOUAI (TRADE CENTER) | 100 rue Pierre Dubois | 59506 | DOUAI | ERP (GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS GERE PAR LA COPRO.) | 2éme | 7200 | TYPES L, N, R, T, W (BUREAUX/REUNION/FORMATION/EXPOSITION...) | EXTINCTEURS | poudre polyvalente ABC de 6 kg/CO2 de 2 kg/eau pulvérisée de 6 litres avec additif | 27 | ??? | OUI | SECTEUR ET SOURCE |  | 13 | OUI | SECTEUR ET SOURCE |  | 22 | OUI | SIMPLES/DOUBLES DONT CERTAINES SONT ASSERVIES | 3 | NON | X | X | NON | X | X
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA, SURPRESSEUR |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [7 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
SCI CTFI Site | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (bureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance |  | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage |  | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
SCI Hazebrouck Centre Tertiaire Flandre Lys 80 Boulevard de l’Abbé Lemire 59190 HAZEBROUCK | 80, boulevard de l'Abbé Lemire | 59 | HAZEBROUCK | ERP EN RDC / ERT POUR LES ETAGES (GROUPEMENT D'ETABLISSEMENTS) | 3ème | 250 | TYPES L, Y, W (BUREAUX/REUNION/FORMATION/EXPOSITION) | extincteurs | poudre polyvalente ABC de 6 kg/CO2 de 2 kg/eau pulvérisée de 6 litres avec additif | 29 | 2015 | OUI | LED LUMINOX |  | 11 | OUI | LED LUMINOX |  | 44 + 1 BAPI | OUI | SIMPLES/DOUBLES DONT CERTAINES SONT ASSERVIES | 24 | NON | X | X | NON | X | X