## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES CCI OISE-LAHO OISE LISTE DES SITES-INVENTAIRE
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
CCI LOCALE OISE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
HOTEL CONSULAIRE + CFA RESTAURATION | 18, rue d'Allonne | 60002 | BEAUVAIS Cedex | ERP | 3 | 8600 | Bureaux Salles réunions Salles formations Restaurant pédagogique + cuisine Self Hôtel pédagogique Amphithéâtre Archives Garages | Extincteurs | Hôtel consulaire : 3NC5 3NC2 3EP6AD 3EP9AD 3EP6AD-SF 3PP9 3PP6 CFA : Eau pulvérisée 6 l 3EP6AD Dioxyde de carbone 3NC2 Dioxyde de carbone 3NC5 Eau pulvérisée 6 l 3EP6AD F | Hôtel consulaire : 3 11 20 4 1 3 1 CFA : 14 3 5 1 | non communiqué | OUI | C.F CASE QUANTITE BLOC DE BALISAGE | C.F CASE QUANTITE BLOC DE BALISAGE | OUI | non communiqué | Hôtel consulaire : 50 BAES CFA : 37 BAES CFA (dont 3 ambiance) + 2 BAPI | OUI CFA | asservies | 6 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
ADER 1 | 1, rue Clément Ader - ZAC de Mercières | 60200 | COMPIEGNE | W | 5 | Locatif : 511 m² Communs : 49 m² RDC + 14 m² étage | Bureaux | Extincteurs | 6l eau pulvérisée 3EP 6AD 3NC2 2kg CO2 | 2 1 | non communiqué | OUI | C.F CASE CARACTERISTIQUE BLOC DE BALISAGE | C.F CASE CARACTERISTIQUE BLOC DE BALISAGE | OUI | 1 BAPI 7 BAES (5 modèles évacuation + 2 modèles Ambiance) | c.f case quantité | OUI | Doubles battantes non asservies | 2 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
ADER 2 | 5ter, rue Clément Ader - ZAC de Mercières | 60200 | COMPIEGNE | W | 5 | 2357 | Bureaux Salles réunions Salles formations | Extincteurs | 3EP6AD 3NC2 | 3EP6AD : 9 3NC2 : 5 + (1 dans TGBT communs ADER1/ADER2) + (1 local fibre communs ader 1/ader 2) | non communiqué | OUI | C.F CASE CARACTERISTIQUE BLOC DE BALISAGE | C.F CASE CARACTERISTIQUE BLOC DE BALISAGE | OUI | BAES 30 (22 modèles évacuation + 8 modèles ambiance) | c.f case quantité | OUI | Doubles battantes non asservies | 2 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
ENSEMBLE IMMOBILIER | 41, boulevard Pierre de Coubertin | 60180 | NOGENT SUR OISE | Type M -5ème cat. (Bat A et C) Type W -5ème cat. (Bat B) | Type M -5ème cat. (Bat A et C) Type W -5ème cat. (Bat B) | 2653 | Bureaux Ateliers Salles de formation (CCI) | Extincteurs | 3EP9AD - 9 l 3NC2 - CO2 2kg 3NC5 - CO2 5 kg EP6AD - 6l | 3 3 1 2 | non communiqué | NON | NON | NON | OUI | 6 (modèle évacuation) | c.f case quantité | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON | NON
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
LAHO OISE Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
CFA | 68, rue Charles Somasco | 60180 | NOGENT SUR OISE | ERP | 3 | 9238 | Centre de formation Bureaux Salles de cours Ateliers | Extincteurs +RIA | Extincteurs : E6A3F NC2 P6ABC P6ABC PP NC5 E2ABF PP P2PP E6PP P9ABC RIA : DN25-30M DN25-20M DN25-30M | Extincteurs : E6A3F : 51 NC2: 35 P6ABC:7 P6ABC PP:1 NC5:8 E2ABF PP:1 P2PP:1 E6PP:1 P9ABC:1 RIA : DN25-30M : 1 DN25-20M:1 DN25-30M:1 | Extincteurs : E6A3F: 2012 (6) 2013 (3) 2014 (14) 2019 (3) 2020 (16) 2021 (9) NC2:2012 (8) 2013 (4) 2014 (6) 2016 (2) 2019 (1) 2020 (8) 2021 (6) P6ABC : (2012 (2) 2013 (2) 2014 (1) 2020 (1) 2021 (1) P6ABC PP : 2017 NC5 : 2012 (3) 2014 (2) 2016 (1) 2020 (2) E2ABF PP: 2013 P2PP:2014 E6PP:2021 P9ABC :2012 (1) 2017 (1) 2019 (1)2020 (1) | OUI | X | 26 | OUI | c.f quantité | 45L (89) 400 L (21) Evacuation : 128 | OUI | DOUBLE BATTANTE | 4 | NON | NON | NON | NON | NON | NON
| 116 rue Charles Somasco | [19 empty] | NON | NON | NON | NON | NON | NON
| 230 rue Charles Somasco | [19 empty] | NON | NON | NON | NON | NON | NON