## LOT 2
Lot 2 - Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES SCI GRAND HAINAUT-LISTE DES SITES ET INVENTAIRES
INFORMATIONS GENERALES | [7 empty] | MAINTENANCE EXTINCTEURS, DOUCHES PORTATIVES, COLONNES SECHES, RIA |  |  |  | BLOC AUTONOMES D'ECLAIRAGE ET DE SECURITE (BAES) | [5 empty] | PORTES COUPE-FEU | [5 empty] | POTEAUX/BORNES INCENDIE/RESERVES (CITERNES)
SCI GRAND HAINAUT Sites | Adresse postale | Code postal | Ville | Typologie Bâtiments ERP + CATEGORIE/CODE DU TRAVAIL (CT)/AUTRE | Catégorie | Superficie développée (m²) | Type d'occupation (brureaux, commerce ….) | Type d'installations incendie | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de mise en service | Bloc d'ambiance (généralement sur le plafond) (Oui/Non) | Caractéristiques techniques bloc d'ambiance | Quantité Bloc d'ambiance | Bloc de balisage (au dessus des sorties de secours) Oui/Non | Caractéristiques techniques bloc de balisage | Quantité bloc de balisage (Au dessus des sorties de secours) | Portes Battantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes Battantes | Portes coulissantes Oui/Non | Type /Caractéristiques techniques | Quantité Portes coulissantes | Poteaux/Bornes Incendie/Réserves Oui/Non | Type (poteaux,bornes,réserves) /Caractéristiques techniques | Quantité
Loge de gardien | 95, route de Neuf Mesnil | 59750 | FEIGNIES | CT |  | 13 | Loge gardien | EXTINCTEURS | EAU1X6L + CO2 1X2KG
Bâtiment Reflets | 95, route de Neuf Mesnil | 59750 | FEIGNIES | ERP3 |  | 1838 | Bureaux Formation Salles de réunions | EXTINCTEURS | EAU 13X6L + EAU 1X9L+POUDRE1X6KG +CO2 6X2KG |  |  | OUI |  | 4 | OUI |  | 35 |  |  |  | OUI | ASSERVIE | 1 | OUI | 4 BOUCHES + 3 POTEAUX + 1 CUVE 140M3 | 8
Bâtiment A7 | 95, route de Neuf Mesnil | 59750 | FEIGNIES | CT |  | 106 | Stockage | EXTINCTEURS | EAU1X6L + CO2 1X2KG
Bâtiment SPRINKLER | 95, route de Neuf Mesnil | 59750 | FEIGNIES | CT |  | 105 | x | EXTINCTEURS | EAU 1X 9L
Centre d'affaires Matisse | 10, avenue Henri Matisse | 59300 | AULNOY LES VALENCIENNES | CT+ ERP5 |  | 1757 | Bureaux Salles de réunions | EXTINCTEURS + RIA | EAU 5X9L+CO2 2X5KG + 4 RIA | [5 empty] | OUI |  | 14 | OUI | ASSERVIES | 8 |  |  |  | OUI | 1 POTEAU | 1
Usine Relai 8 | 185, parc Lavoisier | 59484 | PETITE FORET | CT |  | 2985 | Locaux d'activités artisanal et stockage | EXTINCTEURS | CO2 1X2KG
Bâtiment A | 30, rue Josquin Desprez | 59300 | VALENCIENNES | CT |  | 300 | BUREAUX | EXTINCTEURS | EAU1X6L + CO2 1X2KG | [5 empty] | OUI |  | 4 | [6 empty] | OUI | 1 POTEAU | 1
Bâtiment C | 30, rue Josquin Desprez | 59300 | VALENCIENNES | CT |  | 300 | BUREAUX | EXTINCTEURS | EAU1X6L + CO2 1X2KG | [5 empty] | OUI |  | 1
IMMEUBLE N° 1 | 1, avenue Sénateur Girard | 59300 | VALENCIENNES | CT |  | 637 | Bureaux (Hôtel d'entreprises) | EXTINCTEURS | EAU 4X6L + EAU 1X9L+CO2 2X2KG | [5 empty] | OUI |  | 11
IMMEUBLES N° 7 ET 9 | 7&9, avenue Sénateur Girard | 59300 | VALENCIENNES | CT + 2 ERP5 |  | 857 | Bureaux (Hôtel d'entreprises) | EXTINCTEURS | EAU 12X6L + POUDRE 1X9KG+CO2 7X2KG | [5 empty] | OUI |  | 7
Ateliers Numériques | 360, avenue Marc Lefrancq | 59300 | VALENCIENNES | CT ERP5 |  | 4627 | Bureaux (Hôtel d'entreprises) | EXTINCTEURS | EAU 25X6L + POUDRE 1X6KG+CO2 16X2KG + CO2 1X5KG |  |  | OUI |  | 4 | OUI |  | 52 | OUI | ASSERVIES | 6
Helios C | Avenue Alan Turing | 59410 | ANZIN | ERP3 |  | 2112 | Centres de formations | EXTINCTEURS | EAU 20X6L + POUDRE 1X6KG+CO2 11X2KG + CO2 4X5KG |  |  | OUI |  | 2 | OUI |  | 12 | OUI | ASSERVIES | 7
BETTIGNIES | RUE BETTIGNIES | 59195 | HERIN | CT |  | 2100 | Stockage et fabrication artisanale | EXTINCTEURS | CO2 1X2KG