## Extincteurs et Douches
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES BORDEREAU DES PRIX (B.P)
PARTIE MAINTENANCE CORRECTIVE- EXTINCTEURS-DOUCHES
N° | NATURE DES ÉQUIPEMENTS | Prix unitaire (fourniture et pose) € H.T | Prix unitaire (fourniture et pose) en € T.T.C
1 | CO2 – 2 kg |  |  | Forfait de dépose de l'ancien extincteur, fourniture et pose d'un extincteur neuf (éléments de fixation fournies)
2 | CO2 – 5 kg
3 | CO2 – 9 ou 10 kg
4 | Eau pulvérisée 6 L
5 | Eau pulvérisée 9 L
6 | Eau pulvérisée + additif (6 L)
7 | Eau pulvérisée + additif (9 L)
8 | Eau pulvérisée + additif (6 L) - Sans Fluor
9 | Eau pulvérisée + additif (9 L) - Sans Fluor
10 | Extincteur pour feu batterie lithium 6 L
11 | Extincteur pour feu batterie lithium 9 L
12 | Extincteur sur roue – 9 ou 10 kg Co2
13 | Extincteur sur roue – 45 ou 50 kg Co2
14 | Extincteur sur roue – 50 kg Poudre
15 | Extincteur sur roue – 45- 50 L eau pulvérisée
16 | Poudre polyvalente – 1 kg
17 | Poudre polyvalente – 2 kg
18 | Poudre polyvalente – 6 kg
19 | Poudre polyvalente – 9 kg
20 | CO2 – 2 kg |  |  | Echange standard : forfait de dépose de l'ancien extincteur, fourniture et pose d'un nouvel extincteur (éléments de fixation fournies)
21 | CO2 – 5 kg
22 | CO2 – 9 ou 10 kg
23 | Eau pulvérisée 6 L
24 | Eau pulvérisée 9 L
25 | Eau pulvérisée + additif (6 L)
26 | Eau pulvérisée + additif (9 L)
27 | Eau pulvérisée + additif (6 L) - Sans Fluor
28 | Eau pulvérisée + additif (9 L) - Sans Fluor
29 | Extincteur pour feu batterie lithium 6 L
30 | Extincteur pour feu batterie lithium 9 L
31 | Extincteur sur roue – 9 ou 10 kg Co2
32 | Extincteur sur roue – 45 ou 50 kg Co2
33 | Extincteur sur roue – 50 kg Poudre
34 | Extincteur sur roue – 45- 50 L eau pulvérisée
35 | Poudre polyvalente – 1 kg
36 | Poudre polyvalente – 2 kg
37 | Poudre polyvalente – 6 kg
38 | Poudre polyvalente – 9 kg
39 | Cartouche CO2 |  |  | Fourniture et de pose d'autres pièces extincteurs portatifs en cas de vandalisme et panne
40 | Dénaturation additif
41 | Dénaturation additif fluoré
42 | Dénaturation poudre - le kg
43 | Dénaturation sparklet / cartouche CO2 inférieure à 100 g
44 | Dénaturation cartouche CO2 220 g
45 | Dénaturation cartouche CO2 350 g
46 | Dénaturation extincteur portatif eau + additif et poudre
47 | Goupille de sécurité bleue eau 6/9 l
48 | Goupille de sécurité jaune poudre 6/9 Kg
49 | Goupille de sécurité zinguée CO2
50 | Lance 6/9 L
51 | Percuteur eau 6/9 l
52 | Percuteur poudre 2/6/9 Kg
53 | Percuteur INDIUM
54 | Recharge CO2 2 Kg
55 | Recharge CO2 5 Kg
56 | Recharge sparklet CO2 40 Gr
57 | Recharge sparklet CO2 50 Gr
58 | Recharge sparklet CO2 60 Gr
59 | Recharge sparklet CO2 80 Gr
60 | Recharge sparklet CO2 120 Gr
61 | Recharge sparklet CO2 220 Gr
62 | Recharge sparklet CO2 220 Gr à 350 gr
63 | Recharge eau pulvérisée avec additif 6 l
64 | Recharge eau pulvérisée avec additif 9 l
65 | Recharge eau pulvérisée avec additif 6 l - Sans Fluor
66 | Recharge eau pulvérisée avec additif 9 l - Sans Fluor
67 | Recharge poudre 2 Kg
68 | Recharge poudre 6 Kg
69 | Recharge poudre 9 Kg
70 | Soufflette avec lance et tuyau eau 6/9 l
71 | Soufflette avec lance et tuyau poudre 2/6/9 Kg
72 | Tamis eau 6/9L
73 | Tamis lance pulvrisatrice
74 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 6 L
75 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 9 L
76 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 6 L - Sans Fluor
77 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 9 L - Sans Fluor
78 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 50 L
79 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 6 L avec additif
80 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 9 L avec additif
81 | Recharge corrective complète extincteur eau pulvérisée 50 L avec additif
82 | Recharge corrective complète extincteur CO² de 2 kg
83 | Recharge corrective complète extincteur CO² de 5 kg
84 | Recharge corrective complète extincteur à poudre polyvalente 6 kg
85 | Recharge corrective complète extincteur à poudre polyvalente 9 kg
86 | Recharge corrective complète extincteur à poudre polyvalente 50 kg
87 | Bouteille de chasse neuve 1 kg pour extincteur sur roues
88 | Registre de sécurité
89 | Registre accessibilité - ERP
90 | Goupille – poudre jaune
91 | Goupille – eau bleu
92 | Tromblon CO2 2 kg
93 | Tromblon CO2 5 kg avec flexible
94 | Opercule extincteur
95 | Adhésif ‘’appareil inutilisable en l’état’’
96 | Pose signalisation
97 | Signalétique photoluminescente extincteur – Grand modèle
98 | Signalétique photoluminescente extincteur – Petit modèle
99 | Soufflette avec tuyau P6P / P9P
100 | Cartouche CO² 160 g diam. 34 D 15
101 | Cartouche mixte Zeone neuve 60/90 – DLU 5 ans
102 | Cartouche mixte Zeone neuve 60/150 – DLU 5 ans
103 | Cartouche mixte Zeone neuve 60/90 – DLU 5 ans - SANS FLUOR
104 | Cartouche mixte Zeone neuve 60/150 – DLU 5 ans - SANS FLUOR
105 | Fourniture et pose d'une plaque de signalisation conforme aux normes en vigueurs
106 | Fourniture et pose d'une plaque de signalisation conforme aux normes en vigueurs
107 | Fourniture et de pose d'autres pièces spécifiques extincteurs sur roues en cas de vandalisme et panne
108 | Flexible + raccord
109 | Flexible haute pression 3 mètres
110 | Flexible haute pression 5 mètres
111 | Gachette
112 | Goupille cannelée
113 | Goupille de sécurité STD
114 | Joint de tête
115 | Lance complète
116 | Lance mitraillette
117 | Opercule étanchéité
118 | Percuteur
119 | Roue 50/100
120 | Tamis
121 | Tromblon Extérieur CO2 2 kg
122 | Tromblon Extérieur CO2 5 kg avec flexible
123 | Opercule extincteur
124 | Adhésif ‘’appareil inutilisable en l’état’’
125 | Pose signalisation
126 | Signalétique photoluminescente extincteur – Grand modèle
127 | Signalétique photoluminescente extincteur – Petit modèle
128 | Soufflette avec tuyau P6P / P9P
129 | Cartouche CO² 160 g diam. 34 D 15
130 | Fourniture et pose d'une plaque de signalisation conforme aux normes en vigueurs
131 | Flexible + raccord |  |  | Fourniture et de pose d'autres pièces spécifiques extincteurs sur roues en cas de vandalisme et panne
132 | Flexible haute pression 3 mètres
133 | Flexible haute pression 5 mètres
134 | Gachette
135 | Goupille cannelée
136 | Goupille de sécurité STD
137 | Joint de tête
138 | Lance complète
139 | Lance mitraillette
140 | Opercule étanchéité
141 | Percuteur
142 | Roue 50/100
143 | Tamis
144 | Tromblon Extérieur CO2 2 kg
145 | Tromblon Extérieur CO2 5 kg avec flexible
146 | Douches Portatives 6 L |  |  | Echange standard : forfait de dépose de l'ancienne douche portative fourniture et pose d'une nouvelle douche portative (éléments de fixation fournies)
147 | Douches Portatives 9 L
Coût horaire-Coût déplacement
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
138 | Coût horaire (jour 07h-21h)
139 | Coût horaire de nuit (21h-07h)
140 | Coût horaire week-end et jours fériés
141 | Déplacement jour (07h à 21h)
142 | Déplacement nuit (21h à 07h)
143 | Déplacement week-end et jours fériés
Coeffecients de majoration et remise catalogue/tarifs publics
N° | Désignation | Pourcentage
144 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
145 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T

## Colonnes Sèches
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES BORDEREAU DES PRIX (B.P)
PARTIE MAINTENANCE CORRECTIVE COLONNES SECHES
N° | NATURE DES ÉQUIPEMENTS | Prix unitaire (fourniture et pose) € H.T | Prix unitaire (fourniture et pose) en € T.T.C
1 | Fourniture et pose d'une colonne sèche
2 | Elimination d'une colonne sèche
3 | Fourniture et pose d'un raccord d'alimentation avec bouchon et chainette
4 | Fourniture et pose d'un raccord d'alimentation avec bouchon et chainette
5 | Fourniture et pose d'une traînasse
6 | Fourniture et pose de prise d'incendie simple
7 | Fourniture et pose de prise d'incendie double
8 | Fourniture et pose d'une plaque de signalisation conforme aux normes en vigueurs
Fourniture et de pose d'autres équipements conformément aux normes applicables
N° | DESIGNATION | Prix unitaire € H.T | Prix unitaire € T.T.C
9 | Plan d'intervention en impression plastifiée ( à l'usage des secours extérieurs)
10 | Plan d'intervention en impression sur plexi PVC rigide ( à l'usage des secours extérieurs)
11 | Plan d'évacuation en impression plastifiée ( à l'usage des personnes sur site)
12 | Plan d'évacuation en impression sur plexi PVC rigide ( à l'usage des personnes sur site)
13 | Plan d'intervention ( à l'usage des secours extérieurs)
14 | Consignes de sécurité incendie
Coût horaire-Coût déplacement
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
138 | Coût horaire (jour 07h-21h)
139 | Coût horaire de nuit (21h-07h)
140 | Coût horaire week-end et jours fériés
141 | Déplacement jour (07h à 21h)
142 | Déplacement nuit (21h à 07h)
143 | Déplacement week-end et jours fériés
Coeffecients de majoration et remise catalogue/tarifs publics
N° | Désignation | Pourcentage
144 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
145 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T

## RIA
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES BORDEREAU DES PRIX (B.P)
PARTIE-MAINTENANCE CORRECTIVE ROBINETS ARMES INCENDIE (RIA)
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
1 | Fourniture et pose d'un RIA fixe 19/20 (hors dépose de l'ancien)
2 | Fourniture et pose d'un RIA fixe 19/30 (hors dépose de l'ancien)
3 | Fourniture et pose d'un RIA fixe 25/20 (hors dépose de l'ancien)
4 | Fourniture et pose d'un RIA fixe 33/30 (hors dépose de l'ancien)
5 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 19/20 (hors dépose de l'ancien)
6 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 19/30 (hors dépose de l'ancien)
7 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 25/20 (hors dépose de l'ancien)
8 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 25/30 (hors dépose de l'ancien)
9 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 33/20 (hors dépose de l'ancien)
10 | Fourniture et pose d'un RIA pivotant 33/30 (hors dépose de l'ancien)
11 | Fourniture et pose d'un manomètre
12 | Fourniture et pose d'une vanne RIA DN19 (y compris dépose de l'ancien)
13 | Fourniture et pose d'une vanne RIA DN25 (y compris dépose de l'ancien)
14 | Fourniture et pose d'une vanne RIA DN33 (y compris dépose de l'ancien)
15 | Forfait congélation du réseau RIA non vidangé
16 | Fourniture et pose d'un support RIA (y compris dépose de l'ancien)
17 | Fourniture et pose d'une manchette
18 | Fourniture et pose d'un robinet diffuseur DN19 (y compris dépose de l'ancien)
19 | Fourniture et pose d'un robinet diffuseur DN25 (y compris dépose de l'ancien)
20 | Fourniture et pose d'un robinet diffuseur DN33 (y compris dépose de l'ancien)
21 | Fourniture et pose d'un robinet diffuseur à visser DN25 (y compris dépose de l'ancien)
22 | Fourniture et pose d'un robinet diffuseur à visser DN33 (y compris dépose de l'ancien)
23 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt DN 19 (y compris dépose de l'ancien)
24 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt DN 25 (y compris dépose de l'ancien)
25 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt DN 33 (y compris dépose de l'ancien)
26 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt 1/4 de tour (y compris dépose de l'ancien)
27 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt à volant DN33 (y compris dépose de l'ancien)
28 | Fourniture et pose d'un kit maintenance DN19
29 | Fourniture et pose d'un kit maintenance DN25
30 | Fourniture et pose d'un kit maintenance DN33
31 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 19-20 m (hors dépose de l'ancien)
32 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 19-30 m (hors dépose de l'ancien)
33 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 25-20 m (hors dépose de l'ancien)
34 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 25-30 m (hors dépose de l'ancien)
35 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 33-20 m (hors dépose de l'ancien)
36 | Fourniture et pose d'une longueur élémentaie de tuyau DN 33-30 m (hors dépose de l'ancien)
37 | Fourniture et pose d'une plaque signalétique réglementaire (norme en vigueur)
38 | Forfait dépose et élimination d'un RIA
39 | Forfait dépose et élimination d'une longueur élémentaire de tuyau
COUT HORAIRE-COUT DEPLACEMENT
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
40 | Coût horaire jour (07h à 21h)
41 | Coût horaire de nuit (21h à 07h)
42 | Coût horaire week-end et jours fériés
43 | Déplacement jour (07h à 21h)
44 | Déplacement nuit (21h à 07h)
45 | Déplacement week-end et jours fériés
COEFFICIENT DE MAJORATION ET REMISE SUR CATALOGUE / TARIFS PUBLICS
N° | Désignation | Pourcentage
46 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
47 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T

## Poteaux et bornes incendie
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES BORDEREAU DES PRIX (B.P)
PARTIE MAINTENANCE CORRECTIVE POTEAUX ET BORNES INCENDIE
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
1 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Emeraude non choc DN 100 en espace vert
2 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Emeraude non choc DN 100 en enrobé
3 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Saphir non choc DN 100 en espace vert
4 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Saphir non choc DN 100 en enrobé
5 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Emeraude non choc DN 150 en espace vert
6 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie Bayard Emeraude non choc DN 11500 en enrobé
7 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie AVK non choc DN 100 en espace vert
8 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie AVK non choc DN 100 en enrobé
9 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie AKK non choc DN 150 en espace vert
10 | Fourniture et pose d'un poteau Incendie AVK non choc DN 11500 en enrobé
11 | Test en simultané de 2 poteaux incendie
12 | Test en simultané de 3 poteaux incendie
13 | Test en simultané de 4 poteaux incendie
14 | Démontage, reprise et intégration en filière de recyclage d'un poteau incendie
15 | Fourniture et pose d'un KIT secure sur poteau incendie BAYARD
16 | Fourniture et pose d'un coffret complet su PI Bayard Emeraude
17 | Fourniture et pose d'un bouchon symétrique de 100 + capot
18 | Fourniture et pose d'un bouchon symétrique de 40 + capot
19 | Fourniture et pose d'un bouchon symétrique de 65 + capot
20 | Fourniture et pose d'un carré de manœuvre 30 x 30
21 | Fournniture et pose d'un lot de 3 sous ensemble clapet
22 | Fourniture et pose d'un lot de crapaud de retenue PI
23 | Fourniture et pose d'un mini kit choc PI
COUT HORAIRE-COUT DEPLACEMENT
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
24 | Coût horaire jour (07h à 21h)
25 | Coût horaire de nuit (21h à 07h)
26 | Coût horaire week-end et jours fériés
27 | Déplacement jour (07h à 21h)
28 | Déplacement nuit (21h à 07h)
29 | Déplacement week-end et jours fériés
COEFFICIENT DE MAJORATION ET REMISE SUR CATALOGUE / TARIFS PUBLICS
N° | Désignation | Pourcentage
30 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
31 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T

## Portes coupe feu
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES
PARTIE MAINTENANCE CORRECTIVE PORTES COUPE FEU
PIECES DETACHEES (Fourniture et Remplacement)
Désignation |  | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
N° | Les prix incluent la fourniture, la main d'œuvre, l'évacuation du matériel usagé
1 | Réarmement d'un DAD
2 | Réarmement d'une PCF coulissante
3 | Réglage d'une PCF coulissante
4 | Réglage de l'inclinaison du rail
5 | Remplacement d'un support de rail allongé (250 mm)
6 | Remplacement d'un jeu de machoires pour rail (toutes sections)
7 | Réglage d'une PCF battante / double battante
8 | Remplacement d'un contact fin/début de course
9 | Remplacement d'un interrupteur début/fin de course - contact de feuillure en acier - inverseur sortie 3 fûts
10 | Remplacement d'un rail type 9060
11 | Remplacement de 4 equerres de support de fixation d'un rail
12 | Remplacement d'une chicane murale haute
13 | Remplacement d'une chicane de réception
14 | Remplacement d'une butée de réception
15 | Remplacement d'un déclencheur 24 ou 48V à fixer sur rail
16 | Remplacement d'un déclencheur boitier / couvercle 24 ou 48v (rupture ou émission)
17 | Remplacement d'un loqueteau de vérouillage de déclencheur
18 | Réglage d'un déclencheur 24 ou 48V à fixer sur rail et loqueteau
19 | Remplacement d'une butée bas de porte - PCF coulissante
20 | Remplacement d'une butée bas de porte - PCF battante
21 | Remplacement d'une ventouse 24 ou 48V
22 | Remplacement d'une ventouse 24 avec contre plaque oscillante
23 | Réglage d'une ventouse
24 | Remplacement d'un kit de synchronisation des vantaux
25 | Remplacement d'un ferme porte à glissière
26 | Réglage d'un ferme porte à glissière
27 | Remplacement d'une crémone à levier en applique avec tringlerie
28 | Remplacement d'un barre antipanique (PCF battante issue de secours)
29 | Remise en état des fixation d'une barre antipanique (PCF battante issue de secours)
30 | Remplacement d'une béquille PCF battante
31 | Refixation d'une béquille PCF Battante
32 | Remplacement d'un DM vert (PCF battante issue de secours)
33 | Remplacement de 2 batteries DAD
34 | Remplacement d'un DAD
35 | Remplacement de joints PCF coulissante 10 mêtres linéaires
36 | Remplacement de joints PCF battante 10 mêtres linéaires
37 | Remplacement d'un guide de sol complet PCF coulissante
38 | Remplacement d'un ralentisseur séquentiel
39 | Remplacement d'un ralentisseur à poulie diamètre 90
40 | Remplacement d'une poulie diamètre 42
41 | Remplacement d'une tête de détection au dessus des PCF
42 | Remplacement d'un fusible 70°
43 | Remplacement d'une ligne de fusible 70° simple (10 mètres linéaires)
44 | Remplacement d'un bornier GIF 150 x 110 x 70
45 | Remplacement d'une equerre de porte entre axe 180 ou 90 avec ou sans mentonnet
46 | Location d'une nacelle (livraison incluse) / jour
47 | Location d'une nacelle (livraison incluse) / 3 jours
COUT HORAIRE-COUT DEPLACEMENT
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
48 | Coût horaire jour (07h à 21h)
49 | Coût horaire de nuit (21h à 07h)
50 | Coût horaire week-end et jours fériés
51 | Déplacement jour (07h à 21h)
52 | Déplacement nuit (21h à 07h)
53 | Déplacement week-end et jours fériés
COEFFICIENT DE MAJORATION ET REMISE SUR CATALOGUE / TARIFS PUBLICS
N° | Désignation | Pourcentage
54 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
55 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T

## BAES
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 2-Maintenance des systèmes Extincteurs, Douches Portatives, Colonnes Sèches, RIA, Poteaux et Bornes Incendie, Portes Coupe-Feu, Citernes et BAES
Partie Maintenance corrective des Blocs Autonomes d'éclairage de sécurité
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. (Fourniture et pose) | Prix Unitaire € T.T.C (Fourniture et pose)
1 | BAES neuf - modèle standard - balisage
2 | BAES neuf - modèle standard - evacuation
3 | BAES neuf - modèle standard - ambiance
4 | BAES neuf - ATEX
5 | BAES neuf - modèle standard - balisage - Etanche
6 | BAES neuf - modèle standard - evacuation - Etanche
7 | BAES neuf - modèle standard - ambiance - Etanche
8 | BAES neuf - modèle SATI - évacuation
9 | BAES neuf - modèle SATI - ambiance
10 | BAES neuf - modèle SATI - évacuation - Etanche
11 | BAES neuf - modèle SATI - ambiance - Etanche
12 | BAES neuf modèle SATI adressable
13 | BAES neuf modèle SATI 100% LED certifié NF et Environnement
14 | BAES neuf modèle SATI 100% LED certifié NF et Environnement - Etanche
15 | BAPI neuf
16 | Duophare ULTRA LED 2000 LUM16030
17 | Duophare PLANET 2000 LUM 17110 adressable
18 | Grille de protection renforcée pour BAES grand modèle
19 | Platinde fixation pour bloc Legrand / Kaufel
20 | Etiquette de balisage pour tout type de bloc
21 | Porte drapeau BAES tout modèle
22 | Démontage et évacuation pour destruction des BAES
23 | Dénaturation batterie tout type
24 | Dénaturation pour destruction tout type de bloc
25 | Location d'une nacelle (livraison incluse) / jour
26 | Location d'une nacelle (livraison incluse) / 3 jours
COUT HORAIRE-COUT DEPLACEMENT
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
27 | Coût horaire jour (07h à 21h)
28 | Coût horaire de nuit (21h à 07h)
29 | Coût horaire week-end et jours fériés
30 | Déplacement jour (07h à 21h)
31 | Déplacement nuit (21h à 07h)
32 | Déplacement week-end et jours fériés
COEFFICIENT DE MAJORATION ET REMISE SUR CATALOGUE / TARIFS PUBLICS
N° | Désignation | Pourcentage
33 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
34 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T