## Feuil1
Détail des installations sprinklage - PORT DE LILLE
Site | Bâtiment | Détail
Santes | 37 | 2 groupe motopompe diesel Little Horse CFI 682m3/h à 116,30 mce
1 cuve GNR B1 + 1 cuve GNR B2 + 1 cuve réserve 340 L
1 réserve d'eau intégrale métallique de 661 m3
1 pompe jockey CFI 6.5m3/3h à 110 mce
1 réservoir hydraupneumatique 50L
14 postes de contrôle à eau AV1 DN200
1 poste de contrôle à eau AV1 DN100
15 vannes de postes extérieures
4802 sprinkleurs dont 4528 ESFR K360, 46 SW dry, 8 SG et 220 SPK)
1 enregistreur de pression à tambour
1 centrale alarme Finsecur
1 report alarme Finesecur
1 transmetteur téléphonique
90 RIA sur les moteurs sprinkleurs (8 détendeurs DN65 + 8 vannes papillons DN65 + 8 IPE DN65)
Santes | 16 | 1 groupe motopompe diesel 568m3/h à 95mce
1 cuve GNR 1495 L + 1 cuve réserve de 500 L
1 réserve d'eau de 518 m3
1 pompe jockey
1 hydrophore de 24 litres
6 postes de contrôle DN 200
2160 sprinkleurs de type ESFR K363 DN 25 (74° toiture et sous poutres - 101° Lanterneaux
vannes de rinçage et vidange
Système antigel
1 centrale alarme
1 transmetteur téléphonique
36 RIA DN33 raccordés sur une source type sprinkler sur 3 départs équipés de détendeur