## LOT 3
CCIR-PATRI-2026-11-ACCORD-CADRE-MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE-LOT 3-MAINTENANCE DES SYSTEMES D'INSTALLATION FIXE D'EXTINCTION AUTOMATIQUE (SPRINKLER) BORDEREAU DES PRIX (B.P)
PIECES DETACHEES (Fourniture et Remplacement)
N° | Désignation
RIA (les prix incluent la fourniture, la main d'œuvre, l'évacuation du matériel usagé et le déplacement) |  | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
1 | Remplacement d'un RIA DN 33 /30M
2 | Remplacement d'un support RIA DN 33 /30M
3 | Remplacement d'un robinet diffuseur RIA DN 33 /30M
4 | Remplacement d'un robinet d'arrêt RIA DN 33 /30M
5 | Remplacement d'une lance de RIA DN 33 /30M
6 | Remplacement d'une vanne de barrage RIA DN 33 /30M
7 | Remplacement d'une vanne d'alimentation RIA DN 33 /30M
8 | Remplacement d'un manomètre RIA DN 33 /30M
Sprinklage (les prix incluent la fourniture, la main d'œuvre, l'évacuation du matériel usagé et le déplacement) |  | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
9 | Remplacement d'un sprinkler de type ESFR K363
10 | Remplacement d'un sprinkler de type ESFR K360
11 | Remplacement d'un sprinkler de type Sidewall dry
12 | Remplacement d'un sprinkler de type SG
13 | Remplacement d'une soupape pour sprinkler
14 | Remplacement d'un manomètre de pied de cuve d'eau
15 | Remplacement d'un manomètre et porte manomètre de poste
16 | Remplacement d'une cloche de poste
17 | Remplacement jeu de batteries - moteur De Maas BV 568 m3/h à 95 mCE
18 | Remplacement jeu de batteries - moteur Diesel Little Horse Type GIS 250-500/482 + LHFP APD 8V14T
19 | Remplacement du préchauffage d'eau moteur
20 | Remplacement de la rampe de refroidissement
21 | Nettoyage de la rampe de refroidissement
22 | Remplacement de l'échangeur
23 | Contrôle et nettoyage de l'échangeur
24 | Remplacement des filtres à air moteur
25 | Remplacement sonde température moteur
26 | Remplacement indicateur de température moteur
27 | Remplacement de la carte mémoire de l'armoire source
28 | Remplacement des tresses de pompe
29 | Remplacement d'une vanne de contre barrage
30 | Remplacement d'une vanne d'alimentation
31 | Remplacement de la vanne de refoulement sur pompe jopckey
32 | Remplacement de la vanne du point test
33 | Remplacement de la vanne de la pompe de vidange du carter moteur
34 | Remplacement de la vanne d'aspiration
35 | Remplacement de la vanne de vidange d'un poste
36 | Remplacement de la vanne d'une canne d'essai
37 | Remplacement d'une vanne d'arrêt
38 | Remplacement du thermoplongeur de la cuve
39 | Remplacement de la pompe jockey Bâtiment 16 à santes
40 | Remplacement de la pompe Jockey Bâtiment 37 à Santes
41 | Remplacement d'un hydrophore de 25 L
42 | Remplacement de la vessie d'un hydrophore de 25 L
43 | Remplacement d'un hydrophore de 50 L
44 | Remplacement de la vessie d'un hydrophore de 50 L
COUT HORAIRE
N° | Désignation | Prix Unitaire € H.T. | Prix Unitaire € T.T.C
45 | Coût horaire (jour 07h-21h)
46 | Coût horaire de nuit (21h-07h)
47 | Coût horaire Week end et jours fériés
48 | Forfait déplacement jour
49 | Forfait déplacement nuit
50 | Forfait déplacement Week-end et jours fériés
COEFFICIENT DE MAJORATION ET REMISE SUR CATALOGUE / TARIFS PUBLICS
N° | Désignation | Pourcentage
51 | Coefficient majorateur sur facture montant euros H.T
52 | Remise catalogue / tarifs publics sur montant euros H.T