MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES ET SERVICES

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(CCP)

Maintenance préventive et corrective des équipements de lutte contre l'incendie (ELI) de la Préfecture de police, d’autres services du Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur d’Ile-de-France (SGAMI IDF) ou relevant de l’administration centrale

Zones : (75) Paris, (93) Seine-Saint-Denis et (77) Seine-et-Marne

DIRECTION DE L’IMMOBILIER ET DE L’ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES	8

CHAPITRE I	8

GÉNÉRALITÉS	8

Article I.1 Objet du marché	8

Article I.2 Périmètre géographique	8

Article I.3 Forme de marché	8

Article I.4 Niveau de maintenance	8

Article I.5 Normes et règlements	9

Article I.6 Autorisations d’accès	9

I.6.1 Accréditation	9

I.6.2 Démarche d’obtention des cartes d’autorisations d’accès	10

I.6.3 Contrôle complémentaire	10

I.6.4 Autorisation d’accès véhicule	11

Article I.7 Obligations et responsabilités des contractants	11

I.7.1 Obligations du titulaire	11

I.7.2 Interlocuteurs dédiés	12

I.7.3 Gestion des personnels	12

I.7.4 Obligations liées à l’entretien des installations	12

I.7.5 Responsabilité générale du titulaire	13

Article I.8 Obligations de la maitrise d’ouvrage	14

Article I.9 Règles générales de sécurité	14

I.9.1 Mesures de sécurité	14

I.9.2 Matériel	15

1.9.3 Personnels	15

I.9.4 Hygiène et sécurité	15

I.9.5 Mesures de sécurité complémentaires	15

I.9.6 Plan de prévention	16

I.9.7. Sécurité incendie au cours de la maintenance	17

Article I.10 Règles applicables au personnel d’intervention	17

I.10.1 Habilitations	17

I.10.2 Qualification et formation	17

I.10.3 Vêtements de travail	18

I.10.4 Comportement	18

I.10.5 Discipline	18

Article I.11 Moyens et fournitures à la charge du titulaire	19

I.11.1. Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI)	19

I.11.2. Fourniture de l’outillage	19

I.11.3. Fourniture des moyens de communication	19

I.11.4. Fournitures diverses	19

Article I.12. Qualité	20

I.12.1. Généralités	20

I.12.2 Opérations de vérifications	20

I.12.3 Certifications APSAD	21

I.12.3 Contrôle des prestations	21

I.12.4 Plan de progrès	21

Article I.13 Démarche environnementale	22

I.13.1 Pollutions et déchets	22

I.13.2 Gestion des déchets	22

CHAPITRE II	23

Prestations FORFAITAIRES	23

Article II.2 Définition des prestations	23

Article II.3 Maintenance préventive	24

Article II.3.1 Planification	24

Article II.3.2 Prise en charge et recensement des équipements	25

Article II.3.5 Vérification des EXTINCTEURS	25

Article II.3.6 Vérification des RIA	26

Article II.3.7 Vérification des colonnes sèches	27

Article II.3.8 Vérification des Poteaux et Bouches Incendie	28

Article II.3.9 Vérification des systèmes d’extinction automatique pour cuisine	29

Article II.4 Intervention d'urgence	30

Article II.5 Bulletins de passage	31

Article II.6 Forme des documents	31

Article II.7 Réunions mensuelle	32

Article II.8 Réunion trimestrielle	32

Article II.9 Rapport annuel de synthèse	33

Article II.10 Commission de sécurité	33

CHAPITRE III	34

Prestations HORS FORFAIT	34

Article III.1 Prestations de gros entretien	34

Article III.2 Exigences relatives aux extincteurs	34

III.3 Plans d’évacuation / Plans d’intervention / Consignes diverses	35

III.3.1 Généralités	35

III.3.2 Types de prestation	35

III.3.3 Plan d’évacuation et d’intervention	36

Article III.4 FORMATION	36

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES	37

I.	DEFINITIONS	37

II.	OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES	38

Type de contrat	38

Objet de la prestation	38

Allotissement	38

Intervenants	39

Parties au marché :	39

Autres intervenants :	40

Lieu d’exécution	40

Exclusivité	40

Niveau de maintenance au sens de la norme NF X 60-000	40

Prestations similaires	40

Réexamen du marché	40

Prestations ou matériels	40

Lieux d’exécution	41

■	Composition du groupement	41

III.	PIECES CONSTITUTIVES	41

IV.	DUREE DU MARCHE	42

Durée globale du marché	42

Délais des bons de commandes	42

Délais des marchés subséquents	42

V.	Bons de commandes	43

VI.	Marchés subséquents prenant la forme d’un marché à bons de commande	44

Sans objet. 	44

VII.	PRIX ET VARIATION DES PRIX	44

Mois d’établissement des prix	44

Nature des prix	44

Contenu des prix	44

Dispositions générales	44

Prestations de maintenance	44

Forfait « petites fournitures »	44

Sous-détails des prix	44

Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée	45

Variation des prix	45

VIII.	AVANCE	45

IX.	DELAI DE PAIEMENT	45

X.	RETENUE DE GARANTIE	46

XI.	MODALITES DE REGLEMENT DES PRIX	46

Paiement par acomptes trimestriels	46

Présentation des demandes de paiement	46

Facturation au format électronique	47

Répartition des paiements	47

Comptable assignataire des paiements	48

XII.	EXECUTION DES PRESTATIONS	48

Mesures de sécurité	48

Astreinte	48

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public	48

Clause environnementale	48

Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie des affaires	48

Emballage	49

Autorisations administratives	49

Accès aux sites et précautions particulières	49

Entrée des personnels sur le site Cité de la Préfecture de Police	51

Service minimal en cas d'arrêt de travail	52

Sécurité et protection de la santé des travailleurs :	52

Niveau sonore des prestations	53

Dégradations causées aux voies publiques :	53

Réparation des dommages	53

XIII.	Moyens humains	54

Effectifs et moyens humains	54

Clause d’insertion sociale	54

Sous-traitance	56

Tâches essentielles	56

Stipulations applicables en cas de titulaire étranger	56

Protection de la main-d'œuvre	57

Clause de confidentialité	57

Obligation de vigilance	58

XIV.	Protection des données personnelles	59

Traitement des données personnelles	59

Confidentialité et protection des données personnelles	60

XV.	Pénalités	61

Généralités	61

Pénalité provisoire pour retard sur délai particulier	61

Pénalités pour indisponibilité	61

Autres pénalités	61

XVI.	Résiliation du marché	64

Résiliation pour motif d'intérêt général	64

Résiliation pour faute	64

Effets de la résiliation	64

Résiliation aux frais et risques	65

Médiation	65

Tribunal compétent	65

Opérations de vérifications	66

Nature des opérations de vérifications	66

Déroulement des opérations de vérifications	66

Opérations de vérification ponctuelles – sur convocation	66

Opérations de vérifications programmées – Réunions périodiques	66

Opérations de vérifications – Prestations de démarrage	66

Décision après vérification	67

Admission tacite	67

Admission expresse	67

Ajournement	67

Admission avec réfaction	67

Rejet	67

Suspension des prestations	67

XVII.	Garanties	68

Garantie de Parfait achèvement	68

Garantie de bon fonctionnement	68

Garantie décennale	68

Garanties particulières	68

Appel en garantie	68

XVIII.	Assurances	69

Assurance de responsabilité civile	69

Absence ou insuffisance de garantie	69

Sinistres	69

CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

# Article I.1 Objet du marché

Le présent marché a pour objet de définir la nature et les conditions d’exécution des prestations de maintenances nécessaires au bon fonctionnement des équipements de lutte contre l'incendie (ELI) de la Préfecture de police, d’autres services du Secrétariat général pour l’administration du Ministère de l’Intérieur d’Ile-de-France (SGAMI IDF) ou relevant de l’administration centrale.

Afin d’en faciliter la compréhension, il est entendu par « Maitrise d’ouvrage (MOA) », la Préfecture de police.

# Article I.2 Périmètre géographique

Les sites concernés par le présent marché sont situés dans les départements de PARIS (75), SEINE-SAINT-DENIS (93) et SEINE-ET-MARNE (77).

# Article I.3 Forme de marché

Le présent marché est un marché mixte, constitué :

- D’une partie « FORFAITAIRE » :

    - Prestations de maintenance préventive (systématique et conditionnelle) ;

    - Les interventions d’urgence ;

- D’une partie « HORS FORFAIT » :

    - Prestations de maintenance corrective (palliative et curative) ;

    - Des prestations de gros entretien ;

# Article I.4 Niveau de maintenance

Le niveau de maintenance attendu est de 1 à 5 suivant la norme AFNOR NF X 60 010 (1994) puis NF X 60 000 (1996).

# Article I.5 Normes et règlements

Les prestations, objet du présent marché, sont réalisées conformément aux règles de l’art, ainsi qu’aux spécifications des normes et règlements en vigueur et notamment :

- La NF S 61.919 « maintenances des extincteurs portatifs », complétée par la règle APSAD R4 ;

- La NF S 61 203 et la NF S 62 201 « RIA » complétée par la règle APSAD R5 ;

- La NF S 61.758 et la NF S 61 759 « colonnes sèches et en charges » ;

- La NF X 08.070 « consignes et instructions de sécurité » etc… ;

- Le code du travail – quatrième partie – livre II –titre I et II chapitre VI ;

- Le code du travail – quatrième partie – livre II –titre II chapitre VII ;

- Le règlement de sécurité ERP (25 juin 1980) livre I et II ;

- Le règlement de sécurité ERP  5ème catégorie (22 juin 1990) livre III ;

- Arrêté du 20 décembre 1996 relatif au certificat d’aptitude professionnelle Agent vérificateur d’appareils extincteurs ;

- La NF S 62-200, « Poteaux et bouches incendie » ;

- La NF EN 16282 concernant les systèmes fixes de lutte contre l'incendie installés dans les cuisines ;

- NFPA (National Fire Protection Association) réglementation internationale, dernière mise à jour édition 2017, liée au standard des systèmes de protection incendie en cuisine ;

Sauf stipulation contraire et/ou précision portée dans un texte ou règlement c’est la dernière parution des NF qui est appliquée dans le cadre du présent marché.

Le titulaire est réputé connaître toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La liste présentée ci-dessus n’a pas de caractère d’exhaustivité.

# Article I.6 Autorisations d’accès

## I.6.1 Accréditation

L’accès aux sites nécessite l’obtention préalable, pour chaque technicien de l’entreprise prestataire, d’une carte d’accès délivrée par la Préfecture de Police selon la procédure en vigueur au moment de la signature de l’acte d’engagement.

L’agrément des personnels, proposés par l’entreprise, est une condition nécessaire au début du marché. Pour permettre la bonne exécution du présent marché, le titulaire se doit d’accréditer un nombre de personnel plus important que celui initialement prévu pour l’exécution des prestations.

La Préfecture de Police ne saurait être tenue pour responsable d’un éventuel retard, voire d’une impossibilité pour l’entreprise d’exécuter ses obligations contractuelles, pour cause de défaut d’agrément de ses employés. En cas de contestation, seul le service de sécurité (entreprise) de la Préfecture de Police a autorité pour apporter une réponse.

Le service de sécurité de la Préfecture de police peut refuser ou retirer son autorisation à tout moment sans énoncer ses motifs. Le Prestataire s’engage à proposer d’autres personnes de niveau équivalent jusqu’à accréditation de celles-ci. Le Prestataire s’engage à faire respecter l’ensemble de ces obligations par ses collaborateurs, société mère, filiales et sous-traitants éventuels.

RAPPEL : Le titulaire ne doit en aucun cas faire intervenir tout personnel n’ayant pas obtenu une carte d’autorisation d’accès délivrée par le service de sécurité de la Préfecture de police.

## I.6.2 Démarche d’obtention des cartes d’autorisations d’accès

En début de marché et de chaque année, le titulaire se doit de rassembler, pour l’ensemble de son personnel intervenant, les documents suivants, indispensables pour l’obtention d’un laisser-passer délivré par le service de sécurité de la Préfecture de Police pour accéder aux différents sites de la Préfecture de police :

- Une lettre du responsable de l’entreprise adressée à Monsieur le Chef de Cabinet de Monsieur le Préfet de police (avec en-tête la raison sociale de l’entreprise, le numéro de téléphone et l’adresse) précisant :

  - Le nom du responsable du suivi du marché de la Préfecture ;

  - Le nom du responsable de l’entreprise ;

  - La nature des prestations ;

  - Le périmètre géographique d’intervention ;

  - La durée du marché ;

  - Le nom des intervenants ;

  - La photocopie des premières et dernières pages du document attestant le lien avec la Préfecture de police (contrat, marché public ou O.S.) ;

  - La raison sociale des entreprises employées en sous-traitance ;

  - La photocopie d’une pièce d’identité lisible (passeport, carte de séjour, carte nationale d’identité), avec photo et n° de la pièce de chaque employé de la société intervenante ;

  - Deux photos d’identité réglementaire, IDENTIQUE, format 4cm x 3cm (une pour la carte et une pour archive)

  - Un justificatif de domicile (loyer, EDF) pour les ressortissants européens.

Un délai minimum de 3 semaines (à dater du dépôt du dossier) est nécessaire à l’obtention d’un laisser-passer.

## I.6.3 Contrôle complémentaire

Dans le cadre du marché, le titulaire se doit d’intervenir dans des locaux et des zones très sensibles. A cet effet, tous les intervenants doivent obtenir une accréditation spécifique et lors de chaque intervention, une surveillance physique est assurée par le service concerné et ce pendant toute la durée de l’opération.

AUCUNE DEROGATION NE PEUT ETRE ACCORDEE.

IMPORTANT : La non-restitution des cartes en fin de marché, ou le défaut de déclaration de leur perte ou vol sous 24 heures à la Préfecture de Police, entraînera l’application des pénalités prévues au C.C.A.P.

## I.6.4 Autorisation d’accès véhicule

Aucune autorisation permanente ou provisoire de stationnement ne peut être délivrée pour les véhicules d’interventions de dépannages. Dans ce cas, les techniciens doivent se présenter au poste de police pour obtenir un accord, selon es places disponibles. En cas d’impossibilité, les frais de stationnement sont à la charge du prestataire.

Pour les travaux d’entretien ou de réparation, un planning sera transmis au référent de la Préfecture de Police pour organiser l’accès au site. Sur ce document, il sera précisé :

- L’adresse du site ;

- Les dates d’interventions ;

- Les noms des intervenants ainsi que le numéro de leur carte d’autorisation d’accès ;

- Le numéro d’immatriculation des véhicules ;

Les horaire d’accès aux sites (pendant les jours ouvrés) sont à partir de 8h00, jusqu’à 18h00 et les intervenants doivent se conformer aux obligations suivantes :

- Immeubles centraux : se présenter au poste de garde et se faire accompagner sur le lieu d’intervention ;

- Sites extérieurs dotés d’un poste de garde : la même procédure est applicable ;

En cas de nécessité d’accès aux sites, hors des jours et heures ouvrables, une demande d’autorisation spéciale est à obtenir, auprès du responsable d’établissement, par le responsable de la MOA.

# Article I.7 Obligations et responsabilités des contractants

## I.7.1 Obligations du titulaire

Le présent marché impose au titulaire des obligations de résultat pour assurer d’une part la sécurité et la durabilité des performances de fonctionnement des équipements et d’autre part la continuité de service, la sécurité et le confort des utilisateurs. Le titulaire garantit les résultats fixés au présent CCP et met en œuvre tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

## I.7.2 Interlocuteurs dédiés

Pour satisfaire à l’obligation de résultat, la maitrise d’ouvrage exige que l’ensemble des actions de maintenance décrites dans le présent CCP soit réalisé par une équipe de techniciens compétents, placée sous la responsabilité d’un correspondant dédié au marché et d’un suppléant. Le correspondant dédié et son suppléant sont les interlocuteurs uniques et directs auprès du représentant de la MOA. Ils participent à l’ensemble des réunions et sont chargés de la gestion de l’ensemble des prestations du présent marché.

Ils doivent être joignable et être présents, en toute circonstance, et avoir un pouvoir de décision suffisant pour engager la responsabilité de la société.

Ils doivent toujours être en mesure de faire état auprès de la Préfecture de police :

- Des plannings et du respect de leur exécution,

- De la tenue des documents, rapports, compte-rendu, plans, …

- De la préparation, du suivi et le contrôle de la qualité des prestations,

- De la discipline de son personnel,

- De l’application des mesures définies dans le plan de prévention.

Le défaut de nomination d’un remplaçant, lors du départ ou de l’absence du responsable dédié au marché ou de son suppléant dans un délai de sept (7) jours, donne lieu à l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

## I.7.3 Gestion des personnels

Le titulaire est tenu de maintenir à tout moment des effectifs suffisants pour garantir ses obligations de résultats, tant en période de congé, qu’en maladie.

Par ailleurs, si le nombre de personnel envisagé pour l’exécution des prestations se révèle insuffisant, le titulaire se voit d’en l’obligation de les renforcer, sans supplément de prix.

## I.7.4 Obligations liées à l’entretien des installations

Le titulaire apporte toutes les solutions aux défaillances constatées dans les délais fixés au marché.

Le titulaire doit entretenir les installations qui lui sont confiées comme suit :

- Il est réputé connaître parfaitement les installations qu’il prend en charge. En conséquence, après la visite de prise en charge des sites, il renonce à faire état des difficultés provenant de la qualité, de l’accessibilité, de la technologie du matériel et d’éventuelles difficultés d’interventions liées à la mise en œuvre d’outils spécifiques nécessaires aux opérations de dépannages et de maintenances desdites installations. Si le titulaire fait appel au constructeur / fabricant du matériel, les frais de déplacement et d’intervention sont exclusivement à sa charge ;

- Le titulaire assure le remplacement d’un équipement par un autre ayant au minimum le même niveau de performance et de qualité que le précédent ;

- Il doit signaler par écrit à la maitrise d’ouvrage les incidents constatés ainsi que les incidents prévisibles, dès qu’il peut les déceler, en indiquant les conséquences que pourraient entraîner la non-intervention de la maitrise d’ouvrage et la non-exécution des travaux nécessaires à la prévention ;

- Le titulaire fournit à ses frais l'outillage, les ingrédients et les additifs nécessaires ainsi que les moyens matériels nécessaires à l’exécution du marché, et ce sans limitation de montant ;

- Il prend à sa charge l’élimination de tout déchet issu de ses opérations d’entretien sur les matériels. Dans le cas ou certain matériel nécessite un traitement spécifique, le titulaire doit fournir les documents de traçabilité correspondant ;

- Il a l’obligation d’évacuer au rebut tous les matériels changés. Aucun stockage n’a lieu dans les locaux. Le titulaire doit se charger de recycler les déchets produits (graisse, huile etc…) ;

- Il s'engage à laisser, en fin d'exécution du marché, les installations en état normal de fonctionnement, ainsi que tous les documents remis à jour, fiches techniques, plans, code d'accès, programmation des différents automates et schémas relatifs aux installations concernées ;

En outre, l’avis ou l’acceptation de la MOA sur une décision concernant l’organisation ainsi que les informations et documents fournis par lui ne peuvent dégager pour autant la responsabilité du titulaire.

Par ailleurs, le titulaire se doit d’informer la MOA de toute défaillance ou anomalie de matériel, dès connaissance.

## I.7.5 Responsabilité générale du titulaire

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire est responsable des dommages qui pourraient être causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont il assure l'entretien.

Le titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendie, explosions, vols ou dégâts des eaux) découlant de l'exploitation qui lui est confiée. A cet effet, le titulaire doit souscrire une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par et pendant l'exécution des travaux de maintenance.

Sont exclus de sa responsabilité, sous réserve de preuves apportées par le titulaire, les dommages dus à l'intervention d'un tiers que le titulaire n'a pas eu la possibilité d'empêcher ;

Si les installations indiquées à l’annexe à l’acte d’engagement cessent d'être conformes à la législation ou à la réglementation en vigueur, le titulaire, dès qu'il en a connaissance, doit le signaler à la MOA, lequel est tenu d'y porter remède aussi rapidement que possible ;

Aucune sous-traitance n’est admise sans l’accord préalable écrit du pouvoir adjudicateur (déclaration du sous-traitant selon modalités précisées au présent CCP). En cas d’accord de ce dernier, la responsabilité du titulaire reste entière pour les prestations sous-traités.

Dans le cas où la MOA ne serait pas satisfaite du comportement ou de la compétence d’un technicien, il sera demandé au titulaire du marché de le remplacer immédiatement.

# Article I.8 Obligations de la maitrise d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage :

- Garantit au titulaire le libre accès à tous les éléments constitutifs des installations.

- Met les installations figurant à l’annexe à l’acte d’engagement à la disposition du titulaire.

- Assurera la fourniture de l'énergie nécessaire à l'alimentation des appareils et équipements, conforme aux spécifications particulières des installations.

- Donnera au titulaire tous les renseignements mis à jour concernant l’identification de l’établissement et les contacts nécessaires à sa mission.

Après information auprès du titulaire, la maitrise MOA peut faire procéder, à ses frais, à tout ou partie de modification ou de modernisation des installations par toute entreprise de son choix aux dates et aux heures de sa convenance.

# Article I.9 Règles générales de sécurité

Le non-respect des règles générales de sécurité entraîne l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

## I.9.1 Mesures de sécurité

Le titulaire doit respecter scrupuleusement les textes relatifs à l'exécution des travaux d'entretien en site occupé ou en présence du public. Tous les travaux d'entretien, même s’ils ne présentent pas de risques particuliers, doivent être exécutés en accord avec le représentant de la MOA.

Dans tous les cas, le titulaire est tenu de prendre, à ses frais, toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des chantiers et la protection de l'environnement ; notamment, il doit, à tout moment, avoir à sa disposition effective sur les chantiers tous les moyens que nécessite le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

La MOA peut suspendre tout travail qui serait entrepris dans des conditions de sécurité insuffisantes. Le titulaire ne peut alors reprendre les travaux qu'après justification du respect des conditions de sécurité. Dans ce cas, le titulaire supporte toutes les conséquences de cette suspension (pénalités pour retard, révision de prix, etc…).

## I.9.2 Matériel

Le titulaire doit maintenir les matériels lui appartenant en parfait état de marche, les contrôler régulièrement et prendre toutes dispositions pour qu’ils soient conforment aux règles de sécurité en vigueur.

Le titulaire prend toutes précautions pour que l’état des meubles, immeubles, aménagements, équipements techniques, équipements des locaux, etc. ne soit pas altéré par ses interventions.

Il est rigoureusement interdit au personnel du titulaire de manipuler, pour quelque raison que ce soit, les équipements et matériels se trouvant dans les locaux et ne faisant pas l’objet des prestations du présent marché.

## 1.9.3 Personnels

Le titulaire forme son personnel sur les règles de sécurité du travail, tant générales que particulières.

Le titulaire veille à faire observer, par son personnel, les règles de sécurité du travail, notamment en ce qui concerne les alarmes de sécurité, le travail en hauteur, l’encombrement de passages, les zones interdites, l’utilisation des sources d’énergie, les tenues vestimentaires de sécurité, les moyens de prévention des risques collectifs ou individuels, la demande de permis et autorisations nécessaires en fonction du type de travaux effectués, etc…

Les personnels doivent se conformer aux règles de sûreté de chaque site.

## I.9.4 Hygiène et sécurité

Les prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont appliquées conformément au décret n°92-158 du 20 février 1992. Le titulaire doit se conformer parfaitement à l’ensemble des dispositions prévues par le code du travail et par la réglementation en vigueur à la date d’exécution des prestations, l’application desdites dispositions relevant totalement de la responsabilité du titulaire.

D’une manière générale, le titulaire prend donc toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnels de la maitrise d’ouvrage, des usagers et de son personnel pendant toute la durée du marché.

Lors de chaque passage de maintenance et intervention ponctuelle, le titulaire se doit de remplir le registre de sécurité (Nom / signature et cachet de la société).

## I.9.5 Mesures de sécurité complémentaires

Le titulaire prend les précautions nécessaires pour éviter les accidents à son personnel et aux usagers du site.

Il lui est interdit de faire ou de laisser entrer des produits et matières explosifs ou inflammables dans l’enceinte de l’immeuble sauf ceux nécessaires à l’exploitation. Le stockage des produits explosifs et inflammables doit faire l’objet d’une autorisation préalable et doit respecter les règles concernant leur stockage.

Le personnel du titulaire est tenu de respecter l’ensemble des dispositions de sécurité prescrites par les réglementations en vigueur et les recommandations des constructeurs, tant sur le plan de l’utilisation des équipements de protections individuelle et collective, des outils et des matériels que sur les modes d’exécution (balisage, consignation, condamnation, mesures conservatoires de sécurité des biens et des personnes, etc.). Toute consignation doit faire l’objet d’un affichage « Hors Service ».

Dans le cas où ces mesures de sécurité ne sont pas prises en compte par le personnel du titulaire, celui-ci est expulsé sans délai et sans recours possible de la part du titulaire.

Dans le cadre de travaux et avant chaque intervention par point chaud, le titulaire demande un permis de feu.

En cas de découverte, par le personnel du titulaire, de produit amianté ou susceptible de contenir de l’amiante, le titulaire doit en informer immédiatement la maitrise d’ouvrage et prendre les précautions d’usage.

Le titulaire remet à la maitrise d’ouvrage une copie des justificatifs réglementaires de mise en décharge.

## I.9.6 Plan de prévention

Le titulaire transmet à la maitrise d’ouvrage ou à son représentant le plan de prévention, à partir du modèle fourni par ce dernier.

En conséquence, dans son plan de prévention, il indique de façon précise et détaillée :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité à l’égard des principaux risques courus par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d’exécution des travaux. Il explicite, en particulier, les moyens de prévention concernant, d’une part, les chutes de personnel et de matériaux, d’autre part, les circulations verticales et horizontales d’engins,

- Les mesures concourant à une bonne hygiène de travail.

Pendant la durée du marché, en coordination avec la maitrise d’ouvrage ou de son représentant, le titulaire contrôle que le plan de prévention demeure en adéquation avec les conditions d’exécution de la prestation susceptible d’évoluer et demande, le cas échéant, une remise à jour lors des réunions de coordination.

Le titulaire informe son personnel des dispositions du plan de prévention et s’engage à faire respecter par son personnel les « consignes particulières du site » qui sont identifiées avec la maitrise d’ouvrage et le chargé de prévention du site de la maitrise d’ouvrage.

Important : Le plan de prévention, établi par la maitrise d’ouvrage, le chargé de prévention du site et le titulaire, doit être signé avant le début des interventions du titulaire.

## I.9.7. Sécurité incendie au cours de la maintenance

Le titulaire doit tenir compte du fait que la maintenance ainsi que les procédures de recharge peuvent compromettre temporairement la protection contre l’incendie, il doit alors s’assurer, en fonction du risque, de ne retirer d’une zone qu’un nombre limité d’extincteurs, tout en respectant la réglementation. Le cas échéant, il conviendra de placer des extincteurs portatifs de rechange dans cette zone et prendre des précautions nécessaires pendant la période de maintenance.

# Article I.10 Règles applicables au personnel d’intervention

Le non-respect des règles applicables au personnel d’intervention entraîne l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

## I.10.1 Habilitations

Le personnel d’intervention nommément désigné par le titulaire est soumis :

- Aux dispositions générales prévues par la législation du travail et le règlement intérieur de la maitrise d’ouvrage ou de l’occupant du site ;

- Aux règles qui sont appliquées au personnel extérieur intervenant sur le site.

## I.10.2 Qualification et formation

Le titulaire est responsable de la qualification et du choix de sa main-d’œuvre. La qualification de tout le personnel intervenant sur site doit pouvoir être vérifiée par la maitrise d’ouvrage.

Le personnel d’intervention doit disposer de toutes les habilitations techniques nécessaires et obligatoires pour réaliser ses prestations, ainsi que de toutes habilitations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Ces habilitations peuvent être demandées à tout instant par la maitrise d’ouvrage ou son représentant.

Le titulaire s’engage, sauf motif grave, à ne pas remplacer l’équipe de maintenance qui est réputée connaître parfaitement le site et les équipements faisant l’objet du marché. Dans le cas d’un motif grave, le titulaire s’engage, après avoir communiqué le dysfonctionnement à la maitrise d’ouvrage, à remplacer les personnels manquants sans interruption du service attendu.

Si les interventions le nécessitent, le personnel intervenant est titulaire d’une habilitation électrique (conformément à la NF C 18-510) délivrée par l’employeur.

Le personnel susceptible d’utiliser une nacelle ou des chariots élévateurs doit posséder les habilitations requises.

Le personnel d’intervention du titulaire a l’obligation de recevoir une formation annuelle au maniement des équipements de première intervention incendie (extincteurs). Toutes les formations sont à la charge du titulaire, qui doit fournir les attestations correspondantes. Le titulaire transmet annuellement à la maitrise d’ouvrage son plan de formation.

## I.10.3 Vêtements de travail

Le titulaire dote le personnel d’exécution d’un vêtement de travail, éventuellement de protection. En outre, tous les personnels du titulaire intervenant sur les sites, y compris le personnel d’encadrement, doivent porter en permanence un insigne spécifique de leur entreprise.

Aucun agent n’est admis s’il n’est pas revêtu de son vêtement de travail, s’il est démuni de son insigne ou s’il présente une tenue négligée.

## I.10.4 Comportement

Le personnel du titulaire doit démontrer en toute occasion :

- Un dynamisme et une motivation dans l’exercice de sa prestation,

- Une courtoisie à l’égard des utilisateurs,

- Une écoute et une réactivité face aux doléances des utilisateurs et de la maitrise d’ouvrage.

## I.10.5 Discipline

Le titulaire s’engage à faire respecter auprès de son personnel les règlements intérieurs et de sécurité propre au site.

Il est interdit au personnel du titulaire de :

- Pénétrer dans les locaux sans se présenter à l’interlocuteur désigné de la maitrise d’ouvrage,

- Sauf urgence (pompiers, secours), utiliser le téléphone sans autorisation de la maitrise d’ouvrage ou de son représentant,

- Manipuler, pour quelque raison que ce soit, les équipements et matériels se trouvant dans les locaux et notamment les matériels informatiques, sauf demande expresse de la maitrise d’ouvrage,

- Prendre des repas en dehors des locaux prévus à cet effet,

- Fumer dans les locaux,

- Introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans les locaux, aussi bien que d’y pénétrer en état d’ivresse,

- Provoquer du désordre, d’une façon quelconque, sur les lieux du travail et leurs dépendances,

- Pénétrer dans les différents bâtiments de la maitrise d’ouvrage sans badge,

- Se faire aider, dans l’exécution de son travail, par une personne étrangère du titulaire,

- Introduire dans les locaux, des personnes autres que le personnel assurant les prestations du présent CCP,

- Ne pas respecter les consignes de sécurité,

- Utiliser son téléphone portable et Internet qu’à d’autres fins que celles correspondant à l’exécution du marché.

# Article I.11 Moyens et fournitures à la charge du titulaire

## I.11.1. Fourniture des équipements de protection individuelle (EPI)

Le titulaire doit la fourniture des équipements de protection individuelle, permettant à son personnel d’intervenir dans le respect de la réglementation relative à l’hygiène et la sécurité des personnes. Il s’agit notamment des harnais, masques, gants, gel hydro alcoolique, chaussures de sécurité, protections faciales, protection du travailleur isolé, etc.

Ces équipements font l’objet des vérifications réglementaires applicables, à charge du titulaire, et d’une formation des intervenants à leur utilisation. Les attestations de vérifications réglementaires et de formation du personnel sont remises à la maitrise d’ouvrage sur demande.

## I.11.2. Fourniture de l’outillage

Le titulaire fournit à son personnel, et sous sa seule responsabilité, l’outillage nécessaire courant ou spécialisé et les équipements de mesure et de contrôle nécessaire (tablette/application/interface/logiciel etc.) à la bonne réalisation des prestations.

Chacun des techniciens du titulaire est doté des matériels de dépannage et de mesure qui lui sont nécessaires.

Les étalonnages et vérifications des équipements de mesure fixes ou mobiles sont à la charge du titulaire.

Le titulaire veille à ce que son personnel n’utilise pas l’outillage appartenant à la maitrise d’ouvrage qui n’est pas normalement mis à sa disposition.

Dans le cas où des outillages spéciaux sont fournis par le constructeur ou l’installateur d’un équipement, ceux-ci sont réputés faire partie intégrante de l’équipement considéré et doivent être maintenus au même titre que l’équipement.

Le titulaire a à sa charge les moyens d’accès pour les travaux en hauteur.

## I.11.3. Fourniture des moyens de communication

Le titulaire prend en charge l’ensemble des équipements de transmission nécessaires à ses opérations : téléphones, répondeurs, messagerie, etc.

Le titulaire prend en charge l’ensemble des consommables nécessaires au fonctionnement de ces matériels dans le cadre de son activité. Le titulaire n’a pas accès aux équipements (poste informatique, fax, etc.), propriétés de la maitrise d’ouvrage, sauf autorisation expresse de ce dernier.

Le personnel d’encadrement doit être joignable à tout moment.

## I.11.4. Fournitures diverses

En outre, le titulaire a totalement à sa charge :

- Les fournitures de bureau (papier, mains courantes, etc.) ;

- Les équipements de balisage et de signalisation de travaux ;

- Les matériels de consignation des équipements électriques (autre que ceux déjà installés sur les tableaux d’arrivée de courant) ;

- Les moyens d’accès pour les travaux en hauteur ;

- Les moyens de levage, échafaudage, nacelles, PIRL etc… ;

- Les équipements de protection des ouvrages ;

- Les équipements facilitant la manutention des matériels et fournitures ;

- Les équipements de nettoyage.

# Article I.12. Qualité

## I.12.1. Généralités

Le titulaire met en place une véritable politique de management qui doit se traduire par l’élaboration d’un système de gestion de la qualité.

Le plan qualité permet de :

- Démontrer l’aptitude à fournir régulièrement un service conforme aux exigences de la maitrise d’ouvrage et aux exigences réglementaires applicables ;

- Chercher à accroître la satisfaction de la maitrise d’ouvrage par la mise en œuvre d’un processus d’amélioration continue (selon le principe PDCA : préparer/planifier, développer/mettre en œuvre, contrôler/vérifier et analyser/réagir).

Il doit être mis en place au plus tard 6 mois après la prise d’effet du marché.

Le titulaire s’engage à :

- Assumer, sous sa responsabilité exclusive, l’organisation du travail et notamment la continuité et la permanence des prestations, la discipline, le respect des consignes, l’administration et la bonne tenue de son personnel ;

- Contrôler régulièrement le bon déroulement de la mission qui lui est confiée ;

- Se conformer aux normes et règlements pour l’exécution des tâches qui lui incombent ;

- Faire en sorte que ses interventions ne provoquent aucune gêne des utilisateurs, ni désordre sur le site ;

- Restituer les équipements, équipements et locaux en bon état à l’expiration du marché.

## I.12.2 Opérations de vérifications

Le titulaire s’engage à réaliser des mesures d’autocontrôle régulières permettant de vérifier que les performances contractuelles sont atteintes. Ces mesures sont réalisées sur la base d’un programme préétabli et validé par les deux parties. Le titulaire présente ces rapports lors des réunions trimestrielles.

## I.12.3 Certifications APSAD

Toute certification APSAD dont le titulaire a fait état dans son offre doit être maintenue à jour durant toute la durée de validité du marché. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité, à tout moment, de demander au titulaire la preuve qu’il dispose toujours des certifications.

En cas de perte de cette certification, le titulaire se doit d’en informer la MOA. Dans l’attente de son renouvellement, toute intervention devra être réalisée par un personnel certifié (sous-traitant si nécessaire).

## I.12.3 Contrôle des prestations

Chaque année, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de faire vérifier, soit par un personnel de la Préfecture de police, soit par un organisme de contrôle de son choix, les opérations d’entretien préventif réalisées par le titulaire.

Le titulaire met à disposition un technicien pour assister l’organisme de contrôle durant les opérations de vérification. Le résultat de ces vérifications est adressé au titulaire du présent marché par la maitrise d’ouvrage. A réception des rapports établis à l’issue de chaque vérification par l’organisme de contrôle, le titulaire a l’obligation de remédier aux éventuels défauts d’entretien constatés dans un délai d’un mois. Le titulaire doit rendre compte par écrit à la maitrise d’ouvrage de la date et de la nature des travaux réalisés. A la demande du représentant de la maitrise d’ouvrage s’il le juge nécessaire, dans le même délai, le titulaire doit faire constater à ses frais, par l’organisme désigné par la maitrise d’ouvrage, que toutes les prestations ont bien été réalisées. Passé ce délai, il lui est appliqué les pénalités forfaitaires prévues au présent CCP concernant :

- La non-remise en conformité suite au rapport de l’organisme de contrôle ;

- Le défaut de constatation, par le même organisme de contrôle, de la remise en conformité.

Pour les sites soumis à la visite périodique de la commission de sécurité, au nombre de 10 actuellement, il est demandé au titulaire d’être obligatoirement présent lors des passages. Le titulaire sera informé 15 jours à l’avance, par le chef d’établissement.

A l’issue des visites de la commission, le titulaire est destinataire du rapport. Il doit alors :

- Analyser le rapport de la commission pour le matériel qui le concerne ;

- Mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations, en produisant, sous quinzaine, les devis nécessaires et le planning d’intervention pour réaliser la levée des réserves ;

- Informer par écrit le chef d’établissement des actions réalisées et, le cas échéant, des réserves restant à lever.

## I.12.4 Plan de progrès

En s’appuyant sur la connaissance des équipements, acquise au cours de la réalisation des prestations, le titulaire s’engage à étudier de nouvelles orientations dans sa politique visant en priorité l’amélioration de la qualité de la prestation et la diminution des coûts de maintenance.

Chaque année, un rapport de synthèse est présenté à la maitrise d’ouvrage, comprenant les différentes propositions d’amélioration ainsi que leurs estimations financières (documents dématérialisés).

# Article I.13 Démarche environnementale

Le non-respect des règles applicables aux démarches environnementales entraine l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

## I.13.1 Pollutions et déchets

Le titulaire respecte la chaîne d’évacuation et de traitement des déchets classés liés à son activité et il en conserve la traçabilité. Il doit pouvoir fournir à la maitrise d’ouvrage, sur simple demande, tous les éléments et les justificatifs les concernant.

La maitrise d’ouvrage répercute au titulaire tous frais à supporter du fait de la non-application de la chaîne d’évacuation et de traitement des déchets.

## I.13.2 Gestion des déchets

Pour la gestion des déchets en exploitation maintenance ou lors de travaux, le titulaire s’engage sur deux objectifs :

- Limiter la production de déchets à la source,

- Recycler les déchets.

Afin de garantir ces objectifs, le titulaire doit mettre en place une procédure d’achat permettant d’assurer le respect systématique de la politique environnementale de la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire doit également trier ses déchets produits, suivant les procédures de tri sélectif et de recyclage des déchets mises en place sur le site.

Lorsque des conteneurs sont mis à disposition sur le site, le titulaire assure l’acheminement et le chargement des déchets liés à son activité. Les déchets, pour lesquels aucun conteneur spécifique n’est mis à disposition sur le site, doivent être stockés et évacués par le titulaire à ses frais.

Le titulaire doit notamment l’évacuation et le traitement des matériels dans le respect de la législation et de la réglementation applicables en matière de protection de l’environnement et notamment les articles L.541-1 et suivants du code de l’environnement. Le titulaire remet à la maitrise d’ouvrage une copie des justificatifs de mise en décharge.

Le titulaire doit l’évacuation et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) dans le respect de la législation.

CHAPITRE II

Prestations FORFAITAIRES

Dès notification du présent marché, une réunion de démarrage des prestations sera organisée par la MOA afin de présenter les différents interlocuteurs qui seront en charge du suivi du présent marché. A savoir :

- Le Bureau de l’Ingénierie et des Méthodes (BIM): en charge du suivi administratif et soutien technique ;

- La Délégation Territoriale (DT) : en charge du suivi opérationnel et quotidien des prestations ;

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) a pour objet de définir les prestations de maintenance préventive et corrective à réaliser, ainsi que leur périodicité, des Equipements de Lutte contre l’Incendie (ELI) suivants :

| TYPES D’EQUIPEMENTS | FREQUENCE DE MAINTENANCE |
| --- | --- |
| EXTINCTEURS | ANNUELLE |
| RIA | SEMESTRIELLE |
| COLONNES SECHES | SEMESTRIELLE |
| POTRAUX ET BOUCHES A INCENDIE | ANNUELLE |
| SYSTEME D’EXTINCTION DES HOTTES DE CUISINE | ANNUELLE |

Sur la période d’exécution du marché, le titulaire devra assurer l’ensemble des prestations de maintenance préventive forfaitaire annuelle règlementaire et contractuelle, incluant donc les maintenances semestrielles et annuelles réglementaires, lesquelles devront être réalisées durant la période d’exécution du marché.

# Article II.1 Définition des prestations

Les prestations comprennent :

- La prise en charge et le recensement des équipements des sites listés à l’annexe à l’acte d’engagement ;

- Les opérations de maintenance préventive, avec une fréquence spécifiée, qui doivent à minima être réalisées par le titulaire, qui inclus la main d’œuvre, les fournitures, ainsi que les déplacements ;

- Les interventions d’urgence ;

- Le calendrier d'entretien, mis à jour quotidiennement ;

- Les réunions mensuelles ;

- Les réunions trimestrielles ;

- Le renseignement et le suivi du maintien à jour du registre de sécurité conformément aux textes règlementaires ;

- Le rapport de synthèse annuel ;

A l’issue de chaque vérification, un rapport de vérification, par établissement est fourni et tenu à jour par le titulaire.

Il comprend notamment :

- La désignation des matériels (marque, nom dans la série, classe, type, capacité, année NF);

- L’implantation exacte de chaque matériel

- La date de mise en service ;

- Les dates des vérifications ;

- La description des opérations de vérification (contrôles et essais);

- Les observations et suites à donner suite à la vérification ;

- Les autres informations spécifiques;

- La qualité et le nom de/ des personnes ayant procédés à la vérification.

# Article II.2 Maintenance préventive

La maintenance préventive a pour objet de réduire la probabilité de défaillance ou de dégradation d’un équipement et/ou d’un service donné.

Il s’agit des opérations périodiques de maintenance et d’entretien préconisées par le constructeur, destinées à maintenir à tout moment l’aptitude au bon fonctionnement de l’ensemble des équipements.

## Article II.2.1 Planification

Les visites de maintenance préventive sont effectuées suivant un planning défini en début du marché. Les dates et heures exactes des visites sont fixées d’un commun accord avec le responsable technique de la MOA ou son représentant. L’accès au site est, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 18h00.

Le respect des dates et des horaires de passage prévus est primordial pour que l’accès au bâtiment soit garanti aux intervenants. La Préfecture de police ne peut être tenue responsable des difficultés d’accès liées à d’éventuels retards ou reports.

Si l’une ou l’autre des parties désire déplacer une visite, elle en informe l’autre au moins 5 jours avant la date prévue.

Préalablement à chaque visite, la liste des intervenants doit être transmise au responsable de la MOA. Le personnel chargé de l’intervention se présente à l’accueil du site muni de sa pièce d’identité et de sa carte d’accès délivrée par la Préfecture de police.

En cas de non-respect des dates ou de non présentation, il est fait application des pénalités prévues au présent CCP.

## Article II.2.2 Prise en charge et recensement des équipements

La phase de prise en charge et la mise à jour des équipements seront réalisées lors de la première de maintenance, qui comprend :

- La prise de connaissance des sites ;

- La mise à jour de la liste des équipements ;

- L’organisation de la mission d’exploitation / maintenance ;

- La réalisation d’un état des lieux des plans d’évacuations et d’interventions en corrélation avec l’implantation des extincteurs ;

- Identification des besoins immédiats, formation, notice de fonctionnement, etc. ;

- Organisation, classement et vérification de l’ensemble des plans et documents des équipements fournis par la maitrise d’ouvrage ;

- Enregistrement des caractéristiques importantes (composants, date de mise en service).

- Les observations, les non-conformités, les manques, signalés dans l’état des lieux. Ces informations feront l’objet d’une vérification contradictoire avec la maitrise d’ouvrage, si nécessaire. Cette vérification donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal ;

A l’issue de cette visite, le titulaire transmet à la MOA un rapport de prise en charge des équipements, intégrant le recensement des équipements ainsi que la liste des anomalies constatées (avec photographies numériques et localisation) ;

Afin de faciliter l’exploitation des fichiers, leurs dénominations sera précisé par la MOA.

Le titulaire s’assure que les installations lui permettent de remplir ses obligations contractuelles afin de les prendre en charge. Dans le cas où le titulaire refuserait la prise en charge, il devrait motiver son refus et proposer une prestation de remise en état ou des modifications qui permettraient d’acter la prise en charge.

## Article II.2.3 Vérification des EXTINCTEURS

Les prestations d’entretien préventif systématique des extincteurs sont planifiées impérativement, chaque année, durant les mêmes périodes.

Pour chaque type d’extincteur, la vérification est réalisée conformément à la norme NF S 61 919 et inclura en outre les prestations complémentaires mentionnées ci-dessous :

- Le déplacement sur le site ;

- La dépose, pose et fixation des extincteurs, y compris toutes sujétions ;

- Le nettoyage complet de l’appareil, y compris la housse ou le coffret de protection ;

- La mise en place du scellé (celui-ci doit être exclusivement le modèle constructeur) ;

- Le changement des charges dit de maintenance. Celles-ci seront effectuées dans le strict respect de la garantie accordée par le fabricant de chaque extincteur avec des recharges identiques et d’origine à celles utilisées lors de l’homologation de l’extincteur :

    - 3 ans pour les extincteurs à eau ;

    - 5 ans pour les extincteurs à poudre ;

    - 3 ans pour les extincteurs spécifiques au batterie lithium ;

- La recharge des appareils découverts percutés ou vides ;

- Pour tous les extincteurs existants, si la goupille ne respecte pas le code couleur ci-dessous, le titulaire doit les remplacer :

    - Bleu pour l’eau ;

    - Jaune pour la poudre, ;

    - Vert pour une douche portative, ;

    - Gris pour les CO2) ;

- Le remplacement des pièces manquantes et hors d’usage suivantes (hors détérioration) :

  - Attaches, fixations ;

  - Tromblon ;

  - Flexible (lance) ;

- La fourniture et la pose des étiquettes, si manquantes, avec numérotation pour chaque appareils ou équipements (Référentiel APSAD R 4), y compris pictogramme d’identification avec la classe des extincteurs :

  - Classe AB couleur bleu

  - Classe ABC couleur jaune

  - Classe B couleur grise

  - Douchette couleur verte.

- Le remplacement des appareils réformés, quel que soit le type d’agent extincteur, par un extincteur issu du stock (suivant disponibilité). Dans tous les cas, celui-ci devra être numéroté en respectant la numérotation existante du site ;

À la fin de chaque visite de maintenance préventive, le titulaire se doit d’animer une formation (à blanc) sur l’utilisation des différents types d’extincteurs. Cette formation a pour but de sensibiliser le groupe (de 5 à 10 personnes maximums) aux risques incendie et à l’usage de différents extincteurs. Cette formation doit être inscrite au registre de sécurité.

NB : le titulaire indiquera sur l’étiquette collée sur l’extincteur la date précise de vérification.

## Article II.2.4 Vérification des RIA

La vérification semestrielle pour chaque type de RIA est réalisée conformément aux normes NF S 61 201 et NF S 62 203. Pour l’ensemble des équipements du réseau RIA, le titulaire s’engage à vérifier :

- Le fonctionnement des moteurs d’entraînement des pompes et des surpresseurs ;

- Le fonctionnement des vannes de barrage, contre-barrage, et tous les organes manœuvrables de l’installation

- La mise sous pression du tuyau (celui-ci doit être déroulé sur toute sa longueur) ;

- Que le tuyau, sur toute sa longueur, ne présente pas de signes de fissuration, déformation, usure ou endommagement. Si le tuyau présente le moindre défaut, il doit être remplacé ou soumis à la pression maximale de service ;

- Que les colliers de serrage ou les ligatures des tuyaux soient du modèle approprié et bien fixés ;

- Que les dévidoirs tournent facilement dans les deux sens ;

- Que le matériel n’est ni obstrué ni endommagé et que les éléments constitutifs ne présentent ni corrosion ni fuite ;

- Que les instructions de fonctionnement sont claires et lisibles ;

- Que l’emplacement est clairement indiqué ;

- Que les supports de fixation murale sont adaptés à l’usage prévu, fixés et solides ;

- Que le débit d’eau est régulier et suffisant (l’utilisation de contrôleurs de débit et de pression est recommandée) ;

- Pour les dévidoirs pivotants, que le pivotement s’effectue facilement sur 180° ;

- Que la numérotation des RIA est présente et cohérente ;

- La cohérence des plans, mis à votre disposition, avec l’implantation réelle sur le site ;

- Pour les dévidoirs manuels, que le robinet d’arrêt est du modèle approprié et fonctionne correctement et sans difficulté ;

- Pour les dévidoirs automatiques, le bon fonctionnement du robinet automatique et du robinet d’isolement ;

- Si le robinet d’incendie armé ou le poste mural est dans une armoire, que celle- ci n’est pas endommagée et que les portes s’ouvrent librement ;

- Que le diffuseur est du modèle constructeur et facilement manœuvrable ;

- Que le manomètre, s’il existe, fonctionne correctement et dans sa plage de fonctionnement.

Le titulaire s’engage également à :

- Maintenir le robinet d’incendie armé et le poste d’eau mural toujours prêts à l’emploi. Si une opération de maintenance est nécessaire, il convient que la mention EN DERANGEMENT figure sur le robinet d’incendie armé ou le poste d’eau mural et que la personne compétente informe le responsable technique de la Préfecture de police ;

- Prévoir obligatoirement des signalétiques « attention sol glissant » et qu’après chaque intervention, que le sol soit être sec et sans obstacles ;

IMPORTANT : l’ensemble des prestations est exécuté au minimum par 2 techniciens afin de garantir la sécurité de l’intervention.

## Article II.2.5 Vérification des colonnes sèches

Rappel : Avant toute mise sous pression, le prestataire se doit de vérifier, sur l’ensemble de la colonne sèche, la présence et le verrouillage des bouchons.

L’essai de mise en pression de la colonne, afin de vérifier son étanchéité et sa résistance mécanique, est réalisé au moyen d’une pompe hydraulique homologuée pouvant délivrer 30Bars, pour un débit minimum de 1500 L/mn. Tout autre mode d’essai est proscrit. Les matériels servant aux essais devront être agrées et conformes.

La vérification annuelle pour les colonnes sèches (en charge) est réalisée conformément aux règles de la NF S 61 759 et tout particulièrement :

- Le bon état général de l’installation (protection extérieure correcte contre la corrosion) ;

- Le raccord d’alimentation (accessibilité et visibilité correctes, présence du bouchon, de la chainette et de la signalisation) ;

- Vérification des éléments qui constituent la colonne verticale :

  - Vérification de son intégrité et de son repérage ;

  - Vérification fonctionnelle des dispositifs de vidange et de purges d’air ;

- Si la colonne sèche est dans une armoire, vérifier que celle-ci n’est pas endommagée et que les portes s’ouvrent librement ;

- Prises d’incendie :

  - Respect des volumes de dégagement ;

  - Vérification de l’état de fermeture des robinets ;

- Vérification des caractéristiques hydrauliques :

  - Essai hydrostatique : l’essai de mise en pression de la colonne afin de vérifier son étanchéité et sa résistance mécanique est fait par eau au moyen d’une pompe hydraulique pouvant délivrer 30Bars. Tout autre mode d’essai est proscrit ;

  - Essai dynamique : pour les colonnes de 65 mm, le débit requis est de 50 m3/h et la perte de charge maximale admise est de 9 bars (ou 91.8 m de colonne d’eau). Pour les colonnes de 100 mm, le débit requis est de 100 m3/h et la perte de charge maximale admise est de 7 bars (ou 71.4 m de colonne d’eau) ;

- Ensembles sur dalle :

  - S’assurer de l’intégrité des poteaux relais (capuchon métallique, prises, robinets) et de la présence de leur signalisation ;

## Article II.2.6 Vérification des Poteaux et Bouches Incendie

Pour garantir la disponibilité continue d'une installation de poteaux ou de bouches d'incendie, vérifications annuelles doivent être réalisées conformément aux règles de la NF S 62 200 et tout particulièrement :

- Les vérifications visuelles qui consistent à vérifier :

  - L’aspect général de la partie visible de l'installation (la présence de l'appareil, son identification, sa verticalité s'il s'agit d'un poteau, l'absence de détérioration, de corrosion, etc.) ;

  - Sa bonne accessibilité ;

  - La présence et le bon état de l'ancrage ;

  - La présence et le bon état du socle de propreté lorsqu'il est requis ;

  - La présence de tous les éléments apparents du poteau ou de la bouche d'incendie ;

  - La présence et la compatibilité du(des) bouchon(s) avec le(s) demi-raccord(s) du poteau ;

  - La présence d'un dispositif d'entrée d'air sur le poteau (par exemple sur un bouchon) ;

  - Le libre accès au(x) raccord(s)/demi-raccord(s) d'incendie ;

  - Le bon état du revêtement ;

  - La présence de la signalisation pour les bouches d'incendie ;

  - La hauteur H1 du demi-raccord central par rapport au niveau du sol dans le cas des poteaux d'incendie ;

  - L’absence de fuite apparente ;

  - L’absence d'eau dans le coffre pour la bouche d'incendie et dans la colonne pour les poteaux et bouches d'incendie.

- Vérification des performances hydrauliques du poteau ou de la bouche d'incendie. Deux mesures sont à réaliser :

  - Le débit, sous une pression de 1 bar minimum en régime d'écoulement mesurée en sortie de l'appareil. Le débit minimum à obtenir est :

• 30 m3/h pour un poteau d'incendie de DN 80 ;

• 60 m3/h pour un poteau d'incendie de DN 100 ;

• 120 m3/h pour un poteau d'incendie de DN 150

  - La pression, lorsque le débit requis est atteint

- Transmission du compte-rendu : Les vérifications visuelles et hydrauliques doivent être consignées dans un compte-rendu.

## Article II.2.7 Vérification des systèmes d’extinction automatique pour cuisine

La vérification ANNUELLE doit être réalisée conformément aux dispositions du NFPA (National Fire Protection Association), de la norme AFNOR NF EN 16282-7 et des recommandations du fabricant.

Ces vérifications annuelles comprennent :

- Remplacement des fusibles.

- Echange des lances et remplacement des capuchons.

- Démontage et pesage de la cartouche Sparklet Système.

- Contrôle du niveau de l'agent extincteur avec complément si nécessaire

- Remplacement du joint O ‘ring du tube plongeur

- Remplacement des crochets « S » de la chaîne fusible

- Remplacement du joint de l’adaptateur de décharge

- Contrôle du déclencheur de la tête de contrôle

- Contrôle de la pression du réservoir

- Essai de déclenchement "à blanc" : Poignée Station Manuelle.

- Essai de déclenchement "à blanc" : Chaîne Fusibles.

- Réarmement et remise en service de l'installation.

- Un contrôle de la conception doit être réalisé à chaque entretien.

- Remise du rapport d'inspection et du certificat de vérification.

- Remplacement du détendeur

- Remplacement de la cartouche Sparklet Système

- Remplacement du joint O’ ring de la valve de déclenchement

- Remplacement de la charge d'agent extincteur

- Remplacement du réservoir

Toutes les pièces détachées spécifiques nécessaires aux interventions de Vérification et de Maintenance doivent être certifiées par le fabricant (pièces d’origine).

L'entretien et la maintenance du système doivent être effectués par un personnel approuvé par le fabricant.

# Article II.3 Intervention d'urgence

On entend, par intervention d'urgence, la présence physique d'un technicien de la société titulaire du marché sur le site consécutif à une anomalie ou avarie dans le fonctionnement. Les interventions d’urgence ont pour but de limiter les conséquences, et d'une façon générale, les désordres qui s'ensuivent ainsi que les risques encourus par les personnes et les biens.

Le titulaire est tenu d'intervenir, quelle qu'en soit la cause (malveillance, dégradation volontaire par exemple) sans supplément de prix.

Les interventions d’urgence doivent être effectuées dans un délai maximum d’un jour ouvré à partir de l’appel téléphonique ou du mail.

Chaque intervention donne lieu à l'établissement d'un bulletin de passage.

Les interventions d'urgence comprennent :

- Le déplacement sur le site ;

- La constatation de la nature de l’intervention ;

- La remise en service ou la mise en sécurité du matériel et /ou équipement ;

À l’issue de cette intervention, l’appareil et/ou l’équipement sera remplacé ou remis en état conformément au chapitre III du présent CCP.

PARTICULARITE : en ce qui concerne le remplacement des extincteurs, le titulaire se doit d’utiliser le stock en priorité.

Le nombre d’intervention d’urgence, dans le présent marché, est estimé à 20 par an. Au-delà de ce seuil, les interventions seront régularisées au titre du chapitre III.

Le titulaire se doit d’en informer, dans les plus brefs délais, le responsable technique de la MO afin de prendre toute disposition jugée nécessaire pour assurer la sécurité du site.

Le non-respect des délais d’intervention d’urgence entraîne l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

# Article II.4 Bulletins de passage

Les visites, opérations d’entretien et interventions d’urgence effectuées en exécution du présent marché font l’objet de comptes rendus et de suivi informatique pour une traçabilité optimale.

À chaque intervention, il est établi des bulletins (papiers ET/OU informatique) justifiant du passage des techniciens dans les établissements gérés par la maitrise d’ouvrage. Ces bulletins comportent les renseignements suivants :

- Établissement intéressé,

- Date et heure d’arrivée sur le site,

- Durée de l'intervention,

- Emplacement et référence PP de l'équipement concerné,

- Visite d'entretien, dépannage, ou travaux de réparation,

- Fiches de contrôle avec indication du travail exécuté, des valeurs contrôlées (avec comparaison) des travaux ou / et réalisés ;

- Détail des fournitures nécessitées par l'intervention ;

- Noms et signatures des intervenants ;

Ces bulletins sont obligatoirement visés et revêtus du cachet de la maitrise d’ouvrage.

Ils doivent être transmis ou remis au responsable technique de la MOA, au plus tard, dans les délais suivants :

- Interventions d’urgence	 : sous 24h ;

- Visites de maintenance (si mise à l’arrêt ou indisponibilité de l’équipement) : le jour même ;

- Visites de maintenance (si travaux à envisager) : sous une semaine ;

- Visites de maintenance (si aucune observation)	: à la réunion, mensuelle et trimestrielle.

Si le titulaire possède son propre système de suivi d’intervention (informatique), le responsable technique de la société doit tout de même communiquer ces éléments dans les mêmes délais précisés ci-dessus.

# Article II.5 Forme des documents

Le titulaire propose les modèles de documents dès le premier trimestre de prise d’effet du marché. Ce modèle est transmis à la Préfecture de police qui a 15 jours pour faire part de ses observations. Celles-ci doivent être prises en compte dès le rapport suivant.

Les rapports peuvent être amenés à évoluer dans le temps. Chaque remarque de la Préfecture de police ou de son représentant est prise en compte par le titulaire dans les rapports suivants. Le titulaire reste toutefois responsable de la cohérence et de la pertinence des informations fournies.

Les documents doivent être élaborés pour permettre :

- Une lecture rapide : présentation générale soignée, graphes explicites ;

- Une recherche efficace des informations : sommaire organisé, classement similaire entre rapport, utilisation de codification simple et mnémotechnique ;

# Article II.6 Réunions mensuelle

Toute absence aux réunions périodiques programmées entraîne l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

Un calendrier annuel, des réunions mensuelles, sera élaboré en début de marché d’un commun accord entre le représentant de la Délégation Territoriale de la Préfecture de Police et le représentant du titulaire. Ces réunions ont comme objectif un suivi rigoureux des prestations quotidiennes du présent marché. Les éléments à inscrire à l’ordre du jour sont (liste non exhaustive) :

- La mise à jour du calendrier annuel des prestations de maintenance ;

- La mise à jour du tableau de suivi des interventions d’urgence et de travaux ;

- La mise à jour de la liste des équipements ;

- La remise des documents de suivi de toutes les opérations ;

- Le suivi des opérations de comptabilité, Hors Forfait (devis émis, accord Bon de Commande, travaux réalisés) ;

- Difficultés rencontrées (accès aux sites, aux locaux, aux interlocuteurs…) ;

- Le bilan de la période écoulée au vu des doléances des usagers, des mesures de performance réalisées et de la réalisation du programme de maintenance préventive ;

- Les propositions des solutions d’amélioration de l’organisation du travail et de la qualité ;

- La mise à jour des différents interlocuteurs (référents / intervenants) ;

Ces réunions mettent en présence, au minimum, le représentant de la Préfecture de police et le représentant du titulaire.

Le compte rendu de cette réunion sera établit et transmis par le titulaire.

# Article II.7 Réunion trimestrielle

Toute absence aux réunions trimestrielles programmées entraîne l’application des pénalités inscrites au présent CCP.

En complément des réunions mensuelles, un calendrier annuel des réunions trimestrielles sera élaboré en début de marché d’un commun accord entre le représentant du Bureau de l’ingénierie et des Méthodes de la Préfecture de Police et le représentant du titulaire. Ces réunions ont comme objectif un suivi global du marché quant à la mise à jour de la partie administrative, et technique. Les éléments à inscrire à l’ordre du jour sont (liste non exhaustive) :

- Une synthèse des événements marquants du trimestre écoulé ;

- Le bilan des interventions de maintenance préventive réalisées en regard de celles planifiées ;

- Le récapitulatif des retards de maintenance préventive et les dispositions prévues pour y remédier ;

- Le bilan des opérations particulières réalisées ;

- La synthèse des demandes d’intervention reçus par mois pendant le trimestre écoulé incluant, pour chacune des interventions, le délai de prise en charge de l’intervention, le délai de réparation et les dispositions correctives prises en conséquence ;

- La mise à jour de la liste des équipements ;

Ce rapport trimestriel constitue un véritable document d’étude détaillé qui sert de trame pour chaque réunion.

Le compte rendu de cette réunion sera établit et transmis par le titulaire.

# Article II.8 Rapport annuel de synthèse

La non présentation de ce bilan entraine l’application des pénalités au présent CCP.

Tous les ans, le titulaire établit un bilan détaillé et précis des équipements dont il assure l’exploitation.

Ce bilan doit faire apparaître, pour chaque site :

- La durée de vie probable des équipements ;

- Le bilan du nombre d’intervention annuelle réalisée ainsi que leur coût ;

- Les anomalies constatées à l’occasion des visites réalisées ;

- La nature de tout ce qui n’est pas conforme en termes de sécurité ;

- La mise en évidence de l’éventuelle insuffisance des équipements face à une évolution des besoins qu’il convient de définir avec rigueur ;

- Les propositions visant à améliorer la fiabilité et/ou la performance des équipements incluant les estimations financières qui en découle ;

- Les nouvelles orientations dans sa politique visant en priorité l’amélioration de la qualité de la prestation et la diminution des coûts de maintenance (plan de progrès).

Ce rapport sera remis lors de la dernière réunion trimestrielle.

# Article II.9 Commission de sécurité

Pour les sites soumis à la visite périodique de la commission de sécurité, il est demandé au titulaire d’être obligatoirement présent lors des passages et en sera informé 15 jours à l’avance.

A l’issue des visites de la commission, le titulaire sera destinataire du rapport. Il doit alors :

- Analyser le rapport de la commission pour le matériel qui le concerne ;

- Mettre en place les actions correctives pour répondre aux observations, en produisant, sous quinzaine, les devis nécessaires et le planning d’intervention pour réaliser la levée des réserves ;

- Informer par écrit la MOA des actions réalisées et, le cas échéant, des réserves restant à lever ;

CHAPITRE III

Prestations HORS FORFAIT

# Article III.1 Prestations de gros entretien

Le titulaire assure des prestations de gros entretien parallèlement aux prestations d'entretien courantes. Les prestations exécutées seront réglées, soit :

- Sur la base des prix figurant au bordereau des prix unitaires (BPU) (suivant l’annexe 2 à l’acte d’engagement)

- En dépenses contrôlées (suivant l’annexe 3 à l’acte d’engagement).

Ces prestations correspondent :

- Aux compléments de protection nécessités par la modification des risques et/ou du patrimoine

- À la mise en conformité des locaux existants (ajout, déplacement d’extincteurs)

- À la mise à jour des plans d’évacuation, des plans d’intervention et des consignes générales de sécurité en fonction de leurs implantations dans les sites,

- Remplacement des extincteurs de plus de 10 ans d’âge

- La dépose et repose d’appareils (y compris le stockage si nécessaire) à l’occasion de travaux ou autres prestations ;

- Remplacement des composants en cas de détérioration

- Interventions (entretien et remplacement) sur les équipements de sites non listés à l’annexe de l’acte d’engagement ;

# Article III.2 Exigences relatives aux extincteurs

Les extincteurs neufs fournis par le titulaire sont obligatoirement revêtus du logo de la Préfecture de police, et sont dotés de poignée de couleur teintée dans la masse :

- Bleu pour l’eau ;

- Jaune pour la poudre ;

- Vert pour une douche portative ;

- Gris pour les CO2.

Chaque extincteur doit également comporter une étiquette de numération et de couleur, selon un code fourni par la Préfecture de police, afin de permettre le repérage et l’ordonnancement des appareils sur le site.

Le prestataire a l’obligation de mettre à disposition tous type d’extincteur, en cas de non disponibilité le prestataire se voit l’obligation de passer commande chez un autre fournisseur.

# III.3 Plans d’évacuation / Plans d’intervention / Consignes diverses

L’ensemble des réalisations doit respecter les normes suivantes :

- NF X 08-070 de juin 2013 pour les plans.

- La norme NF X 08.003 relative aux couleurs de sécurité,

- L’arrêté du 11 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de la santé au travail.

## III.3.1 Généralités

Le choix définitif de la disposition des différentes informations sur les plans et consignes sera validé par la MOA avant toute réalisation définitive.

La Préfecture de police à la propriété intellectuelle de l’ensemble des documents réalisés et remettra au titulaire les plans, ou tout autre document en sa possession, pour permettre au titulaire leur mise à jour. Dans le cas ou ceux-ci seraient inexistants, le titulaire devra élaborer les matrices, sous logiciel ILLUSTRATOR ou équivalent.

Les plans d’évacuation, plans d’intervention et consignes de sécurité fournis doivent être renseignés par le titulaire suivant les spécificités éventuelles de la MOA liées à l’occupation des locaux.

Les plans doivent être mis à jour dès lors qu’il y a un changement sur les itinéraires d’évacuation, en cas de travaux ou de modification du bâtiment

Il doit être pris en compte que le point de rassemblement doit être défini et figurer de façon clair et précise sur les plans d'évacuation, tout comme les numéros utiles à composer en cas de danger et la conduite à suivre en cas d'évacuation d'urgence. Les plans doivent également comporter les équipes d’intervention et d’évacuation.

Les plans doivent être imprimés avec la charte de la préfecture de police en comportant (logo)

## III.3.2 Types de prestation

Les plans d’évacuation ou d’intervention seront réalisés selon plusieurs types de prestation définies dans le tableau ci-dessous et qui varie en fonction du besoin du site concerné.

| Type 1 | Type 2 | Type 3 |
| --- | --- | --- |
| - Format du papier A3 (160 grammes) ; - Tirage par laser ; - L’ensemble des informations, pictogrammes, et fond seront de couleur sablé; - Dégagements de couleur verte ; | - Format du papier A3 (160 grammes) ; - Tirage par laser ; - L’ensemble des informations, pictogrammes, et fond seront de couleur sablé; - Dégagements de couleur verte ; - Plastification industrielle à chaud recto/verso, l’épaisseur du pelliculage est de 10/10ème (glacé ou mat) ; - Traité anti –UV, fixation soit par double face ou colle (sans solvant) ; | - Format du papier A3 (160 grammes) ; - Tirage par laser ; - L’ensemble des informations, pictogrammes, et fond seront de couleur sablé; - Dégagements de couleur verte ; - Plastification industrielle à chaud recto / verso, l’épaisseur du pelliculage est de 10/10ème (glacé ou mat), traité anti–UV ; - Cadre aluminium équerre démontable avec support de type akyplac alvéolé le tout au format A3, permettant l’insertion des documents, la couleur au choix de la préfecture ; - Fixation soit par double face, colle (sans solvant) ou par suspente (2 au minimum) ; |

Important : La Préfecture de police se réserve le droit de faire déposer et remplacer tout équipement ou élément non conforme aux prescriptions mentionnées ci-dessus et cela à la charge du titulaire du marché.

## III.3.3 Plan d’évacuation et d’intervention

La réalisation des plans n’est validée qu’en présence du releveur du titulaire et du représentant de la Préfecture de police. Le titulaire a l’obligation de se déplacer sur site, tant que le résultat n’est pas satisfaisant.

Le format du papier et du support s’adapte au nombre de niveaux à reproduire. L’attention du titulaire du présent marché est attirée sur le fait suivant :

- lors de la pose et/ou de la dépose des plans d’évacuation, d’intervention, et /ou de consignes diverses, le prestataire doit envisager, si nécessaire, la reprise du support suite à sa dégradation ou son altération, cela plus particulièrement lors de la dépose d’anciens éléments.

# Article III.4 FORMATION

A la demande de l’administration, en complément des formations initialement prévues au titre de la maintenance préventive, une formation (à blanc) sur l’utilisation des différents types d’extincteurs, peut être initiée par le titulaire.

Cette formation a pour but de sensibiliser un groupe de 5 à 10 personnes maximums aux risques incendie et à l’usage de différents extincteurs (sans percutions).

Cette formation est portée au registre de sécurité.

CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# DEFINITIONS

| Terme |  | Définition |
| --- | --- | --- |
| Contrat | : | Le contrat objet du présent document est un marché public passé en Appel d'offres ouvert - Code de la commande publique. Le contrat fait référence au Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (CCAG/FCS) issu de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (JORF n°0078 du 1er avril 2021 - NOR : ECOM2106868A) |
| Acheteur | : | L'acheteur est la Préfecture de Police agissant en tant que pouvoir adjudicateur. |
| Titulaire | : | Le titulaire est l'opérateur économique qui conclut le marché avec l’acheteur. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « titulaire » désigne le groupement, représenté par son mandataire. |
| Notification | : | La notification est l'action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé, par le biais d'un profil d'acheteur ou par tout autre moyen de communication électronique permettant de déterminer de façon certaine la date et, le cas échéant, l'heure de sa réception. |
| Ordre de service | : | L’ordre de service est la décision de l'acheteur qui précise les modalités d'exécution des prestations prévues par le marché |
| Admission | : | L’admission est la décision, prise après vérifications, par laquelle l'acheteur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. La décision d'admission vaut constatation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie. |
| Prestation | : | Les prestations désignent les fournitures courantes ou les services objet du marché. |
| Jours | : | Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence à courir à compter de l'heure suivant celle où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Tous les délais journaliers prévus au présent marché, sauf information contraire, sont exprimés en jours calendaires et expirent à minuit le dernier jour du délai. Le fuseau horaire utilisé est celui du lieux d’exécution des prestations (UTC+2). |

# OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

  - Type de contrat

Le présent marché est un marché mono-attributaire s’exécutant par bons de commande.

La marché est conclu sans minimum et avec un maximum fixé à 90 000 € HT.

  - Objet de la prestation

Le présent marché a pour objet de définir la nature et les conditions d’exécution des prestations de maintenances nécessaires au bon fonctionnement des équipements de lutte contre l'incendie (ELI) situés dans les bâtiments administratifs de la Préfecture de police.

Afin d’en faciliter la compréhension, il est entendu par « Maîtrise d’ouvrage (MOA) », la Préfecture de police. Le cahier des charges a pour objet de définir la nature et les conditions d'exécution des prestations de maintenance préventives, correctives et curatives nécessaires au bon état de fonctionnement des équipements ELI situés dans tous les bâtiments concernés par le présent marché

Le marché prend la forme d’un marché à bons de commandes. Durant la période de validité du marché, l’acheteur émet des bons de commandes pour l’exécution des prestations non prévues dans la part forfaitaire mais relevant du part unitaire et dont les spécifications techniques ont été fixées dans le marché.

  - Allotissement

Le présent marché n’est pas alloti au motif

  - Intervenants

#### Parties au marché :

Le titulaire :

Dès la notification de l’marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès de l’acheteur, pour les besoins de l'exécution de l’marché.

En l’attente de cette désignation ou à défaut, la personne physique signataire de l’acte d’engagement sera seule habilitée à engager le titulaire.

D'autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d'exécution de l’marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom à l’acheteur, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens à mettre en œuvre pour réaliser les prestations prévues par le présent marché et assurer leur bonne fin.

Le titulaire s’engage à mettre en place une équipe de personnes compétentes, dont il transmet les profils à l’acheteur, et dont il s’efforce d’assurer la pérennité pendant toute la durée de l’marché.

Le titulaire désigne au sein de cette équipe un interlocuteur unique et un suppléant ayant habilitation à le représenter sur l’ensemble des aspects de l’marché. Celui-ci a pour mission de veiller à la bonne exécution des prestations.

Par dérogation à l’article 3.4.3 du CCAG/FCS en cas de modification de cet interlocuteur, le titulaire doit en aviser l’acheteur sans délai et proposer un remplacement dans un délai de 15 jours calendaires.

Il communique les motifs de cette modification ainsi que les profils et compétences du remplaçant et prend toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

L’acheteur se réserve le droit de récuser le remplaçant s’il estime que son profil n’est pas équivalent à celui de l’intervenant initial.

Dans ce cas, le titulaire devra présenter un remplaçant adéquat dans les 7 jours calendaires suivant le refus de l’acheteur de telle sorte que le bon déroulement des actions engagées ne soit pas compromis.

Il appartient notamment au titulaire de maintenir, pendant toute la durée de l’marché et sans interruption, un niveau constant de compétence des intervenants et de qualité des prestations, conformément aux niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels du présent marché.

L’acheteur :

L’acheteur est représenté par :

Préfecture de Police

Direction de l’Immobilier et de l’Environnement

Bureau de l’Ingénierie et des Méthodes

1 bis rue de Lutèce

75195 Paris Cedex 04

#### Autres intervenants :

Sans objet.

  - Lieu d’exécution

Bâtiments administratifs de la Préfecture de police de Paris (Départements 75, 91, 94).

  - Exclusivité

Le titulaire du marché dispose de l’exclusivité pour l’exécution des prestations. Aucun autre opérateur économique ne sera autorisé à intégrer le marché durant son exécution.

Le titulaire ne dispose d’aucune exclusivité pour l’exécution des prestations ne relevant pas du prix forfaitaire.

Le titulaire est réputé avoir renoncé à l’exclusivité pour l’exécution d’un bon de commande lorsqu’il ne répond pas aux demandes de l’acheteur ou ne répond pas dans les délais contractuels.

  - Niveau de maintenance au sens de la norme NF X 60-000

Le titulaire prend en charge les opérations de maintenance préventive (systématique et conditionnelle), les dépannages, réparations et opérations de maintenance corrective pour tous les équipements.

Pour l’ensemble des équipements, à l’exception des ascenseurs, le titulaire assure une maintenance préventive de niveau 1 à 5 au sens de la norme NF X 60-000.

Pour l’ensemble des équipements, à l’exception des ascenseurs, le titulaire assure une maintenance corrective de niveau 1 à 5 au sens de la norme NF X 60-000.

Pour les ascenseurs, le titulaire assure une maintenance préventive et corrective de niveau 1 à 5 au sens de la norme NF X 60-000.

Les prestations relevant du prix global et forfaitaires sont identifiées dans les pièces techniques et/ou financières du présent marché.

  - Prestations similaires

L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché à prestations similaires dans les conditions et conformément aux dispositions prévues à l’article R.2122-7 du Code de la commande publique.

  - Réexamen du marché

#### Prestations ou matériels

Lorsqu’une ou plusieurs prestations ou un ou plusieurs matériels sont devenus nécessaires à la réalisation de l’objet de l’marché ou à l’exécution des prestations qu’il prévoit, ou lorsqu’ils ne le sont plus, ou lorsqu’elles doivent être modifiées, l’acheteur les intègre ou les supprime de l’marché, ou les modifie par ordre de service notifié au titulaire.

À compter de la date de réception de l’ordre de service, le délai maximal de mise en œuvre des modifications est de 72 heures.

Pour cela, l’acheteur invite le titulaire à lui communiquer une offre de prix détaillée, la documentation correspondant aux prestations nouvelles, ou désigne les prestations à supprimer et l’invite à lui transmettre une version mise à jour des documents de l’marché tenant compte de ces modifications. Ces nouveaux documents se substituent à ceux de l’marché initial. Le montant des modifications tient compte des prix pratiqués dans l’marché.

Dans le cas, où la clause de révision des prix ne serait pas adaptée à l’ajout ou à la modification d’une ou plusieurs prestations, une clause de révision des prix spécifique à ces ajouts ou modifications sera intégrée au contrat, par avenant.

#### Lieux d’exécution

L’ajout, la suppression ou la modification, d’un ou plusieurs sites peut être décidé par l’acheteur qui notifie son choix au titulaire par ordre de service. À compter de la date de réception de l’ordre de service, le délai maximal de mise en œuvre des modifications est de 15 jours.

Pour cela, l’acheteur indique le(s) site(s) à ajouter, supprimer ou modifier et invite le titulaire à transmettre une offre de prix détaillée, la documentation technique correspondant aux prestations nouvelles, le cas échéant, et à lui transmettre une version mise à jour des documents du marché tenant compte de ces modifications. Ces nouveaux documents se substituent à ceux du marché initial. Le montant des modifications tient compte des prix pratiqués dans le marché.

La facturation des sites fermés est effectuée au prorata temporis, à partir de la date figurant sur l’ordre de service.

Aucune modification ne peut intervenir avant acceptation expresse de l’acheteur.

- Composition du groupement

La modification de la composition d’un ou plusieurs membres du groupement titulaire s’effectue par voie d’avenant sous réserve que le nouveau membre du groupement dispose des capacités techniques, professionnelles et financières au moins équivalentes du membre substitué conformément aux dispositions à l’article L.2194-1 du Code de la commande publique.

# PIECES CONSTITUTIVES

Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG/FCS, les pièces contractuelles, dont les exemplaires originaux conservés dans les archives de l’acheteur font seuls foi, sont par ordre de priorité décroissante :

- L’Acte d’engagement et ses annexes :

  - Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

  - Annexe 2 : Bordereau de Prix Unitaires (BPU) ;

  - Annexe 3 : Dépense Contrôlée (DC) ;

- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes suivantes :

  - Annexe 1 : Fiche entreprise « proposition d'un parcours pour un jeune en situation de décrochage scolaire » ;

  - Annexe 2 : « Clause sociale de formation sous statut scolaire : mode d'emploi » ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de Fournitures Courantes et Services (CCAG/FCS) issu de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et services (JORF n°0078 du 1er avril 2021 - NOR : ECOM2106868A) ;

- Les normes européennes et françaises en vigueur ayant trait à l'objet de l'marché et notamment les normes AFNOR NF EN 13306 et NF X 60-000 ;

- L’offre technique du titulaire.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserves toutes les clauses de l’ensemble des pièces contractuelles ci-dessus énoncées.

# DUREE DU MARCHE

  - Durée globale du marché

Le présent marché est conclu à compter de la date de réception de l’ordre de service de démarrage par le titulaire.

Quel que soit cette date de démarrage, le présent marché expirera le 5 janvier 2027.

Sur la période d’exécution du marché, le titulaire devra assurer l’ensemble des prestations de maintenance préventive forfaitaire annuelle règlementaire et contractuelle, incluant donc les maintenances semestrielles et annuelles réglementaires, lesquelles devront être réalisées durant la période d’exécution du marché.

  - Délais des bons de commandes

Le délai d'exécution des prestations est fixé pour chaque bon de commande. Il tient compte de la nature et de la quantité des prestations à réaliser.

Par dérogation à l’article 13.1.2 du CCAG/FCS, le délai court à compter de la date prescrite par le bon de commande ou, à défaut, à compter de la réception du bon de commande par le titulaire.

  - Délais des marchés subséquents

Sans objet.

# Bons de commandes

Les bons de commande sont envoyés par courriel jusqu'au dernier jour de l'marché. Ils sont signés, datés et numérotés.

Par dérogation à l’article 3.7.2 du CCAG/FCS, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier à l'acheteur dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.

Chaque bon de commande indique :

- Le numéro et la date du bon de commande ;

- La désignation (nom ou raison sociale) du titulaire ;

- La référence CORIOLIS de l’marché ;

- La référence de l’acte modificatif éventuel ;

- La désignation précise des prestations avec les références ;

- Le numéro de SIRET ;

- Le(s) prix tels que défini(s) :

  - Soit au bordereau des prix unitaires ;

  - Soit à la décomposition du prix global et forfaitaire ;

- Le montant éventuel de la remise ;

- Le lieu et la date (ou délai) d’exécution des prestations ;

- Le nom et les coordonnées de la personne chargée de la vérification des prestations ;

- Le coût total HT et TTC de la commande ;

- L’adresse d’envoi de la demande de paiement.

Sur décision expresse de l’acheteur, le titulaire peut être autorisé à substituer des prestations prévues dans les pièces du marché par d’autres prestations au moins équivalentes. Dans ce cas, l’acheteur se réserve le droit de mettre en œuvre la clause de réexamen. Si la substitution intervient alors qu’un bon de commande a été notifié, les délais et les prix à prendre en considération sont ceux du bon de commande.

# Marchés subséquents prenant la forme d’un marché à bons de commande

#### Sans objet.

# PRIX ET VARIATION DES PRIX

  - Mois d’établissement des prix

Au sens de l’article 10.2.4 du CCAG/FCS, le prix est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M0 correspondant au mois précédant la date limite de remise des offres.

  - Nature des prix

Le marché est conclu à prix mixte.

Les prix sont libellés en euros et sont réputés complets.

  - Contenu des prix

#### Dispositions générales

Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l'emballage, à l'assurance et au transport jusqu'au lieu de livraison, les frais afférents à l'application de l'article 18.2 du CCAG/FCS, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Toutefois, les frais engendrés par l'absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou par le retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.

Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l'ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

#### Prestations de maintenance

La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement.

#### Forfait « petites fournitures »

Sans objet.

  - Sous-détails des prix

L’acheteur se réserve le droit de demander la production de sous-détails de prix unitaires précisant, pour chaque prestation :

- Le prix unitaire du matériel et des matières fongibles ;

- Le prix unitaire de la main d’œuvre ;

- Le prix unitaire des fournitures ;

- Le coût de la sous-traitance éventuelle ;

- Le pourcentage de plus-value relative aux frais généraux et de siège ;

- Le pourcentage de plus-value relatif aux aléas et bénéfices.

Les sous-détails de prix unitaires sont communiqués par le titulaire dans un délai maximum de 15 jours calendaire à compter de la réception de la demande de l’acheteur.

  - Application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC. Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code général des impôts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives à l'auto-liquidation de la TVA issues de l'article 283 du Code général des impôts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées quant à elle est perçue par le fournisseur responsable du sous-traitant.

  - Variation des prix

Sans Objet

# AVANCE

En application de l’article 11.1 du CCAG/FCS, l’option B est retenue.

Sauf renoncement du titulaire porté à l’acte d’engagement, le versement de l’avance prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la notification du marché.

Cette avance est égale à 5% du montant initial toutes taxes comprises (TTC) du marché, si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance est égale à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le taux de l'avance fixé au paragraphe précédent est porté à 10 % lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise.

Le montant de l'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65% ou 55 % dans le cas d’une avance à 10% du montant TTC du marché.

# DELAI DE PAIEMENT

Le règlement des dépenses se fait par mandat administratif suivi d'un virement.

Le délai global de paiement ne peut excéder trente jours conformément aux dispositions des articles L.2191-10 et R.2192-10 du Code de la commande publique.

Le délai de paiement court à partir de la date de réception de la facture conforme et non sujette à contestation ou rectification. Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement.

Toutefois, le délai court de la date d’exécution des prestations lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par les textes précédemment mentionnés fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le retard de paiement donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros pour frais de recouvrement sur paiement. Ces frais de recouvrement sont cumulés avec les frais d’intérêts moratoires.

# RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

# MODALITES DE REGLEMENT DES PRIX

  - Paiement par acomptes trimestriels

Les prestations relevant du prix global et forfaitaire sont réglées trimestriellement par acomptes.

Les acomptes trimestriels, avant répartition entre part titulaire et part sous-traitants ou en cas de groupement, entre mandataire, cotraitants et sous-traitants, pourront être proratisés au 1/4e du forfait (hors pénalités éventuelles). Les paiements directs aux sous-traitants pourront être présentés selon l’avancement réel dans la limite du montant de l’acompte proratisé auquel ils se rattachent.

Les prestations hors forfait font l'objet d’acomptes trimestriels dont le montant correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent.

  - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement sont établies en un original et deux copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes:

- La référence administrative du marché et le numéro du système d'information financier CORIOLIS ;

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ;

- Le numéro et la date du marché ;

- La désignation précise de l'avenant éventuel ;

- La nature des prestations exécutées, ainsi que leur lieu d'exécution ;

- La date du bon de commande et celle d'exécution des prestations ;

- Les montant HT et TTC des prestations tels que figurant à la DPGF ou au BPU ;

- Le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;

- La date et le numéro de la facture.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire à la facture une attestation indiquant la somme à régler par l’acheteur à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus sans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

  - Facturation au format électronique

En application des dispositions de l’ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 et du décret d’application n°2016-1478 du 02/11/2016 relatifs au développement de la facturation électronique, après exécution des prestations, le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct doit envoyer sa facture via la solution mutualisée dénommée CHORUS PRO en ligne à l’adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour cela, il renseigne les champs du formulaire de saisie au moyen des informations suivantes :

- Identifiant SIRET de la Préfecture de Police, dépense Ville : 177 501 517 00011 ;

- N° d'engagement ;

- Le code du service exécutant.

Ces informations figurent sur les bons de commande émis par l’acheteur. Cependant, en l’absence de bon de commande, ces mêmes informations sont communiquées par le service compétent.

En cas de transmission d’une facture au format papier par une entreprise soumise à l’obligation de dématérialiser la facturation, l’acheteur invitera le titulaire à utiliser le portail de facturation et rejettera la facture, le cas échéant.

Pour toutes informations complémentaires, le titulaire est invité à se rendre à l’adresse suivant:

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

  - Répartition des paiements

L’acte d'engagement et ses annexes indiquent ce qui doit être réglé respectivement :

    - À l'entrepreneur titulaire du marché et à ses sous-traitants (en cas de sous-traitance déclarée lors de la remise de l’offre) ;

    - Le cas échéant, à l'entrepreneur mandataire titulaire du marché, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

  - Comptable assignataire des paiements

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris

Comptable assignataire

94, rue de Réaumur

75002 Paris

# EXECUTION DES PRESTATIONS

  - Mesures de sécurité

Le marché s’exécute dans des lieux où des mesures de sécurité s’appliquent au sens de l’article 5.3 du CCAG/FCS.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce fait, ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix.

  - Astreinte

Sans objet.

  - Autorisation d’occupation temporaire du domaine public

Le marché ne vaut pas autorisation d’occupation temporaire du domaine public.

  - Clause environnementale

Les obligations environnementales à la charge du titulaire dans le cadre de l’exécution du marché sont précisées dans les pièces techniques du dossier de consultation des entreprises.

  - Clause incitative pour la promotion des achats responsables dans les marchés et la vie des affaires

Dans le cadre de l'amélioration de la démarche RSE entreprise par le titulaire, il est précisé que le ministère de l'intérieur et des Outre-mer est détenteur du label « relation fournisseurs achats responsables » (RFAR) adossé à la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables - lignes directrices délivré par la médiation des. Entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d'harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses marchés publiés, le représentant du pouvoir adjudicateur invite l'ensemble des titulaires desdits marchés à se conformer à la norme ISO 20400/2017 et aux exigences de la charte « Relations Fournisseurs Responsables (RFAR) » et au label RFAR joint au présent DCE et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s'engage à informer le ministère de l'intérieur et des Outre-mer de toute démarche entreprise en la matière, et notamment la signature de « la charte RFR », puis le dépôt d'un dossier de candidature au label susmentionné et de l'éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017 dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises - en association avec le Conseil National des Achats (CNA) - accompagnera dans cette démarche. Pour toute information : http://www.economie.gouv.fr/mediation­ des-entreprises.

  - Emballage

La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport. Elle est de la responsabilité du titulaire. Lorsque cela n'est pas de nature à contrevenir aux règles sanitaires et d'hygiène, le titulaire utilise des contenants réutilisables, recyclés, recyclables ou réemployés. Il veille également, dans la mesure du possible, à en réduire les quantités, en volume et en poids. Le titulaire s'engage, lorsque cela est compatible avec les besoins de l'acheteur et les spécificités des produits, à privilégier la livraison en vrac plutôt que par unité distincte.

Les emballages restent la propriété du titulaire. Il les collecte en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation.

  - Autorisations administratives

Le titulaire fait son affaire de la délivrance des autorisations administratives liées à l’exécution des prestations, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines et les ancrages nécessaires à la réalisation des prestations faisant l'objet du marché.

La copie de toute correspondance relative à ces démarches est à transmettre à l’acheteur.

En aucun cas l’acheteur n’est obligé d'apporter un support au titulaire pour l'obtention des autorisations administratives.

L’acheteur n’est pas responsable des difficultés rencontrées par le titulaire lors de ses démarches visant à obtenir les opérations administratives requises pour l'opération.

  - Accès aux sites et précautions particulières

A titre liminaire, le présent article concerne seulement les contraintes d’accès de la Préfecture de Police.

L'accès aux lieux d‘exécution des prestations nécessite l'obtention préalable, pour chaque membre du personnel de l’entreprise intervenant dans le cadre de l’exécution des prestations, d'un laissez-passer annuel délivré par la Préfecture de Police, selon la procédure prévue en vigueur au moment de la signature de l’acte d’engagement.

L'agrément des personnels proposés par l'entreprise est une condition nécessaire au démarrage de l’marché. La Préfecture de Police ne saurait être tenue pour responsable d'un éventuel retard, voire d'une impossibilité pour l'entreprise d'exécuter ses obligations contractuelles, pour cause de défaut d'agrément de ses employés.

La non restitution des cartes d’accès en fin de l’marché ou, au plus tard, au 31 janvier de l’année suivante, le défaut de déclaration en cas de perte ou de vol sous 24 heures à la Préfecture de Police entraînera l’application de pénalités.

Pour l’établissement ou pour tout renouvellement de ces laissez-passer annuel (carte d’accès), le titulaire devra transmettre tous les éléments sollicités sur la boite fonctionnelle suivante :

pp-die-cartes-acces-prestataires@interieur.gouv.fr

La demande sera complétée par la transmission par voie postale des photos d’identité de chaque agent (avec nom, prénom au dos de chaque photo ainsi que numéro de marché) auprès du secrétariat du Bureau de l’Ingénierie et de Méthodes (BIM) à :

Préfecture de police

DIE/DE/BIM

1, bis rue de Lutèce 75195 PARIS CEDEX 04.

Il vous sera également possible de déposer ces photos d’identité au niveau du secrétariat BIM en prenant rendez-vous préalablement au numéro suivant 06 07 93 88 26 / 01 53 73 42 60 ou en sollicitant un rendez-vous par la boite fonctionnelle.

Les pièces justificatives à fournir en début de marché et de chaque année civile sont les suivantes:

- Une lettre du responsable de l’entreprise adressée à Monsieur le chef de cabinet de Monsieur le Préfet de Police (avec en-tête et la raison sociale de l’entreprise, le numéro de téléphone et l’adresse) précisant :

- Le nom de l’interlocuteur de la préfecture ;

- Le nom du responsable de l’entreprise ;

- La nature des prestations ;

- Le lieu exact d’exécution des prestations ;

- La durée des prestations ;

- Le nom des personnes intervenant dans le cadre de l’exécution des prestations ;

- La photocopie des premières et dernières pages de l’ordre de service attestant le lien avec la Préfecture de Police ;

- La raison sociale des entreprises employées en sous-traitance ;

- La photocopie recto/verso d’une pièce d’identité lisible (passeport, carte de séjour, carte nationale d’identité) avec photo et n° de la pièce de chaque intervenant ;

- Deux photographies d’identité, format classique sur papier photo (une pour la carte et une pour archive).

Un délai de 5 semaines (à compter de la transmission du dossier et de la réception des photos d’identités) est nécessaire à l’établissement du laissez-passer. Aucune dérogation ne sera tolérée, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et sera renvoyé au demandeur.

Dans le cas de demandes de cartes d’accès concernant vos éventuels sous-traitants, la procédure est similaire et vous préciserez le nom du sous-traitant en joignant sa déclaration de sous-traitance si il est agrée – Si le sous-traitant n’est pas agrée, vous devez transmettre au préalable le dossier de sous-traitance complet au BIM (section suivi et exécution des contrats, dans ce cas, un délai complémentaire de 15 jours doit être considéré.

Pour toute question sur l’instruction de ces demandes, la boite fonctionnelle devra être utilisée.

La délivrance des cartes d’accès s’effectuera au niveau du secrétariat BIM, 1 bis rue de Lutèce 75195 Paris Cedex 04, Escalier D, 4ème étage, porte sur palier à gauche en sortant de l’ascenseur. Un contact pour rendez-vous de délivrance des cartes d’accès devra être pris au préalable par le titulaire après du secrétariat du BIM (boite fonctionnelle).

Concernant tous sites et plus régulièrement les sites des départements de grande couronne, en complément de la carte d’accès, il pourra être exigés systématiquement la présentation d’un pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité lors de chaque passage. Par ailleurs, pour les départements de grande couronne, le titulaire accepte par avance de se conformer à toute procédure complémentaire qui serait imposée par les services de police ou par les représentants des délégations territoriales de la Direction de l’Immobilier et de l’Environnement (DIE).

Le service de sécurité de la Préfecture de police peut refuser ou retirer son autorisation à tout moment sans énoncer ses motifs. Le Prestataire s’engage à proposer d’autres personnes de niveau équivalent jusqu’à accréditation de celles-ci. Le Prestataire s’engage à faire respecter l’ensemble de ces obligations par ses collaborateurs, société mère, filiales et sous-traitants éventuels.

RAPPEL : Le titulaire ne doit en aucun cas faire intervenir tout personnel n’ayant pas obtenu une carte d’autorisation d’accès délivrée par le service de sécurité de la Préfecture de police.

  - Entrée des personnels sur le site Cité de la Préfecture de Police

L’entrée des personnels au sein de la Préfecture de Police doit faire l’objet d’une attention toute particulière de la part du titulaire compte tenu des impératifs de sécurité.

Les procédures seront les suivantes :

1) Renouvellements mensuels de la validité des cartes d’accès

Chaque mois, et afin de maintenir valide les cartes d’accès de ses personnels, le titulaire devra se rendre, en possession de l’intégralité de ses cartes d’accès, au bureau des entreprises du SGAMI Ile de France, sur le site de la Cité, au 1 bis rue de Lutèce 75195 Paris Cedex 04, entrée du public sur la place Louis Lépine, 75004 Paris. Le bureau des entreprises procèdera à une validation mensuelle de chacune des cartes présentées par tamponnage des cartes. Ce passage s’effectue dans les 10 derniers jours du mois précédent, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h sans rendez-vous.

2) Les entrées et sorties de la Préfecture de police :

Chaque personnel devant intervenir dans l’ensemble immobilier Cité de la Préfecture de police doit se présenter à l’accueil du 6 rue de la Cité muni de son autorisation de travail.

Sur présentation de cette carte et en échange d’une pièce d’identité, l’agent en poste au 6 rue de la Cité lui remet le badge entreprise vert numéroté correspondant à son nom. En aucun cas la carte Autorisation ne peut se substituer à une pièce d’identité.

Pour être en règle, le personnel qui travaille dans au sein de la Préfecture de Police doit être porteur en permanence de son badge vert apparent et de sa carte autorisation.

Une fois en possession de son badge vert, le personnel entre dans la cour de la Préfecture de Police en empruntant l’un des 3 tourniquets situés côté sud de l’entrée. Seuls les lecteurs de badges de ces tourniquets seront activés pour les cartes vertes entreprise afin d’obliger les personnes à se présenter du côté où se trouvent les fonctionnaires en charge du portique et du contrôle X.

Lorsque le personnel quitte le lieux d’exécution des prestations en fin de journée, il doit impérativement rendre son badge entreprise vert et reprendre sa pièce d’identité.

Si le personnel doit s’absenter de son chantier pour aller chercher un outil, pour déjeuner, ou pour une absence courte, il peut garder son badge sur lui. Il devra alors à son retour à la Préfecture de Police, présenter au fonctionnaire chargé des contrôles de sécurité (contrôle X et portique) à la fois le badge vert et la carte d’autorisation.

  - Service minimal en cas d'arrêt de travail

En cas d'arrêt de travail pour fait de grève de son personnel ou de celui de ses sous-traitants, le titulaire est tenu d'assurer un service minimum indispensable au maintien de l'hygiène et de la sécurité des bâtiments.

En cas d'impossibilité pour le titulaire d'exécuter un service minimum, l’acheteur y pourvoira par tous les moyens qu’il jugera utile, aux frais et risques du titulaire et notamment en faisant appel à une entreprise de nettoyage pour exécuter les prestations.

Les mesures qui seront prises dans ce cas seront limitées à la grève. Les sommes dues à ce titre seront recouvrées par l’acheteur par tous les moyens de droit. Le montant pourra être retenu sur les factures restant dues. Le titulaire et ses sous-traitants sont seuls investis du pouvoir de négociation que reconnaît aux dirigeants d'entreprises le code du travail dans les articles qui régissent l'exercice du droit de grève.

  - Sécurité et protection de la santé des travailleurs :

A/ Principes généraux

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail doivent être respectées en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

En cas de danger(s) graves(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), l’acheteur prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier. Le titulaire assume la responsabilité de l’arrêt de chantier auprès de l’acheteur et des autres intervenants lorsqu’il en est le responsable.

B/ Obligations du titulaire vis-à-vis des sous-traitants

Le titulaire s’engage à introduire dans tous les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des dispositions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicable aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992.

C/ Travailleurs étrangers

Le titulaire remet à l’acheteur une attestation sur l'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

D/ Travailleurs d’aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total des travailleurs de la même catégorie, employés à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché, seront conformes à la réglementation en vigueur.

E/ Visites médicales

Les visites médicales seront conformes aux règles édictées dans le code du travail.

F/ Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux règles définies par le code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

  - Niveau sonore des prestations

Toutes dispositions doivent être prises afin de limiter les nuisances sonores.

Les prestations bruyantes sont exécutées lors des plages horaires établies en accord avec l’acheteur.

  - Dégradations causées aux voies publiques :

Les dégradations causées aux voies publiques sont à la seule charge du titulaire.

  - Réparation des dommages

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge de l'acheteur.

Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute de l'acheteur, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l'exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens de l'acheteur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire

# Moyens humains

  - Effectifs et moyens humains

Les effectifs nécessaires pour l’exécution des prestations décrites dans les cahiers des charges sont fixés par le titulaire dans l’offre technique.

L’attention du titulaire est attirée sur le fait que le personnel affecté aux prestations devra être en nombre suffisant pour mener à bien l’ensemble des prestations prévues au présent marché. En cas d’insuffisance constatée concernant le niveau qualitatif des prestations ou du délai des réalisations, le titulaire augmentera à ses frais, en cours d’exécution du marché, le nombre de personnes affectées à ces opérations, s’il s’avère que celui-ci est en cause.

De plus, l’acheteur peut exiger le remplacement immédiat de tout agent dont il ne s'estime pas satisfait. Le personnel du titulaire doit respecter le règlement intérieur de l’établissement.

  - Clause d’insertion sociale

Le titulaire s’engage à réaliser une action de formation d’un ou plusieurs jeunes en situation de décrochage scolaire.

Il s’agit de jeunes entre 16 et 25 ans, d’un niveau de qualification inférieur à celui mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation, tel que modifié par le décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010.

Cette action de remobilisation est suivie par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) du ministère chargé de l’Éducation nationale. En cas de réalisation en dehors du territoire national, cette action est mise en œuvre par tout dispositif équivalent, impliquant des personnels éducatifs engagés dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Le volume horaire minimal exigé est de 150 heures à réaliser sur toute la durée du marché. Néanmoins, le titulaire peut dépasser le volume horaire s’il le souhaite.

1. Conformément à son offre, le titulaire réalise une action en faveur d'un jeune en situation de décrochage scolaire

Dans le cadre de la clause sociale, le jeune bénéficiaire du dispositif est sous statut scolaire. Une convention de stage tripartite est conclue entre l’entreprise, la MLDS (ou l’établissement scolaire de rattachement du jeune) et le jeune (ou son représentant légal).

Le titulaire du marché reçoit le jeune dans ses locaux, en immersion complète, et l’accompagne dans les tâches qui lui sont confiées. Le jeune est accompagné par la MLDS du ministère chargé de l’Éducation nationale, qui désigne un tuteur pédagogique.

Le titulaire désigne un référent, qui est l’interlocuteur privilégié de la Préfecture de Police, ainsi qu’un référent au sein de l’entreprise. Le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique sont en relation directe.

L’action mise en œuvre fait l’objet d’une validation, par écrit, sous la forme d’un bilan réalisé par le référent « entreprise » et le tuteur pédagogique.

Au terme de son parcours, le jeune bénéficiaire du dispositif peut intégrer un parcours de formation diplômant (reprise de scolarité) ou accéder à l’emploi (insertion professionnelle).

Toutes les hypothèses de fin de parcours sont envisagées par la MLDS, à l’occasion d’un échange avec le titulaire. A tout moment, le titulaire peut dépasser les objectifs fixés par le marché.

2. Exécution de la clause sociale pendant la durée du marché et à l’issue du parcours

Le suivi de la clause sociale est réalisé par la Préfecture de Police et la MLDS, qui s’assurent de la réalité de l’action mise en œuvre par le titulaire dans le cadre du calendrier scolaire.

Lors de la réunion de lancement du marché, le thème de la clause sociale est abordé (confirmation des contacts inscrits dans la « Fiche entreprise », annexe 1 du présent CCP).

Une réunion spécifique à la mise en œuvre de la clause sociale est organisée, sur proposition du titulaire ou de la Préfecture de Police, dès qu’un ou plusieurs profils de jeunes sont proposés par la MLDS. La présence du référent entreprise est obligatoire et celle du responsable des ressources humaines souhaitable. A cette occasion, la « fiche entreprise » – qui a une fonction de dialogue – peut être modifiée en fonction du ou des profils proposés par la MLDS. La nouvelle « fiche entreprise » finalisée est alors transmise à la Préfecture de Police par le titulaire.

A l’issue du parcours, le tuteur pédagogique et le référent « entreprise » réalisent un bilan croisé faisant état du résultat de la clause sociale et attestant de la bonne exécution de la clause sociale par le titulaire.

A la fin de l’action de rescolarisation, le titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités de formation ou d’embauche pérenne des personnes bénéficiaires de la clause sociale.

3. Contrôle et évaluation de l’action de formation

Tout au long de l’exécution des prestations du marché, le titulaire répond à toute demande de la Préfecture de Police ou de la MLDS relative à l’état d’avancement de la mise en œuvre de la clause sociale.

Pour rappel, le titulaire est tenu de transmettre en cours d’exécution à la préfecture de Police :

- La « fiche entreprise » modifiée, le cas échéant ;

- La convention de stage tripartite ;

- L’attestation de présence du jeune bénéficiaire ;

- Le bilan croisé.

Toute transmission est réalisée dans les dix jours ouvrés suivant la demande par la Préfecture de Police.

Pendant et à l’issue du parcours, le titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de l’opération avec la personne bénéficiaire du dispositif de clause sociale, et à transmettre les documents nécessaires à l’évaluation du dispositif (Cf. ci-avant).

S’il rencontre des difficultés pour faire face à son engagement, le titulaire doit informer la Préfecture de Police et la MLDS. Dans ce cas, la Préfecture de Police et la MLDS étudient avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

  - Sous-traitance

En complément des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, à l’article L.2193-1 à L.2193-14 de la partie législative du code de la commande publique et aux articles R.2193-1 à l’article R.2193-22 de la partie réglementaire du code de la commande publique, les conditions de l’exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont :

-           En cas de sous-traitance directe :

Le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement conformément à la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé à l’acte d’engagement, dûment complété et signé en y joignant les pièces listées. En cours d’exécution, le titulaire produira également l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation de main levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre aura été effectuée.

Le maître d’ouvrage notifiera après signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l’exemplaire de l’acte spécial qui lui revient.

-           En cas de sous-traitance indirecte :

Les sous-traitants devront faire accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes conditions que l’acceptation des sous-traitants directs et devront délivrer une caution personnelle et solidaire à leur sous-traitant ou une délégation de paiement.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part de cette acceptation et de cet agrément, et d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.

  - Tâches essentielles

Sans objet.

  - Stipulations applicables en cas de titulaire étranger

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls compétents.

La monnaie des comptes du marché est l’euro.

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français.

  - Protection de la main-d'œuvre

Le titulaire assure le rôle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d'œuvre, d'hygiène, de conditions de travail et de sécurité.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d'œuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d'œuvre est employée.

  - Clause de confidentialité

En application de l'article L.2132-1 du Code de la commande publique, le titulaire s'engage à respecter strictement la confidentialité des documents mis à disposition par la personne publique. Le présent engagement de confidentialité s'applique sans limitation de durée.

Tous les documents fournis par la personne publique dans le cadre de la procédure de passation du marché, et ce de quelque nature qu'ils soient, restent la propriété de la personne publique. Les documents et informations de toute nature produits ou émis par la personne publique lors de la procédure de passation sont réputés confidentiels et ne sauraient être divulgués à des tiers.

Conformément aux articles 34 et 35 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le titulaire s'engage à prendre toutes précautions utiles et nécessaires afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

En outre, par application de l'article L.2132-1 du Code de la commande publique, le titulaire s'engage à :

- Ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations confiés, à l'exception de celles nécessaires pour les besoins de l'exécution de sa prestation ;

- Ne pas utiliser les informations, documents et fichiers informatiques transmis par la personne publique à des fins autres que celles spécifiées dans le cadre de la procédure ;

- Ne pas communiquer les documents, informations et fichiers transmis par la personne publique à d'autres personnes morales ou non, privées ou publiques, que celles qui ont qualité pour en connaître ;

- Prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques qui seraient utilisés dans le cadre de la procédure ;

- Ne conserver aucune copie des documents et des fichiers informatiques remis par la personne publique à l'issue de la procédure de passation du marché en procédant à la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies ;

- N'émettre aucune réserve sur le présent engagement de confidentialité.

Le titulaire s'engage donc à respecter, de façon absolue, les obligations précédentes et à les faire respecter par son personnel ainsi qu'à ses cotraitants et ses sous-traitants, le cas échéant.

La personne publique se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées.

  - Obligation de vigilance

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur l'honneur indiquant son intention de faire appel à des salariés détachés et dans l'affirmative :

- Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1 du Code du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur l'honneur indiquant son intention d'employer des salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis à l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du même code) :

- Sa date d'embauche ;

- Sa nationalité ;

- Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de moins de 6 mois attestant qu'il est à jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions sociales) auprès de l'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente, et du paiement des impôts et taxes dus au Trésor public :

- Le certificat social URSSAF ;

- Une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l'attribution des contrats de la commande publique).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents attestant de sa régularité en matière de lutte contre le travail dissimulé en fournissant :

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

- Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

# Protection des données personnelles

  - Traitement des données personnelles

Pour tout traitement de données personnelles effectué en relation avec ce marché, les parties se conformeront au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) – « RGPD ».

Chaque partie déclare et garantit à l'autre partie qu'elle se conformera strictement au RGPD pour tout traitement de données personnelles effectué en rapport avec ce contrat.

En effet, les informations à caractère personnel demandées dans le document de consultation des entreprises sont obligatoires et leur absence compromettrait la candidature, qui deviendrait irrégulière. Suite à la fourniture du dossier de candidature et de l'offre des soumissionnaires, les informations nécessaires seront enregistrées dans un fichier informatisé par l’acheteur, au sein de la Direction de l’Immobilier et de l’Environnement et du Bureau des Marchés Immobiliers de la Préfecture de Police de Paris.

Les données transmises seront utilisées dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'exécution du contrat. Les informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder dix (10) années.

Les moyens adaptés pour assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles transmises seront mis en place par les parties, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès aux données personnelles est strictement limité au personnel nécessitant d'y avoir accès pour la bonne exécution du marché public et, le cas échéant, à ses sous-traitants. Les sous-traitants en question seront soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données qu'en conformité avec les dispositions contractuelles et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les parties s'engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers les données personnelles transmises dans le cadre du marché, sauf motif légitime contraignant, sans le consentement préalable du propriétaire de la donnée.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), le propriétaire des données personnelles bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ces dernières ou encore de limitation du traitement.

En signant le présent marché, le titulaire accepte que les données à caractère personnel qu'il aura fourni soient collectées et traitées par l’acheteur.

  - Confidentialité et protection des données personnelles

Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents signalés comme présentant un caractère personnel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître.

Les parties s'engagent à respecter la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel et le règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Chaque partie est tenue au respect des règles relatives à la protection des données personnelles auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du contrat et s'engage à :

- Les traiter conformément à l'usage prévu au contrat ;

- Les traiter selon les instructions du donneur d'ordre ;

- Garantir leur confidentialité ;

- Limiter l'accès aux seules personnes autorisées ;

- Signaler toute violation de ces règles auprès de l'acheteur et de la CNIL.

Pour assurer cette protection, il incombe à l'acheteur d'effectuer les déclarations et d'obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'exécution des prestations prévues par les documents particuliers du contrat.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de protection qui s'imposent à lui pour l'exécution du contrat et s'assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

# Pénalités

  - Généralités

Lorsque l'acheteur envisage d'appliquer des pénalités de retard, il invite, par écrit, le titulaire à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Cette invitation précise le montant des pénalités susceptibles d'être appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire pour présenter ses observations.
A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si l'acheteur considère que les observations formulées par le titulaire en application du premier alinéa ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas imputable à celui-ci ou à ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées à compter du lendemain du jour où le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré.

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche considérée, du bon de commande ou du marché subséquent.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 € pour l'ensemble du marché.

Les pénalités sont exprimées en € HT.

  - Pénalité provisoire pour retard sur délai particulier

Sans objet.

  - Pénalités pour indisponibilité

Sans objet.

  - Autres pénalités

En cas de non-respect des prescriptions du contrat, le titulaire encourt les pénalités suivantes :

| Article CCP | Éléments déclenchant la pénalité | Montant de la pénalité (€ HT) |
| --- | --- | --- |
| Chapitre I - Généralités |  |  |
| I.6.3 | La non-restitution des cartes d’accès en fin de marché ou le défaut de déclaration de leur perte ou vol sous 24 heures à la Préfecture de police | 700 € HT par carte |
| I.7.2 | Défaut de nomination d’un remplaçant lors du départ ou de l’absence du responsable dédié au marché ou de son suppléant dans un délai de 7 jours | 50 € HT par jour de retard |
| I.12.3 | Non-respect du délai de remise en conformité suite au rapport de l’organisme de contrôle | 100 € HT par site + 50 € HT par jour de retard |
| I.12.3 | Non-respect du délai de constatation, par le même organisme de contrôle, de la remise en conformité | 100 € HT par site + 50 € HT par jour de retard |
| I.9 | Le non-respect des règles générales de sécurité | 100 € HT par infraction |
| I.10 | Le non-respect des règles applicables au personnel d’intervention | 50 € HT par infraction constatée |
| I.13 | Non-respect des démarches environnementales | 50€ HT par infraction |
| Chapitre II – Maintenance des ELI |  |  |
| II.3.1 | Non-respect des dates des interventions préventives prévues au planning de maintenance ou non présentation aux rendez-vous planifiés | 100 € HT par infraction et par site |
| II.4 | Non-respect du délai d’intervention d’urgence | 50 € HT par heure de retard |
| II.7 et II.8 | Absence aux réunions mensuelles et trimestrielles programmées | 300 € HT par manquement constaté |
| Livrables |  |  |
| II.9 | Non-respect du contenu, de la forme ou du délai de transmission du rapport annuel de synthèse | 300 € HT par semaine de retard complet |

| Pénalité | Fait générateur | Montant ou mode de calcul |
| --- | --- | --- |
| Indisponibilité totale des représentants du Titulaire. | En cas d’indisponibilité totale des représentants du titulaire sur une durée supérieure à ½ journée. | 50 € HT par jour calendaire |
| Manquements liés à l'obligation de représentation du titulaire | En cas de remplacement du personnel encadrant sans communication des identités aux Utilisateurs et au pouvoir adjudicateur, par des agents non-salariés du Titulaire ou ne disposant pas d'une connaissance suffisante du site ou du marché pour assurer les missions de suivi-pilotage. Délai accordé par le pouvoir adjudicateur pour remédier au manquement : 2 jours calendaires | 50 € HT par jour calendaire |
| Retard de prise de poste | Retard dans les prises de poste ou l'exécution des prestations quotidiennes | 50 € HT par manquement |
| Pénalité pour présentation d’un devis non conforme | A compter de la demande de devis du pouvoir adjudicateur | 250 € HT par devis |
| Pénalité pour retard dans la présentation de devis conforme | A compter de la demande de devis du pouvoir adjudicateur | 250 € HT par jour de retard |
| Non-respect des engagements du mémoire technique en termes de volume horaire minimal sur les prestations de service | Le titulaire dispose d’une semaine pour corriger le manquement contractuel. | 30 € HT par heure non réalisée ou heure non rattrapée |
| Absence de mise en sécurité suite à incident impliquant la mise en sécurité des personnes et des biens | Le titulaire dispose d’un délai de 2 heures pendant les permanences et d’un délai de 4 heures hors permanence | 100 € HT par manquement constaté |
| Maintenance ou contrôle réglementaire non renseigné dans le registre de sécurité ou rapport non annexé ou réserve non signalée comme levée | Le titulaire dispose d’un délai de deux jours calendaires pour corriger le manquement contractuel. | 50 € HT par manquement |
| Non-respect des délais de réalisation des prestations selon devis | Sur la base du calendrier d’exécution des prestations joint au devis | 100 € HT par jour calendaire de retard |
| Défaillance des équipements de sûreté | Sauf délai supplémentaire expressément accordé par le pouvoir adjudicateur, le titulaire dispose d’un délai d’un jour calendaire pour corriger le manquement contractuel. | 200 € HT par jour et par manquement |
| Travail dissimulé | Lorsque l’acheteur est informé, par les instances de contrôle, d’une situation irrégulière du titulaire au regard des articles L.8221-3 à L.8221-5 du Code du Travail, il lui enjoint de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe l’instance de contrôle des résultats de cette démarche. En l’absence de régularisation dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des pénalités, ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. | 500,00 € par jour calendaire de retard à compter la demande de régularisation, dans la limite de 10% du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du Code du Travail. |

# Résiliation du marché

  - Résiliation pour motif d'intérêt général

L’acheteur peut mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.

Dans ce cas, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé à 5 %.

Le titulaire peut également être indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.

  - Résiliation pour faute

L’acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire pour les motifs prévus à l’article 41 du CCAG/FCS.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.

  - Effets de la résiliation

Quelle que soit sa cause, la résiliation du contrat n'a d'effet que pour l'avenir.

Lorsque l’acheteur est à l'initiative de la résiliation, celui-ci s'engage à régler au titulaire les prestations à réaliser et les dépenses engagées avant la réception de la lettre de mise en demeure, jusqu'à la date de cessation du marché, sur justificatifs, sans préjudice de toute autre indemnité qui pourrait éventuellement être réclamée.

Par ailleurs, chacune des parties restitue à l'autre l'ensemble des éléments qu'elle a pu obtenir de l'autre pour l'exécution du contrat et qui sont devenus sans objet du fait de la résiliation.

En cas de résiliation pour faute notifiée au titulaire, ce dernier devra prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette décision.

  - Résiliation aux frais et risques

En application de l'article 45 du CCAG/FCS, en particulier en cas d'inexécution des prestations, l’acheteur se réserve le droit de résilier le marché, pour faute, aux frais et risques du titulaire, suivie de la passation d'un autre marché. L'augmentation des dépenses résultant du nouveau marché, après résiliation, sont à la charge du titulaire. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l’acheteur.

En complément à l’article 45 du CCAG/FCS, en cas d’inexécution de prestations qui, par leur nature, ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur se réserve le droit, sans procéder à la résiliation du marché, de faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le titulaire n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes informations recueillies et moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution des prestations et qui seraient nécessaires à leur exécution par le tiers désigné par l’acheteur. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire, est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

  - Médiation

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent à examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif à son existence, son interprétation ou à son exécution.

En cas d'échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministère de l'intérieur et des Outre-mer à l'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception à M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministère de l'intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans l'hypothèse ou, à l'issue d'un délai de 3 (trois) mois, le différend n'aurait pas trouvé de solution acceptable pour les deux parties, ii appartiendra à la plus diligente d'entre elles, si elle s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation doivent rester confidentiels.

  - Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy

Paris

75004

Téléphone : 01 44 59 44 00

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

# Opérations de vérifications

  - Nature des opérations de vérifications

Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications quantitatives et qualitatives, destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations du marché.

Le marché, chaque bon de commande fait l’objet d’opérations de vérifications.

  - Déroulement des opérations de vérifications

Le titulaire avise l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.

Par dérogation à l’article 27.2.2 du CCAG/FCS, le titulaire est dispensé d’aviser l’acheteur de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue des opérations de vérifications en ce qui concerne :

- Les opérations de vérification ponctuelles – sur convocation ;

- Les opérations de vérifications programmées – réunions périodiques ;

- Toute autre échéance définie dans les pièces du marché destinées à constater de manière contradictoire que les prestations répondent aux stipulations du marché.

L’acheteur avise le titulaire des jours et heures fixées pour les vérifications afin de lui permettre d’y assister ou de s’y faire représenter. L’absence du titulaire ou de son représentant ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification dans les conditions fixées par le chapitre 5 du CCAG/FCS.

#### Opérations de vérification ponctuelles – sur convocation

L’acheteur se réserve le droit de convoquer le titulaire afin d’effectuer des opérations de vérifications quantitatives et qualitatives des prestations.

A l’issue de ces opérations de vérifications, l’acheteur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 30 du CCAG/FCS.

Les opérations de vérifications de prestations de nettoyage sont déclenchées à l’initiative de l’acheteur. Le délai de prévenance du titulaire est de 48h.

#### Opérations de vérifications programmées – Réunions périodiques

Les réunions périodiques de suivi des prestations sont considérées comme des opérations de vérifications.

A l’issue de ces opérations de vérifications, le pouvoir adjudicateur prend une décision d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 30 du CCAG/FCS.

#### Opérations de vérifications – Prestations de démarrage

La remise, par le titulaire, du rapport de prise en charge des installations implique l’organisation d’opérations de vérifications pour l’ensemble des prestations de démarrage.

  - Décision après vérification

#### Admission tacite

L’acheteur dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux vérifications. Il notifie sa décision d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet dans un délai de 15 jours à compter de la fin des opérations de vérifications. A défaut, les prestations sont considérées comme admises, avec effet à compter de l'expiration du délai.

#### Admission expresse

Le point de départ du délai de vérification des prestations est la date de remise ou la date de livraison des prestations à l’acheteur.

A l’issue des opérations de vérifications, l’acheteur prend une décision d’admission, d’admission avec réfaction, d’ajournement ou de rejet.

#### Ajournement

Lorsque l’acheteur estime que des prestations ne peuvent être admises que moyennant certaines mises au point, il peut décider d'ajourner l'admission des prestations par une décision motivée.

Par dérogation à l’article 30.2.1 du CCAG/FCS, cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau à l'acheteur, les prestations mises au point, dans un délai de 15 jours calendaires.

Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de 10 jours calendaires, à compter de la notification de la décision d'ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, l'acheteur a le choix de prononcer l'admission des prestations avec réfaction ou de les rejeter dans un délai de 15  jours calendaires courant de la notification du refus du titulaire ou de l'expiration du délai de 15 jours calendaires ci-dessus mentionné.

Le silence gardé par l'acheteur au-delà de ce délai de 15 jours calendaires vaut décision de rejet des prestations.

#### Admission avec réfaction

Par dérogation à l’article 30.3 du CCAG/FCS, en cas de décision d’admission avec réfaction, le titulaire dispose d’un délai de 15  jours calendaires pour présenter ses observations.

Si le titulaire formule des observations dans ce délai, l'acheteur dispose de 15 jours calendaires pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d'une telle notification, l'acheteur est réputé avoir accepté les observations du titulaire et l'admission est réputée sans réfaction.

#### Rejet

Par dérogation à l’article 30.4.3 du CCAG/FCS, le titulaire dispose d'un délai de 30 jours calendaires à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par l'acheteur, aux frais du titulaire.

  - Suspension des prestations

L’acheteur se réserve le droit de prononcer, par ordre de service, la suspension de l’exécution des prestations, notamment, concernant la caserne Cité, en cas de cérémonie.

Pour le reste, lorsque la poursuite de l'exécution du marché est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édiction par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, la suspension de tout ou partie des prestations est prononcée par l’acheteur.

Le titulaire est tenu, à l'issue de la suspension, de reprendre l'exécution des prestations.

# Garanties

  - Garantie de Parfait achèvement

Les prestations font l'objet d'une garantie minimale d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision d'admission.

Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable à l'acheteur.

Par dérogation à l’article 33.3 du CCAG/FCS le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par décision de l'acheteur après consultation du titulaire ou, à défaut, de 3 mois à compter de la demande de l’acheteur.

  - Garantie de bon fonctionnement

Les éléments d’équipement dissociables des ouvrages font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de l’admission des prestations.

Un élément d’équipement est considéré comme étant dissociable de l’ouvrage lorsque qu’il ne fait pas corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut pas s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

  - Garantie décennale

Sans objet.

  - Garanties particulières

Sans objet.

  - Appel en garantie

Le titulaire peut être appelé en garantie par l’acheteur pour tout dommage aux tiers trouvant leur origine dans l'exécution du présent marché, même après le prononcé de l’admission des prestations alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de l’admission. Si les dommages sont apparents et connus avant l'établissement du solde, ils pourront faire l'objet d'une estimation chiffrée et être retenus sur le solde du présent marché sans préjudice d'éventuels appels en garantie.

# Assurances

Le titulaire est responsable de l’ensemble des prestations qui lui sont confiées par le présent contrat. A ce titre il ne peut se retrancher derrière la défaillance ou la faute de ses préposés, de ses transporteurs ou de ses fournisseurs pour atténuer ou supprimer sa responsabilité.

En conséquence, et conformément à l’article 9 du CCAG/FCS, le titulaire prend à sa charge tous les risques de responsabilité civile (accidents, incendie, etc.) découlant de la mission qui lui est confiée.

  - Assurance de responsabilité civile

Le titulaire, et le cas échéant, ses sous-traitants, doivent être garantis par une police d'assurance destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris l’acheteur, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel, consécutif à l’exécution des prestations.

Pour justifier de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mêmes conditions. Ils doivent adresser ces attestations à l’acheteur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché et à tout moment durant l’exécution du marché. Sur simple demande de l’acheteur, le titulaire justifie, à tout moment, du paiement des primes ainsi que de celles de ses sous-traitants.

  - Absence ou insuffisance de garantie

Le titulaire s'interdit formellement de mettre en œuvre des techniques non courantes, ou sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit de l’acheteur. En toute hypothèse les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour l’acheteur au titre des polices qu'il souscrit seront intégralement répercutées sur le titulaire concerné et recouvrées par prélèvement sur les sommes qui lui seront dues au titre de son marché.

De même le titulaire supporte toute surprime éventuelle due à une absence de qualification professionnelle reconnue ou à une absence ou insuffisance de garantie.

  - Sinistres

En cas de sinistre, le titulaire et, s'il y a lieu ses cotraitants, ne peut s'opposer à l'accès sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code civil, des fournisseurs et, éventuellement d’un contrôleur technique.

Le titulaire ne peut s'opposer à ce que ses assureurs constatent l'état d'exécution des prestations de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation après sinistre.