## Tranche-Ferme
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
BATIMENT C - TRANCE FERME
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A- Fermeture porte local archives
Dépose de l’interrupteur au droit de la porte déposée
| Reprise de la commande luminaires sur interrupteur conservé | Ens | 1
B-Déplacement des baies de brassage
| Dépose des baies de brassage et protection des installations restant en place à la poussière | Ens | 4
| Repose des baies et mise en service | Ens | 4
Dépose des luminaires existants
| Etage 1 : 117 | Ens | 1
| Etage 2 : 216 | Ens | 1
| Etage 3 : 316 | Ens | 1
Founiture et pose de luminaires LED 600x600
| Etage 2 : 216 | U | 2
| Etage 3 : 316 | U | 3
C-Cloisonnement
| ET1: Travées 12E à 17E : 3 modifications de câblages +Rajout 1 commande | Ens | 1
| ET3: Travées 4E à 9E + 20E à 23E : 5 modifications de câblages +Rajout 1 commande | Ens | 1
D-Salle de réunion RDC
La dépose:
L’interrupteur avec prise
| Poste 1 : 1 goulotte 80cm avec 3 PC + 5 RJ45 | Ens | 1
| Poste 2 : 1 goulotte 130cm avec 3 PC + 3 RJ45 | Ens | 1
| Poste 3 : 1 goulotte 162cm avec 2 PC + 3 RJ45 | Ens | 1
| Commande ouverture porte PMR | Ens | 1
| L’interphone URMET | Ens | 1
La repose :
| 1 goulotte 80cm avec 3 PC + 5 RJ45 | Ens | 1
| Un Interrupteur | Ens | 1
La reprise et déplacement
| - Des luminaires 600 x 600 pour adaptation au nouveau cloisonnement | Ens | 1
| - L’interrupteur sur poteau dégagement | Ens | 1
| - Les coupures d’urgence pour les installer dans le hall | Ens | 1
E- CONTRÔLE ACCES
| Fourniture et pose d’un lecteur badge sur commande ascenseur | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un lecteur badge sur porte RDC Nord+ Déverrouillage SSI | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un lecteur badge sur porte RDC sud+ Déverrouillage SSI | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un lecteur badge sur porte Escaliers + Déverrouillage SSI | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Ferme
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond1
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 1 - Accueil + RDC OUEST
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 7S à 36 S
| Travées 14 S -> Travées 12/13S modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 16/17S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 18/19S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 20/21S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 22/23S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 24/23S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 26/27S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 28/29S -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 34/36S -> Modification + 1création BP (attente) | Ens | 1
| Accueil -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Consignation des dalles LED et repose selon calepinage lot N°1 | Ens | 1
Travées 11N à 22N
| Travées 19/20N -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Travées 21/22N -> Modification + 1création BP | Ens | 1
| Consignation des dalles LED et repose selon calepinage Box - lot N°1 | Ens | 1
B- PRISES / POSTES DE TRAVAIL
| Reprise de la goulotte sur poteau accueil pour adaptation à la nouvelle banque d’accueil | Ens | 1
| Création d’un poste de travail par déplacement de celui sur ventilo-convecteur | Ens | 1
C- AUTRES
| Déplacement des prises local attente pour distributeurs | Ens | 1
| Dépose équipements électriques pupitre de la salle de réunion existante | Ens | 1
D- CONTRÔLE ACCES
| Déplacement portillon avec ouverture badge + commande sur banque accueil | Ens | 1
| Pose d’un lecteur badge sur commande ascenseur | Ens | 1
| Pose d’un lecteur badge sur porte RDC EST+ Déverrouillage SSI | Ens | 1
| Pose d’un lecteur badge sur porte RDC OUEST+ Déverrouillage SSI | Ens | 1
| Pose d’un lecteur badge sur porte Escaliers + Déverrouillage SSI | Ens | 1
| Déplacement du boîtier commande alarme | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 1
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond2
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 2 -ETAGE 4
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 1N à 10 N
| Travée 3 N -> Travées 1/2N Modification +1suppression BP | Ens | 1
| Travées 4/5 N -> Travées 6/7N Modification | Ens | 1
Travées 11N à 26 N
| Travée 13 N -> Travées 14/17N Modification +1suppression BP | Ens | 1
| Travées 23 N -> Travées 24/26N Modification+1suppression BP | Ens | 1
Travées 27N à 42 N
| Travées 33/34N -> Travées 36/37N-Modification+1suppression BP | Ens | 1
| Travée 39 N -> Travée 40N-Modification+1déplacement BP | Ens | 1
| Travées 41/42N -> Modification +1création BP | Ens | 1
Travées 1S à 56 S
| Travées 1/2 S -> Travées 3/4S Modification | Ens | 1
| Travées 5/6S -> Modification +1création BP | Ens | 1
| Travées 7/8S -> Modification | Ens | 1
| Travées 9/10S -> Modification +1création BP | Ens | 1
| Travées 11/12/13S -> Modification | Ens | 1
| Travées 14/15S -> Modification | Ens | 1
| Travée 18 S ->: Travées 16/17S Modification+1création BP | Ens | 1
| Travées 19/21S -> Modification | Ens | 1
| Travées 27/28S -> Modification +1création BP | Ens | 1
| Travées 29/30S -> Modification | Ens | 1
| Travées 31/32S -> Modification | Ens | 1
| Travées 33/34S -> Modification +1création BP | Ens | 1
| Travées 35/36 S -> Travées 37/39S Modification | Ens | 1
| Travée 43 S -> Travées 43/46S Modification+1déplacement BP | Ens | 1
| Travées 47/48S -> Modification | Ens | 1
| Travées 52 S -> Travées 49/51S Modification | Ens | 1
| Travées 53/56S -> Modification +1création BP | Ens | 1
B- PRISES / POSTES DE TRAVAIL
| Travée 45S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travées 33/35S: Déplacement 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 Rj45) | Ens | 1
| Travées 36/38N: Déplacement 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travées 6N : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travées 15 N : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travées 22S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 2
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## PSE1
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 2 -ETAGE 4 - PSE1
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
ETAGE4
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 1N à 10 N
| Travée 32N : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sens | Ens | 1
| Travée 40N : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sens | Ens | 1
| Travée 36S : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sens | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 2 - PSE 1
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond3
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 3 -ETAGES 3 - 2 -1
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
ETAGE 3
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 11N à 26 N
| Travée 13/14 N -> Travées 15/16N - Modification | Ens | 1
| Travée 17 N -> Travée 18N-Modification +1 déplacement BP | Ens | 1
| Travées 19/20N -> Modification | Ens | 1
| Travées 21/22 N -> 25/26 N- Modification | Ens | 1
Travées 27N à 42 N
| Travée 36N ->Travées 33/35N - Modification +1 suppression BP | Ens | 1
| Travée 37N ->Travées 38/40N-Modification + 1 déplacement BP | Ens | 1
Travées 1S à 56 S
| Travées 9/10 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 11S ->Travées 12/14S Modification | Ens | 1
| Travées 17/18 S -> Travées 19/20S Modification | Ens | 1
| Travée 24S ->Travées 21/23S Modification | Ens | 1
| Travée 27S ->Travées 25/26S Modification + 1 création BP | Ens | 1
| Travée 30S ->Travées 28/29S Modification | Ens | 1
| Travée 31S ->Travée 32S Modification + 1 création BP | Ens | 1
| Travées 33/34 S -> Modification + 1 déplacement BP | Ens | 1
| Travées 35/36 S -> Modification + 1 déplacement BP | Ens | 1
| Travées 37/38 S -> Modification | Ens | 1
| Travées 42/43 S -> Travées 44/45S Modification | Ens | 1
ETAGE 2
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 27N à 42 N
| Travées 31/32N ->Travées 33/34N - Modification +1 suppression BP | Ens | 1
| Travée 37N ->Travées 38/40N-Modification + 1 déplacement BP | Ens | 1
Travées 1S à 56 S
| Travées 1/2 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 3/4 S -> Modification + 1 création BP | Ens | 1
| Travée 7S -> 5/6 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 10S -> 8/9 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 11S -> 12/13 S -> Modification | Ens | 1
| Travées 29/30 S -> Travées 31/32S Modification | Ens | 1
| Travée 33S -> 34/35 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 46S -> 44/45 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 47/48S -> Modification + 1 création BP | Ens | 1
B- PRISES / POSTES DE TRAVAIL
| Travée 9S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travée 55S : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
| Travée 34 N : Rajout 1 poste de travail sur goulotte ( 4 PC + 2 RJ45) | Ens | 1
ETAGE 1
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
Travées 27N à 42 N
| Travée 31N ->Travée 32 N - Modification | Ens | 1
| Travées 29/30 N -> Modification + 1 création BP | Ens | 1
| Travées 33/34 N -> Modification | Ens | 1
| Travées 37/38 N -> Modification | Ens | 1
| Travée 39N ->Travée 40 N - Modification | Ens | 1
| Travées 41/42 N -> Modification | Ens | 1
Travées 1S à 56 S
| Travées 1/3 S -> Modification + 1 suppression BP | Ens | 1
| Travées 3/4 S -> Modification + 1 création BP | Ens | 1
| Travées 32/34 S -> Travées 35/37S Modification + 1 suppression BP | Ens | 1
| Travées 46/47 S -> Modification | Ens | 1
| Travée 48S ->Travée 49S Modification | Ens | 1
| Travée 50S ->Travée 51S Modification | Ens | 1
| Travées 52/53 S -> Modification + 1 création BP | Ens | 1
B- AUTRES
Dépose et repose des goulottes électriques
| Travées 1N à 10 N : 5 goulottes | Ens | 5
| Travées 11N à 26 N : 8 goulottes | Ens | 8
| Travées 27N à 42 N : 7 goulottes | Ens | 7
| Travées 1S à 56 S : 28 goulottes | Ens | 28
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 3
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## PSE2
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 3 -ETAGES 3+2+1 - PSE2
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A- CLOISONNEMENT – ECLAIRAGE
ETAGE3
Travées 1N à 10 N
| Travée 40N : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sen | Ens | 1
ETAGE2
| Travées 1S à 56 S | Ens | 1
| Travée 29 N : suppression bouton poussoir | Ens | 1
ETAGE1
| Travée 48S : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sens | Ens | 1
| Travée 3S : Déplacement bouton poussoir porte pour inversion sens | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 3 - PSE 2
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond5
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 04 ELECTRICITE COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 5 - Locaux DDPP - Douche Personnel
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
LOCAUX DDPP
Local N°3
| Fourniture et pose de PC 20 A pour congélateurs y compris protection 30 mA | U | 4
Local N°7
| Fourniture et posed’une prise pour lave Botte 400 V 16 A triphasé y compris protection 30 mA | Ens | 1
| Fourniture et pose de 1 PC 20 A pour lave linge y compris protection 30 mA | Ens | 1
| Fourniture et pose de 1 PC 20 A y compris protection 30 mA | Ens | 1
| Remplacement d’un downligth avec détecteur de mouvement LED IP65 | Ens | 1
Local 5
| Fourniture et pose d’un détecteur à raccorder sur SSI | Ens | 1
| Reprise commande luminaires pour séparation locaux 4 et 5 | Ens | 1
Local 4
| Fourniture et pose d’un détecteur à raccorder sur SSI | Ens | 1
| Reprise commande luminaires pour séparation locaux 4 et 5 | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un détecteur à raccorder sur SSI | Ens | 1
Local N°7 bis
| -la dépose de l’alimentation du groupe frigo | Ens | 1
| Fourniture et pose de PC 20 A pour congélateurs y compris protection 30 mA | U | 4
| Fourniture et pose de 1 PC 20 A compris protection 30 mA | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un détecteur à raccorder sur SSI | Ens | 1
Couloir
| Fourniture et pose de downligth avec détecteurs infrarouge et mouvement | U | 2
Stockage
| Dépose de 10 luminaires | Ens | 1
| Fourniture et pose de réglettes LED étanches y compris reprise commande pour séparation des locaux archives. | U | 3
DOUCHE PERSONNEL
| Dépose de l’alimentation du sèche main des sanitaires | Ens | 1
| Fourniture et pose d’une prise 16 A y compris protection 30 mA | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un sèche serviettes soufflant équipé d’une détection présence 1750 w. | Ens | 1
| Fourniture et pose de 2 downligth y compris détecteur de mouvement LED IP65 - 30W ~3000 lm | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 5
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le