## Tranche-Ferme
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 05 - GTB
BATIMENT C - TRANCE FERME
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A-Dépose – repose des régulateurs RDG
Dépose des régulateurs RDG pour mise en protection pendant la durée des travaux
Paramétrage pour éviter la remontée d’alarmes et le maintien du bon fonctionnement des régulateurs en fonctionnement
Repose des régulateurs y compris remise en service
| RDC : local 14 | Ens | 1
| Etage 1 : 117 | Ens | 1
| Etage 2 : 216 | Ens | 1
| Etage 3 : 316 | Ens | 1
| Raccordement des 3 nouvelles vannes dans salle de réunion RDC | Ens | 1
B- Reconfiguration GTB
| Déplacement du compteur électrique installée sur le départ circuit véhicule électrique sur le départ général du TGBT y compris programmation pour la remontée des valeurs de consommations et puissance de ce compteur | Ens | 1
Reprise du nommage et le paramétrages pour :
| Salle de réunion RDC avec déplacement du RDG actuellement dans l’espace accueil | Ens | 1
| Bureaux de l’étage 1 après déplacements de cloison (voir plan déplacements de cloisons) | Ens | 1
| Bureaux de l’étage 3 après déplacements de cloison (voir plan déplacements de cloisons) | Ens | 1
| Révision général des paramétrages de tous les RDG du bâtiment pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| Mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
C-Supervision - Enregistrements
| Mise à jours des schémas de supervision des ventilos-convecteurs avec mention des nouvelles indexations. | Ens | 1
| Révision de tous les paramétrages de l’ensemble de l’installation RMH /RMB/RMU | Ens | 1
| Insertion des schémas dans la supervision et la mise à jour des liens | Ens | 1
| Création d’un fichier PROJET ACS à jour y compris remise de tous les éléments sur support sur DD T7 Samsung SSD Shield 2 To | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Ferme
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond1
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 05 - GTB
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 1 - Accueil + RDC OUEST
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Tranche conditionnelle 1 - Etudes D'exécution | Ens | 1
A-Dépose – repose des régulateurs RDG
Dépose des régulateurs RDG pour mise en protection pendant la durée des travaux
Paramétrage pour éviter la remontée d’alarmes et le maintien du bon fonctionnement des régulateurs en fonctionnement
Repose des régulateurs y compris remise en service
| Ensemble bureau RDC ouest + accueil | U | 31
B- Reconfiguration GTB
| -la reprise du nommage et le paramétrage pour : | Ens | 1
| -l’ensemble des bureaux après cloisonnement | Ens | 1
| -une révision général des paramétrages de tous les RDG pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| -la mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
C-Supervision - Enregistrements
| Mise à jours des schémas de supervision des ventilos-convecteurs avec mention des nouvelles indexations. | Ens | 1
| Révision de tous les paramétrages de l’ensemble de l’installation RMH /RMB/RMU | Ens | 1
| Insertion des schémas dans la supervision et la mise à jour des liens | Ens | 1
| Création d’un fichier PROJET ACS à jour y compris remise de tous les éléments sur support sur DD T7 Samsung SSD Shield 2 To | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 1
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond2
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 05 - GTB
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 2 -ETAGE 4 - EST + OUEST
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Tranche conditionnelle 2 - Etudes D'exécution | Ens | 1
A-Dépose – repose des régulateurs RDG
SO
B- Reconfiguration GTB
| -la reprise du nommage et le paramétrage pour : | Ens | 1
| -l’ensemble des bureaux après cloisonnement | Ens | 1
| -une révision général des paramétrages de tous les RDG pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| -la mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
C-Supervision - Enregistrements
| Mise à jours des schémas de supervision des ventilos-convecteurs avec mention des nouvelles indexations. | Ens | 1
| Révision de tous les paramétrages de l’ensemble de l’installation RMH /RMB/RMU | Ens | 1
| Insertion des schémas dans la supervision et la mise à jour des liens | Ens | 1
| Création d’un fichier PROJET ACS à jour y compris remise de tous les éléments sur support sur DD T7 Samsung SSD Shield 2 To | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 2
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond3
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 05 - GTB
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 3 -ETAGES 3 - 2 -1
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Tranche conditionnelle 3 - Etudes D'exécution | Ens | 1
A-Dépose – repose des régulateurs RDG
SO
B- Reconfiguration GTB
ETAGE 3
| -la reprise du nommage et le paramétrage pour : | Ens | 1
| -l’ensemble des bureaux après cloisonnement | Ens | 1
| -une révision général des paramétrages de tous les RDG pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| -la mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
ETAGE 2
| -la reprise du nommage et le paramétrage pour : | Ens | 1
| -l’ensemble des bureaux après cloisonnement | Ens | 1
| -une révision général des paramétrages de tous les RDG pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| -la mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
ETAGE 1
| -la reprise du nommage et le paramétrage pour : | Ens | 1
| -l’ensemble des bureaux après cloisonnement | Ens | 1
| -une révision général des paramétrages de tous les RDG pour un parfait fonctionnement. | Ens | 1
| -la mise à jour des tendances d’enregistrements. | Ens | 1
C-Supervision - Enregistrements
| Mise à jours des schémas de supervision des ventilos-convecteurs avec mention des nouvelles indexations. | Ens | 1
| Révision de tous les paramétrages de l’ensemble de l’installation RMH /RMB/RMU | Ens | 1
| Insertion des schémas dans la supervision et la mise à jour des liens | Ens | 1
| Création d’un fichier PROJET ACS à jour y compris remise de tous les éléments sur support sur DD T7 Samsung SSD Shield 2 To | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 3
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le