## Tranche-Ferme
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
BATIMENT C - TRANCE FERME
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
| Dépose des flexibles et vannes de régulation sur VC | U | 3
| Vanne combinée, régulation terminale , réf : VPI46.15L0.6 | U | 3
| Servo-moteur pour vannes combinées | U | 3
| Reprise et adaptation hydraulique entre nouvelle vanne et VC | U | 3
| Mise en service | U | 3
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Ferme
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond1
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 1 - Accueil + RDC OUEST
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
| Mise en place de pièges à sons sur gaines verticales RDC selon étude à founrir en phase execution sur gaines soufflage et extraction pour objectif 39 dBa | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 1
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond2
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 2 -ETAGE 4 - EST + OUEST
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
A- Ventilation
| déplacement du module CO2 sur l’installation de la nouvelle salle de réunion y compris adaptation en bureau de l’installation existante. | Ens | 1
B-sanitaires bureau 401
Dépose du lavabo et des installations sanitaires
Dépose des WC et des installations sanitaires
Rebouchage de canalisation par bouchons et joints
Dépose de tous les équipements
NETTOYAGE DES LOCAUX
| Nettoyage de mise en service | Ens | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 2
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## Tranche Cond5
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 5 - Locaux DDPP - Douche Personnel
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
LOCAUX DDPP
A-Radiateur Local 5
| déplacement du radiateur pour pose de la cloison entre locaux 3 et 5 | Ens | 1
B-Ventilation
| Dépose des grilles de soufflage et d’aspiration dans la salle de réunion actuelle | Ens | 1
| Fourniture et pose de gaines en tôle d'acier galvanisé 8/10, compris cadre et contre cadre, pièces de transformations, coudes, dérivations, supports, et toutes sujétions de mise en œuvre. | Ens | 1
| Percement du mur sur local douche pour gaine extraction | Ens | 1
fourniture et pose de 3 ensembles de soufflage comprenant :
| Bouches de soufflage de marque France air type BOREA | U | 2
| Modules de réglage, de marque CAIROX KVR BP Diam 125 BP100 + 1 entretoise Débit réglable de 30 à 60 m3 /h | U | 2
| Fourniture et pose de bouches d’extraction réglable de 30 à 60 m3 /h | U | 3
| Réglages des débits et registres existants | Ens | 1
C-Equipements
| La fourniture et pose d’une évacuation entièrement démontable pour nettoyage dans bac nettoyage 200 x 200 équipé d’une grille | Ens | 1
| - l’alimentation d’eau chaude équipée d’une vanne d’isolement ¼ de tour et d’un mitigeur thermostatique (pour réglage température max 50 °c) | Ens | 1
| Dépose du lavabo dans local 7 | Ens | 1
Fourniture et pose d’un plan de travail inox paillasse humide
Équipé d’une cuve encastrée profondeur 400 mm, dimension 600x600
| Avec un retour plan de travail inox | Ens | 1
| Alimentation d’eau chaude et eau froide y compris robinetterie avec douchette de marque GROHE type Get ou techniquement équivalent + vanne d’isolement ¼ de tour | Ens | 1
| Raccordement évacuation y compris siphon. | Ens | 1
| Fourniture et pose d’une alimentation EF lave-linge y compris vanne d’isolement ¼ de tour y compris évacuation. | Ens | 1
Installation frigo local 7bis
| Dépose de l’ensemble installation frigorifique du local 7bis après consignation par le lot électricité | Ens | 1
DOUCHE PERSONNEL
| Création d’un circuit d’évacuations raccordé sur le réseau existant en accord avec le lot N°2 | Ens | 1
| Alimentation eau chaude et eau froid à partir des sanitaires accolés | Ens | 1
Les travaux de dépose seront réalisés à proximité de faïences amiantés. L’entreprise devra être impérativement éviter de percer les faïences des sanitaires accolés.
| Raccordement sur la VMC (conduit en attente dans couloir) | Ens | 1
| Fourniture et pose d’un lavabo y compris robinet mélangeur e marque GROHE type Eurosmart ou techniquement équivalent | Ens | 1
| Fourniture et pose d’une colonne de douche de marque GROHE type Euphoria System 230 comprenant un mitigeur thermostatique ou techniquement équivalent | Ens | 1
Fourniture et pose d’un équipement comprenant :
| Siège de douche PMR Escamotable en aluminium époxy blanc + assise 150 kg | U | 1
| Poignée d’appui comfort Laiton – Maintient 200 kg | U | 1
| Tablette de douche | U | 1
| Tablette sur lavabo | U | 1
| Miroir | U | 1
| Porte vêtements mural | U | 1
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 5
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le

## PSE3
Travaux de réaménagement cité administrative Pau
C.D.P.G.F - Lot 06 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
Bâtiment B - Tranche conditionnelle 5 - Locaux DDPP - Douche Personnel - PSE 3
Code | Désignation | Qu. | U. | Px U. | Px tot.
9.5 | Etudes D'exécution | Ens | 1
ETAGE 1
Le présent lot devra toutes sujétions comprises :
| -un meuble largeur 1.20 m comprenant : | Ens | 1
| - un évier + un égouttoir inox | Ens | 1
| - un meuble sous évier 2 portes – mélaminé 20 mm blanc 4 chants plaqués | Ens | 1
| - robinetterie mélangeur de marque grohe type start flow ou techniquement équivalent | Ens | 1
| - une crédence mélaminée haute densité | Ens | 1
| - un raccordement Eau froid et eau chaude avec 2 vanne ¼ de tour | Ens | 1
Les faïences des sanitaires accolés sont amiantées. L’entreprise ne pourra donc pas proposer de traverser le mur pour raccorder les évacuations sans être agrée sous-section 4 et proposer un mode opératoire
La solution alternative serait de traverser le plancher (en prenant soin de limiter la traversée au diamètre 40 pour se raccorder sur les sanitaires du RDC.
| DOE/DIUO | Ens | 1
Total Tranche Conditionnelle 5 - PSE3
| Montant HT |  |  |  | 0
| TVA |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
L'entreprise soussignée
A................................. , le