## Exportation SAPUI5
CP ROYAN : LISTE DES EQUIPEMENTS CONTRAT MULTI-TEHNIQUE
ID Equipement | Nom | ID Localisation | Localisation | ID Site | Site | QR Code | Domaine | Fonction | Famille | Marque | Référence Fabricant | Quantité | Numéro de Série | Année d'installation | Champ libre LOOMA 01 | Champ libre LOOMA 02
3000938746 | STORE MANUEL INTERIEUR SORTE 1 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | AUTRES SERVICES | AMENAGEMENT INTERIEUR | AMENAGEMENT INTERIEUR | PROFILSTORES |  | 23 |  | 2023
3000938747 | STORE MANUEL INTERIEUR SORTE 2 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | AUTRES SERVICES | AMENAGEMENT INTERIEUR | AMENAGEMENT INTERIEUR | PROFILSTORES |  | 1 |  | 2023
3000941092 | STORE MANUEL INTERIEUR SORTE 3 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | AUTRES SERVICES | AMENAGEMENT INTERIEUR | AMENAGEMENT INTERIEUR | ? |  | 15 |  | 2023
3000937966 | UNITÉ INTÉRIEURE SPLIT¦COM-ROYAN 24 | 9532/0000741/002/0001/010 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL VDI | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 24 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | CASSETTE | HITACHI | RAK-DJ50PHAE | 1 | 010098 | 2023
3000937972 | UNITE INTÉRIEURE 4 VOIES¦COM-ROYAN 26 | 9532/0000741/002/0001/009 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CHEF DE POSTE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 26 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | CASSETTE | HITACHI | RAI-35RPE | 1 | 80202G20061452 | 2023
3000937977 | UNITE INTÉRIEURE 4 VOIES¦COM-ROYAN 25 | 9532/0000741/002/0001/009 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CHEF DE POSTE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 25 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | CASSETTE | HITACHI | RAI-50RPE | 1 | 80202B30199491 | 2023
3000938834 | UNITE INTÉRIEURE SPLIT¦COM-ROYAN 27 | 9532/0000741/002/0007/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/R + 1/LOCAL SERVEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 27 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | CASSETTE | HITACHI | RAK-DJ50PHAE | 1 | 010076 | 2023
3000937347 | CTA 1 BUREAUX¦COM-ROYAN 8 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 8 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | TRAITEMENT AIR | CENTRALE TRAITEMENT AIR CTA | SYSTEMAIR | Topvex TR60-L | 1 | 1007711278-001 | 2023
3000937348 | CTA 2 SPORT RESTAURANT¦COM-ROYAN 10 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 10 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | TRAITEMENT AIR | CENTRALE TRAITEMENT AIR CTA | SYSTEMAIR | Topvex TR20-R | 1 | 1007711273-001 | 2023
3000937353 | CTA 3 GAV¦COM-ROYAN 12 | 9532/0000741/002/0001/006 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 3 GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 12 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | TRAITEMENT AIR | CENTRALE TRAITEMENT AIR CTA | SYSTEMAIR | Topvex TR35-R | 1 | 1007711283-001 | 2023
3000936564 | CHAUDIERE GAZ¦COM-ROYAN 4 | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 4 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD | CHAUDIERE GAZ | ATLANTIC VARFREE | VARFREE 70 | 1 |  | 2023
3000937537 | RADIATEUR ACIER | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD | CHAUDIERE GAZ | FINIMETAL |  | 74 |  | 2023
3000936562 | COMPTEUR CALORIE¦RETOUR CHAUFFAGE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | LIVRAISON RESEAU CHAUD FROID | COMPTEUR ENERGIE | SHARKY |  | 1 | 75963832
3000936563 | COMPTEUR CALORIE¦DEPART CHAUFFAGE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | LIVRAISON RESEAU CHAUD FROID | COMPTEUR ENERGIE | SHARKY |  | 1 | 75990257 | 2023
3000941011 | COMPTEUR GAZ GENERAL | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | LIVRAISON FLUIDE GAZ | COMPTEUR GAZ | ITRON | DEMKO 15 ATEX 1488X | 1 | 36396515 | 2023
3000938801 | PLENUM DE REPRISE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | FRANCE AIR |  | 3 |  | 2023
3000938802 | PLENUM DE SOUFFLAGE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | FRANCE AIR |  | 2 |  | 2023
3000941071 | PLENUM DE SOUFFLAGE GAV | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | ? |  | 2 |  | 2023
3000941074 | PLENUM DE REPRISE GAV | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | ? |  | 1 |  | 2023
3000936565 | FILTRE MAGNÉTIQUE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION EAU CHAUDE EAU GLACEE | FILTRATION | SERIE FPI | FPI33 | 1 | CDEF2200446 | 2023
3000936554 | CIRCULATEUR¦ BOUCLAGE ECS | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 3 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION EAU CHAUDE EAU GLACEE | POMPE | GRUNDFOS | MAGNA1 25-60 N 180 | 1 | 10004126
3000936556 | CIRCULATEUR DOUBLE¦CHAUFFAGE ALLER | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 5 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION EAU CHAUDE EAU GLACEE | POMPE | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-80 180 | 1 | 10097611 | 2023
3000936557 | CIRCULATEUR¦EAU FROIDE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 2 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION EAU CHAUDE EAU GLACEE | POMPE | GRUNDFOS | MAGNA1 25-60 N 180 | 1 | 10034459
3000937534 | UE CLIM CHEF DE POSTE RDC¦COM-ROYAN 18 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 18 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAM-70NP4E | 1 | 225222374030 | 2023 | 2,05
3000937541 | UNITE EXTÉRIEURE CLIM CTA 3¦COM-ROYAN 17 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 17 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAS-5XHNP1E | 1 | 80202B30214691 | 2023 | 5,14
3000937567 | UNITE EXT LOCAL SERVEUR R+1¦COM-ROYAN 20 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 20 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAC-DJ50PHAE | 1 | 005952 | 2023 | 0,93
3000937569 | UNITE EXTÉRIEURE CLIM CTA 1¦COM-ROYAN 22 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 22 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAS-5XHNP1E | 1 | 80202B30214690 | 2023 | 6,60
3000937571 | UNITE EXT LOCAL SERVEUR R+1¦COM-ROYAN 19 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 19 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAC-DJ50PHAE | 1 | 005847 | 2023 | 4,10
3000937574 | UNITE EXTÉRIEURE CLIM CTA 2¦COM-ROYAN 21 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 21 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | PRODUCTION CHAUD FROID | POMPE A CHALEUR | HITACHI | RAS-4XHNP1E | 1 | 80202A30191268 | 2023 | 4,10
3000938804 | RADIATEUR PLAFOND | 9532/0000741/002/0007/001 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/R + 1/SALLE DE SPORT | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | RADIATEUR | ? |  | 4 |  | 2023
3000937349 | BOITIER DE COMMANDE CTA 2 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | REGULATION | REGULATEUR | HITACHI | EXV-4.0E2 | 1 | 80202N20159604 | 2023
3000937350 | BOITIER DE COMMANDE CTA 1 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | REGULATION | REGULATEUR | HITACHI | EXV-5.0E2 | 1 | 80202N20169463 |  |  | R32
3000941089 | BOITIER DE COMMANDE CTA 3 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | REGULATION | REGULATEUR | HITACHI | EXV-4.0E2 | 1 |  | 2023
3000937344 | BOITIER DE SOUPAPE DE SECURITE CTA 1 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | HITACHI | EXV-4.0E2 | 1 | 7E611003
3000937345 | UNITE AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR CTA 2 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 11 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | SYSTEMAIR | DXRE 600X300-3-2.5 | 1 | 7955 | 2023
3000937346 | BOITIER DE SOUPAPE DE SECURITE CTA 2 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | HITACHI | EXV-5.0E2 | 1 | 7E611004
3000937351 | UNITE AVEC ECHANGEUR DE CHALEUR CTA 1 | 9532/0000741/002/0001/004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CTA 1 + PAC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | 7330334022502 | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | SYSTEMAIR | DXRE 800X500-3-2.5 | 1 | 7958 | 2023
3000941088 | UNITE INTÉRIEURE CTA 3¦COM-ROYAN 13 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | SYSTEMAIR | DXRE 700X400-3-2.5 | 1 | 7957 | 2023
3000941090 | BOITIER DE SOUPAPE DE SECURITE CTA 3 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | EQUIPEMENTS TERMINAUX | UNITE INTERIEURE | HITACHI | EXV-4.0E2 | 1 |  | 2023 |  | R410a
3000936559 | VASE EXPANSION | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION EAU CHAUDE EAU GLACEE | VASE EXPANSION | AQUASYSTEM | VRV80 | 1 | Z7923957 | 2023
3000936549 | GTB | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 1 | ELECTRICITÉ COURANT FAIBLE | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | CENTRALE GTC | SCHNEIDER | 5618140 | 1 | MAS1008026R5 | 2023
3000941078 | TABLEAU ALARME | 9532/0000741/002/0001 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ COURANT FAIBLE | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE | TABLEAU ALARMES | ONET |  | 1 |  | 2023 |  | R410a
3000937413 | TABLEAU DIVISIONNAIRE¦COM-ROYAN 15 | 9532/0000741/002/0001/008 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL TABLEAU DIVISIONNAIRE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 15 | ELECTRICITÉ HT-BT | DISTRIBUTION BASSE TENSION BT | ARMOIRE ELECTRIQUE | LEGRAND |  | 1
3000937414 | TABLEAU DIVISIONNAIRE¦COM-ROYAN 16 | 9532/0000741/002/0010 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/R + 1 | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 16 | ELECTRICITÉ HT-BT | DISTRIBUTION BASSE TENSION BT | ARMOIRE ELECTRIQUE | LEGRAND |  | 1 |  | 2023
3000937536 | BAES | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE SECURITE | BAES | URA | 111013V | 49 | T19087 | 2023 |  | R410a
3000941009 | REGLETTE LED 120 EXTÉRIEURE | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | SYLVANIA | Start waterproof Slim 1200 | 6 |  | 2023
3000941012 | CANDELABRE DOUBLE | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | CONIMAST |  | 3 |  | 2023
3000941013 | HUBLOT SAILLIE LED | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | BJORK ECO | BJKLECO2025MIN | 14 | 300315 | 2023
3000941016 | PROJECTEUR LED | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ASYM |  | 6 | 03082219 | 2023
3000941019 | CANDELABRE SIMPLE | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | CONIMAST |  | 8 |  | 2023
3000941070 | SPOT LED | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE EXTERIEUR | ? |  | 4 |  | 2023
3000937539 | PAVE LED SORTE 1 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | SYLVANIA | Quadro UGR16 600X600 DALI | 139 | 3322 | 2023
3000937540 | ECLAIRAGE LED DOWNLIGHT 175 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | SYLVANIA | START DOWNLIGHT 175 | 105 | 0030327 | 2023
3000937544 | PAVE LED SORTE 2 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | SYLVANIA | START Panel UGR19 600x600 | 37 | 0042825 | 2023
3000937804 | REGLETTE LED 120 SORTE 1 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | SYLVANIA | Start waterproof Slim 1200 | 36 | 0046370 | 2023
3000937968 | REGLETTE LED ENCASTRÉE 115 | 9532/0000741/002/0001/011 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/ACCUEIL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | SYLVANIA |  | 6 |  | 2023
3000938183 | REGLETTE LED 120 SORTE 2 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | LYSAR | ATLANTIC 40W MILKY | 11 | 20220319 | 2023
3000938860 | ECLAIRAGE DOWNRAY | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | CLAREO | DOWNRAY BASSE LUMINANCE | 3 | 2328
3000941079 | HUBLOT LED GAINE TECHNIQUE | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | ? |  | 3 |  | 2023
3000941085 | ECLAIRAGE LED GAV | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | ELECTRICITÉ HT-BT | ECLAIRAGE NORMAL | ECLAIRAGE INTERIEUR | ? |  | 19
3000936566 | GROUPE ELECTROGENE¦COM-ROYAN 7 | 9532/0000741/002/0001/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL GROUPE ELECTROGENE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 7 | ELECTRICITÉ HT-BT | PRODUCTION ELECTRIQUE SECOURUE | GROUPE ELECTROGENE | KOHLER | J88 version IV | 1 | 23001287
3000941067 | INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE¦COM-ROYAN 32 | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 32 | ELECTRICITÉ HT-BT | DISTRIBUTION COURANT CONTINU | PANNEAU SOLAIRE | HUAWEY | ENSEMBLE | 1 |  | 2023
3000937412 | ARMOIRE TGBT¦COM-ROYAN 14 | 9532/0000741/002/0001/007 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL TGBT | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 14 | ELECTRICITÉ HT-BT | DISTRIBUTION BASSE TENSION BT | TGBT | LEGRAND |  | 1 |  | 2023
3000936558 | ADOUCISSEUR | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | TRAITEMENT EAU | ADOUCISSEUR | AQUA SERVICES | 1354 | 1 | 202211243122
3000936555 | BALLON ECS | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 6 | PLOMBERIE | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | SODIBAT |  | 1 |  | 2023
3000938883 | BALLON ECS | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | ALTECH | CE ALT 15 EU | 3 | 310045305230532088315 | 2023
3000941075 | BALLON ECS GAV | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | BALLON EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | ALTECH | 050 VERT 470 THER MO EU | 1 | 6151230 | 2023
3000936548 | COMPTEUR EAU¦STATION LAVAGE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 8DME7072141650 | 1 |  | 2023
3000936550 | COMPTEUR EAU¦EF SANITAIRE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 8DME7061290453 | 1 |  | 2023
3000936551 | COMPTEUR EAU¦EF | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 8DME7072141651 | 1
3000936552 | COMPTEUR EAU ¦EAU FROIDE ADOUCIE REMPLIS | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 8DME7066075636 | 1 |  | 2023
3000936553 | COMPTEUR EAU¦ARROSAGE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 8DME7061945567 | 1 |  | 2023
3000936561 | COMPTEUR EAU¦ EAU ADOUCIE | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | COMPTEUR EAU | HYDRUS | 45913281 | 1
3000936560 | DISCONNECTEUR | 9532/0000741/002/0001/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/CHAUFFERIE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | DISTRIBUTION EAU DE VILLE | DISCONNECTEUR | WATTS | BA/BM050 | 1 | 23041188
3000938863 | DOUCHE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | DOUCHE | DELABIE |  | 7 |  | 2023
3000941073 | DOUCHE ENCASTRÉE | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | DOUCHE | DELABIE |  | 1 |  | 2023
3000938865 | LAVABO | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | ? |  | 16 |  | 2023
3000941068 | LAVABO INOX 2 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | SUPRATECH |  | 1 |  | 2023
3000941072 | LAVE MAIN INOX | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | DELABIE |  | 6
3000941084 | WC TURC INOX | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | DELABIE |  | 6
3000941086 | LAVABO INOX 1 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | DELABIE |  | 1
3000941087 | WC INOX | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | LAVABO | DELABIE |  | 1
3000938980 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE ECS | MITIGEUR | TRUBERT EUROTHERM |  | 1 |  | 2023
3000938859 | WC | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | SANITAIRE | ALTERMA |  | 9 |  | 2023
3000938862 | VIDE SEAU | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | SANITAIRE | GEBERIT |  | 6 |  | 2023
3000938884 | LAVE MAIN | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | SANITAIRE | ? |  | 1 |  | 2023
3000941083 | ÉVIER INOX PLONGE | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | SANITAIRE | ? |  | 1 |  | 2023
3000938861 | URINOIR | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT SANITAIRE | URINOIR | PORCHER |  | 2 |  | 2023
3000938880 | ÉVIER INOX | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PROCESS | CUISINE | EQUIPEMENT CUISINE | ? |  | 1 |  | 2023
3000941082 | ÉVIER INOX | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PROCESS | CUISINE | EQUIPEMENT CUISINE | KOVINOPLASTIKA |  | 1 |  | 2023
3000938985 | PUIT DE LUMIÈRE | 9532/0000741/002/0007 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/R + 1 | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SECOND ŒUVRE BÂTIMENT | SECOND ŒUVRE | FENETRE | ? |  | 2
3000938986 | FENÊTRE MOTORISÉE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SECOND ŒUVRE BÂTIMENT | SECOND ŒUVRE | FENETRE | COMUNELLO | MLR35R140H0W39 | 4 | 1338371 | 2023
3000937568 | TOIT TERRASSE DALLAGE | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SECOND ŒUVRE BÂTIMENT | GROS ŒUVRE | TOITURE TERRASSE | ? |  | 1
3000937572 | TOIT TERRASSE ÉTANCHÉITÉ BITUMEUSE | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SECOND ŒUVRE BÂTIMENT | GROS ŒUVRE | TOITURE TERRASSE | ? |  | 1 |  | 2023
3000937573 | TOIT TUILE ROMANE CANAL | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SECOND ŒUVRE BÂTIMENT | GROS ŒUVRE | TOITURE TERRASSE | ? |  | 1
3000938833 | DIFFUSEUR LUMINEUX | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | EVACUATION | AVERTISSEUR LUMINEUX | DEF |  | 9 |  | 2023
3000938803 | DIFFUSEUR SONORE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | EVACUATION | AVERTISSEUR SONORE | DEF |  | 9
3000938831 | DIFFUSEUR SONORE ET LUMINEUX | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | EVACUATION | AVERTISSEUR SONORE | DEF |  | 1 |  | 2023
3000937969 | TABLEAU DE DETECTION INCENDIE | 9532/0000741/002/0001/009 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/LOCAL CHEF DE POSTE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DETECTION INCENDIE | CENTRALE DI - AUTRE | DEF | LEONIS C | 1
3000938984 | CLAPET COUPE FEU | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | PROTECTION INCENDIE | CLAPET COUPE FEU | FRANCE AIR | REF500-4 EVO-A | 4 | 203275101000002 | 2023
3000937976 | DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | DEF |  | 5 |  | 2023
3000940918 | DECLENCHEUR MANUEL OUVERTURE DE PORTE | 9532/0000741/002/0007 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/R + 1 | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DECLENCHEUR MANUEL INCENDIE | NEUTRONIC |  | 1 |  | 2023
3000938184 | COMMANDE DESENFUMAGE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE MECANIQUE | MORI SAS | CAE 20-P | 2 |  | 2023
3000938185 | COMMANDE DE RÉARMEMENT APRÈS DECLENCHEME | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DESENFUMAGE | DESENFUMAGE MECANIQUE | MORI SAS | 2 | 2 |  | 2023
3000937973 | DETECTEUR AUTOMATIQUE INCENDIE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DETECTION INCENDIE | DETECTEUR DE FUMEE | DEF |  | 15 |  | 2023
3000940916 | TRAPPE DE DESENFUMAGE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SÉCURITÉ INCENDIE | DESENFUMAGE | OUVRANT DESENFUMAGE | ? |  | 2 |  | 2023
3000938991 | VISIOPHONE | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SURETE | CONTROLE ACCES | EQUIPEMENT INTERPHONIE - VISIO | COMMEND |  | 7 |  | 2023
3000941081 | INTERPHONE | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SURETE | CONTROLE ACCES | EQUIPEMENT INTERPHONIE - VISIO | COMMEND |  | 7 |  | 2023
3000941017 | PORTAIL AUTOMATIQUE¦COM-ROYAN 30 | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN | COM-ROYAN 30 | SURETE | PORTES & PORTAILS | PORTAIL | MARCHET METTALLERIE |  | 1 | COUCPNROY2023-07-5 | 2023
3000941029 | PORTAIL | 9532/0000741/003 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/EXTÉRIEUR | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SURETE | PORTES & PORTAILS | PORTAIL | MARCHET METTALLERIE |  | 1 |  | 2023
3000940921 | SAS AUTOMATIQUE | 9532/0000741/002/0001 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | SURETE | PORTES & PORTAILS | SAS | DORMAKABA |  | 1 |  | 2023
3000937533 | BOUCHE SOUFFLAGE 1 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | ? |  | 53 |  | 2023
3000937538 | BOUCHE EXTRACTION 1 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | ? |  | 19
3000937570 | VMC | 9532/0000741/002/0004 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/TOITURE TERRASSE | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | FRANCE AIR | SIRIUS 600 EVM V PM : 60040775 | 2 | 02764916-0001
3000937802 | BOUCHE EXTRACTION 2 | 9532/0000741/002 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | FRANCE AIR | ALIZE AUTO | 41 | 024616 | 2023
3000941069 | BOUCHE EXTRACTION 3 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | ? |  | 12 |  | 2023
3000941080 | BOUCHE SOUFFLAGE 2 | 9532/0000741/002/0001/012 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN/BATIMENT PRINCIPAL/RDC/GAV | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | CLIMATISATION VENTILATION CHAUFFAGE | DISTRIBUTION AERAULIQUE | DIFFUSEUR | DELABIE |  | 11 |  | 2023
| SÉPARATEURS D’HYDROCARBURES |  |  | 9532/0000741 | 17_COMMISSARIAT_ROYAN |  | PLOMBERIE | EQUIPEMENT EXTERIEUR | SÉPARATEUR HYDROCARBURE | SYMOP | 5mg/l AVEC DÉBOURBEUR V100 ET BY-PASS POLYÉTHYLÈNE (PE) | 1 |  | 2023

## Feuil1
3000937534 | 2,05 | R32
3000937541 | 5,14 | R410a
3000937567 | 0,93 | R32
3000937569 | 6,60 | R410a
3000937571 | 4,10 | R410a
3000937574 | 4,10 | R410a