## LOT1_CRT materiels
AO 25-005E Monitorage hémodynamique Annexe 2 au DCE : Cadre de réponses techniques pour les équipements
Intitulé du lot : moniteurs hémodynamiques de débit cardiaque par analyse du contour de l’onde de pouls avec ET sans calibration par thermodilution trans pulmonaire sur un même moniteur
Question | Réponse du soumissionnaire
Société
Marque
Caractéristiques générales
Généralités
Nom de l’appareil (appellation commerciale)
Référence (selon codification du fournisseur)
Nom et coordonnées du constructeur
Nom et coordonnées du fournisseur (responsable de la mise sur le marché français)
Lieu de fabrication de l'équipement
Date de 1ère mise sur le marché mondial
Nombre unités vendues en France
Nombre unités vendues en Europe
Nombre unités vendues au monde
Délai de livraison après réception du bon de commande
Durée de garantie
Normes et réglementations
Marquage CE (joindre le certificat) – classe
Fin de validité du marquage CE
Organisme notifié
Est-il délivré selon la directive CE 93/42 ou selon le règlement MDR 2017/745
Durée de vie de l'équipement (en année) selon l'exigence générale n°6 annexe 1 du règlement DM (marquage MDR) attention cette durée de vie n'est pas celle de la durée du certificat mais bien celle de l'équipement annoncée dans le marquage MDR
Après la fabrication du dernier équipement de ce type ( marque et modèle) par le fabricant, quelle sera la durée de maintenance possible de toutes les machines encore en cours d'utilisation?
Autres particularités, à décrire
Caractéristiques physiques
Poids de l'appareil (en kg)
Largeur (en cm)
Hauteur (en cm)
Profondeur (en cm)
Indice de protection (IP, IK)
Autres particularités, à décrire
Caractéristiques électriques (oui/non ; détail)
Alimentation secteur via chargeur
Temps de démarrage (en secondes)
Autres particularités, à décrire
Batterie du moniteur
Type de batterie du moniteur
Autonomie (en heures) avec quatre prises de pression par heure
Temps de rechargement de la batterie (en heure)
Temps de changement de la batterie (en minutes)
Indicateur de charge (oui/non)
Indications
Le moniteur peut-il être utilisé chez l'adulte ?
Le moniteur peut-il être utilisé chez l'enfant ? Préciser âge ou poids
Le moniteur peut-il être utilisé en néonatologie ? Préciser âge ou poids ?
Le moniteur peut-il être utiliser au bloc opératoire, pour les anesthésies ?
Le moniteur peut-il être utiliser en unités de soins continus ?
Le moniteur peut-il être utiliser en réanimation ?
Le moniteur peut-il être utilisé pour les patient intubés ?
Autres indications
Quelles sont les limitations ou contre-indications ?
Fonctionnalités
Débit cardiaque par analyse du contour de l'onde de pouls avec calibration par thermodilution transpulmonaire
Principe de mesure et algorithme de calcul
Degré de validation du principe technologique de mesure et de l'algorithme de calcul
Précision de la mesure du débit cardiaque
Monitorage du débit cardiaque en continu ? (oui/non)
Si oui, comment ?
Fréquence de la mesure de débit cardiaque
Conditionnement des cathéters
Référence du capteur de thermistance utilisé
Type/nature de l'injectât
Durée maximum d'utilisation sur un même patient ?
Quelles sont les paramètres affichés de base sur le moniteur ?
Ces paramètres sont-ils réglables ?
Débit cardiaque par analyse du contour de l'onde de pouls sans calibration par thermodilution transpulmonaire
Principe de mesure et algorithme de calcul
Degré de validation du principe technologique de mesure et de l'algorithme de calcul
Précision de l'estimation du débit cardiaque
Monitorage du débit cardiaque en continu ? (oui/non)
Si oui, comment ?
Fréquence de la mesure de débit cardiaque
Temps d'installation de la solution
Listé les consommables liés à la solution (s'il y en à)
Durée maximum d'utilisation des consommables sur un même patient ?
Lister les autres paramètres mesurables
Précision des mesures des autres paramètres
Quelles sont les paramètres affichés de base sur le moniteur ?
Ces paramètres sont-ils réglables ?
Parametres mesurés / calculés
pression artérielle ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
volume d’éjection systolique? (oui/non )Le candidat detaillera sa réponse
résistances vasculaires systémiques ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
index de la fonction cardiaque ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
Index de fiuabilité de la mesure ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
Autres (A préciser) Le candidat detaillera sa réponse
Visualisation des données
Données affichables en temps réel en valeur numerique? (oui/non)
Affiche des données sous forme de courbes et de tendances? (oui/non)
Actualisation des courbes et des tendances en temps réel (oui/non)
Arbre decisionel disponible ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
Aide au remplissage du patient disponible ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
Autres type d'aides disponibles disponible ? (oui/non) Le candidat detaillera sa réponse
Interface utilisateur
Ecrans (caractéristiques) (rajouter une colonne par écrans)
Ecran plat
Type
Tactile
Couleur
Dimensions - longueur/largeur (en cm)
résolution (en pixels)
Autres particularités, à décrire
Ecran peut-il passer en mode jour et en mode nuit ?
Si oui, comment ?
Réglages possibles
Particularités, à décrire
Alarmes
Lister les alarmes visuelles et auditives de tous les moniteurs
Les alarmes sont-elles paramétrables ?
Possibilité d'inhiber complètement les alarmes ?
Possibilité de report des alarmes sur le moniteurs multiparametriques?
particularités, à décrire
Accessoires
Chariot
Type de fixation
Poids maximal supporté
Dimension de la fixation
Support mural
Type de support mural
Poids maximal supporté
Dimension du support
Imprimante
Précisé les caractéristiques de l'imprimante et tout ce que vous trouverez utile
Autre accessoires
Liste des autres accesoires
Logiciel
Quels logiciels sont présent de base ?
Quels logiciels sont en option ?
Pouvez-vous, par logiciel, et par module, lister les fonctionnalités disponibles ?
Autres particularités, à décrire
Données
Sous quel format peuvent-être récupérées les données ?
Est-ce propriétaire ?
Le moniteur peut-il être interconnecté avec les moniteurs multiparametriques ? (oui/non) Le candidat précisera les gammes/modéles
MINDRAY ? (oui/non)
PHILIPS ? (oui/non)
GE ? (oui/non)
DRAGER ? (oui/non)
Autres (A préciser)
Le moniteur peut-il être interconnecté avec d'autre dispositifs médicaux ? (oui/non)
Si oui lesquels (quel type) ?
Autres particularités, à décrire
Le moniteur peut-il être connecté à ORBIS?
Si oui, type de connexion utilisée ? La demi-interface est-elle fournie de base ?
Entretien et décontamination
mode d'entretien et de décontamination
liste des produits recommandés*
liste des produits prohibés* (* joindre en annexe configurée la liste des produits)
Autres particularités, à décrire
Connectivité
Lister et détailler les entrées possible sur le moniteur
Lister et détailler les sorties possible sur le moniteur
Evolutivité (oui/non, préciser)
Possibilité d'évolutions logicielles (à préciser). Si oui ces évolutions logicielles sont-elles comprises gratuitement dans le cadre de cette location?
Possibilité d'évolutions matérielles Si oui ces évolutions materielles sont-elles comprises gratuitement dans le cadre de cette location?
Fréquence approximative de ces évolutions
Modalités d'installation des évolutions
Autres particularités, à décrire
Options
Commentaires libres
Liste des consommables captifs necessaires pour une acte de monitorage
Avec calibration par thermodilution transpulmonaire
Le candidat précisera la liste des references commerciales en accord avec l'annexe financiere pour une utilisation sur patient adulte. Le candidat précisera également toutes les combinaisons possibles
Sans calibration par thermodilution transpulmonaire
Le candidat précisera la liste des references commerciales en accord avec l'annexe financiere pour une utilisation sur patient adulte. Le candidat précisera également toutes les combinaisons possibles

## LOT1_CRT Consommables
AO 25-005E Monitorage hémodynamique Annexe 2 au DCE : Cadre de réponses techniques pour les consommables
Intitulé du lot : moniteurs hémodynamiques de débit cardiaque par analyse du contour de l’onde de pouls avec ET sans calibration par thermodilution trans pulmonaire sur un même moniteur
1 colonne par référence commerciale proposée
Question | Réponse du soumissionaire
Société
Marque
Informations générales
Constructeur | Nom et coordonnées
Fournisseur responsable de la mise sur le marché français | Nom et coordonnées
Pays de Fabrication | Préciser pour chaque élément le cas échéant
Dénomination commerciale du DM | Modèle et version
Référence du DM
Lieux de production | Nombre et localisation
1ère année de commercialisation du DM (dans la version proposée)
Délai de livraison après réception du bon de commande
Marquage CE et conformité aux normes
Marquage CE | Préciser classe; n° et organisme notifié
Date(s) d’obtention | Certificats à fournir
Date(s) d’échéance
Normes auxquelles le DM/Consommable est conforme | Préciser le n° et l'objet de la norme
Consommables captifs
Descriptif du DM
Descriptif physique : taille, poids, … | Préciser
Indications (applications) | Préciser
Type de patients (adulte, pédiatrique, néonatal) | Préciser la plage d'âge et/ou de poids
DM à usage unique ? | Oui (durée maximale d'utilisation)/Non
DM à patient unique ? | Oui (durée maximale d'utilisation)/Non
DM à usage multiple ? | Oui (durée d'utilisation et nombre de réutilisation maximum) / Non
Eléments constitutif du DM : | Fournir un schéma avec légende détaillant les éléments constitutifs du DM
Matériaux constitutifs du DM ? | Préciser
Présence de latex | Oui/Non
Présence de DEHP | Oui/Non
Présence de produits d'origine animale ou biologique | Oui (préciser)/Non