## CRT Maintenance
25-005E
Annexe 3 au DCE :
Cadre de réponses techniques pour la maintenance
Fourniture, livraison, installation, mise en service de moniteurs hémodynamiques, fourniture et livraison des consommables captifs et fourniture des prestations associées, destinés à l’ensemble des établissements de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
Éléments requis | Éventuelles précisions | Réponse du soumissionaire
Société
Marque
Certifications - Qualité
Certification du système qualité du candidat (ISO 9001, ISO 13485, etc.) Joindre le document de preuve
Le cas échéant, fournir les autres documents justifiant la mise en place d'un système d'assurance qualité | Pièces à joindre
Organisation
Fournir l’organigramme général (limité aux grandes fonctions) et l'organigramme du secteur maintenance
Personnel :
Effectif Global de l’entreprise (en France):
Effectif du Secteur Maintenance (en France)
- effectif total
- effectif administratif
- effectif de techniciens
Techniciens :
Les techniciens sont-ils polyvalents ou spécialisés ?
Si techniciens spécialisés, préciser la spécialisation de chacun (marque, famille d'équipements, prestations)
Nombre de techniciens temps plein qui seraient affectés à la région Ile de France pour le lot concerné
Répartition géographique entre les techniciens en Ile de France ?
Ateliers de maintenance
Quels sont les équipements maintenus en atelier ?
Nombre et localisation des ateliers de maintenance ?
Les ateliers sont ils spécialisés dans certaines prestations de maintenance ?
Si oui, précisez les prestations réalisées pour chaque atelier
Pour la maintenance réalisée en atelier :
Envoi en atelier de l'équipement à maintenir :
Proposez-vous un enlèvement par votre société ?
Si oui, celui-ci est-il facturé à l'hôpital ? Si facturé, préciser le montant HT
Proposez-vous des solutions permettant de faciliter l'envoi et/ou l'enlèvement des équipements, comme la mise à disposition des hôpitaux d'emballages spécifiques ? Si oui, précisez l'organisation de ces solutions et, si elles sont payantes, indiquez leur coût
Retour de l'équipement à l'hôpital :
Les frais de retour de l'équipement sont-ils facturés à l'hôpital ? Si oui, préciser le montant HT
Horaires
Horaires d'intervention des techniciens
Horaires d'ouverture de l'accueil téléphonique pour la maintenance
La société propose -t-elle une permanence téléphonique ? Si oui, donner les horaires d'appel.
La société propose -t-elle une assistance technique téléphonique ? Si oui, donner les horaires d'appel.
Maintenance préventive / contrôle qualité:
A quelle fréquence préconisez-vous la réalisation d'une maintenance préventive / d'un contrôle qualité: des équipements objets du lot ?
sur site ou en atelier ?
En dehors des heures ouvrables ou non ?
Fournir la description détaillée de la prestation de maintenance préventive / du contrôle qualité des équipements concernés par ce lot en précisant impérativement : . procédure . durée . pièces changées incluses dans le montant forfaitaire de la visite de maintenance préventive
Joindre un exemple de rapport complété de maintenance préventive pour les équipements pour lesquels cette prestation est proposée dans votre offre
Joindre un exemple de fiche d'intervention remise au service (si différente du rapport ci-dessus)
quelles sont les pièces remplacées systématiquement lors de la maintenance préventive ?
Batterie et/ou pile interne | Préciser
Préciser s'il est prévu de façon systématique, et à quelle fréquence, le remplacement de la batterie et/ou de la pile interne
Si ce remplacement est systématique, le coût de la batterie et/ou de la pile est-il inclus dans le coût de la maintenance préventive annoncé dans l'annexe financiere ?
Maintenance curative:
Fournir les protocoles de diagnostic et de réparation et contrôle utilisés pour la maintenance curative | Pièces à joindre
Fournir un exemple de rapport d'intervention curative complété pour chacun des principaux équipements pour lesquels cette prestation est proposée dans votre offre | Pièces à joindre
Joindre un exemple de fiche d'intervention remise au service (si différente du rapport ci-dessus) | Si différente du rapport ci-dessus, pièces à joindre
coût moyen annuel des pièces remplacées pour l'équipement proposé (€ HT). Préciser les pièces concernées. | En € HT
Possibilité d'échange standard d'équipement? Si oui, conditions à préciser | Si oui, préciser les conditions
Maintenance partagée
La formation des techniciens biomédicaux est-elle possible? Si oui, préciser le niveau de maintenance maximum autorisé après formation (norme AFNOR)
Télémaintenance
Proposez-vous un service de télémaintenance pour les solutions proposées ?
si oui, la télémaintenance permet-elle ?
une prise en main à distance sans interruption de la surveillance ?
un diagnostic de panne à distance ?
une réparation à distance ?
l'analyse des fichiers log ?
la mise à jour logicielle des équipements à distance ?
autres fonctionnalités possibles ?
Compatibilité avec la solution WALLIX
Pieces détachées utilisées pour la réalisation des prestations de maintenance
Disposez-vous d'un stock minimum de pièces (si oui préciser le nombre de références )
Localisation du stock de pièces détachées
le technicien itinérant dispose-t-il d'un stock de pièces ? Si oui nombre de références, valorisation.
Matériel, outillage, et appareils de test
Liste des équipements de contrôle utilisés
Par qui sont réalisés les étalonnages de ces équipements, et à quelle fréquence ?
quels sont les ECME dont dispose le technicien itinérant ?
Prêt de matériel
Liste des matériels disponibles (modèles et quantités) pour prêt dans les conditions prévues dans l'annexe à l'acte d'engagement
Préciser dans quel cas vous proposez un prêt d'équipement : Le candidat précisera le temps necessaire à la mise en place du prêt
Maintenance préventive / Contrôle Qualité / Maintenance curative
Intervention sur site / en atelier
Traçabilité et suivi des réparations
Dans le cas d'une intervention sur site:
Le rapport est-il généré en version informatique directement sur le lieu de l'intervention ?
Si oui, une fiche d'intervention au format papier est-elle laissée sur site ?
Si la procédure est entièrement dématérialisée et que vous ne laissez aucun document papier, dans quel délai le rapport sous format électronique est-il transmis à l'hôpital ?
Dans le cas d'une intervention en atelier :
Un rapport au format papier est-il joint à l'équipement retourné ?
Si la procédure est entièrement dématérialisée et que vous ne joignez aucun document papier à l'envoi, dans quel délai le rapport sous format électronique est-il transmis à l'hôpital ?
Quel logiciel de suivi de maintenance utilisez-vous ?
Ce logiciel vous permet-il de disposer des informations nécessaires pour établir le bilan annuel présenté en annexe I du CCAP ? | Voir l'Annexe I au CCAP : Bilan annuel
Préciser pour chaque item figurant dans ce bilan si vous disposez des informations demandées (joindre le bilan en indiquant Oui/Non dans chaque colonne)
Quelles sont les pannes les plus récurrentes ?
Mises à jour logicielles :
Les mises à jour sans ajout de fonctionnalité sont-elles fournies sans frais ?
Si oui sont-elles effectuées lors des maintenances préventives ?
Les mises à jour avec ajout de fonctionnalité sont-elles fournies sans frais ?
Supports aux équipes techniques hospitalières
Fournissez-vous la documentation technique de l'équipement ? Si oui précisez les conditions. | Si oui préciser les conditions.
Disposez-vous d'un service support pour aide au dépannage ?
Disposez-vous d'un service internet pour l'aide au dépannage ?
Sous-traitance
Sous-traitez-vous cette activité de maintenance? Si oui, dans quelle proportion ? Auprès de quelle(s) société(s) ?
DELAIS D'INTERVENTION
Sous garantie, délai d'intervention les jours ouvrables ?
Sous garantie, délai d'intervention le samedi ?
Sous garantie, délai d'intervention le dimanche ?
Après la période de garantie, délai d'intervention les jours ouvrables ?
Après la période de garantie, délai d'intervention le samedi ?
Après la période de garantie, délai d'intervention le dimanche ?
Possibilité de prêt de matériel équivalent à titre gratuit, en cas de panne prolongée ?
Si Oui, définir les modalités du prêt :