## Annexe Spécif. techniques
Consultation PIC26009 - Annexe 3.2 CCTP ANNEXE TECHNIQUE Spécifications à préciser
TRANCHE FERME : Groupe électrogène mobile 800 KVA sur remorque routière
Désignation : | Réponse du candidat (la taille des lignes peut être modifiée pour permettre de bien préciser)
Dimensions (Longueur x largeur x Hauteur)
Puissance maximum du moteur pendant 1 heure
Conditions climatiques limites de fonctionnement
Capacité de l'équipement
Niveau sonore en dB
Puissance des batteries
Puissance nominale du moteur à 1 500 tours/min
Puissance de l'alternateur
Nombre de démarreur(s)
Puissance des démarreur(s)
Consommation énergétique (électricité, air comprimé, …)
Programme de formation
Délai maximum d'intervention du Service Après-Vente
Délai maximum d'approvisionnement des pièces détachées
TRANCHE OPTIONNELLE : Câbles sur tourets en containers
Désignation : | Réponse du candidat (la taille des lignes peut être modifiée pour permettre de bien préciser)
Containers à câbles
Dimensions (Longueur x largeur x Hauteur)
Poids à vide
Nombre de tourets par containers
Nature de matériaux employés
Nature de la finition
Enrouleurs
Dimensions (Longueur x largeur x Hauteur) de chaque touret
Description du système d'enroulement des câbles
Description du système de déroulement des câbles
Pour l'ensemble (containers et enrouleurs)
Délai maximum d'intervention du Service Après-Vente
Délai maximum d'approvisionnement des pièces détachées
Date et signature précédée du nom du signataire et du cachet de la société :