## Lot 1 - Mobilier et matelas
Questionnaire Prestation de Service
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 26020
PRESTATION DE LOCATION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR LE CH ST-NAZAIRE (services HAD et soins)
Lot 1 - mobiliers de soins et matelas de prévention et d'aide aux soins des escarres
NOM DU CANDIDAT :
Critères | Objectifs et conditions souhaités par le CH SAINT-NAZAIRE | Le candidat décrit ci-dessous les modalités d'organisation/intervention qu'il propose, et précise les délais sur lesquels il s'engage * | Coef
INTERLOCUTEUR UNIQUE | Pour optimiser la gestion des commandes ou autres demandes un seul numéro d’appel est souhaité |  | 5
APPEL TELEPHONIQUE / GARANTIE DE REPONSE | Pour toute commande de mobiliers et équipements médicaux, le prestataire est joignable de 8h à 18h sans interruption, du lundi au vendredi |  | 20
DELAI D'INSTALLATION APRES COMMANDE * Du lundi au vendredi | L'installation s’effectuera l’après-midi (jusqu’à 18h) pour toute commande passée avant 11h, et le matin (avant 13h) pout toute commande passée avant 18h la veille | Préciser ici les délais d'installation après commande: | 20
DELAIS D’INTERVENTION SAV * (Du lundi au dimanche, jours fériés compris) | Le délai de dépannage attendu est de 4h (du lundi au dimanche, jours fériés compris) notamment pour les lits, matelas à air, lève-personne et verticalisateur | Préciser ici les délais de dépannage: | 20
| Le délai garanti de remise en état de fonctionnement des équipements ne devra pas dépasser le délai d'installation après commande | Préciser ici le délai de remise en état de fonctionnement: | 20
RETRAIT DU MATERIEL * | Le délai d’enlèvement du matériel intervient dans les 48h à compter de la demande. | Préciser ici les délais de retrait après commande: | 10
FACTURATION | La plateforme devra pouvoir extraire les données nécessaires au suivi de la facturation ( nom et prénom du patient, service demandeur, matériel délivré, date de mise en place, date de reprise (si effectuée), durée en jours, prix HT (obligatoire) |  | 20
| Pour l'HAD: La facturation est interrompue dès que le séjour est arrêté pour une ré hospitalisation, lorsque celle-ci dure 7 jours au plus. (Pas de facturation entre le 1er et 7ème jour de suspension du matériel) (obligatoire) |  | 10
URGENCES / SAV | La capacité à faire intervenir un technicien d’astreinte 24h/24h 365 jours par an. Téléphone + déplacement sur site |  | 20
TRACABILITE MAINTENANCE | Fourniture de la procédure de maintenance, possibilité de connaitre la traçabilité des interventions préventives et correctives. |  | 5
TRACABILITE ENTRETIEN | Fourniture de la procédure de nettoyage/désinfection, possibilité de connaitre la traçabilité des opérations de nettoyage |  | 10
FORMATION / INFORMATION | Formations aux utilisateurs (y compris paramédicaux libéraux) pour la compréhension de l’utilisation du ou des matériels. Pour l'HAD: le prestataire devra laisser au domicile du patient une plaquette d’information avec au minimum les informations suivantes : coordonnées (nom et numéro de téléphone du prestataire), liste des équipements loués… |  | 5
IDENTIFICATION DU MATERIEL | Engagement à fournir du matériel avec numéro d'identification et logo Identification exterieure et interieure (matelas,coussin) |  | 10
LOGICIEL / PLATEFORME WEB | Le candidat est en mesure de proposer un logiciel de gestion des commandes, livraisons, retrait, facturation, statistiques (obligatoire pour le lot 1) |  | 25
200
* Les délais proposés par le candidat seront ceux exigés pendant la durée du marché, ceux-ci s’appliqueront et seront valorisés au titre du sous-critère "qualité de la prestation de service".
| Fait à | , le
Signature

## Lot 2 - Oxygène
Questionnaire Prestation de Service
APPEL D'OFFRES OUVERT N° 26020
PRESTATION DE LOCATION DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS MEDICAUX POUR LE CH ST-NAZAIRE (services HAD et soins)
Lot 2 - Equipements de soins et oxygénothérapie
NOM DU CANDIDAT :
Critères | Objectifs et conditions souhaités par le CH SAINT-NAZAIRE | Le candidat décrit ci-dessous les modalités d'organisation/intervention qu'il propose, et précise les délais sur lesquels il s'engage * | Coef
INTERLOCUTEUR UNIQUE | Pour optimiser la gestion des commandes ou autres demandes un seul numéro d’appel est souhaité |  | 5
APPEL TELEPHONIQUE / GARANTIE DE REPONSE | Pour toute commande de matériel d’assistance respiratoire le prestataire est joignable 24h/24, 7j/7 |  | 10
DELAI D'INSTALLATION APRES COMMANDE * Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi L'installation s’effectuera l’après-midi (jusqu’à 18h) pour toute commande passée avant 11h, et le matin (avant 13h) pout toute commande passée avant 18h la veille | Préciser ici les délais d'installation après commande: | 20
DELAIS D’INTERVENTION SAV * (Du lundi au dimanche, jours fériés compris) | Le délai de dépannage et de remise en état de fonctionnement pour les pompes d’alimentation ne doit pas excéder 3h | Préciser ici les délais de dépannage et remise en état de fonctionnement: | 20
| Le délai de dépannage et de remise en état de fonctionnement pour le matériel d’aspiration ne doit pas excéder 2h | Préciser ici les délais de dépannage et remise en état de fonctionnement: | 20
| Le délai de dépannage et de remise en état de fonctionnement pour le matériel d’oxygénothérapie ne doit pas excéder 2h | Préciser ici les délais de dépannage et remise en état de fonctionnement: | 20
RETRAIT DU MATERIEL * | Le délai d’enlèvement du matériel intervient dans les 48h à compter de la demande | Préciser ici les délais de retrait après commande: | 10
FACTURATION | Un récapitulatif Excel des locations mensuelles accompagnera les factures, et comprendra les données suivantes : nom et prénom du patient, service demandeur, matériel délivré, date de mise en place, date de reprise (si effectuée), prix HT |  | 10
| Pour l'HAD: La facturation est interrompue dès que le séjour est arrêté pour une ré hospitalisation, lorsque celle-ci dure 7 jours au plus. (Pas de facturation entre le 1er et 7ème jour de suspension du matériel) (obligatoire) |  | 10
URGENCES / SAV | La capacité à faire intervenir un technicien d’astreinte 24h/24h 365 jours par an. Téléphone + déplacement sur site (obligatoire pour le lot 2) |  | 20
TRACABILITE MAINTENANCE | Fourniture de la procédure de maintenance, possibilité de connaitre la traçabilité des interventions préventives et correctives. |  | 5
TRACABILITE ENTRETIEN | Fourniture de la procédure de nettoyage/désinfection, possibilité de connaitre la traçabilité des opérations de nettoyage |  | 5
FORMATION / INFORMATION | Formations aux utilisateurs (y compris paramédicaux libéraux) pour la compréhension de l’utilisation du ou des matériels. Pour l'HAD: le prestataire devra laisser au domicile du patient une plaquette d’information avec au minimum les informations suivantes : coordonnées (nom et numéro de téléphone du prestataire), liste des équipements loués… |  | 5
IDENTIFICATION DU MATERIEL | Engagement à fournir du matériel avec numéro d'identification et logo |  | 10
DEPOT | Possibilité d’avoir un stock de matériel sur l’HAD : - pompe ambulatoire PCA (entre 30 et 50 selon les périodes d'activités) |  | 10
LOGICIEL / PLATEFORME WEB | Le candidat est en mesure de proposer un logiciel de gestion des commandes, livraisons, retrait, facturation, statistiques |  | 20
200
* Les délais proposés par le candidat seront ceux exigés pendant la durée du marché, ceux-ci s’appliqueront et seront valorisés au titre du sous-critère "qualité de la prestation de service".
| Fait à | , le
Signature