## PDG
DCE
DPGF
Lot CFO-CFA
Laboratoires FAP Bâtiment M – La Garde(83)
Indice : |  |  | A
Date : |  |  | 2026-03-13
Référence : |  |  | 108204-022A
FICHE D'IDENTIFICATION
PROJET
|  |  |  | Intitulé du projet : | [5 empty] | Laboratoires FAP Bâtiment M – La Garde(83) BUREAUX
|  |  |  | Numéro d'affaire : | [5 empty] | 108204
| ALPES - CÔTE D’AZUR |  |  | Adresse du site : | [5 empty] | Av. de l'Université, 83130 La Garde
|  | Adresse : | Espace Mana - 290 Avenue Robespierre 83130 LA GARDE
|  | Tél. : | 06-30-42-24-31
COORDONEES CLIENT
|  |  |  | Organisation : |  |  |  | Université de Toulon
|  |  |  | Représentant : |  |  |  | DEMOL Sébastien
Tél :
| SIÈGE SOCIAL |  |  | Email : | sebastien.demol@univ-tln.fr
|  | Adresse : | Village d'entreprises Saint Henri 6 rue Anne Gacon 13016 MARSEILLE | Adresse : |  | Av. de l'Université, 83130 La Garde
DOCUMENT
|  |  |  | Titre du document : | [5 empty] | DPGF
|  |  |  | Lot : | CFO-CFA
|  |  |  | Phase : | DCE
|  |  |  | Référence : |  |  | 108204-022A
|  |  |  | Numéro de document : | [6 empty] | 22
|  |  |  | Indice : | A
|  |  |  | Date de l'indice : |  |  |  |  | 2026-03-13
|  |  |  | Nom du fichier : |  |  |  |  | 108204-022_DCE_CFO-CFA_DPGF_A
|  |  |  | Rédacteur : |  |  | O.B
|  |  |  | Vérificateur : |  |  | m.pane

## CDPGF
[5 empty] | Laboratoires FAP Bâtiment M – La Garde(83) BUREAUX | DCE
[5 empty] | DPGF | Ind : A
Nom de l'entreprise :
REP | DÉSIGNATION | U | QTÉ MOE | QTÉ ENT | Prix unitaire € | Prix total €
1 | INTRODUCTION
| Pour mémoire | pm
2 | PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
2.1 | Connaissance des lieux
| Pour mémoire | ens | 1
2.2 | Contenu et limites du devis descriptif et des plans
| Pour mémoire | pm
2.3 | Origine et qualité des matériels et matériaux
| Pour mémoire | pm
2.4 | Propreté du chantier
| Pour mémoire | pm
2.4 | Essais et vérifications
| Pour mémoire | pm
2.6 | Protection des ouvrages existants
| Pour mémoire | pm
2.7 | Dossier des Ouvrages Exécutés
| DOE | Ens | 1
2.7 | Présentation des offres
| Pour mémoire | pm
2.7 | Etudes d’exécution
| Etude d'éxecution | Ens | 1
2.8 | Protection contre la foudre
| Pour mémoire | pm
3 | Etudes
| Pour mémoire | Ens | 1
4 | ELECTRICITE COURANTS FORTS
4.1 | Installations électriques provisoires de chantier
| Dépose /repose/phasage | Ens | 1
4.2 | Installations électriques provisoires de chantier
| Installation électrique de chantier | Ens | 1
4.3 | Origine des installations
| Origines des installations | Ens | 1
4.4 | Prise de terre et liaisons équipotentielles
| Liason équipotentielles | Ens | 1
4.5 | Alimentation électrique des installations
| Pour mémoire | pm
4.6 | Protection contre la foudre
| Pour mémoire | pm
4.7 | Dispositifs de coupure d’urgence
| Arret d'urgence généraux | Ens | 1
| Arret d'urgence armoire secondaire | Ens | 1
| Attert d'urgence labo | Ens | 1
| Arretd'urgence TD de zone | Ens | 1
4.8 | Cheminements principaux
| Cheminements principaux encastré | ML | 50
| Cheminements principaux en CDC | ML | 150
4.9 | Distribution secondaire
| Sous fourreaux apparent | ML | 150
| Sous fourreaux en encastrés | ML | 150
| En goulotte | ML | 125
| Colonne d'aluminium | U | 6
4.1 | Apparreillages
| PC En goulotte horizontale ou verticale | U | 26
| Encastrée Mureaux | U | 32
| Etanches | U | 12
4.11 | Poste de travail
| Poste de travail | Ens | 1
4.12 | Eclairage
4,12,1 | Généralité
Généralité
4,12,2 | Commande éclairage
| Commande éclairage | U | 12
4,12,3 | Eclairage artificiel
| Eclairage artificiel | Ens | pm
4,12,4 | Eclairage de sécurité
| Baes | Ens | 24
| Télécommande BAES | pm
4.13 | Alimentations ondulées
4,13,1 | Descrition de l'onduleur
| Onduleur 60 Kva | Ens | 2
4,13,1 | Cablage
| Cablage | Ens | 2
5 | ELECTRICITE COURANTS FAIBLES
5.1 | Chemin de cables courant faible
| Chemin de cables courant faible | Ml | 75
5,2,1 | Règlements, Normes, Agréments, Qualifications
| Pour mémoire | pm
5,2,2 | Câblage
| Câblage | Ens | 1
5,2,3 | Codification pour les nouvelles prises
| Pour mémoire | pm
5,2,4 | Règles d’éloignement vis-à-vis des perturbateurs
| Pour mémoire | pm
5,2,5 | Câbles d’énergie :
| Pour mémoire | pm
5,2,6 | Appareillages électriques :
| Pour mémoire | pm
5,2,7 | Tests et essais – Recette
| Tests et essais – Recette | Ens | 1
5,2,8 | Réception des câbles :
| Pour mémoire | pm
5,2,9 | Réception des répartiteurs :
| Pour mémoire | pm
5.2.10 | Circuit de terre
| Pour mémoire | pm
5,2,11 | Travaux exclus
| Pour mémoire | pm
6.2 | SSI
6.2.1 | Clapets coupe-feu
| Alimentation, et raccordement des clapets coupe feu | Ens | 4
6 | Bilan de puissance
| Bilan de puissance | Ens | 1
7 | Détails zone par zone
7.1 | RDC
7,1,1 | Travaux local TGBT
| Travaux local TGBT | Ens | 1
7,1,2 | Extérieure
| Création des nouvelles alimentations | Ens | 1
| Dépose des alimentations des UE déposées | Ens | 4
7.2 | R+1
7,2,1 | Laboratoire
| Dépose | Ens | 1
| Pose de goulotte | Ens | pm
| Création de PC 2P+T 16A | U | 12
| Création de PC 2P+T 32A | U | 4
| Prise RJ 44 | U | 10
| Eclairage sans emission d'ultraviolet | U | 12
| PC 2P+T sur colonne mobile | U | 9
| RJ 44 sur colonne mobile | U | 6
| Alimentation et raccordement de la Grenailleuse | U | 1
| Alimentation et raccordement de l'etuveuse | U | 1
| Alimentation et raccordement de la dépoudreuse | U | 1
| Alimentation et raccordement de l'aspirateur | U | 1
| Alimentation et raccordement de l'Eplus 3D | U | 1
| Alimentation et raccordement du chariot rechargeable | U | 1
| Alimentation et raccordement du four | U | 1
| Alimentation et raccordement du chiller | U | 1
| Alimentation et raccordement de la tamiseuse | U | 1
| Alimentation et raccordement de l'armoire ATEX | U | 1
| Alimentation FAPT 410 | U | 1
| Alimentation FAPT 610 | U | 1
| Alimentation ATA ( amoire de traitement d'air) | U | 2
| Dépose repose centrale anoxie | U | 1
7.3 | R+2
7.3.1 | Circulation – Dévoiement -
| Dépose des chemins de cable existant | Ens | 1
| Crampage des cables existants au mur le temps des travaux | Ens | 1
| Repose du chemin de cable dévoyer apres travaux | Ens | 1
7.3.2 | Salle de classe
| Dépose | Ens | 1
| Dévoiement | Ens | 1
| Goulotte double compartiment | Ml | 10
| Fourniture pose et raccordement d'éclairage | U | 2
7.4 | Toiture
7.4.1 | Travaux en toiture
| Mise en place d'une prise sur potelet | Ens | 1
| Mise en place d'un luminaire sur potelet | Ens | 1
8 | Co activité avec les autres lots
Co activité avec les autres lots
9 | LIMITES DE PRESTATION
TOTAL | [5 empty] | 0
T.V.A | [5 empty] | 0
TOTAL T.T.C | [5 empty] | 0

## Feuil1
Liste des équipements | Puissance (kW) | Tension d'alimentation
Grenailleuse
Etuveuse
Dépoudreuse | 0.5
Aspirateur
Machine Eplus 3D | 10 | 400V
Borne chariot rechageable |  | 220V
Alimentation four |  | 400V
Allimentation chiller
Alimentation Tamiseuse
Alimentation amoire ATEX
Alimentation FAPT 410
Alimentation FAPT 610 | 15 | 400V