## DPGF
Décomposition du prix global et forfaitaire
La liste des matériels définis dans le devis descriptif n'est en rien limitative et l'entrepreneur ne pourrait demander de supplément de prix pour l'installation de matériels nécessaires au bon fonctionnement ou à l'exploitation rationnelle de l'installation. (Les matériels sont données à titre indicatif. A charge à l'opérateur économique de procéder aux vérifications)
N° | Désignation | Unité | Qté | Prix Unitaire HT | Prix Total HT
1 | PRODUCTION FROID
1.1 | Groupes froid
| Groupe d’eau glacée AQUACIAT LD-300R | U | 1
Comprenant :
filtre-déshydrateur
bouteille de liquide
séparateur de liquide
transducteurs de pression (aute et basse pressions)
détendeur électronique
soupape de sécurité
Plots Anti-vibratile
Carte de Communication Bacnet / ModBus
Grilles de protection
Fonctionnement toutes saisons mode froid jusqu'à -20 °C
Protection antigel du module hydraulique
Sondes pour fonctionnement en Leader/Suiveur
Module hydraulique pompe double haute pression à variateur de vitesse
BACnet/IP
Détecteur de fuites de ¬uide frigorigène (infrarouge)
Isolation de la tuyauterie frigori«que E/S évaporateur
Kit de manchettes de raccordement évaporateur à visser
Composants sécurité hydraulique côté évaporateur
1.5 | Mise en service
| Mise en service Carrier | ens | 1
1.5 | Forfait réglementaire
| Visite initiale + rédaction du plan d'inspection | ens | 1
1.5 | Electricité
| Raccordement électrique sur câble laissé en attente par le lot Electricité | U | 1
Total HT Production eau glacée |  |  |  |  | 0
2 | DISTRIBUTION
2.1 | Distribution eau glacée
2.1 | Tube acier noir T1 ou T10, compris colliers, fixations, supportages et percements
| - Ø107/114 | ml | 50
| - Ø66/76 | ml | 10
2.2 | Calorifuge Laine de roche 64 mm y compris isolation vannes d'arrêt et accessoires sur canalisations y compris protection par revêtement Tôle isoxal
| - Ø2107/114, ép. 64mm | ml | 50
| - Ø66/76, ép. 64mm | ml | 10
2.3 | Vanne d'isolement
| - DN100 | u | 8
| - DN65 | u | 4
2.5 | Calorifuge des accessoires
| Calorifugeage de toutes les vannes, …… | ens | 1
2.6 | Ballon tampon
| Réservoire vertical de 1000 l modèle Corprimo Atlantic y compris tout accessoire | ens | 1
| Panoplie hydraulique y compris tout accessoire | ens | 1
2.7 | Accessoires
| Purgeurs en points hauts et vannes de purge en points bas | ens | 1
| Courdon chauffant sur les réseaux exterieurs | ens | 1
| coffre metallique étanche pour isolation des réseaux hydrauliques dans local y compris détecteur de fuite | ens | 1
2.8 | Carottage y compris rebouchage
| - Ø 200 | u | 4
2.9 | Alimentation electrique
| Raccordement électrique sur câble laissé en attente par le lot Electricité | u | 1
2.10 | Essais
| Mise en service, essais et réception des installations conforme à la norme et au CCTP | ens | 1
Total HT Distribution eau glacée |  |  |  |  | 0
3 | EMETTEURS
3.1 | Unité de Traitement d’Air
| Armoire de refroidissement de CIAT type CIATRONIC MAGISTER CW 078 – Soufflage en plancher technique (adaptation sur plancher technique existant ) | ens | 2
Description selon CCTP
Capteur de fuite
Passerelle Bacnet IP montée et câblée (1 passerelle pour 2 armoires)
Contrôle limite basse au soufflage
Gestion pression en faux plancher
Kit de raccordement eau glacée
Pompe pour condensats
Filtre M5 / ePM10 50%
Batterie eau glacée
Régulation
Alimentation électrique : Armoire, Triphasé 400V 50Hz +T
3.2 | Evacuation condensat
| Pompe de relevage des condensats | ens | 2
| Condensats tube PVC | ml | 20
3.3 | Alimentation electrique
| Raccordement électrique sur câble laissé en attente par le lot Electricité | u | 2
3.4 | Mise en service et essais
| Mise en service Carrier | ens | 1
Total HT Emetteurs |  |  |  |  | 0
4 | DEPOSE ET EVACUATION MATERIEL
| Dépose de tous les réseaux de climatisation et du materiel non réutilisés | ens | 1
Total HT Dépose et évacuation du matériel non utilisé |  |  |  |  | 0
5 | DOE
| DOE | ens | 1
Total HT DOE |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
PRODUCTION DE FROID
DISTRIBUTION
EMETTEURS
DEPOSE ET EVACUATION MATEIEL
DOE
MONTANT TOTAL HT
MONTANT TVA A 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC