## Lot 1 AM Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 1 - ALPES MARITIMES
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne procédera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
Centre LE COTEAU à La Gaude
Système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - Marque : CHUBB Type : UTI + CMSI COM
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | Centrale de sécurité incendie | UTI COM | 1
2 | Centralisateur | CMSI COM | 1
3 | Batteries 12 v (SDI ;CMSI ;AES) |  | 6
4 | Détecteurs optiques | I SCAN O | 320
5 | Détecteurs thermiques | I SCAN THV | 9
6 | Indicateurs d'action | IA 2000 | 231
7 | Déclencheurs manuels |  | 88
8 | Sirènes | CHORUS | 16
9 | Répétiteurs | BZ L / BZ 6L | 6
10 | Alimentation 24V / 48V | AES | 1
11 | Clapets coupe-feu télécommandés | ANEMOTHERM | 20
12 | Ventouses de porte |  | 36
13 | Portes coupe-feu double |  | 15
14 | Portes coupe-feu simple |  | 6
15 | Moteurs de désenfumage |  | 2
16 | Volets de désenfumage EF/AF |  | 20
17 | Coffret de relayage | AXONE MICRO | 2
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Centre HENRI WALLON à Villeneuve Loubet
5 Systèmes de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1
1 Système de sécurité incendie de type 3
1 Système de sécurité incendie de type 4
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
18 | Centrale de sécurité incendie (bâtiments : A1,A2,A3,A4, école) | ESSER ESCOM C | 5
19 | Report d'alarme de synthèse LCD | LCD 3000 | 4
20 | Détecteurs optiques de fumée | QUAD O | 107
21 | Détecteur Thermo vélocimétrique | QUAD TM | 8
22 | Indicateurs d'action | IA 2000 | 72
23 | Déclencheurs manuels | IQ8 MCP | 18
24 | Portes coupe-feu asservies |  | 20
25 | Ventouses de porte |  | 20
26 | Diffuseurs sonore | IQ8 SRB | 3
27 | Diffuseurs sonore - AGS | AGS 3000 | 32
28 | Batterie AES 12V /7Ah |  | 10
29 | Batterie AES 12V /5Ah |  | 10
30 | Pile 9V 3° source |  | 5
31 | Désenfumage non asservi à la détection (Pneumatique) |  | 12
32 | Centrale de sécurité incendie (bâtiments : E1,E2,E3, agéco) | ESSER TYPE 3 | 4
33 | Déclencheurs manuels | ESSER | 9
34 | Diffuseurs sonores | ESSER | 5
35 | Centrale de sécurité incendie (bâtiment: Gymnase) | LEGRAND TYPE 4 | 1
36 | Déclencheur manuel | LEGRAND | 1
37 | Diffuseur sonore | LEGRAND | 1
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
VOSGELADE à Vence
Système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - Marque: ESSER IQ8 -CONTROL M - CMSI : ESSER 8000
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
| Centrale de sécurité incendie IQ8 Control M - ECS adressable en coffret 512 points (sans UGA) | 808296F | 1
38 | Micromodule esserbus® | 784382.DO | 4
39 | Module d'extension avec 3 emplacements supplémentaires pour micromodules (772476/772421) | 772476 | 1
40 | Micromodule RS 3000 interface série RS 232 / TTY | 784842.FO | 1
41 | CMSI adressable de type A et B en coffret capacité 32 fonctions, 2 cartes bus. Livré sans cartes bus, sans modules | 783000 | 1
42 | Coffret d'extension EXT CF CMSI 8000 capacité 32 fonctions, 2 cartes bus. Livré sans cartes bus, sans modules | 783001 | 1
43 | Carte bus BUS CMSI 8000 capacité 127 DAS adressés | 783256 | 2
44 | Module M1UGA CMSI 8000 1 fonction UGA ERP | 783251 | 3
45 | Module M4US CMSI 8000 4 fonctions US / UCMC | 783250 | 5
46 | Module M12DM CMSI 8000 12 zones de déclencheurs manuels en CMSI de type B | 783253 | 1
47 | Module obturateur MOBT CMSI 8000 (cache pour l'emplacement d'un module) | 783254 | 7
48 | Alimenation AES 2 sorties protégées 56V 4A utiles batt 24Ah (AES 56V 4 A C85 AB 24Ah) certifiée NF SSI | 80656F | 1
49 | Tableau répartiteur d'exploitation REP LCD 3100 à écran pour ECS IQ8 Control | 785102 | 4
50 | Détecteur multi capteurs optique thermique IQ8Quad Otblue interactif adressable | 802375.F | 230
51 | Détecteur de chaleur thermovélocimétrique IQ8 Quad TD interactif adressable | 802271.F | 5
52 | Socle standard pour détecteurs de la série IQ8Quad | 805590 | 235
53 | Support pour étiquette. Plastique transparent. A utiliser avec les socles de la série IQ8Quad (lot de 10 pièces) | 805576 | 24
54 | Déclencheur Manuel adressable IQ8MCP avec IA, membrane, isolateur de court-circuit, sans socle de montage | 804973.FO | 60
55 | Socle pour déclencheur IQ8 MCP pour montage en saillie rouge et blanc | 704980 | 60
56 | Couvercle plastique transparent | 704965 | 60
57 | Matériel déporté adressable en boîtier MD4L de 4 lignes de télécommande | 783251.1 | 8
58 | Matériel déporté adressable en boîtier MD2L de 2 lignes de télécommande | 783259.1 | 12
59 | Diffuseur sonore SONOS base courte IP43 (PSS-0089) | 80400F | 60
60 | Kit LT DAS 8000 pour raccordement d'un DAS sur une ligne de télécommande d'un CMSI 8000 (sachet de 20 pièces) | 80528F | 1
61 | Kit LT DAS 8000 pour raccordement d'un DAS sur une ligne decontrôle de position d'un CMSI 8000 (sachet de 20 pièces) | 80529F | 2
62 | Module d'extension avec 3 emplacements supplémentaires pour micromodules (772476/772421) | 772476 | 1
63 | Désenfumage asservi "a vérifer sur place" | Pyrodômes (Batiment D) | 7 à vérifier sur place
64 | Moteur de désenfumage "a vérifer sur place" | DEFUMAIR XR | 4 à vérifier sur place
65 | Volet de désenfumage haut |  | 6
66 | Volet de désenfumage bas |  | 8
67 | Portes coupe-feu DAS |  | 8
68 | Diffuseurs sonores | SONOS | 57
| Indicateurs d'actions | IA2000 | à vérifier sur place
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC POUR LES 3 SITES
Cachet, date et signature de la société

## Lot 1 AM Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 1 - ALPES MARITIMES
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien correctif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés lignes 1 à 3 devront être identiques aux lignes 4 et 10.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site Le Coteau | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
2 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site Henri Wallon | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
3 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site Vosgelade | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
4 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
5 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
8 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
9 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
10 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale)
| DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT |  |  |  |  | TOTAL en € TTC
LA GAUDE
11 | Détecteur optique de fumée CHUBB
HENRI WALLON
12 | Détecteur optique de fumée ESSER
VOSGELADE
13 | Détecteur optique de fumée ESSER
%
14 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
15 |  | Marque CHUBB (ATSE)
16 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
17 |  | Marque DEF
18 |  | Marque ESSER
19 |  | Marque LEGRAND
20 |  | Marque FINSECUR
21 |  | Marque ASD
22 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Il peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## Lot 2 VAR Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 2 - VAR
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne précedera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
Centre Jean ITARD à COLLOBRIERES
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - Marque: CHUBB
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | Centrale de sécurité incendie | chubb | 1
2 | Coffret complémentaire déporté | chubb | 1
3 | Détecteurs optiques de fumée | chubb | 315
4 | Détecteurs thermovélocimetrique | chubb | 2
5 | Déclencheurs manuels | chubb | 67
6 | Diffuseurs sonore et AGS | chubb | 59
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
FAM LES CHATAIGNIERS à Collobrières
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - Marque: CHUBB
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
7 | CENTRALE CHUUB | UTI,COM | 1
8 | AES 24 V | 24225W COF 38 | 1
9 | UNITE DE SIGNALISATION | CF8F/2ZA LONFTT | 1
10 | UNITE DE TRANSMISION | DEPORT LON FTT | 1
11 | UNITE DE COMMANDE 8 VOIES | SATI 8 VOIE LON FTT | 2
12 | UNITE DE COMMANDE ET CONTRÔLE | SATC 8 LON LPT | 2
13 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE | ISCAN +0 | 57
14 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE ADRESSABLE | ISCAN +TVICC | 4
15
16 | INDICATEUR D'ACTION | IA 2000 | 61
17 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | DM MCP 5A | 8
18 | DM ISSUE DE SECOURS | DMMCP 3A | 5
19 | DIFUSEUR SONORE 90 BD | SONOS DC PSS-0089 | 1
20 | TABLEAU REPETITEUR EXPLOITATION | LON REP EVAC /MES | 1
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
MAS LA SOURCE à Pignans
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - Marque: CHUBB
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
21 | CENTRALE CHUUB | UTI,COM | 1
22 | AES 24 V | 24225W COF 38 | 1
23 | UNITE DE SIGNALISATION | CF8F/2ZA LONFTT | 1
24 | UNITE DE TRANSMISION | DEPORT LON FTT | 1
25 | UNITE DE COMMANDE 8 VOIES | SATI 8 VOIE LON FTT | 4
26 | UNITE DE COMMANDE ET CONTRÔLE | SATC 8 LON LPT | 12
27 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE ADRESSABLE | ISCAN +0 | 132
28 | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE ADRESSABLE | ISCAN +TVICC | 4
29
30 | INDICATEUR D'ACTION | IA 2000 | 52
31 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE | DM MCP 5A | 16
32 | DM ISSUE DE SECOURS | DMMCP 3A | 7
33 | DIFUSEUR SONORE 90 BD | SONOS DC PSS-0089 | 2
34 | TABLEAU REPETITEUR EXPLOITATION | LON REP EVAC /MES | 2
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astrainte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astrainte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC POUR LES 3 SITES
Cachet, date et signature de l'entreprise

## Lot 2 VAR Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 2 - VAR
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés lignes 1 à 3 devront être identiques aux lignes 4 et 10.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site de l'IME ITARD | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
2 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site FAM Les Chataigniers | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
3 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site MAS LA SOURCE | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
4 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
5 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
8 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
9 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
10 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale) | [6 empty] | TOTAL en € TTC
JEAN ITARD | DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT
11 | Détecteur optique de fumée CHUBB
FAM
12 | Détecteur optique de fumée CHUBB
MAS LA SOURCE
13 | Détecteur optique de fumée CHUBB
%
14 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
15 |  | Marque CHUBB (ATSE)
16 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
17 |  | Marque DEF
18 |  | Marque ESSER
19 |  | Marque LEGRAND
20 |  | Marque FINSECUR
21 |  | Marque ASD
22 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Il peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## Lot 3 BouchesduRhone Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 3 - BOUCHES DU RHONE
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne précedera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
I.U.R. Valmante Sud à MARSEILLE
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - SDI Marque FINSECUR Type: Baltic - 1024 CMSI: Marque FINSECUR Type Pacific
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | S.D.I | FINSECUR BALTIC 1024 | 1
2 | Ecran couleur pour ECS/CMSI |  | 1
3 | CMSI | FINSECUR Pacific Type A | 1
4 | Détecteur thermique | FINSECUR CAP 212 A | 17
5 | Module déporté (MDA) |  | 53
6 | Tableau Répétiteur Alarme | FINSECUR AVISO-LCD | 5
7 | Alimentation Electrique de sécurité (AES) | FLAT | 2
8 | Détecteur optique de Fumée | FINSECUR CAP 112A | 564
9 | Indicateur d'action | FINSECUR FI-IA | 334
10 | Déclencheur Manuel | Nemo 112A | 32
11 | Diffuseur Alarme Générale Sélective (AGS) | FINSECUR | 61
12 | Diffuseur Alarme Générale | BUCCIN | 7
13 | Porte Double Vantaux DAS |  | 65
14 | Ventouses électromagnétiques PCF |  | 130
15 | Clapet Coupe Feu Circulaire |  | 93
16 | Clapet Coupe-Feu rectangulaire
17 | Tourelle de Désenfumage | VIM | 21
18 | Coffret de relayage 1 Vitesse |  | 21
19 | Volet de désenfumage |  | 102
20 | Ouvrant de Désenfumage isolé |  | 2
21 | VENTOUSES PORTE ISSUE DE SECOURS |  | 7
22 | PORTE ISSUE DE SECOURS (asservies au SSI) |  | 7
23 | PORTE COULISSANTE (asservie au SSI) |  | 4
24 | Flash lumineux SOLISTA MAXI |  | 22
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC
Cachet, date et signature de la société

## Lot 3 BouchesduRhone Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 3 - BOUCHES DU RHONE
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien correctif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés ligne 1 devront être identiques aux lignes 2 et 8.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site IUR Valmante sud | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
2 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
3 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
4 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
5 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
8 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale)
IUR | DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT |  |  |  |  | TOTAL en € TTC
9 | Détecteur optique de fumée FINSECUR adressable
%
10 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
11 |  | Marque CHUBB (ATSE)
12 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
13 |  | Marque DEF
14 |  | Marque ESSER
15 |  | Marque LEGRAND
16 |  | Marque FINSECUR
17 |  | Marque UNIVERSAL DET
18 |  | Marque ASD
19 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Il peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## Lot 4 Vaucluse Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 4 - VAUCLUSE
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne précedera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
Centre LE MYLORD à Carpentras
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - SDI Marque ESSER
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | S.D.I | ESSER/IQ8 CONTROL | 2
2 | Ecran couleur pour ECS/CMSI
3 | CMSI | ESSER CMSI 8000 | 1
4 | Tableau Répétiteur Alarme | REL LCD 3100 | 10
5 | Alimentation Electrique de sécurité (AES) | 4X12V 24Ah 2X12V 12Ah | 2 1
6 | Détecteur optique de Fumée | IQ8QUAD OT BLUE IQ8QUAD TM | 446 1
7 | Indicateur d'action | IA2000 | 284
8 | Déclencheur Manuel | DM IQ8 | 41
9 | Diffuseur lumineux d'alarme feux | FLASH | 55
10 | Diffuseur Alarme Générale Sélective (AGS) | AGS Libre | 57
11 | Diffuseur Alarme Générale | 367211 DIFFUSEUR SONORE + FLASH | 31
12 | Porte Double Vantaux DAS | DAS PCF BATTANTE A RUPTURE | 81
13 | Ventouses électromagnétiques PCF |  | 162
14 | Clapet Coupe Feu Circulaire | ALDES 48V | 79
15 | Tourelle de Désenfumage |  | 17
16 | Coffret de relayage 2 Vitesses | AIRSAFT | 17
17 | Volet à Tunnel |  | 67
18 | Ouvrant de désenfumage(air frais sur menuiserie) |  | 9
19 | VENTOUSES PORTE ISSUE DE SECOURS |  | 7
20 | PORTE ISSUE DE SECOURS (asservies au SSI) |  | 7
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC
Cachet, date et signature de la société

## Lot 4 Vaucluse Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 4 - VAUCLUSE
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien correctif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés ligne 1 devront être identiques aux lignes 2 et 8.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site Le Mylord | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
2 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
3 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
4 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
5 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
8 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale)
Le Mylord | DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT |  |  |  |  | TOTAL en € TTC
9 | Détecteur optique de fumée ESSER
%
10 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
11 |  | Marque CHUBB (ATSE)
12 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
13 |  | Marque DEF
14 |  | Marque ESSER
15 |  | Marque LEGRAND
16 |  | Marque FINSECUR
17 |  | Marque ASD
18 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Le candidat peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## Lot 5 Hautes Alpes Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 5 - HAUTES ALPES
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne précedera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
Centre Rhône Azur à Briançon
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - SDI: Marque ASD Type Hêphais 1204 CMSI Marque ASD Type: Delta 256
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | S.D.I | HEPHAIS S1024 | 1
2 | Ecran couleur pour ECS/CMSI | Combiné HD 1024 Couleur | 1
3 | CMSI (avec 2 batteries 12V/17Ah) | DELT 256 | 1
4 | Module déporté | ED4L | 41
5 | Coffret regroupant ECS et CMSI | CO3U | 1
6 | Tableau Répétiteur Alarme | Alpha-RE | 5
7 | Alimentation Electrique de sécurité (AES) | HEPHEA 248 | 1
8 | Dispositif Adaptateur de Commande | DIC | 1
9 | Détecteur optique de Fumée | OA05F | 411
10 | Indicateur d'action | IND05 | 93
11 | Déclencheur Manuel | DMA05 | 27
12 | Diffuseur lumineux d'alarme feux | DFD 2000 | 33
13 | Diffuseur Alarme Générale Sélective (AGS) | AGS 2000 | 31
14 | Diffuseur Alarme Générale | AVS 2000 SIP | 13
15 | Terminal de porte d'issue de secours | DORMA/TL | 11
16
17 | Porte Double Vantaux DAS | MALERBA/2V EI30 DAS - LINTEAU GRL100 | 24
18 | Porte Simple Vantail DAS | MALERBA/1V EI30 DAS | 12
19 | Ventouses électromagnétiques PCF |  | 55
20 | Clapet Coupe Feu Circulaire | VIM/CR2 | 25
21 | Clapet Coupe Feu Circulaire | VIM/CR60- CR120 | 14
22 | Clapet Coupe-Feu rectangulaire | VIM/CU LT | 7
23 | Ventilateur de Désenfumage Parking | VIM/THGT | 1
24 | Coffret de commande Ventilateur Parking | VIM/BCCA 2V | 2
25 | Tourelle de Désenfumage | TCDH 400 | 7
26 | Coffret de relayage 1 Vitesse | VIM/PILOTAIR 1 Vitesse | 4
27 | Coffret de relayage 2 Vitesses | VIM/PILOTAIR 2 Vitesse | 4
28 | Volet de désenfumage 1 portillon | VIM/AVANTAGE 1V60 - 1V60 | 17
29 | Volet de désenfumage 2 portillons | VIM/AVANTAGE 2V60 - 2V120 | 14
30 | Ouvrant de Désenfumage isolé | VIM/AIRLAM | 2
31 | Volet à Tunnel | VIM | 14
32 | Ouvrant de désenfumage(menuiserie) | SOUCHIER/EXUBAIES V2 | 3 + 3
33 | VENTOUSES PORTE ISSUE DE SECOURS | DIAX/BO800RN | 11
34 | PORTE ISSUE DE SECOURS (asservies au SSI) | SCHUCO | 11
35 | PORTE COULISSANTE | DORMA/ES 200 (doublées avec portes bois) | 5
36 | PORTE COULISSANTE (hall/passerelle/balnéo) | DORMA/ES 200 | 3
37 | Carte CU 5000 contrôle d'accès sur terminal TL sorties de secours | SALTO/CU5000 | 11
38 | lecteurs mural de badge contrôle d'accès sur sorties de secours | SALTO/ SX4 modèle WRM9001 | 19
39 | Verrouillage motorisé pour issus de secours DAS NFS 61-937 (restaurant) | GROOM GRS620 à penes | 1
| I.E.A.G (extinction a Gaz) | REFERENCE | QTES
40 | centrale conventionnelle | ALPHA E2/6 | 1
41 | Panneaux lumineux | Plx 2000 | 2
42 | Déclencheur manuel jaune | DMJ10070 | 1
43 | bouteille de gaz INERTHEC 55 de 80 litres |  | 2
44 | Diffuseur Alarme Générale | AVS 2000 SIP | 1
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Centre de COORDINATION à BRIANCON bâtiment pédagogique
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE Type 3 - Marque Cerberus Type: TGC 4
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
45 | Centrale de sécurité incendie | TGC 4 | 1
46 | Zones |  | 3
47 | Batteries de 12 volts 4AH |  | 2
48 | Déclencheurs manuels | DM1101 | 13
49 | Sirènes 24 volts |  | 8
bâtiment Ateliers
SYSTEME DE DETECTION INCENDIE Type 4 - Marque: CHUBB
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
50 | Centrale de sécurité incendie |  | 1
51 | Batterie 12v 10Ah | BAT 12-10 | 2
52 | Déclencheurs manuels |  | 8
53 | Sirènes |  | 4
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC POUR LES 2 SITES CMRA Briançon et Centre de Coordination
Cachet, date et signature de la société

## Lot 5 Hautes Alpes Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 5 - HAUTES ALPES
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien correctif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés lignes 1 à 2 devront être identiques aux lignes 3 et 9.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du CMRA Briançon | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
2 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du site Centre de coordination | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
3 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
4 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
5 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
8 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
9 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale)
CMRA Briançon | DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT |  |  |  |  | TOTAL en € TTC
10 | Détecteurs optiques de fumée ASD
%
11 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
12 |  | Marque CHUBB (ATSE)
13 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
14 |  | Marque DEF
15 |  | Marque ESSER
16 |  | Marque LEGRAND
17 |  | Marque FINSECUR
18 |  | Marque ASD
19 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Le candidat peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## Lot 6 Hautes Prov Préventif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 5 - ALPES DE HAUTES PROVENCE
PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive
Les prestations ci-dessous sont à forfait, l'UGECAM PACA Corse ne précedera pas à la vérification des totaux renseignés par les candidats.
CSSR Le COUSSON à Digne
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE de catégorie A avec un équipement d'alarme EA1 - SDI: Marque ESSER Type : IQ8 Control CMSI Marque ESSER Type: 8000
N° DE LIGNE | DESIGNATIONS | REFERENCE | QTES | Nombre d'heures entretien préventif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | TOTAL Préventif en € HT
1 | S.D.I | IQ8 Control M ESSER | 1
2 | Ecran couleur pour ECS/CMSI
3 | CMSI | CMSI8000 | 1
4 | Détecteur thermique |  | 8
5 | Module déporté (MDA)
6 | Tableau Répétiteur Alarme | REPLCD 3100 Esser | 4
7 | Alimentation Electrique de sécurité (AES) |  | 1
8 | Détecteur optique de Fumée |  | 209
9 | Indicateur d'action | IA2000 | 154
10 | Déclencheur Manuel |  | 18
11 | Diffuseur Alarme Générale Sélective (AGS) | AGS 3000RL | 16
12 | Diffuseur Alarme Générale
13 | Porte Double Vantaux DAS |  | 16
14 | Ventouses électromagnétiques PCF
15 | Clapet Coupe Feu Circulaire
16 | Clapet Coupe-Feu rectangulaire
17 | Tourelle de Désenfumage | VIM | 8
18 | Coffret de relayage 1 Vitesse |  | 8
19 | Volet de désenfumage |  | 33
20 | Ouvrant de Désenfumage isolé |  | 3
21 | VENTOUSES PORTE ISSUE DE SECOURS |  | 3
22 | PORTE ISSUE DE SECOURS (asservies au SSI) |  | 3
23 | PORTE COULISSANTE (asservie au SSI) |  | 1
24 | Flash lumineux SOLISTA MAXI
Total heures affectées à la maintenance préventive
Total préventif annuel HT
Total préventif annuel TTC
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros HT
Droit d'accès annuel à l'astreinte en euros TTC
Total forfait annuel préventif + astreinte TTC
Cachet, date et signature de la société

## Lot 6 Hautes Prov Correctif
VEILLER A COMPLETER LE BORDEREAU DE PRIX CORRESPONDANT A VOTRE LOT
Marché 2026.04 - MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
LOT 5 - ALPES DE HAUTES PROVENCE
Il est demandé au prestataire de compléter les cellules bordées de la couleur noire, et si nécessaire, la rubrique "précisions". Le prestataire doit chiffrer chacune des lignes permettant de retrouver le montant du forfait correctif. Pour toute précision, merci de compléter la colonne prévue à cet effet.
PARTIE II - Prestations à bons de commande
N° DE LIGNE | Prestations | Descriptif | Nombre d'heures entretien correctif | Cout horaire main d'oeuvre en € HT | Déplacement en € HT | TOTAL en € HT | TOTAL en € TTC | Précisions si nécessaire
Les coûts main d'œuvre et déplacement identifiés lignes 1 devront être identiques aux lignes 3 et 9.
1 | Forfait annuel de maintenance corrective sur les équipements du CSSR Le COUSSON | (MO + déplacement hors pièces >500€HT - du lundi au vendredi heures JOUR)
3 | Technicien d'intervention | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
4 | Ingénieur | Cout horaire jours ouvrés : 08h à 18h
5 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR samedi : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (pafonné à 50%)
6 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT jours ouvrés : de …………...à ………………... (ex de 20 h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 25%)
7 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire JOUR dimanche et fériés i : de …………...à ………………... (ex de 7h à 20 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
8 | Majoration main d'œuvre | Cout horaire NUIT samedi, dimanche et fériés : de …………...à ………………... (ex de 20h à 7 h) (indiquez le %) (plafonné à 100%)
9 | Déplacement (aller - retour) | Forfait déplacement (AR) Les frais seront facturés à l'intervention et ne pourront en aucun cas faire l'objet d'une multiplication par nb de techniciens.
DETECTEURS OPTIQUES (compatible avec le modèle de la centrale)
CSSR Le COUSSON | DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE en € HT |  |  |  |  | TOTAL en € TTC
10 | Détecteurs optiques de fumée ESSER
%
11 | Coefficient multiplicateur applicable aux fournitures (coefficient à faire apparaître sur chaque devis de réparation, ainsi que sur chaque facture) | Marque SCHNEIDER (merlin gérin)
12 |  | Marque CHUBB (ATSE)
13 |  | Marque SIEMENS (Cerberus)
14 |  | Marque DEF
15 |  | Marque ESSER
16 |  | Marque LEGRAND
17 |  | Marque FINSECUR
18 |  | Marque ASD
19 |  | Le candidat doit impérativement compléter toutes les lignes. Le candidat peut dupliquer la ligne dans le cas où il appliquerait des coefficients encore différents sur d'autres marques non évoquées ci dessus.
Cachet, date et signature de la société

## RECAP DPGF TOUS LES LOTS
Marché 2022.04- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE INCENDIE ET DES INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ POUR PLUSIEURS ETABLISSEMENTS DE L'UGECAM PACA CORSE
RECAPITULATIF - PARTIE I - Prestations incluses au forfait annuel préventive + droit d'accès astreinte - Heures affectées
Etablissements | Montant HT | Montant TTC
LOT 1 ALPES MARITIMES
Centre de Reclassement Professionnel LE COTEAU à La GAUDE | HT | TTC
Centre HENRI WALLON à Villeneuve Loubet | HT | TTC
Centre Vosgelade à Vence | HT | TTC
TOTAL HEURES AFFECTEES TOUS LES SITES
Montant Total LOT N°1 | HT | TTC
LOT 2 VAR
Centre Jean ITARD à COLLOBRIERES | HT | TTC
Foyer d'accueil médicalisé à COLLOBRIERES | HT | TTC
Mas La Source à PIGNANS | HT | HT
TOTAL HEURES AFFECTEES TOUS LES SITES
Montant Total LOT N°2 | HT | TTC
LOT 3 BOUCHES DU RHONE
Centre IUR Valmante Sud à Marseille | HT | TTC
TOTAL HEURES AFFECTEES
Montant Total LOT N°3 | HT | TTC
LOT 4 VAUCLUSE
CSSR LE MYLORD à CARPENTRAS
TOTAL HEURES AFFECTEES
Montant Total LOT N°4 | HT | TTC
LOT 5 HAUTES ALPES
Centre Médical RHONE AZUR à BRIANCON | HT | TTC
Centre de Coordination à BRIANCON | HT | TTC
- bâtiment Pédagogique
- bâtiment Ateliers
TOTAL HEURES AFFECTEES TOUS LES SITES
Montant Total LOT N°5 | HT | TTC
LOT 6 ALPES DE HAUTES PROVENCE
CSSR LE COUSSON
TOTAL HEURES AFFECTEES
Montant Total LOT N°6 | HT | TTC