|  | Exigences cyber |
| --- | --- |
| 1 | Le titulaire devra désigner en son sein un point de contact Cyber (POC cyber) pour les besoins de ses prestations ; celui-ci sera garant des obligations contractuelles de cybersécurité de l’entreprise et de ses sous-traitants. L’attestation de désignation du POC cyber doit être fournie dans l’offre par le titulaire ou, au plus tard, avant la notification du marché. En cas de changement de ce POC en cours d’opération, une nouvelle attestation doit être fournie. L’entreprise doit aussi fournir l’attestation de formation ainsi que le programme associé. Exemple : M.Dupont, chef d’agence et représentant de l’entreprise XXX, désigne M. Pierre comme POC cyber sur le marché…. M.Pierre a suivi la formation XXX. Vous trouverez ci-joint l’attestation et le contenu de la formation. Le POC cyber doit avoir suivi une formation permettant d’atteindre un niveau minimum. Il a été fixé à la formation en ligne de l’ANSSI dite MOOC ("massive on line open course" = cours en ligne). Pour information, le programme du MOOC de l’ANSSI est le suivant : Module 1 : Panorama de la SSI ou une première immersion dans le monde de la SSI Module 2 : Sécurité de l’authentification ou la base de la sécurité informatique Module 3 : Sécurité sur Internet ou les bons réflexes à adopter sur la toile Module 4 : Sécurité du poste de travail et nomadisme ou la sécurité même lors de déplacements professionnels |
| 2 | Toute personne intervenant sur les systèmes industriels, pour leur conception, mise en place, configuration et maintenance, devra être formée à la cybersécurité. L’entreprise devra pouvoir attester que ces personnes ont suivi une formation ou une sensibilisation aux risques cyber. Le titulaire peut se baser sur les supports et présentations de l’ANSSI pour établir sa formation de sensibilisation ; celle-ci sera à communiquer à l’ESID pour validation. |
| 3 | Tout personnel devant intervenir sur les systèmes devra y avoir été formellement autorisé préalablement par l’ESID, sur un document écrit. A cette fin, le titulaire devra établir la liste des personnes qu’il estime devoir travailler sur les systèmes, en conception, mise en place, configuration ou maintenance. |
| 4 | Toute intervention sur les équipements actifs d’un système industriel (automates, poste de supervision…) devra être tracée par le titulaire, sur un fiche d’intervention dont le modèle sera fournie par l’USID. |
| 5 | L’ensemble des composants installés devra respecter le guide des "Mesures détaillées pour la cybersécurité des systèmes industriels" de l’ANSSI. Les exigences doivent être adaptées à chaque composant. Des exigences complémentaires pourront être transmises à la notification du marché au titulaire. |
| 6 | Les postes de supervision, déportés et les équipements de terrain (automates) ne devront pas avoir d’accès possible à Internet. L'accès aux ports éthernet et USB du système, ainsi que les connexions sans fil (Wi-Fi, bluetooth, NFC, etc.), seront bloqués si ces derniers ne sont pas utilisés. Les équipements autorisés à se connecter aux installations dans le cadre des interventions devront être clairement identifiés, validés et marqués par l’USID. Une attestation de contrôle cyber de l’équipement devra être en permanence présentable à l’Administration, et présente avec l’équipement. |
| 7 | Seuls les médias amovibles (clef USB, disques durs, carte SD…) dédiés au système industriel (c’est-à-dire étiquetés comme tels) pourront se connecter sur le système. L’utilisation de ces médias pour tout autre usage est interdite. Réciproquement, l’utilisation de tout autre média est interdite. Les médias amovibles seront fournis par le titulaire. Ils seront préparés par l’USID avant toute utilisation. Ces médias amovibles devront passer par un sas antiviral (ordinateur de l’USID dit "station blanche") avant d’être connecté au système. Si l'accès à un sas antiviral n'est pas possible, le titulaire s'engagera auprès de l’administration à ce que les médias utilisés ont été vérifiés et sont sains. |
| 8 | Lors de la mise en place d’un équipement, les mots de passe par défaut de sortie d’usine devront être modifiables et modifiés. Les mots de passe devront être transmis à l’USID sous enveloppe scellée et datée/signée par le POC Cyber (cf. exigence 1). Elle sera stockée dans un lieu sûr. Chaque modification du mot de passe devra être tracée dans un registre tenu par l’USID. La longueur et la complexité des mots de passe doivent être adaptées à chaque composant. Ces exigences seront transmises durant la période préparatoire au titulaire. |