## DPGF
Remplacement d'un système de supervision N° de consultation 2025EFSIDFR927 - Annexe financière Décomposition du prix global et forfaitaire - DPGF
Désignation des prestations |  | Référence fournisseur | Montant en € HT | Taux TVA | Montant en € TTC
1. | Etude de l'existant (*) (***)
1.1 | Relevé sur site de toutes les armoires raccordées à la supervision existante |  | 0 | 0% | 0
1.2 | Identification et repérage des points |  | 0 | 0% | 0
1.3 | Elaboration de la liste des points |  | 0 | 0% | 0
2. | Remplacement de l'automate principal de supervision (*) (**) (***)
2.1 | Fourniture de l'automate principal de supervision |  | 0 | 0% | 0
2.2 | Fourniture du matériel associé :
2.2.1 | Cartes d'entrées |  | 0 | 0% | 0
2.2.2 | Cartes de sorties |  | 0 | 0% | 0
2.2.3 | Cartes de communication |  | 0 | 0% | 0
2.2.4 | Commutateur réseau "switch" |  | 0 | 0% | 0
2.2.5 | Actionneurs |  | 0 | 0% | 0
2.3 | Etude |  | 0 | 0% | 0
2.4 | Programmation |  | 0 | 0% | 0
2.5 | Tests dans les locaux du titulaire |  | 0 | 0% | 0
2.6 | Mise à l'arrêt du système de gestion actuel - Basculement des automates de CTA en manuel |  | 0 | 0% | 0
2.7 | Installation du nouvel automate principal |  | 0 | 0% | 0
2.8 | Raccordements des câbles existants au nouvel automate principal et vérification des connexions |  | 0 | 0% | 0
2.9 | Mise à jour de l'architecture du système |  | 0 | 0% | 0
2.10 | Mise en service de l'automate |  | 0 | 0% | 0
3. | Remplacement des postes de supervision (PC) (*) (**) (***)
3.1 | Poste de supervision principal (PC)
3.1.1 | Fourniture |  | 0 | 0% | 0
3.1.2 | Licence informatique |  | 0 | 0% | 0
3.1.3 | Mise en place |  | 0 | 0% | 0
3.1.4 | Programmation |  | 0 | 0% | 0
3.1.5 | Mise en service et essais |  | 0 | 0% | 0
3.2 | Poste de supervision secondaire (PC)
3.2.1 | Fourniture |  | 0 | 0% | 0
3.2.2 | Licence informatique |  | 0 | 0% | 0
3.2.3 | Mise en place |  | 0 | 0% | 0
3.1.4 | Programmation |  | 0 | 0% | 0
3.1.5 | Mise en service et essais |  | 0 | 0% | 0
4. | Formation du personnel de l'EFS-IDF (*)
4.1 | Formation pour les services techniques de l'EFS-IDF |  | 0 | 0% | 0
5. | Divers (***)
5.1 | Dossier des pièces techniques |  | 0 | 0% | 0
Montant total en € HT - TVA et en € TTC |  | à renseigner | 0 | 0% | 0
(*) : Le montant indiqué pour chaque prestation comprend la main-d'œuvre ainsi que les frais de déplacement.
(**) : Le montant indiqué pour le remplacement de l'automate et des postes de supervision comprend la garantie incluant la maintenance préventive 6 mois après l'installation.
(***) : Le remplacement des automates de CTA n'est pas inclus dans le périmètre de ce marché. Il n'est donc pas à chiffrer.

## BPU
Remplacement du système de supervision N° de consultation 2025EFSIDFR927 - Annexe financière Bordereau des prix unitaires - BPU
Désignation des prestations |  | Référence fournisseur | Prix unitaire en € HT | Taux TVA | Prix unitaire en € TTC
1. | Câblage
1.1 | Câble électrique de raccordement - unité au mètre | à renseigner | 0 | 0% | 0
2. | Matériel de mesure
2.1 | Sonde
2.1.1 | sonde de température standards | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.2 | sonde de température actives (signal 4-20mA) | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.3 | sonde de températures de type PT100 | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.4 | sonde combinée température & humidité | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.5 | sonde hygrométrique | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.6 | sonde de qualité d’air | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.1.7 | sonde de pression et de de vitesse d’air | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.2 | Capteur
2.2.1 | capteur de détection CO2 | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.2.2 | capteur de pression pour l’air | à renseigner | 0 | 0% | 0
2.2.3 | capteur de pression différentielle pour l’air | à renseigner | 0 | 0% | 0