## PG
ANNEXE 1 au CCTP 2026 - Inventaire des systèmes de détection de sécurité incendie
Objet de l’accord-cadre : Prestations de maintenance des systèmes de sécurité incendie des sites de la Délégation Provence et Corse du C.N.R.S (DR12)

## Campus Joseph Aiguier
Site - Campus Joseph Aiguier
Bâtiment N/N'/NT
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
1 | Centralisation de mise en sécurité incendie | CMSI SENSES-ESSER
1 | Alimentation électrique de sécurité | ALS 24 V-12V
1 | Alimentation électrique de sécurité | SLAT AES 24 V-4 A
1 | Tableau répétiteur d’exploitation | REP LCD 3100
20 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
152 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OT BLUE
2 | Détecteur automatique thermique de fumée | IQ8 QUAD OT BLUE TM
25 | Indicateur d’action | IA 2000
24 | Diffuseur sonore | IQ8S-RB
BATIMENT BM/IM/B/B'
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ECS8000M
1 | Centralisation de mise en sécurité incendie | CMSI8000
1 | Matériel déporté adressable | MD4L
1 | Alimentation électrique de sécurité | SEWOSY ALS 24V
1 | Alimentation électrique de sécurité | AES SLAT 24/4 4H
30 | Déclencheur manuel | DM
8 | Détecteur automatique thermique de fumée | DT
340 | Détecteur automatique optique de fumée | DO
26 | Diffuseur sonore | DS
197 | Indicateur d’action | IA2000
BATIMENT PH/CH2
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
38 | Détecteur automatique optique de fumée | OT BLUE
11 | Diffuseur sonore | SONO LED PSS-0089
2 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
13 | Indicateur d’action | IA2000
17 | Déclencheur manuel | IQ8-MCP
BATIMENT A
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation CHUBB UTC.COM | N° série : 03113ac0005 E.C.S / M.S.I 6 000 000 06
5 | Détecteur automatique thermique de fumée
37 | Détecteur automatique optique de fumée
14 | Déclencheur manuel
13 | diffuseur sonore
2 | Répétiteur standard
17 | Indicateur d’action
BATIMENT G ERT/ERP
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
1 | Centralisation de mise en sécurité incendie | CMSI SENSES-ESSER
1 | Alimentation électrique de sécurité | SLAT AES 56 V-4 A
2 | Tableau répétiteur d’exploitation | REP LCD 3100
105 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OT BLUE
24 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
10 | blocs autonome d'alarme avec message pré enregistré | BAAS
10 | diffuseur sonore | IQ8S-RB
10 | diffuseur sonore lumineux | SOLISTA MAXI
13 | indicateur d’action | IA 2000
1 | Extracteur de fumée | Kuber F400
1 | Coffret de relayage
BATIMENT ZR
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
3 | Déclencheur manuel | DM IQ8 MCP
4 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
2 | Indicateur d’action | IA 2000
2 | Diffuseur sonore | IQ8S-RB
2 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
BATIMENT F
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
15 | Déclencheur manuel | DM IQ8 MCP
31 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
6 | Détecteur automatique thermique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE TM
11 | Indicateur d’action | IA 2000
7 | Diffuseur sonore | PSS-089
2 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
BATIMENT D
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
3 | Déclencheur manuel | DM IQ8 MCP
27 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
7 | Indicateur d’action | IA 2000
4 | Diffuseur sonore | IQ8S-RB
1 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
BATIMENT AQ
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 Control
3 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
11 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
4 | Indicateur d’action | IA 2000
2 | Diffuseur sonore | Sono- LED PSS0089
BATIMENT GA
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | NUGELEC/ECA
4 | Déclencheur manuel | 30316 NUGELEC
5 | Détecteur automatique optique de fumée | DOFS 3000 NUGELEC
3 | Diffuseur sonore | DSB 3000 NUGELEC
BATIMENT US
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER IQ8 CONTROL
27 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
8 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
8 | diffuseur sonore | Sono- LED PSS0089
13 | Indicateur d’action | IA 2000
BATIMENT E
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESSER ESS RP1R
11 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
10 | Détecteur automatique thermique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE TM
2 | Déclencheur manuel gaz(extinction) | Boitier jaune
1 | Déclencheur manuel gaz(expulsion) | Boitier bleu
2 | diffuseur sonore | Sono- LED PSS0089
BATIMENT Z/Z'
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ESCom - C
43 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
10 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
2 | diffuseur sonore | Sono- LED PSS0089
2 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
14 | Indicateur d’action | IA2000
BATIMENT V/V'
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | ECS.ES COM+UGA
18 | Détecteur automatique optique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE
1 | Détecteur automatique thermique de fumée | IQ8 QUAD OTBLUE TM
6 | Déclencheur manuel | IQ8 MCP
4 | diffuseur sonore | Sono- LED PSS0089
2 | Diffuseur lumineux | SOLISTA MAXI
BATIMENT C - SSI
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation Adressable 512pts | ESSER IQ8 Control
1 | Carte de gestion de bus | CBUS+
1 | Report LCD 4x40 caractères | TRE - Reflex -à la loge
1 | Détecteur de fumée multiponctuel | VESDA
1 | Organe intermédiaire pour détecteur multioponctuel | OI4E/2S
1 | Alimentation Electrique de sécurité pour détecteur linéaire | EAE24
3 | Détecteur de fumée ponctuel Adressable | IQI QUAD OTBLUE
PARTIE EXTINCTION -SSI EXTINCTION AUTOMATIQUE A GAZ ( EAG )
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Centrale d'extinction 1 voie | ESSER ESS RP1R
3 | Panneau Entrée interdite / Sortie Immadiate | PAN
1 | Déclencheur manuel d'extinction Jaune | DMJ
1 | Système Master bouteille 67,5l IG55 | SYST 67,5 M
1 | Système Slave bouteille 67,5l IG55 | SYST 67,5 S
1 | Event 0,212 m2 | EV

## CINAM
Site - CINAM
CINAM
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation avec UGA | IQ8 CONTROL µ en coffret
2 | Report de synthèse d'alarme | REP LCD 3100
32 | Déclencheur manuel adressable | IQ8 MCP
178 | Détecteur multi capteur interactif adressable | IQ8 Quad OT blue
3 | Organe intermédiaire | 4E/2S
29 | Diffuseur sonore | IQ8S SB
11 | Diffuseur lumineux | Solista Maxi
86 | Indicateur d'action
1 | AES
3 | Ventouse électromagnétique avec boitier de déverrouillage d'urgence (sur issue de secours sous surveillance SSI) | EF550CTC/I
3 | Diffuseur sonore et lumineux issue de secours (IS) | type Sonos Combiné
3 | Diffuseur lumineux IS (report SSI) | type Solista LX Wall
3 | Circuits d'alimentation des ventouses et diffuseurs IS

## LMA
Site - LMA
LMA
Partie SDI
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation Adressable avec UGA | ECS
2 | Carte de gestion de bus | CBUS
1 | Carte de communication avec CMSI | RS3000
1 | Report LCD 4x40 caractères | REPLCD3100
37 | Déclencheur Manuel Adressable Avec Isolateur de C.C. | DM IQ8
133 | Détecteur optique de fumée ponctuel adressable | IQ8 OTBLUE
2 | Indicateur d'action | IAC2000
Partie SMSI
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Centralisateur de mise en Sécurité Adressable | CMSI8000
1 | Module de gestion de Bus | MBUS
5 | Module de gestion fonctions de mise en sécurité | US/UCMC
13 | Module déporté du CMSI 4 fonctions | MD4L/2L
1 | Alimentation électrique de sécurité | ALIM
Partie DAS
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
48 | Diffuseur Sonore d'alarme générale et lumineux | DS/DL
38 | Dispositif Lumineux d'évacuation | FLASH
1 | Bloc Autonome d'Alarme Sonore | BAAS
1 | Dispositif de deverouillage pour issue de secours | DIC
1 | Verrou Issue de Secours | IS
9 | DM vert issue de secours | DMV
38 | Porte coupe feu avec contrôle de position | PCF
4 | Clapets coupe feu | CCF
1 | Alimentation électrique secourue pour PCF | ALIM
24 | Volets de désemfumage à émission + contrôle position | VB/VH
4 | Ventilateur de désenfumage (asservi au CMSI) | EXT
4 | Coffret de relayage de commande ventilateur | CREL

## CPPM
Site - CPPM
CPPM
Bâtiment
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | SSI Siemens Type SST10
14 | Porte coupe feu
12 | Ouvrant de desenfumage
4 | Deverrouillage Issues de Secours
4 | Batterie SSI | 12V - 12Ah
2 | Batterie BC11-24 | 12 V - 12 Ah
4 | Batterie AES 48V 4B S PCF | 12 V - 12 Ah
4 | Batterie AES 48V 4B S CMSI | 12 V - 12 Ah
25 | Détecteurs automatiques | DO1104A
25 | Declancheur Manuels | AT50
11 | Declancheur Manuels | DM1104
2 | Report et Teletransmissions
27 | Diffuseurs Sonores classe B | SY/C/T/L/Cls B/10-60V
Salle informatique RDC - Système d'Extinction Automatique à Gaz (EAG)
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Système d'Extinction Automatique à Gaz (Sicli) | Concept II
2 | Déclencheurs pyrotechniques en Electro magnétique
11 | Détecteurs automatiques | C Scan M
11 | Détecteurs automatiques | DS0426
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 50255543
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 52063658
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 52073611
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 56064647
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 52054973
1 | Bouteille Argo55 80 litres | 51282790
2 | Batteries | 12V - 4,5Ah
2 | Coffret Alimentation Batterie | 12 V - 26 Ah

## CIML
Site - CIML
CIML
Partie CIML2000
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | centrale détection CHUBB | UTI COM CAB-M
1 | Module UAC | 16ZD LON FTT
2 | Modules CF | 8F/2ZA LON FTT
100 | Modules adresses 24/48V ;
2 | CONV DC/DC 48V/1,5A variation
1 | centrale CMSI | COM CAB-M
1 | Alimentation variation 48V 225W
1 | Module 2 voies LON FTT directes
1 | déport LON LPT
1 | alimentation 24V Déport LON LPT
1 | alimentation 120W resonnance
23 | déclencheurs manuels
42 | indicateurs d’action
10 | modules SATC 8 voies LON LPT
73 | Détecteur Optique de fumées
2 | détecteur thermique
9 | ICC SCAN
1 | répétiteur RS REP EVAC
32 | sirènes chorus 24V.
Partie Bâtiment INSERM
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
40 | Détecteur Optique de fumées
9 | Détecteur Optique de fumées (Magasin)
3 | Détecteur Optique de fumées (Bungalow)
5 | détecteurs Thermiques | THETA
7 | déclencheurs manuels LED
3 | répétiteurs simplifiés 24V
22 | Indicateurs d’action
5 | sirènes 24V
Partie Transgénique
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | centrale de détection | ATSE TEN 4
8 | Détecteur Optique de fumées
5 | déclencheurs manuels
2 | indicateurs d’action
1 | renvoi d’alarme vers SSI

## ROUSSET
Site - ROUSSET
ROUSSET
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
Bâtiment Administratif ROU150
1 | Tableau ECS et CMSI | EAS-150C/7Ah NUG3471 B
3 | Diffuseurs sonores
5 | Déclencheur manuel
26 | Détecteur Optique de fumées | DOFA 3000
1 | Report d’alarme | TR3000
2 | Détecteur combiné adressable nugelec | DMCFA3000
Bâtiment administratif animalier ROU030
1 | Tableau ECS | ECA200 -31021A | à supprimer en 2027
5 | Déclencheur manuel
11 | Détecteur Optique de fumées | DOFA 3000
2 | Détecteur combiné adressable nugelec | DMCFA3000
2 | Diffuseurs sonores

## LEST
Site - ROUSSET
ROUSSET
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
1 | Equipement de contrôle et de signalisation | Nugelec type 1
12 | Déclencheur manuel | DM
23 | Détecteur automatique optique de fumée | DA
8 | Indicateur d’action | IA
9 | Diffuseur sonore | DS
4 | détecteur automatique thermique de fumée | DA
6 | Ouvrant de désenfumage

## OHP
OHP
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
OHP050 Maison Jean Perrin
1 | ECS/UGA1 (NUGELEC type 1 ESC 8 boucles) | ECA | Remplacé en 2018
27 | détecteur de fumée | NUG30250
13 | déclencheur manuel | DM conv série 3000
7 | DSAF | NUGELEC DSB3000
2 | Détecteur de chaleur | NUG30247
2 | Indicateur d'action | O-1490BZV
1 | Transmetteur téléphonique | ALTEC SIMPL'VOX
OHP070 ANNEXE
1 | ECS/UGA1 (FINSECUR type 1A) | BALTIC512 | Remplacé en 2024
35 | détecteur de fumée | CAP112A
2 | détecteur de chaleur | CAP212A
3 | déclencheur manuel | NEMOA112
14 | Indicateur d'action | O-1490BZV
5 | DSAF | BUCCIN
3 | DVAF | SOLISTA LX WALL
1 | Transmetteur téléphonique | ALTEC SIMPL'VOX
OHP170 VILLA O
1 | CMSI/UGA (FINSECUR type 1) | KARA8UP | Année 2014
11 | détecteur de fumée | CAP 112
1 | detecteur de chaleur | CAP 212
3 | déclencheur manuel | NEMO C
3 | DSAF | BUCCIN
1 | Transmetteur téléphonique | ALTEC SIMPL'VOX
OHP330 Station Mégie
1 | ECS/CMSI | ESSER ES COM | Année 2020
31 | détecteur de fumée | IQ8 QUAD
7 | déclencheur manuel | IQ8 MCP
4 | DSAF | IQ8S RB
2 | DVAF | IQ8LW
1 | Transmetteur téléphonique | ALTEC SIMPL'VOX
OHP300 Coupole 152
1 | SSI SEFI HADES10 type 1 ECS 6 boucles |  | Année 2009
15 | détecteurs de fumée
4 | déclencheurs manuels
3 | diffuseurs sonores
OHP380 Bâtiment Cavaillé
1 | alarme type 4 FINSECUR | IROISE T4 3 boucles | Année 2015
15 | déclencheurs manuels | NEMO-C
13 | DSAF | BUCCIN
5 | flash lumineux | SOLISTA
OHP040 Bâtiment VIRMOS
1 | alarme type 4 FINSECUR | IROISE T4 2 boucles | Année 2015
4 | déclencheurs manuels | NEMO-C
2 | DSAF | ROLP
2 | DVAF | ROLP LX WALL
OHP021 Bâtiment Ferrié/OHP 020 salle de projection
1 | alarme type 4 FINSECUR | IROISE T4 3 boucles | Année 2015
13 | déclencheurs manuels | NEMO-C
8 | DSAF | BUCCIN
2 | DVAF | ROLP
3 | flash lumineux | SOLISTA
OHP210 Coupole 193
1 | alarme type 4 à pile radio | NEUTRONIC TT4P-RF3 | Année 2024
3 | Transpondeur à piles Radio | NEUTRONIC TT4Transp-RF3
1 | Diffuseur Sonore et lumineux à piles Radio | NUTRONIC TT4DSL-RF3
13 | Diffuseur Sonore à piles Radio | NEUTRONIC TT4DS-RF3
8 | Déclencheur manuel Radio + capot | NEUTRONIC 5710R1C-RF3
4 | Diffuseur Lumineux à piles Radio | NEUTRONIC TT4DL-RF3

## LSBB
Site - LSBB
LSBB
QUANTITE | DESIGNATION | REFERENCE
5 | Carte Esserbus-Plus (Liaison détecteurs et DM) | 804382.DO
3 | Tableau de détection incendie | ECS
3 | Carte réseau essernet | 784840.10
6 | Convertisseur Fibre | 784768
1 | Coupleur 12 Relais (Liasion labview) | 80160F
6 | Transpondeur 4 entrées / 2 sorties (gestion sirènes)
24 | Déclencheur manuel | 804973.FO
78 | Détecteur multicapteur Optique/Thermique | 802375.F
16 | Détecteur multicapteur Optique/Thermique + Sirène-Flash | 802385.FO
9 | Diffuseur sonore | DS + DS/DL