## GENERAL
Centre Hospitalier Henri LABORIT
370, avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 POITIERS CEDEX
Réhabilitation partielle du pavillon Pinel pour l'installation du C.M.P. SIGNES |  | Réhabilitation partielle du pavillon Pinel pour l'installation du C.M.P. SIGNES
PAVILON PINEL - 370, avenue Jacques Cœur- 86000 POITIERS |  | PAVILON PINEL - 370, avenue Jacques Cœur- 86000 POITIERS
DPGF - - |  | DPGF - - | Dossier | 25.069
|  | DPGF - - | Phase | DCE
|  |  | Date de création | Mars 2026
|  |  | Date d'édition | Mars 2026
Production
| Ateliers Montarou & Associés |  | Société d'architecture | Société d'architecture
| 35 Avenue du Plateau des Glières |  | 2 Quai Sainte croix
| BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9 |  | 33000 BORDEAUX
Tél : 05.49.380.382
Courriel : contact@amassocies.com
Ind | Date | Objet de la révision

## Présentation DÉCONSTRUCTION
Centre Hospitalier Henri LABORIT
370, avenue Jacques Cœur - CS 10587 - 86021 POITIERS CEDEX
Réhabilitation partielle du pavillon Pinel pour l'installation du C.M.P. SIGNES |  |  | Réhabilitation partielle du pavillon Pinel pour l'installation du C.M.P. SIGNES
PAVILON PINEL - 370, avenue Jacques Cœur- 86000 POITIERS |  |  | PAVILON PINEL - 370, avenue Jacques Cœur- 86000 POITIERS
DPGF - 01 - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI |  |  | DPGF - 01 - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI | Dossier | 25.069
|  |  | DPGF -01 - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI | Phase | DCE
|  |  |  | Date de création | Mars 2026
|  |  |  | Date d'édition | Mars 2026
Production
|  | Ateliers Montarou & Associés |  | Société d'architecture | Société d'architecture
|  | 35 Avenue du Plateau des Glières |  | 2 Quai Sainte croix
|  | BP 81014 86060 POITIERS Cedex 9 |  | 33000 BORDEAUX
Tél : 05.49.380.382
Courriel : contact@amassocies.com
Ind | Date |  | Objet de la révision
0 | Mars 2026 |  | 1ere diffusion

## LOT 01_DÉCONSTRUCTION - DÉP
Centre Hospitalier Henri LABORIT
Réhabilitation partielle du pavillon Pinel pour l'installation du C.M.P. SIGNES
LOT n°01. - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI
N° | Ref. | Désignation | U | Qté | Qté entreprise | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
01 |  | DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI
01.1 |  | GENÉRALITES
01.1.3 |  | DOCUMENTS À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
01.1.3.1 |  | DOE (dossier des ouvrages exécutés).
01.1.3.1.1 |  | Compris dans le montant du marché. | P.M. | 0 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de GENÉRALITES | [7 empty] | 0
01.2 |  | OBLIGATIONS PREALABLES
01.2.1 |  | D.I.C.T. (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux).
01.2.1.1 |  | Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.2 |  | P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé).
01.2.2.1 |  | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.2.3 |  | PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.3.1 |  | Plan d'installation de chantier suivant PGC du CSPS - Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.4 |  | DÉMARCHES ET DEMANDES D'AUTORISATIONS AUPRÈS DES SERVICES PUBLICS
01.2.4.1 |  | Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.5 |  | S.O.G.E.D. (Établissement du Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets)
01.2.5.1 |  | Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.2.6 |  | PANNEAU D'AFFICHAGE RÉGLEMENTAIRE
01.2.6.1 |  | Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier réglementaire exécuté suivant les détails établis par l'Architecte. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur emplacement indiqué par le Maître d'Œuvre
01.2.7 |  | ÉTAT DES LIEUX
01.2.7.1 |  | Constat contradictoire des abords du chantier avec prises de vues à l'appui établi par voie d'huissier au frais du présent lot. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de OBLIGATIONS PREALABLES | [7 empty] | 0
01.3 |  | DÉPLACEMENTS DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS
01.3.1 |  | DÉPLACEMENT DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX EN LOCAUX NON OCCUPÉS
01.3.1.1 |  | Sans objet - Dépose sans réemploi des mobiliers divers et variés à charge de la Maîtrise d'Ouvrage. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Ensemble des mobiliers et équipements pouvant se trouver dans la ou les zone(s) d'intervention :
Dans l'ensemble de la zone des travaux
Sous-Total HT de DÉPLACEMENTS DE MOBILIERS ET ÉQUIPEMENTS | [7 empty] | 0
01.4 |  | INSTALLATION DE CHANTIER POUR LA DECONSTRUCTION
01.4.1 |  | INSTALLATIONS DE CHANTIER SUIVANT GÉNÉRALITÉS |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.1.1 |  | Installations comprenant bungalows de stockage matériel / matériaux, clôture(s) zone de cantonnement, équipements de signalisation de sécurité et de protection nécessaires, etc., suivant P.G.C du C.S.P.S. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier joint au dossier et sur la base du PGC du CSPS
01.4.2 |  | CLÔTURES MOBILES ET PALISSADES DE CHANTIER |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.2.1 |  | Clôture de 2.00 ml de hauteur en panneaux de type « grillagées » ou « brises vues » sur plots béton compris portail. Signalisation d'accès au chantier. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.3 |  | CANTONNEMENTS / BUREAU DE CHANTIER |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.3.1 |  | Installations communes pour sanitaires, suivant CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.3.2 |  | Installations communes pour réfectoire, suivant CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.3.3 |  | Installations communes pour vestiaires, suivant CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.3.4 |  | Bureau de chantier. Local mis à disposition par le Maître d'ouvrage. | P.M. | 0 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.4 |  | AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE VIE ET DE STOCKAGE
01.4.4.1 |  | Plate-forme en matériaux calcaire sur géotextile compris démolition et remise en état du terrain en fin de travaux. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier joint au dossier et sur la base du PGC du CSPS
01.4.5 |  | BENNES POUR GRAVOIS ET DÉCHETS |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.5.1 |  | Fourniture et mise en place de conteneurs et bennes compris toutes rotations nécessaires, transport vers les centres de stockage, de traitement et d'élimination ou unité de recyclage appropriés. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier
01.4.6 |  | RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LE NETTOYAGE DES VÉHICULES ET ENGINS SORTANT DU CHANTIER
01.4.6.1 |  | Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.7 |  | RÉSEAUX DE CHANTIER / ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU CHANTIER / RESEAU TÉLÉPHONIQUE INTERNE AU CHANTIER
01.4.7.1 |  | Ensemble des réseaux & branchements de chantier (suivant CCTP). | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.8 |  | RÉSEAUX & BRANCHEMENTS DE CHANTIER |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.8.1 |  | Distribution en eau du chantier sur branchement du Maître d'Ouvrage compris dépose de l'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.8.2 |  | Assainissement provisoire de chantier compris dépose de l'ensemble des ouvrages en fin de travaux, cf CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.4.9 |  | ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DU CHANTIER |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.9.1 |  | Armoire de répartition de chantier + alimentation et raccordement sur branchement du Maître d'Ouvrage compris dépose des installations en fin de chantier, cf CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.9.2 |  | Armoire(s) de distribution de chantier + alimentation et raccordement au sous compteur dans l'armoire de répartition compris dépose des installations en fin de chantier, cf CCTP. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier sur la base du PGC du CSPS
01.4.9.3 |  | Vérification des installations électriques de chantier par un organisme de contrôle agréé et fourniture du rapport de vérification au Maître d'Œuvre. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Pour l'installation du comptage provisoire de chantier
01.4.10 |  | ESCALIER - SAPINE DE CHANTIER |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.4.10.1 |  | Mise en place d'une sapine de chantier, compris paliers et protections nécessaires et démontage et repli en fin de chantier de tous les lots. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan d'installation de chantier joint au dossier et sur la base du PGC du CSPS
01.4.11 |  | RAPPEL DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE SUR LA SÉCURITÉ & LA PROTECTION DE LA SANTÉ SUR CHANTIER
01.4.11.1 |  | Compris dans le montant du marché. | PM | 0 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER POUR LA DECONSTRUCTION | [7 empty] | 0
01.5 |  | PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS
01.5.1 |  | PROTECTIONS DES LOCAUX / OUVRAGES ET ÉQUIPEMENTS POUR TRAVAUX À RÉALISER DANS ETABLISSEMENT EN SERVICE |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.5.1.1 |  | Protection au sol par film étanche anti-glissement à face adhésive de type PROTECTA FIBRE Standard. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Pour l'ensemble des zones d'intervention à l'intérieur du bâtiment, suivant nécessités du chantier (à justifier)
01.5.1.2 |  | Double écran de confinement antipoussière sur tubes télescopique type QUICKPROPS et matériau écran en polyéthylène en double épaisseur Standard M1 compris porte d'accès. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant les nécessités du chantier (à justifier).
Dans la 0.158 circulation et 0.160 circulation / Hall
01.5.1.3 |  | Protection murs et cloisons par polypropylène alvéolaire en rouleau de type PROTECTA PANNEAU « Standard ». | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants :
Pour l'ensemble des parois non touchés par les travaux aux abords du chantier, suivant nécessités du chantier (à justifier)
01.5.1.4 |  | Fourniture et pose d'une porte extérieure provisoire pour accès au chantier. | u | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants :
Pour accès au chantier depuis la façade Sud à rez-de-chaussée
Sous-Total HT de PROTECTION ET SAUVEGARDE DES EXISTANTS | [7 empty] | 0
01.6 |  | TRAVAUX DE RETRAIT DES OUVRAGES CONTENANT DU PLOMB
01.6.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER SPÉCIFIQUE DÉPLOMBAGE
01.6.1.1 |  | Signalisation et balisage de la zone | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.1.2 |  | Neutralisation des réseaux | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.1.3 |  | Confinement | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.1.4 |  | Analyses et mesures d'empoussièrement | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.1.5 |  | Nettoyage et restitution des locaux | ft | 1 |  | 2 |  | 0
01.6.2 |  | RETRAIT D'OUVRAGE CONTENANT DU PLOMB
01.6.2.1 |  | Dépose en démolition d'angle de protection | u | 6 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant rapport de repérage de plomb avant travaux et suivant plans Architecte & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Local : 0.84 Circulation
01.6.2.2 |  | Dégondage et dépose sans réemploi, de Vtl / Vtx de porte(s) en bois de tous types et de toutes dimensions, compris dormant, descellement et dépose des bâtis d'huisserie ou dormant. | u | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Dans les cloisons ou murs ou à démolir, suivant plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Bloc-porte dans Local : 0.84 Circulation
01.6.2.3 |  | Dépose en démolition de bande de protection plastique | ml | 27.53 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant rapport de repérage de plomb avant travaux et suivant plans Architecte & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Local : 0.84 Circulation
Local : 0.80 Bureau
01.6.2.4 |  | Enlèvement des anciens papiers peints ou toile de verre sur fonds plâtre et dérivés. | m² | 28.57 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur parois verticales et/ou horizontales existantes avec papiers peints ou toile de verre, parois destinées à être recouvertes de toile de verre ou faïence après enlèvement des anciens revêtements, suivant plan projet en comparaison du plan des existants & de la reconnaissance de l'existant faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Local : 0.79 Dentiste
01.6.2.5 |  | Démolition de cloison avec revêtements muraux collés en carrelage faïence de toute nature et de tous formats contenant du plomb. | m² | 0.72 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur murs ou cloisons conservés ou à démolir, suivant plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Dans 0.79 Dentiste : emprise évier
01.6.2.6 |  | Démolition de cloisons de distribution en matériaux de toutes natures y compris dépose préalable des plinthes, cimaises, etc. en bois, ainsi que des chambranles, moulures, etc. | m² | 32.54 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Cloisons du local 0.79 Dentiste.
01.6.2.7 |  | Démolition de doublages intérieurs en matériaux de toutes natures, avec isolant solidaire du parement ou cloison avec isolant indépendant y compris dépose préalable des plinthes, cimaises, etc. en bois, ainsi que des chambranles, moulures, etc. | m² | 17.4 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des doublages dans 0.79 Dentiste.
01.6.3 |  | ENLÈVEMENT & TRANSPORT DE MATÉRIAUX CONTENANT DU PLOMB
01.6.3.1 |  | Evacuation des matériaux contenant du plomb vers centre de stockage ou décharge de classe appropriée, compris transport, frais de décharges et établissement des Bordereaux de Suivi de Déchets Dangereux (B.S.D.D.) réglementaires. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX DE RETRAIT DES OUVRAGES CONTENANT DU PLOMB | [7 empty] | 0
01.7 |  | DÉPOSE POUR/SANS RÉEMPLOI OU EN DÉMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS
01.7.1 |  | DÉPOSE POUR OU SANS REEMPLOI OU DÉMOLITION D'OUVRAGES DIVERS DE TOUS TYPES |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.7.1.1 |  | Dépose et repose avec soin pour réemploi des extincteurs compris crochets ou supports et des panneaux signalétiques. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plans des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Dépose au droit de la zone de travaux
01.7.1.2 |  | Dépose soignée de rayonnages muraux, d'étagères, tablettes ou plans de travail en bois et/ou métal de tous types et de toute profondeur y compris supports de toutes natures. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Dans l'ensemble des locaux concerné par les travaux y compris aménagements placards
01.7.2 |  | DÉMONTAGE SANS RÉEMPLOI D'INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
01.7.2.1 |  | Dépose en démolition de l'ensemble des installations électriques et courants faibles | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des installations électriques et courants faibles dans la zone des travaux (intérieures et extérieures).
01.7.2.2 |  | Dépose en démolition de l'ensemble des installations de plomberie - sanitaire. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des installations de Plomberie-Sanitaire dans la zone des travaux
01.7.2.3 |  | Dépose en démolition de l'ensemble des installations de chauffage et de la ventilation. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des installations de chauffage et de ventilation dans la zone des travaux
01.7.2.4 |  | Dépose soignée des radiateurs à eau chaude et des équipements sanitaires | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des radiateurs à eau chaude et des équipements sanitaires dans la zone des travaux
01.7.3 |  | DÉPOSE OU DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOL MINCES / REVÊTEMENTS MURAUX PVC |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.7.3.1 |  | Dépose sans réemploi de revêtements de sols PVC ou vinyle de tous types en lés compris plinthes PVC ou bois, collés sur supports de toutes natures, compris ponçage du support après dépose. | m² | 177.86 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
0.77 Ophtalmologie
0.78 Podologie
0.79 Dentiste
0.80 Bureau
0.81 WC
0.82 Bureau
0.83 Attente
0.84 Circulation
0.85 Radiologie, compris placard
0.85 bis Laboratoire
0.85 ter Sanitaire radiologie
01.7.4 |  | DÉMOLITION DE REVÊTEMENTS DE SOL OU MURAUX EN CARRELAGES SCELLÉS OU COLLÉS |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.7.4.1 |  | Démolition de revêtements muraux collés en carrelage faïence de toute nature et de tous formats, compris enduit après dépose. | m² | 3.17 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Sur murs ou cloisons conservés ou à démolir, suivant plan des existants & de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Dans 0.77 Ophtalmologie : emprise évier
Dans 0.78 Podologie : emprise évier
Dans 0.79 Dentiste : emprise évier déposé
Dans 0.81 WC : emprise lavabo
Dans 0.85 Radiologie : emprise évier déposé
01.7.5 |  | DÉPOSE OU DÉMOLITION DE PLAFONDS ET FAUX PLAFONDS
01.7.5.1 |  | Dépose soignée des faux plafonds suspendus démontables et du matelas isolant indépendant au-dessus en matériaux de tous types et de toutes épaisseurs y compris tous accessoires de fixation s'il y a lieu. | m² | 177.86 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
·0.77 Ophtalmologie
·0.78 Podologie
·0.79 Dentiste
·0.80 Bureau
·0.81 WC
·0.82 Bureau
·0.83 Attente
·0.84 Circulation
·0.85 Radiologie, compris placard
·0.85 bis Laboratoire
·0.85 ter Radiologie sanitaire
01.7.5.2 |  | Démolition de plafonds en matériaux de toutes natures y compris tous accessoires de fixation, toute ossature en bois ou en métal, primaire et secondaire selon le cas. | m² | 177.86 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
0.77 Ophtalmologie
0.78 Podologie
0.79 Dentiste
0.80 Bureau
0.81 WC
0.82 Bureau
0.83 Attente
0.84 Circulation
0.85 Radiologie, compris placard
0.85 bis Laboratoire
0.85 ter Radiologie sanitaire
01.7.6 |  | DÉPOSE OU DÉMOLITION D'OUVRAGES DE MENUISERIES INTÉRIEURES
01.7.6.1 |  | Dépose soignée de portes en bois de tous types et de toutes dimensions y compris bâtis d'huisserie ou dormants. | u | 10 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Dans les cloisons de distribution (en briques plâtrière) à démolir, dans le bâtiment.
Porte entre 0.77 Ophtalmologie et 0.84 circulation
Porte entre 0.78 Podologie et 0.84 circulation
Porte entre 0.84 Circulation et 0.142 hall
Porte entre 0.83 attente et 0.84 circulation
Porte entre 0.80 bureau et 0.84 circulation
Porte entre 0.81 WC et 0.84 circulation
Porte entre 0.82 bureau et 0.84 circulation
Porte entre 0.85 radiologie et 0.85 ter sanitaire
Porte entre 0.85 radiologie et 0.142 Hall
Porte entre 0.76 réserve et 0.158 Circulation
01.7.6.2 |  | Dépose soignée de châssis de tous types et de toutes dimensions y compris bâtis d'huisserie ou dormants. | u | 11 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Dans les cloisons de distribution (en briques plâtrière) à démolir, dans le bâtiment.
Châssis entre 0.76 réserve et 0.79 dentiste (1U)
Châssis entre 0.78 Podologie et 0.84 circulation (1U)
Châssis entre 0.78 Podologie et 0.79 Dentiste (1U)
Châssis entre 0.80 Bureau et 0.84 circulation (1U)
Châssis entre 0.81 WC et 0.84 circulation (1U)
Châssis entre 0.83 attente et 0.84 circulation (2U)
Châssis entre 0.83 attente et 0.84 hall (1U)
Châssis entre 0.82 bureau et 0.85 bis laboratoire (1U)
Châssis entre 0.85 radiologie et 0.85 bis laboratoire (2U)
01.7.6.3 |  | Dépose soignée de placard de tous types et de toutes dimensions y compris aménagement. | u | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Placard dans 0.85 bis laboratoire (1U)
01.7.7 |  | DÉMOLITION DE CLOISONNEMENTS INTÉRIEURS
01.7.7.1 |  | Démolition de cloisons de distribution en matériaux de toutes natures y compris dépose préalable des plinthes, cimaises, etc. en bois, ainsi que des chambranles, moulures, etc. | m² | 225.84 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Entre 0.77 Ophtalmologie et 0.84 circulation
Entre 0.77 Ophtalmologie et 0.78 Podologie
Entre 0.78 Podologie et 0.84 circulation
Entre 0.78 Podologie et 0.79 Dentiste
Entre 0.79 Dentiste et 0.80 bureau
Entre 0.80 bureau et 0.84 circulation
Entre 0.80 bureau et 0.81 WC
Entre 0.81 WC et 0.84 circulation
Entre 0.81 WC et 0.82 bureau
Entre 0.82 bureau et 0.84 Circulation
Entre 0.82 bureau et 0.85 radiologie
Entre 0.82 bureau et 0.85 bis laboratoire
Entre 0.85 bis laboratoire et 0.85 radiologie
Entre 0.85 bis laboratoire et 0.85 ter sanitaire
Entre 0.85 radiologie et 0.85 ter sanitaire
Entre 0.85 bis laboratoire et 0.84 circulation
Entre 0.85 bis laboratoire et 0.83 attente
Entre 0.85 ter sanitaire et 0.83 attente
Entre 0.83 attente et 0.84 circulation
01.7.7.2 |  | Démolition de doublages intérieurs en matériaux de toutes natures, avec isolant solidaire du parement ou cloison avec isolant indépendant y compris dépose préalable des plinthes, cimaises, etc. en bois, ainsi que des chambranles, moulures, etc. | m² | 59.73 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Ensemble des doublages dans 0.80 Bureau, 081 WC, 0.82 Bureau, 0.85 Radiologie
01.7.8 |  | DÉPOSE D'OUVRAGES DE MENUISERIES EXTÉRIEURES |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.7.8.1 |  | Dépose soignée d'un ensemble vitré de 1,81 m x 0,90 ml de ht ~ en aluminium, compris découpe soignée des doublages périphériques, tablette et dépose du store. Inclus obturation de la baie provisoire pour la protection des locaux. | u | 2 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Dans 0.80 Bureau existant, futur secrétariat, en façade Sud-Est (1U)
Dans 0.80 Bureau existant, futur accueil, en façade Sud-Est (1U)
01.7.8.2 |  | Dépose soignéei d'un ensemble vitré de 0,80 m x 1,03 ml de ht avec store ~ en aluminium, compris découpe soignée des doublages périphériques, tablette et dépose du store. Inclus obturation de la baie provisoire pour la protection des locaux. | u | 12 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Dans 0.79 Dentiste, futur médecin, en façade Est (3U)
Dans 0.79 Dentiste, futur médecin, en façade Sud-Est (2U)
Dans 0.81 WC, futur infirmière n°1 IDE, en façade Sud-Est (1U)
Dans 0.85 Radiologie, futur infirmière n°2 IDE, en façade Sud-Est (4U)
Dans 0.86 Chambre, en façade Sud (2U)
01.7.8.3 |  | Dépose soignée d'un ensemble vitré de 1,00 m x 2,03 ml de ht ~ en aluminium, compris découpe soignée des doublages périphériques, tablette et dépose du store. Inclus obturation de la baie provisoire pour la protection des locaux. | u | 3 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur le site :
Rez-de-chaussée :
Dans 0.82 Bureau, futur infirmière n°1 IDE, en façade Sud-Est (3U)
01.7.9 |  | ÉLIMINATION SÉLECTIVE & TRANSPORT DES MATÉRIAUX, GRAVOIS ET DÉCHETS DE CHANTIER
01.7.9.1 |  | Evacuation des déchets, gravois et matériaux de toutes natures sauf amiante vers un centre de stockage, de regroupement ou de recyclage agréé suivant leur typologie compris transport, frais de décharges et établissement des Bordereaux de Suivi de Déchets. | ft | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Pour l'ensemble des déchets, gravois et matériaux de toutes natures (sauf amiante), issus de la démolition du bâtiment et de ses abords
Sous-Total HT de DÉPOSE POUR/SANS RÉEMPLOI OU EN DÉMOLITION D'OUVRAGES EXISTANTS | [7 empty] | 0
01.8 |  | PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES DANS MURS OU CLOISONS MAÇONNES EXISTANTS |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.8.1 |  | PERCEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES EN SOUS-ŒUVRE DANS MURS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS |  | 0 |  | 2 |  | 0
01.8.1.1 |  | Modification d'une baie libre de 1,81 x 0,90 ml de ht en 1 ouvertures de 1,81 x 2,08 ml de ht dans mur extérieur de 45 cm d'épaisseur ~ compris réalisation des jambages et linteau en BA. | u | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan projet en comparaison du plan des existants :
Rez-de-chaussée :
Modification d'ouverture pour baie libre en façade Sud au droit du bureau existant, futur secrétariat (1U)
01.8.2 |  | CONDAMNATIONS ET BOUCHEMENT DE RESERVATION DANS PLANCHER EXISTANT
01.8.2.1 |  | Bouchement de réservation existante, dans plancher existant de toute nature compris raccords d'enduits. Finition au parement de même nature et teinte que l'existant. | u | 1 |  | 2 |  | 0
Localisation |  | Suivant plan des existants en comparaison avec plan projet et de la reconnaissance des existants faite par l'entrepreneur lors de sa visite sur site :
Rez-de-chaussée :
Dans l'ensemble de la zone des travaux.
Sous-Total HT de PERCEMENTS - BOUCHEMENTS OU MODIFICATIONS DE BAIES DANS MURS OU CLOISONS MAÇONNES EXISTANTS | [7 empty] | 0
MONTANT HT 01 - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI | [7 empty] | 0
MONTANT TVA A 20,000% | [7 empty] | 0
MONTANT TTC 01 - DÉCONSTRUCTION - DÉPOLLUTION - RÉEMPLOI | [7 empty] | 0