REAMENAGEMENT DE SURFACES DEVENUES VACANTES AU QUARTIER BAS DU CENTRE DE DETENTION DU PORT

Maître d'Ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE

Relance du lot 02

Menuiserie aluminium Menuiseries et volets métalliques Serrurerie

suite à défaillance de l’entreprise titulaire

En tout état de cause, l’entreprise devra impérativement visiter le chantier lors de l’appel d’offres afin de visualiser l’état et l’avancement du chantier en général, et pour ce lot en particulier

L’entreprise qui sera titulaire, devra préparer/compléter/finaliser tous les plans et documents d’EXE dans un délai d’1 mois après la notification de son marché. En parallèle, il devra impérativement organiser une réunion avec les autres entreprises titulaires afin de faire un point précis de la teneur de ses propres travaux.

Les CCTP d’origine sont toujours valables, mais certains postes sont ajustés, modifiés. Même si des postes au DPGF sont à 0 ou si la quantité semble erronée, si l’entreprise estime qu’il y aura des prestations à prévoir et/ou ajuster, elle modifiera la quantité. En effet, l’avancement est tellement irrégulier qu’il n’est pas possible de faire un état des lieux exhaustif.

Liste des pièces du présent appel d’offres et commentaires sur des modifications à apporter (ou non) vis-à-vis des travaux en cours

Phase de fourniture du document :

DCE/AO : Appel d’offres d’origine

EXE : document transmis pendant l’exécution du chantier

AO2 :  document nouveau ou modifié pour 2e appel d’offre pour le lot 02 suite à défaillance du titulaire

| Nom du document | Phase de fourniture du document | Remarques |
| --- | --- | --- |
| CCTP LOT 00 Généralités | DCE/AO | - Document valable pour toutes les entreprises - Phasage/délais à revoir |
| CCTP LOT 01 Démol GO Charp carrelage pfd peinture | DCE/AO | - Pour meilleure compréhension du projet. - Privilégier de faire un point précis avec l’entreprise titulaire de ce lot |
| CCTP LOT 02 ALU serrurerie | DCE/AO | Entièrement valable, avec prise en compte des éléments suivants : - Prévoir contrôle des côtes sur site. - Les portes métalliques MALERBA ont été livrées chez le maitre d’ouvrage. Voir avec lui pour voir ces portes, prévoir pose |
| CCTP LOT 03 PB Clim Ventil | DCE/AO | - Pour meilleure compréhension du projet. - Privilégier de faire un point précis avec l’entreprise titulaire de ce lot |
| CCTP LOT 04 Elec | DCE/AO |  |
| CCTP LOT 05 portes Cloisons AGRO-froid | DCE/AO |  |
| CCTP LOT 06 Eqt cuisine | DCE/AO |  |
| DPGF LOT 02 | AO2 | - Ajusté/complété au mieux. Vboir sur place lors de la visite, mais vis des prestations non terminées, il faudra se référer au visuel lors de la visite, par exemple, cadre de la C34 posé |
| Plan archi 01 – EDL – RdeC Plan archi 02 – EDL – Sous-sol | DCE/AO | - Etat des lieux initial, pour information |
| RICT du bureau de contrôle et réponse de la MOE | DCE/AO | - Pour information et prise en compte si besoin |
| PGC | DCE/AO | - Pour information et prise en compte |
| PLAN ARCHI 03 : projet – PLAN RDC PLAN ARCHI 04 : projet – COUPES AA-BB / EXISTANT PLAN ARCHI 05 : phasage – plan RDC - PLAN ARCHI 06 : plan pente des sols | DCE/AO | - Plans de l’appel d’offres. - Pour le plan RdeC, se référer au plan archi tvx 01 indice 13 - Coupe pour information. Les hauteurs sous plafond sont notées sur le plan archi tvx 01 ind 13 - Plan de phasage : pour comprendre la solution adoptée pour permettre la livraison des repas pendant les travaux. - Plan pente des sols : pour information et prise en compte dans le projet |
| Docs archi/MOE |  |  |
| Détail C01-C68 | EXE | - Vérifier le respect des cotes. Si non, voir avec MOE les possibilités d’ajustement |
| Listing des baies | EXE | - Tableau détaillé des baies, avec dimensions et hauteurs de linteau, qui doit normalement correspondre aux différents EXE. S’il y a des différences avec un autre document ou avec les entreprises de menuiserie, il faudra en référer à l’architecte avant réalisation |
| Plan Archi 01 phase Travaux ind13 | EXE | - Se baser sur ce plan pour les travaux à réaliser, c’est le plus à jour |
| plan d’implantation des portes et châssis | EXE | -. A bien vérifier avec les entreprises de menuiserie pour ne pas faire d’erreur, complète le listing |
| VISA Archi n°1 et 2 | EXE | - pour info |
| PV de constat 31mars 2025 | AO2 | - Constat réalisé par le MO suite à abandon du chantier par le titulaire du lot 01- Il donne un état des lieux précis en photos de ce qui a été réalisé |
| Docs SBGoi |  |  |
| Fixations profils à rupture | EXE | - Pour info |
| Mastics sika | EXE | - Pour info |
| Châssis isolant. I Apdf | EXE | - Pour prise en compte sur le principe de pose des châssis isolant avec doublage intérieur panneau agro alimentaire |
| CENTRE PENITENTIAIRE DU PORT - SAS SBGOIT LOT 2_ | EXE | - Pour info |
| PAC Indice A 02_09_2024_compressed | EXE | - Pour info |
| REP C00 | EXE | - Pour info |
| avis n17 | EXE | - Pour info et prise en compte |
| Réservation | EXE | - Pour info et prise en compte |
| Alimentation électrique |  | - Pour info et prise en compte |
| détail 2 | EXE | - porte vide sanitaire pour info |
| Réservation électrique | EXE | - Pour info et prise en compte |
| vide sanitaire | EXE | - Pour info et prise en compte |
| Serrure pour B16 et C37 | EXE | - Pour info |
| Détail seuil portes | EXE | - Pour info et prise en compte |
| Réservation béton indice A (17_06_2024) | EXE | - Pour info et prise en compte |
| CDT - PORTE METALLIQUE REPERE C15 - B07 - B08 | EXE | - Pour info et prise en compte |
| Avis Bur cont |  |  |
| Avis travaux et avis docs | EXE | - Pour information et prise en compte si besoin |
| Docs du MO |  |  |
| Docs portes et serrures | EXE | - Les serrures sont fournies par le MO. L’entreprise devra la gestion de l’ensemble, ainsi que la pose de certaines serrures et la F&P de quelques-unes. - Bien faire le point pour vérifier que les serrures pourront être mises en place |