CADRE DE REPONSE TECHNIQUE Acquisition de 3 chambres de croissance avec réglage de l’éclairage et de l’hygrométrie.

Le soumissionnaire est invité à répondre le plus précisément aux questions suivantes. L’attention des soumissionnaires est appelée sur le fait qu’en cas de non-renseignement des éléments, l’absence de réponse sera considérée comme une absence d’engagement sur l’item concerné et pénalisera la note attribuée à l’offre.

Le soumissionnaire est invité à répondre le plus précisément aux demandes suivantes :

Considération Technique

- Désignation du soumissionnaire

……………………………………………..

- Votre société appartient-elle à un groupe ? Si oui lequel ?

Oui  Non

……………………………………………..

- L’instrument proposé est-il construit par votre société ou une société appartenant à votre groupe ?

Oui  Non

- Si non, quel est le constructeur de l’instrument proposé et quelles relations juridiques existent entre votre société et la société qui construit l’instrument que vous proposez ?

……………………………………………..

- Votre société fait-elle de l'achat pour revente ? Si oui, préciser.

Oui  Non

……………………………………………..

- Où se situe(nt) l(es) usine(s) de fabrication et de réparation ?

……………………………………………..

- Votre société fait-elle appel à des sous-traitants pour exécuter une partie des prestations de service (livraison, installation, mise en service, support technique, support applicatif, prestations de maintenance...) ? Si oui le(s)quel(s) et pour quelles prestations ?

Oui  Non

……………………………………………..

Spécifications techniques des chambres de croissance :

- Le soumissionnaire est invité à décrire les caractéristiques techniques détaillées des éléments suivants :

1.	Préciser la plage de température

…………………………………………….

2.	Préciser la fluctuation de la température autour de la consigne et l’homogénéité à l’intérieur de la chambre

…………………………………………….

3.	Préciser la plage d’humidité et la fluctuation autour de la consigne ainsi que l’homogénéité à l’intérieur de la chambre

…………………………………………….

4.	Préciser les technologies utilisées pour la déshumidification et pour l’humidification ainsi que leurs capacités

…………………………………………….

5.	Préciser la technologie utilisée pour la production de froid dans les chambres de croissance et si nécessaire le gaz réfrigérant utilisé

…………………………………………….

6.	 Préciser le nombre d’étagères par chambre ainsi que leur résistance à la charge (charge maximale)

…………………………………………….

7.	 Les chambre de croissance possèdent elles une porte intérieure vitrée permettant l’observation rapide ?

…………………………………………….

8. Préciser le type d’afficheur des chambres de croissance (LCD ?) et les informations affichées

…………………………………………….

9.	 Préciser le nombre de programme et d’étapes enregistrables ainsi que la possibilité de transfert de programmation par clé usb

…………………………………………….

10.	Préciser si les chambre de croissance sont équipées de roulettes ?

…………………………………………….

11.	Préciser s’il est nécessaire de raccorder les chambres de croissance à une évacuation d’eau ?

…………………………………………….

12.	Le soumissionnaire est invité à décrire les caractéristiques lumineuses de l’éclairage proposé pour les chambres de croissance (ex : spectre lumineux, intensité)

…………………………………………….

13.	Le soumissionnaire est invité à indiquer le type d’eau préconisé pour alimenter la fonction de gestion de l’humidité dans les chambres de croissance ?

14.	Le soumissionnaire est invité à décrire le système de production d'eau qu’il propose, le cas échéant

15.	Le soumissionnaire est invité à décrire le système de pilotage et mesure

- Garantie :

- Le soumissionnaire est invité à préciser le périmètre couvert par la garantie (matériels, etc.) :

……………………………………………..

- Le soumissionnaire indique la durée de la période de garantie sur laquelle il s’engage (la garantie minimale est fixée à 12 mois)  :

……………………………………………..

- Le support technique concerne-t-il à la fois les pièces techniques, électroniques et le logiciel interne  ?

Oui  Non

……………………………………………..

- Le soumissionnaire indique le nombre d’années (durée minimale) sur lequel il s’engage quant à la disponibilité des pièces détachées, à compter de l’admission du système  :

…………………………………………….

- Le soumissionnaire s'engage-t-il à maintenir un support technique après la période de garantie de l’instrument ?

Oui  Non

……………………………………………..

- Quel est le délai de réponse du support technique à compter de l’envoi d’un courriel et/ou de l’appel téléphonique ?

…………………………………………….

- Quels sont le prix et les conditions de maintenance au-delà du délai de garantie proposé ?

…………………………………………….

- Interventions sur site en cas de panne :

- Quel est le délai maximum d’intervention sur site en cas de panne (après enregistrement de la demande) ?

……………………………………………..

- Sur quel délai d'envoi de pièces détachées sur site s'engage le soumissionnaire ?

……………………………………………..

- Dans l'hypothèse où un instrument est renvoyé en usine pour réparation, quel est le délai de prise en charge de l'instrument ?

……………………………………………..

Considération environnementale

Le soumissionnaire est invité à donner les informations suivantes :

- La consommation électrique journalière sous éclairage maximum pour une utilisation classique : photopériode de 16 h jour / 8 h nuit, à 25° C et 60 % humidité

…………………………………………….

- La consommation théorique en eau (à 25° C et 60 % humidité)

…………………………………………….

- La durée de vie des matériels (lampes, humidificateur etc)

…………………………………………….

- La description des engagements pris en matière de protection de l’environnement au travers du choix des matériaux utilisés ou des procédures (

…………………………………………….

FIN DU CADRE DE REPONSE TECHNIQUE

Le candidat peut y ajouter des annexes s’il le souhaite.